***Załącznik nr 1***

***do Umowy nr …………………………..…….…….***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**Remont komór ciepłowniczych, należących do OPEC Sp. z o.o. w Gdyni:**

**Część 1 - Komora K-114\***

**Część 2 - Komora K-149\***

**Część 3 - Komora K-153\***

*\* niepotrzebne skreślić*

1. **ZAMAWIAJĄCY**

**OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO**

**ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.**

**81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14**

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**
   1. Przedmiotem zamówienia (dalej jako „Przedmiot Zamówienia”) jest „Remont komór ciepłowniczych, należących do OPEC Sp. z o.o. w Gdyni”, z podziałem na trzy Części zamówienia:
2. Część 1 - Komora K-114,
3. Część 2 - Komora K-149,
4. Część 3 - Komora K-153.

Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie Części zamówienia.

* 1. Przedmiotem Zamówienia obejmuje przeprowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych stropu komór ciepłowniczych K-114, K-149 i K-153 wraz z naprawą ścian.
  2. Lokalizacja Komór:

1. komora K-114 działka 985, 992, 994 odręb 0026, Gdynia ul. Wójta Radtkego 36-40 w Gdyni,
2. komora K-149 działka 2428 odręb 0026, Gdynia ul. Władysława IV 59 w Gdyni,
3. komora K-153 działka 1496, 1498, odręb 0013 w Gdyni, ul. Śląska 35-37 w Gdyni.
   1. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia dla poszczególnych Części, zawierają:
      1. Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący:

Część 1 - Komora K-114 – Załącznik nr 2A do SWZ (dalej jako „OPZ”),

Część 2 - Komora K-149 – Załącznik nr 2B do SWZ (dalej jako „OPZ”),

Część 3 - Komora K-153 – Załącznik nr 2C do SWZ (dalej jako „OPZ”),

* + 1. Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ, (dalej jako „Wzór Umowy”).
  1. Wszystkie produkty, usługi, materiały, sprzęt i urządzenia używane do realizacji zamówienia nie mogą pochodzić z Federacji Rosyjskiej lub z Białorusi. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iż użyte przez niego do wykonania zamówienia produkty i usługi nie pochodzą, ani nie będą pochodziły z krajów lub obszarów lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi lub międzynarodowymi. Naruszenie obowiązków, gwarancji i zapewnień, o których mowa w zdaniach poprzednich będzie stanowić rażące naruszenie postanowień umowy, zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
  2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
  3. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego przed ich zastosowaniem do wykonania robót budowlanych.