

UE-01/32/KPO/24 Balice, 26.06.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup termobloku z funkcją mieszania dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści termoblok z zakresem temperatury pracy: min.: 15 °C poniżej temp. pokojowej, maks: 100 °C?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, Zamawiający dopuści również termoblok z zakresem temperatury pracy: min.: 15 °C poniżej temp. pokojowej, maks: 100 °C

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez   
Dyrektora IZ-PIB