SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE

Meble muszą być wykonane w technologii zapewniającej długoletnią trwałość 
w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej tj. muszą być klejone 
i ściskane w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do siedziby Zamawiającego. Płyta we wszystkich meblach: słoje prowadzone wzdłuż dłuższych krawędzi elementu mebla z zachowaniem jednakowej kolorystyki i odcienia. Wszystkie rysunki wskazane 
w opisie przedmiotu zamówienia mają wyłącznie charakter poglądowy i pomocniczy. Meble 
w całości powinny być wykonane z płyty wiórowej laminowanej poza elementami wyraźnie określonymi przez Zamawiającego w dalszej treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Meble uwzględnione w niniejszej umowie muszą stanowić jedną spójną linię kolorystyczną, wzorniczą i konstrukcyjną. Zastosowane płyty i obrzeża muszą się cechować odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, wilgoć i wysoką temperaturę oraz posiadać  klasę higieniczności E-1. Wszystkie widoczne krawędzie mebli muszą być trwale zabezpieczone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości co najmniej 1 mm w kolorze płyty lub blatu. Wszystkie uwzględnione w przedmiotowym postępowaniu meble muszą być wyposażone w stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie w zakresie co najmniej 0-2 cm.

BIURKA, STOŁY, STOLIKI, PRZYSTAWKI ITP.

Zastosowane nogi w biurkach, stołach, stolikach muszą być mocowane do belki lub stelaża - nie dopuszcza się mocowania bezpośrednio do blatu tj. przykręcania nóg bezpośrednio do blatu. Zamawiający wymaga aby ww. rodzaju umeblowania stosowane były stelaże i nogi w kolorze RAL 9006 lub równoważnym. Nogi powinny być o profilu okrągłym fi 40-50 mm bądź połączone profilem poprzecznym o wymiarach min. 30x60 mm (z tolerancją max. + 20 mm), które połączone za pomocą spawów będą tworzyć nogi, w kształcie kwadratu albo wykonane z płyty, w zależności od dalszej treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i wytycznych Zamawiającego 
w przedmiotowym zakresie . Biurka muszą być przystosowane do zastosowania pionowego lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego, w zależności od zaproponowanego/ych rozwiązań prowadzenia okablowania ze względów bezpieczeństwa Zamawiający wymaga dostarczenia elastycznego kanału tzw. kręgosłupa na kable wykonanym 
z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym, o długości ok. 80 cm zakończonego stopką 
z tworzywa sztucznego, wewnątrz, którego ma być wstawiony obciążnik metalowy lub rynny na kable wykonanej z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym, o długości ok. 50 cm, rynna ma posiadać możliwość obracania, w celu łatwego dostępu do poszczególnych elementów okablowania. Ponadto wszystkie oferowane biurka muszą posiadać panel osłaniający tzw. frontpanel, wykonany z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm w kolorze blatu, wysokość panelu ma wynosić min. 40 cm, ale nie więcej niż 55 cm, długość ma być dostosowana do długości biurka i winna sięgać 3/4 wysokości biurka; system montażu ma pozwalać na mocowanie panelu pod blatem, w spodniej stronie biurka na kątownikach metalowych w dowolnej odległości od krawędzi biurka. Ponadto każde biurko musi być wyposażone w uniwersalną półkę pod klawiaturę wykonaną z tworzywa sztucznego o wymiarach 610x400x85h [mm], w kolorze szarym. Każde 
z biurek powinno posiadać co najmniej 1 maskowaną przelotkę na  kable w blacie o wymiarze fi |40-60 mm kolorze płyty oraz posiadać dodatkowo  uniwersalny uchwyt (zawiesie) do stacji komputerowej, wykonany ze stali, lakierowany farbą proszkową odporną na zarysowania w kolorze RAL 9006 lub równoważnym; uchwyt ma posiadać system montażu umożliwiający zainstalowanie w dowolnym miejscu pod blatem stacji komputerowych. Wszystkie 	zastosowane drzwi mają posiadać dwupunktowy zamek; zamek ma być odpowiednio zamontowany - nie dopuszcza się najmniejszych uszczerbków z kompletem dwóch kluczy. Prowadnice szuflad mają 	być łożyskowe, muszą pozwalać na płynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysuń/wsuń 	co najmniej na poziomie 75%, 	umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach łożyskowych zapewniających łatwy wysuw szuflady, bez obawy jej wypadnięcia. Wszystkie zastosowane 
w meblach szuflady musza być wyposażony w zamek centralny z wkładką 	patentową, blokujący

jednocześnie wszystkie zamontowane w danym meblu szuflady.

Przykładowe rozwiązania:

SZAFY AKTOWE, UBRANIOWE, RÓZNEGO RODZAJU SZAFKI I REGAŁY

Wyposażone w uchwyty wykonane  ze stopu „ZnAl” (cynkowo-aluminiowe) wykończone 	galwanicznie na srebrny mat lub z wysokiej 	 jakości tworzywa sztucznego pokrytego 	farbą proszkową na kolor RAL 9006 lub równoważny o rozstawie min. 128 mm. 
	W szufladach montaż poziomy, a w drzwiach pionowy. Przestrzeń pomiędzy półkami powinna mieć co najmniej 35 cm wysokości. Wymagane dopuszczalne obciążenie każdej półki na poziomie minimum 40 kg. Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku 	regału do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Regulacja wysokości półek ma być 	skokowa +/- 32 mm.

Plecy wszystkich mebli mają być niedzielone, wykonane z jednej części. Szafy ubraniowe w górnej części muszą posiadać półkę, w odległości 200 mm od górnego wieńca, która jest półką konstrukcyjną mocowaną za pomocą złączy mimośrodowych	w celu zwiększenia sztywności korpusu oraz drążek ubraniowy zamocowany na całej szerokości szafy. Wszystkie drzwi mają posiadać dwupunktowy zamek; zamek ma być odpowiednio zamontowany - nie dopuszcza się najmniejszych uszczerbków z kompletem dwóch kluczy. Szafy muszą posiadać co najmniej 3 zawiasy puszkowe na skrzydło drzwiowe. Prowadnice szuflad mają 	być łożyskowe, muszą pozwalać na płynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysuń/wsuń co najmniej na poziomie 75%, umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach 	łożyskowych zapewniających 	łatwy wysuw szuflady, bez obawy jej wypadnięcia. Wszystkie zastosowane w meblach szuflady musza być wyposażony w zamek centralny z wkładką patentową, blokujący 	jednocześnie wszystkie zamontowane w danym meblu szuflady. Wszystkie szafki kuchenne zarówno wiszące i stojące muszą być wyposażone po dwie 	półki każda. Natomiast szafki kuchenne stojące dodatkowo powinny być wyposażone w plastikowe regulowane nóżki o wysokości ok. 100 mm oraz cokół maskujące nóżki.

## MEBLE PRACOWNICZE

## Kolorystyka zastosowanych płyt meblowych we wszystkich meblach pracowniczych ma być jednakowa, tj. dekor płyty zastosowany w szafach , kontenerach , biurkach, stołach itd. ma być jednakowy niezależnie od grubości płyty. Wskazanym dekorem płyty jest brzoza lub klon 
o delikatnym usłojeniu. Kolorystyka wszystkich widocznych elementów konstrukcji metalowych 
i ich łączeń zastosowanych we wszystkich meblach ma być jednakowa, tj. wszystkie szafy metalowe, stelaże biurek, przystawek, stołów, stolików, regałów maja być malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 9006 - satynowa szarość. Przykładowa kolorystyka: BRZOZA NATURA R 3023 C bądź KLON MADISON R 5718  wg wzornika producenta PFLEIDERER lub równoważne.

Wykaz mebli:

| l.p | NAZWA |
| --- | --- |
| 1 | Biurko 1400 x 700 z półką pod klawiaturę i zawiesiem |
| 2 | Biurko 1800 x 700 półką pod klawiaturę i zawiesiem z przystawką |
| 3 | Biurko 1600 x 700 z półką pod klawiaturę i zawiesiem z przystawką |
| 4 | Kontener mobilny |
| 5 | Szafka pod fax z szufladami |
| 6 | Regał wysoki przeszklony |
| 7 | Regał niski z półką |
| 8 | Regał niski z szufladami |
| 9 | Regał wysoki |
| 10 | Stolik 500x500 |
| 11 | Stół konferencyjny 1600 x 80 |
| 12 | Szafa aktowa szer.80 wys.200 gł 50 |
| 13 | Szafa aktowa szer.60 wys.200 gł 50 |
| 14 | Szafa ubraniowa 80 x 200 x 50 |
| 15 | Szafka niska z drzwiczkami |
| 16 | Szafka pod alkomat |
| 17 | Szafka pod ksero |
| 18 | Regał niski z szufladami |
| 19 | Stolik kuchenny 50 x 80 mocowany do ściany |
| 20 | Szafka stojąca 60 cm |
| 21 | Szafka stojąca zlewozmywakowa 80 cm |
| 22 | Szafka stojąca 80 cm |
| 23 | Szafka wisząca 60 cm |
| 24 | Szafka wisząca 80 cm |
| 25 | Szafka wisząca 80 cm z ociekaczem |
| 26 | Blat kuchenny |

## BIURKO PRACOWNICZE

wymiar: 1400x700 [mm]

Zamawiający dopuszcza tolerancję wysokości biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;

Zamawiający nie dopuszcza zmiany szerokości i głębokości wymiarów blatów ww. elementów.

BIURKA – z blatem prostokątnym, o  grubości nie mniejszej niż 22 mm. Biurko powinno być wyposażone w stelaż metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaża oparta na 4 nogach z profilem stalowym poprzecznym. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

2.BIURKO PRACOWNICZE

wymiar: 1800x700 [mm]

Zamawiający dopuszcza tolerancję wysokości biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;

Zamawiający nie dopuszcza zmiany szerokości i głębokości wymiarów blatów ww. elementów.

BIURKA – z blatem prostokątnym, o  grubości nie mniejszej niż 22 mm. Biurko powinno być wyposażone 
w stelaż metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaża oparta na 4 nogach z profilem stalowym poprzecznym. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

3.BIURKO PRACOWNICZE

wymiar: 1600x700 [mm]

Zamawiający dopuszcza tolerancję wysokości biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;

Zamawiający nie dopuszcza zmiany szerokości i głębokości wymiarów blatów ww. elementów.

Przykładowe rozwiązanie:

4.KONTENER MOBILINY

wymiar 430x600x650 h [mm] (tolerancja +/- 20 mm)

KONTENERY - grubość płyty dla wieńca górnego i dolnego nie mniejsza niż  20 mm, fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, a plecy z płyty charakteryzującej się  grubością min. 12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki. Wyposażony w 3 szuflady, posiadające zabezpieczenie przed wysunięciem, wypadnięciem. Zastosowane prowadnice muszą pozwalać na płynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysuń/wsuń. Ponadto musi być wyposażony w 4  kółka 
z tworzywa sztucznego o średnicy min. 50 mm, dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy. Kontenery muszą posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Otwierane za pomocą mechanizmu umożliwiającego wysunięcie szuflady za pomocą palców rąk. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązania:

5.SZAFKA POD FAX Z SZUFLADAMI

wymiar: 430x600x740h [mm]

SZAFKI - grubość płyty dla wieńca górnego i dolnego nie mniejsza niż  20 mm, fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, a plecy z płyty charakteryzującej się  grubością min. 12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki. Wyposażona w 4 szuflady, posiadające zabezpieczenie przed wysunięciem, wypadnięciem. Zastosowane prowadnice muszą pozwalać na płynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysuń/wsuń. Musi posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokującą jednocześnie wszystkie zamontowane szuflady. Pozostałe wymogi zgodne 
z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

6. REGAŁ WYSOKI PRZESZKLONY

## wymiar: 800x550x2000h [mm]

REGAŁY - obudowa i fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, plecy 
z płyty wiórowej charakteryzującej się  grubością min.  12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki, półki 
i wieniec górny z płyty wiórowej o grubości co najmniej 22 mm. Posiadające łącznie 5 półek, w tym 
2 zasłonięte dwuskrzydłowymi drzwiami, pozostałe 3 drzwiami szklanymi. Zastosowany front szklany, musi być wykonany ze szkła bezpiecznego hartowanego mlecznego matowego o grubości min. 20 mm, 
w aluminiowej ramie, front niższy, wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm; wyposażone 
w dwupunktowe zamki w drzwiach; zamek ma być odpowiednio zamontowany - nie dopuszcza się najmniejszych uszczerbków w płycie i szkle. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami 
w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

7. REGAŁ NISKI Z PÓŁKĄ

wymiar: 800x450x1130h [mm]

REGAŁY - obudowa i fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, plecy z płyty wiórowej charakteryzującej się  grubością min. 12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki, półki 
i wieniec górny z płyty wiórowej o grubości co najmniej 22 mm. Wyposażona łącznie w 3 półki 
o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w przedmiotowym zakresie, w tym górna półka o wysokości ok. 40 cm w świetle („otwarta”), w tym 
2 zasłonięte dwuskrzydłowymi drzwiami, Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami 
w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

8.REGAŁ NISKI Z SZUFLADAMI

## wymiar: 950x400x800h [mm]

REGAŁY - obudowa i fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, plecy z płyty wiórowej charakteryzującej się  grubością min.  12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki, półki i wieniec górny z płyty wiórowej o grubości co najmniej 22 mm. Posiadające dwie szuflady oraz wyposażony w 3 półki zgodne z ww. parametrami technicznymi w przedmiotowym zakresie. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w rzeczowym zakresie.

Przykładowe rozwiązania:

9.REGAŁ WYSOKI

wymiar: 800x550x2000h [mm]

REGAŁY - obudowa i fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, plecy 
z płyty wiórowej charakteryzującej się  grubością min. 12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki, półki 
i wieniec górny z płyty wiórowej o grubości co najmniej 22 mm. Wyposażona łącznie w 5 półek 
o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w przedmiotowym zakresie, w tym 2 zasłonięte dwuskrzydłowymi drzwiami, pozostałe 3 półki otwarte. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

## 10.STOLIK

## wymiar: 500x500 [mm]

Zamawiający dopuszcza tolerancję wysokości w zakresie 750 mm +/- 20 mm;

Zamawiający nie dopuszcza zmiany szerokości i głębokości wymiarów blatów ww. elementów.

STOLIKI -  z kwadratowym blatem o  grubości nie mniejszej niż 22 mm. Powinien posiadać stelaż metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaża oparta na 4 nogach z profilem stalowym poprzecznym. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

## 11.STÓŁ KONFERENCYJNY

## wymiar: 1600x800

Zamawiający dopuszcza tolerancję wysokości w zakresie 750 mm +/- 20 mm;

Zamawiający nie dopuszcza zmiany szerokości i głębokości wymiarów blatów ww. elementów.

STOŁY KONFERENCYJNE –  z blatem prostokątnym, o  grubości nie mniejszej niż 22 mm. Stół powinien być wyposażony w stelaż metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaża oparta na 4 nogach z profilem stalowym poprzecznym. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w przedmiotowym

zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

12.SZAFA AKTOWA

wymiar: 800x500x2000h [mm]

SZAFA - obudowa i fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, plecy 
z płyty wiórowej charakteryzującej się  grubością min. 12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki, półki 
i wieniec górny z płyty wiórowej o grubości co najmniej 22 mm. Wyposażona łącznie w 5 półek 
o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w przedmiotowym zakresie. W meblu muszą być zastosowane podwójne skrzydła drzwiowe. Pozostałe wymogi zgodne 
z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

13.	SZAFA AKTOWA

wymiar: 600x400x1800h [mm]

SZAFA - obudowa i fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, plecy 
z płyty wiórowej charakteryzującej się  grubością min. 12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki, półki 
i wieniec górny z płyty wiórowej o grubości co najmniej 22 mm. Wyposażona łącznie w 5 półek 
o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w przedmiotowym zakresie. W meblu muszą być zastosowane pojedyncze skrzydła drzwiowe. Pozostałe wymogi zgodne 
z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

14.	SZAFA UBRANIOWA

wymiar: 800x500x2000h [mm]

SZAFA - obudowa i fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, plecy 
z płyty wiórowej charakteryzującej się  grubością min. 12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki, półki 
i wieniec górny z płyty wiórowej o grubości co najmniej 22 mm. Wyposażona w 2 półki oraz uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do górnej półki, o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego w zakresie półek. W meblu muszą być zastosowane podwójne skrzydła drzwiowe. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

## 15.	SZAKFA NISKA Z DRZWICZKAMI

## wymiar: 800x450x1130h [mm]

SZAFKI - obudowa i fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, plecy 
z płyty wiórowej charakteryzującej się  grubością min.  12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki, półki 
i wieniec górny z płyty wiórowej o grubości co najmniej 22 mm. Wyposażona w dwie półki o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego w zakresie półek. W meblu muszą być zastosowane podwójne skrzydła drzwiowe. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami 
w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

16.	SZAFKA POD ALKOMAT

wymiar: 802x432x777h [mm]

SZAFKI - obudowa i fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, plecy 
z płyty wiórowej charakteryzującej się  grubością min.  12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki, półki 
i wieniec górny z płyty wiórowej o grubości co najmniej 22 mm. Wyposażona w dwie półki o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego w zakresie półek. W meblu muszą być zastosowane podwójne skrzydła drzwiowe. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami 
w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

17.		SZAFKA POD KSERO

wymiar: 710x600x600h [mm]

SZAFKA - obudowa i fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, plecy 
z płyty wiórowej charakteryzującej się  grubością min. 12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki, półki 
i wieniec górny z płyty wiórowej o grubości co najmniej 22 mm. Wyposażona w 4 półki o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w przedmiotowym zakresie. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

18.	REGAŁ NISKI Z SZUFLADAMI

wymiar: 1350x434x755h [mm]

REGAŁY - obudowa i fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, plecy z płyty wiórowej charakteryzującej się  grubością min.  12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki, półki i wieniec górny z płyty wiórowej o grubości co najmniej 22 mm. Posiadające dwie szuflady oraz wyposażony w 5 półek zgodnych z ww. wymaganiami w przedmiotowym zakresie. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w rzeczowym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

### MEBLE KUCHENNE – ZABUDOWA KUCHENNA ANEKSÓW SOCJALNYCH

Zamawiający wymaga aby fronty wszystkich wskazanych mebli zabudowy kuchennej wykonane były z płyty wiórowej w kolorze brzoza. Natomiast zastosowany blat zabudowy kuchennej ma być w kolorze grafit lub ciemny szary.

19.	STOLIK KUCHENNY SKŁADANY MOCOWANY DO ŚCIANY

## wymiar: 500 x 800 [mm]

STOLIK - z blatem prostokątnym, o  grubości nie mniejszej niż 22 mm. mocowany do ściany za pomocą stelaża wykonanego z profilu stalowego . Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

20.	SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 60 CM

wymiar: 600x560x721h [mm]

21.	SZAFKA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA 80 CM

wymiar: 800x560x721h  [mm]

UWAGA!

O konstrukcji przystosowanej do zamontowania zlewozmywaka.

22.	SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 80 CM

wymiar: 800x560x721h  [mm]

23.	SZAFKA KUCHENNA ŚCIENNA 60 CM

wymiar: 600x330x721h [mm]

24 i 25.	SZAFKA KUCHENNA ŚCIENNA 80 CM + SZAFKA KUCHENNA ŚCIENNA  
		Z OCIEKACZEM

wymiar: 800x330x721h [mm]

UWAGA!

Szafka z ociekaczem musi być wyposażona w dwupoziomowy ociekacz w kolorze białym lub srebrnym.

26.	BLAT KUCHENNY

wymiar – 80 cm szerokość

BLAT - wykonany z płyty wiórowej laminowanej, o grubości co najmniej 22 mm, opatrzony cokołem

kuchennym (listwą) w kolorze blatu.

UWAGA!

Wysokość szafek stojących podano bez grubości blatu.

I. Ogólne wymagania dotyczące asortymentu:

- Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy kompletny, kategorii „I” i sprawny technicznie.

2.   Dostarczone meble muszą spełniać wszystkie warunki techniczno-eksploatacyjne określone przez   Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i winny być dopuszczone do użytkowania  w pomieszczeniach biurowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.	Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, wniesienie i ustawienie we wskazanym 	przez Zamawiającego miejscu dostawy.

4.	Asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną 	eksploatacje, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych 	materiałów.  Ponadto elementy ruchome takie jak półki i szuflady muszą charakteryzować się 	bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.

Podane przez Zamawiającego nazwy oraz zamieszczone zdjęcia mają charakter przykładowy

mający na celu określenie oczekiwanego standardu.

……………………………………………

podpis upoważnionego pracownik