Opole 23.01.2024

**Sygnatura sprawy: ZP.261.10.2024.**

**Odpowiedzi**

na zapytania do treści SWZ

Dotyczy: postępowania na zakup wraz z dostawą strzykawek fabrycznie napełnionych 0,9%NaCl do przepłukiwania cewników dożylnych na okres do 31.05.2024.

Zamawiający w odpowiedzi na n/w pytanie do postępowania udziela następujących wyjaśnień:
**Pytanie:**
Czy Zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania strzykawki 3 częściowej o poj. 10 ml z zawartością 3ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl; z korkiem do zastosowania na zawór bezigłowy Luer-Lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl) umieszczonym w tłoku strzykawki w osobnym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. Zabezpieczenie złącza Luer-Lock strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości wypełnienia NaCl. Przeznaczona tylko do przepłukiwania.

**Odpowiedź:**
Zamawiający podtrzymuje treść opisu przedmiotu zamówienia.