Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej



**UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE**

20-093 Lublin, ul. Dra Witolda Chodźki 6

tel. +48 (81) 502 17 00

www.ucs.lublin.pl e-mail: sekretariat@ucs.lublin.pl **NIP:** 712-308-47-59 **Regon:** 060281989

|  |  |
| --- | --- |
| ZP.26.2.90.2024 | Lublin, 02.08.2024 r. |

**Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie** zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę **26 licencji na 5-letni dostęp do oprogramowania RadiAnt DICOM Viewer** lub oprogramowania równoważnego, spełniającego co najmniej poniższe parametry minimalne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj parametru | Wymagana wartość parametru |
|  | **Obsługiwane formaty DICOM** | Pliki różnych modalności: CR, DX, MG, CT, MR, PT, US, XA, NM, SC, SR  Obrazy monochromatyczne (np. CR, CT, MR)  Obrazy kolorowe (np. US, rekonstrukcje 3D)  Obrazy statyczne (np. CR, MG, CT)  Dynamiczne sekwencje (np. XA, US)  Obrazy nieskompresowane (little endian/big endian, implicit/explicit VR)  Obrazy skompresowane (RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000, JPEG-LS)  Ustrukturyzowane raporty  Osadzone dokumenty PDF  Filmy DICOM MPEG4/MPEG2 |
|  | **Otwieranie badań DICOM** | Otwieranie badań DICOM z płyt CD/DVD/Blu-ray  Otwieranie badań DICOM z folderów lokalnych i sieciowych  Otwieranie badań DICOM z pamięci USB (pendrive)  Otwieranie archiwów ZIP niezaszyfrowane /zaszyfrowane) z plikami DICOM  Szukanie i pobieranie badań DICOM (lub wybranych serii) z lokalizacji PACS  Odbieranie i wyświetlanie badań wysłanych z innych lokalizacji PACS |
|  | **Lokalne archiwum** | Przechowywanie badań DICOM w lokalnej bazie danych  Import badań DICOM z dysków CD/DVD/Blu-ray  Import badań DICOM z folderów lokalnych i sieciowych  Import badań DICOM z dysków USB (pendrive)  Import archiwów ZIP (nieszyfrowane/zaszyfrowane) z plikami DICOM  Import badań DICOM z lokalizacji PACS  Organizacja kolekcji badań przy użyciu słów kluczowych  Obsługa wielu baz danych jednocześnie  Eksport listy badań do pliku CSV |
|  | **Eksport obrazów** | Eksport plików DICOM do obrazów JPEG/BMP  Eksport plików DICOM do filmów MP4/WMV  Eksport plików DICOM w oryginalnym formacie2  Kopiowanie wyświetlanego obrazu do schowka Windows  Wysyłanie badań do lokalizacji PACS3 |
|  | **Podstawowe narzędzia** | Płynne powiększanie obrazu  Płynne przesuwanie obrazu  Zmiana jasności i kontrastu (poziom/szerokość okna)  Tryb negatywu  Wstępne ustawienia okna dla tomografii komputerowej (płuca, kości, itp.)  Dokładne ustawianie wartości okna (obsługa SUVbw dla serii PET)  Dodawanie własnych wstępnych ustawień okna  Obroty (90, 180, 270 stopni)  Odbicie lustrzane (poziome, pionowe)  Filtry obrazu (wyostrzanie, wygładzanie, krawędź, wytłoczenie)  Wyświetlanie dynamicznych serii/sekwencji (CINE) z opcją regulacji ilości klatek na sekundę  Wyświetlanie DICOM overlays (adnotacje lub graficzne nakładki zawarte w pliku)  Wyświetlanie i przeszukiwanie wartości i opisów metadanych pliku DICOM |
|  | **Pomiary/ROI** | Pomiar długości odcinka  Ręczna kalibracja pomiaru długości  Obsługa kalibrowanych regionów w obrazach USG  Pomiar średniej, minimalnej i maksymalnej wartości (np. gęstość w jednostkach Hounsfielda dla TK, SUVbw dla PET) w obrębie koła/elipsy oraz jej powierzchni  Pomiar powierzchni i obwodu zamkniętego wielokąta  Pomiar długości otwartego wielokąta  Pomiar wartości kąta  Pomiar wartości kąta Cobba  Pomiar odległości odchylenia  Narzędzie strzałki do adnotacji  Ołówek do rysowania odręcznego |
|  | **Porównywanie serii** | Porównywanie wielu serii w tym samym lub w różnych oknach  Automatyczna synchronizacja dla serii obrazów z tą samą płaszczyzną obrazu (np. serie tomografii komputerowej wykonane przed i po podaniu środka kontrastowego)4  Ręczna synchronizacja dla serii z różnych badań z podobną płaszczyzną obrazu  Linie referencyjne dla serii z różnymi płaszczyznami obrazu (np. badania rezonansu magnetycznego)4  Kursor 3D  Rozdzielanie serii wielosekwencyjnych/dynamicznych do oddzielnych paneli |
|  | **Zaawansowane narzędzia** | 2D MPR (ortogonalne rekonstrukcje wielopłaszczyznowe)  Fuzja serii obrazów z różnych modalności (np. PET-CT) lub z różnych protokołów (np. MR T1/T2 – DWI)  Krzywe wzmocnienia kontrastowego (TIC)  3D MPR (rekonstrukcje w dowolnej płaszczyźnie) z trybami MIP/MinIP/Avg  3D VR (rekonstrukcja objętościowa)  Migawki 3D do zapisywania i szybkiego przywracania widoków 3D  Tworzenie filmów z rekonstrukcją objętościową 3D VR: szybkie filmy (proste obroty) i zaawansowane filmy oparte o migawki 3D  Eksport modeli 3D do plików STL  Akceleracja GPU dla trybów 3D VR i 3D MPR/MIP5  Tryb DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna) z automatycznym i ręcznym przesunięciem maski, podzieloną maską i magiczną maską |
|  | **Interfejs** | Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika z trybem pełnoekranowym  Obsługa gestami w urządzeniach dotykowych z Windows 8/8.1/10/11  Wielojęzyczny interfejs - dostępnych ponad 30 języków  Skróty klawiszowe z możliwością dostosowania |

**Wymagania Zamawiającego:**

1. Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru na własny koszt do siedziby UCS w Lublinie przy ul. Dra Witolda Chodźki 6 (lub na wskazany adres e-mail), **nie później niż w ciągu 2 tygodni,** licząc od dnia powiadomienia o wyborze oferty.
2. Warunki płatności – przelew na konto Wykonawcy, termin nie krótszy niż **30 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
3. Licencje muszą być objęte **5-letnim planem abonamentowym**.
4. **Gwarancja** nie krótsza niż 5-letnia (licząc od dnia dostawy licencji).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówionym (z opisem przedmiotu zamówienia) na koszt Wykonawcy.

**Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. poz. 507 z 2024 r.).

**Zamawiający wymaga, aby w ofercie :**

* określić oferowany produkt (nazwę), **cenę** jednostkową **netto** z uwzględnieniem ewentualnych rabatów oraz kosztu transportu;
* podać stawkę podatku VAT;
* obliczyć wartość oferty netto i brutto (z VAT), gdyż do porównania ofert będzie brana **cena oferty brutto;**
* określić warunki płatności – przelew, nie mniej **niż 30 dni**;
* określić długość **okresu gwarancji**;
* potwierdzić spełnienie wszystkich cech minimalnych przez oferowany przedmiot zamówienia;
* określić **termin realizacji zamówienia, nie dłużej niż w 2 tygodnie;**
* wypełnić oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**Ocena ofert**

Zamawiający spośród ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

**Osoba upoważniona do kontaktów:**

W sprawach merytorycznych: Dawid Hryciuk, tel. 883 404 534, e-mail: [dhryciuk@ucs.lublin.pl](mailto:pzlotkiewicz@sck.lublin.pl)

W sprawach formalnych: Renata Wadowska, tel. 81 502 17 10, e-mail: [rwadowska@ucs.lublin.pl](mailto:rwadowska@ucs.lublin.pl)

**Wymagane dokumenty:**

1. wypełniony formularz „Oferty Wykonawcy” opracowany na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

**Składanie ofert:**

Oferty należy złożyć wg wyboru Wykonawcy:

1) za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

***Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie, ul. Dra Witolda Chodźki 6, I piętro, SEKRETARIAT***

lub

2) **drogą elektroniczną** przez Platformę Zakupową na stronie dotyczącej tego postępowaniapod adresem: [**https://itwl.platformazakupowa.pl/transakcja/963082**](https://itwl.platformazakupowa.pl/transakcja/963082)

**w terminie do 9 sierpnia 2024 r. do godz. 9:00.**

**Wymaga się aby oferty złożone drogą elektroniczną miały formę elektroniczną i opatrzone były podpisem kwalifikowanym lub miały postać elektroniczną i opatrzone były podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

***Załączniki:***

1. *Formularz oferty Wykonawcy*

*Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego*

**OFERTA WYKONAWCY**

**Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie**

ul. Dra Witolda Chodźki 6

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na **dostawę 26 licencji na 5-letni dostęp do oprogramowania RadiAnt DICOM Viewer** (znak ZP.26.2.90.2024) składam poniższą ofertę:

1. **Dane Wykonawcy:**

Nazwa: ................................................................................................

Adres: ..................................................................................................

NIP: ................................................................ REGON: …………………………

Telefon: ...........................................Poczta elektroniczna (e-mail): ............................................

Data sporządzenia oferty...................................................................................................

1. **Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto podaną w poniższej tabeli:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot oferty | Ilość / j.m. | kwota netto za  jedną licencję | Wartość netto | Wartość brutto |
| **RadiAnt DICOM Viewer**  Przeglądarka DICOM PACS dla obrazów medycznych  alternatywnie: oprogramowanie równoważne: \*)  model / nazwa ………………………..  Licencje z 5-letnim planem abonamentowym | **26** |  |  |  |

*\*) wypełnić w przypadku oferowania oprogramowania równoważnego; brak wypełnienia oznacza zaoferowanie oprogramowania RadiAnt DICOM Viewer*

**3. Proponuję następujące warunki realizacji kontraktu:**

1) termin realizacji zamówienia **– w ciągu 2 tygodni od powiadomienia o wyborze oferty,**

2) okres gwarancji: **60 miesięcy**,

3) warunki płatności: na konto Wykonawcy, w formie przelewu dokonanego w ciągu **30 dni** po dostawie, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, potwierdzającej wykonany zakres zamówienia; oświadczam, iż konto do uregulowania zapłaty, które podam na fakturze będzie widniało w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT)

1. Oświadczam, iż produkty objęte ofertą spełniają wszystkie parametry minimalne podane w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. poz. 507 z 2024 r.).
3. Oświadczam, iż podane ceny uwzględniają wszelkie koszty, m.in. opakowania oraz transportu do siedziby Zamawiającego oraz ewentualnie udzielony rabat finansowy.
4. Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta cen jednostkowych brutto nie będzie podwyższona na etapie realizacji zamówienia.