|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS PRODUKTU** (do wyboru – zgodnie z posiadanym asortymentem) | **ILOŚĆ** | **OKRES TRWAŁOŚCI****[ILOŚĆ MIESIĘCY]** | **CZAS DOSTAWY OD CHWILI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA****[ILOŚĆ DNI]** | **CIŚNIENIE RESZTKOWE W BUTLI****[BAR]** | **OBJĘTOŚĆ GAZU W BUTLI W PRZELICZENIU NA WARUNKI NORMALNE****[Nm3]** | **CENA NETTO****[ZŁ]** | **CENA BRUTTO****[ZŁ]** | **WARTOŚĆ NETTO****[ZŁ]** | **WARTOŚĆ BRUTTO****[ZŁ]** |
| 1 | Mieszanina 160 mg/m3 SO2 + 240 mg/m3 CO + 320 mg/m3 NO w butli 50 dm3, **ciśnienie 200 bar**, okres trwałości minimum 36 m-cy | 2 butle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***\*****Mieszanina 160 mg/m3 SO2 + 240 mg/m3 CO + 320 mg/m3 NO w butli 50 dm3,* ***ciśnienie 150 bar****, okres trwałości minimum 36 m-cy* | 3 butle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 18 mg/m3 propanu w azocie w butli 50 dm3, **ciśnienie 200 bar**, okres trwałości minimum 60 m-cy | 2 butle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***\*****18 mg/m3 propanu w azocie w butli 50 dm3,* ***ciśnienie 150 bar****, okres trwałości minimum 60 m-cy* | 3 butle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3% tlenu w azocie w butli 50 dm3, **ciśnienie 200 bar**, okres trwałości minimum 60 m-cy | 2 butle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***\*****3% tlenu w azocie w butli 50 dm3,* ***ciśnienie 150*** *bar, okres trwałości minimum 60 m-cy* | 3 butle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wodór o czystości:  O2 < 0,1 ppm, H2O < 0,02 ppm, THC < 0,1 ppm, CO + CO2 < 0.5 ppm, N2 < 2ppm,  w butli 50 dm3,  **ciśnienie 200 ba**r, okres trwałości minimum 12 m-cy | 26 butli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*** *Wodór o czystości: O2 < 0,1 ppm, H2O < 0,02 ppm, THC < 0,1 ppm, CO + CO2 < 0.5 ppm, N2 < 2ppm, w butli 50 dm3,,****ciśnienie 150 bar****, okres trwałości minimum 12 m-cy* | 35 butli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X | X | X | X | X | X | CENA NETTO[ZŁ] | CENA BRUTTO[ZŁ] | WARTOŚĆ NETTO dla 4 abonamentów na 4 lata[ZŁ] | WARTOŚĆ BRUTTO dla 4 abonamentów na 4 lata[ZŁ] |
|  | Cena abonamentu na dzierżawę jednej butli na okres 4 lat | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |

**\***uzupełnić, gdy ciśnienie w butlach wynosi 150 bar