**Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

**Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Centrala telefoniczna: /42/ 617 72 11; fax.: /42/ 659 03 18; Sekretariat: /42/ 659 00 11

email: [clchp@centrumpluc.com.pl](mailto:clchp@centrumpluc.com.pl)[www.centrumpluc.com.pl](http://www.centrumpluc.com.pl)

BDO 000035986 KRS 0000192656

Łódź, dnia 05.07.2022 r.

l.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/14-1/22

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji*, *na sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi*

***Znak sprawy: 14/ZP/TP/22***

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dotyczące zapisów treści SWZ dow/w postępowania.

**Pytanie 1, dot. pakietu 35, poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 35 w poz. 1 wapna sodowanego o gramaturze 5 kg ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wapno sodowane**

**o gramaturze 5 kg.**

**Pytanie 2, dot. pakietu 35, poz. 1:**Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 35 w poz. 1 wapna sodowanego o gramaturze 5 kg z odpowiednim przeliczeniem tj. 9 op.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wapno sodowane o gramaturze 5 kg z odpowiednim przeliczeniem.**

**Pytanie 3, dot.pakietu 21:** Zestaw do Nefrostomii z igłą typu Tokar. W skład zestawu wchodzi- Cewnik Pigtail

wykonany z poliuretanu o dł. 22-30 cm z blokadą lub bez blokady, metalowy obturator, echogeniczną igłę

Chiba 18G/20cm, igłę punkcyjną 18G /20cm, 3-5 szt. poszerzadeł, prowadnica 0,038”, łącznik do worka

na mocz Luer- Lock, worek na mocz, dysk mocujący w opaską zaciskową, skalpel. Pozostałe parametry zgodne

z SWZ.

**Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 4, dot.pakiet 1, poz. 1, 2:** Czy Zamawiający dopuści szwy w opakowaniach zawierających 12 saszetek zamiast 36, z odpowiednim przeliczeniem kolumny „ilość op”?

**Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza szwy w opakowaniach zawierających 12 saszetek z odpowiednim przeliczeniem.**

**Pytanie 5, dot.pakiet 1, poz. 3, 4:** Czy Zamawiający dopuści szwy w opakowaniach zawierających 12 saszetek zamiast 24, z odpowiednim przeliczeniem kolumny „ilość op”?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szwy w opakowaniach zawierających 12 saszetek z odpowiednim przeliczeniem.**

**Pytanie 6, dot.pakiet 1, poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 26 mm?

**Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza szew z igłą o długości 26 mm.**

**Pytanie 7, dot. pakietu 1, poz. 3,4:** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 3, 4 dopuści podwiązkę długości

250 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 3 i 4 podwiązkę o długości 250 cm, pozostałe parametry zgodnie**

**z SWZ.**

**Pytanie 8, dot. pakietu 2, poz. 2:** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 2 dopuści podwiązkę w kolorze

zielonym, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 2 podwiązkę w kolorze zielonym, pozostałe parametry zgodnie**

**z SWZ.**

**Pytanie 9, dot. pakietu 12, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka bez zacisku?

**Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza dren do ssaka bez zacisku.**

**Pytanie 10, dot. pakietu 20, pozycja 1:**Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty zestaw do toalety jamy ustnej składający się ze szczoteczki do mycia zębów z funkcją odsysania oraz kontrolą siły odsysania, aplikatora gąbkowego, płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny oraz żelem nawilżającym do jamy ustnej, tak jak dotychczas dostarczany? Zestaw nie potrzebuje dodatkowych złączy czy rękojeści, szczoteczkę można podłączyć bezpośrednio do urządzenia ssącego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do toalety jamy ustnej o powyższych parametrach.**

**Pytanie 11, dot. pakietu 25, pozycja 1:**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania w rurce dooskrzelowej haczyka?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga rurki dooskrzelowej z haczykiem, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 12, dot. pakietu 26, pozycja 1:**Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy ważący bez akcesoriów ok. 190g?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 13, dot. pakietu 26, pozycja 1:**Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z dołączonym osobno filtrem?

**Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 14, dot. pakietu 26, pozycja 1:**Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 30g, przestrzeni martwej 40ml

i skuteczności nawilżania 32mg/l przy Vt500ml?

**Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 15, dot. pakietu 26, pozycja 2:**Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z dodatkową rurą

o długości 120cm?

**Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 16, dot. pakietu 29, pozycja 2:**Czy Zamawiający może podać poprawny model sondy Philips do biopsji nerki oraz model aparatu USG do którego mają być kompatybilne prowadnice?

**Odpowiedź: SONDA/GŁOWICA C5-1, aparat Philips EPIQ7.**

**Pytanie 17, Dotyczy zapisów SWZ:** Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami

i normami.

**Odpowiedź: Zamawiający w treści SWZ nie stawia powyższego wymogu.**

**Pytanie 18, dot. pakietu 17:**Dotyczy Parametry Techniczne:Czy Zamawiający wymaga, aby na torebkach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza.**

**Pytanie 19, dot. pakietu 17:** Dotyczy Parametry Techniczne: Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na torebkach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza.**

**Pytanie 20, dot. pakietu 17:** Dotyczy Parametry Techniczne: Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość torebek papierowo – foliowych wymaga gramatury papieru 70g/m2

i foli minimum 6 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza.**

**Pytanie 21, dot. pakietu 17:**Dotyczy Parametry Techniczne:Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 868 ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza powyższy wskaźnik.**

**Pytanie 22, dot. pakietu 17:**Dotyczy Parametry Techniczne:Czy Zamawiający dopuści torebki samoprzylepne papierowofoliowe,140mm x 280 mm, ± 5mm, z atestem mikrobiologicznym i atestem szczelności?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza torebki o powyższych parametrach.**

**Pytanie 23, dot. pakietu 32:**Dotyczy Parametry Techniczne:Czy Zamawiający wymaga, aby chemiczny wskaźnik do sterylizacji plazmowej był perforowany co pozwala by dzielić go na 4 części?

**Odpowiedź:Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza powyższy wskaźnik.**

**Pytanie 24, dot. pakietu 32 :**Dotyczy Parametry Techniczne:Czy Zamawiający wymaga, aby chemiczny wskaźnik do sterylizacji plazmowej posiadał opisy w języku polskim?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 25, dot. pakietu 32:**Dotyczy Parametry Techniczne:Czy Zamawiający wymaga aby wieloparametrowy, paskowy wskaźnik chemiczny, klasy 4 do kontroli sterylizacji parą wodną był perforowany co pozwala by dzielić go na 4 części?

**Odpowiedź:Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza powyższy wskaźnik.**

**Pytanie 26, dot. pakietu 32:**Dotyczy Parametry Techniczne:Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wieloparametrowy, paskowy wskaźnik chemiczny, klasy 4 do kontroli sterylizacji parą wodną był laminowany?

**Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od wymogu, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 27, dot. pakietu 32:**Dotyczy Parametry Techniczne:Czy Zamawiający wymaga aby wieloparametrowy, paskowy wskaźnik chemiczny, klasy 4 do kontroli sterylizacji parą wodną posiadał opisy w języku polskim?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 28, dot. pakietu 32:**Dotyczy Parametry Techniczne:Czy Zamawiający wymaga aby taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu posiadała wytrzymałość 87N/25mm przy grubości 0,15mm oraz przyczepność do stali 8,2 N/25 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza taśmę o powyższych parametrach.**

**Pytanie 29, dot. pakietu 32:**Dotyczy Parametry Techniczne:Czy Zamawiający dopuści teflonowy przyrząd testowy z rurką z tworzywa klasy medycznej do kontroli całego wsadu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 30, dot. pakietu 32:**Dotyczy Parametry Techniczne:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźników do sterylizacji parowej do kontroli całego wsadu kompatybilny z przyrządem testowym opisanym w pytaniu powyżej, pakowane po 400 szt. wskaźników, do których dołączany jest przyrząd testowy?

**Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 31, dot. pakietu 32:**Dotyczy Parametry Techniczne:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów mycia endoskopów w formie metalowego paska bez nadruków w którym numer lot oraz data ważności umieszczona jest na opakowaniu zbiorczym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 32, dot. pakietu 32:**Dotyczy Parametry Techniczne:Czy Zamawiający dopuści przyrząd do testów kontroli mycia endoskopów składający się z metalowej kapsuły oraz rurki o długości 1 m i średnicy 2 mm?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 33, dot. Pakiet nr 26 poz. 1 :**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy o wadze 170 g +/-20g ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 34, dot. Pakiet nr 26 poz. 1 :**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu parametrów: „Wzrost temp. gazu wdychanego o 6,2 °C w ciągu pierwszych 15 min przy przepływie 4 litry/min. Max. opór wdechowy 0,14cm H2O i wydechowy 0,16cm H2O przy przepływie 10 litrów/min.” gdyż uzyskanie tych parametrów jest możliwe wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. Pragniemy zaznaczyć, iż temperatura w układzie oddechowym jest bardzo zależna od temperatury otoczenia, indywidualnych cech pacjenta i wydajności filtra z wymiennikiem ciepła i wilgoci podłączonego do pacjenta.

**Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 35, dot. Pakiet nr 26 poz. 1 :**Czy Zamawiający dopuści jako równoważny dodatkowy filtr oddechowy w oddzielnym opakowaniu o wadze 24 g, przestrzeni martwej 53ml, o wydajności nawilżania 37,5mg H2O przy Vt=500ml? Filtry oddzielne będą używane w poz. 2 tego samego pakietu.

**Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 36, dot. Pakiet nr 26 poz. 2 :**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy z dzieloną membraną dla dzieci i dorosłych od 5 kg, długość 180cm, z rurą rozciągliwą do worka o długości 150cm (z możliwością ustawienia 100 cm) ?

**Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 37, dot. Pakiet nr 26 poz. 2 :**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu parametrów: „Wzrost temp. gazu wdychanego o 6,2 °C w ciągu pierwszych 15 min przy przepływie 4 litry/min. . Max. opór wdechowy 0,14cm H2O i wydechowy 0,16cm H2O przy przepływie 10 litrów/min.” gdyż uzyskanie tych parametrów jest możliwe wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. Pragniemy zaznaczyć iż temperatura w układzie oddechowym jest bardzo zależna od temperatury otoczenia, indywidualnych cech pacjenta i wydajności filtra z wymiennikiem ciepła i wilgoci podłączonego do pacjenta.

**Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 38, dot. pakietu 20:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do higieny jamy ustnej składającego się ze szczoteczki, saszetki z 0,12% roztworem chlorheksydyny 12ml, szpatułki i kieliszka. Szczoteczka z wbudowanym złączem do linii odsysającej oraz portem kciukowym umożliwiającym regulację siły odsysania. Cała szczoteczka wykonana z jednego odlewu, co eliminuje ryzyko wypadania włosia. Mała główka pozwalająca na stosowanie szczoteczki zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, oraz długa, smukła szyjka umożliwiająca dotarcie do wszystkich obszarów jamy ustnej. Produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany w folię.

**Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 39, dot. projektowanych postanowień umowy § 2 REALIZACJA DOSTAW:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy, tak aby otrzymał brzmienie:

„2. Wykonawca zamówione wyroby dostarczy Zamawiającemu własnym środkiem transportu **bądźpoprzez firmę kurierską** w ciągu 1/2/3 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy */zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy – parametr punktowany/* licząc od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego w sposób opisany powyżej.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 2 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje**

**brzmienie:**

*„2. Wykonawca zamówione wyroby dostarczy Zamawiającemu własnym środkiem transportu bądź poprzez firmę kurierską w ciągu 1/2/3 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy /zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy – parametr punktowany/ licząc od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego w sposób opisany powyżej.”*

**Pytanie 40, dot. projektowanych postanowień umowy § 7KARY UMOWNE:**

„1**.** W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:

1. **w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego zamówienia,** gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust.6 umowy;
2. (…)
3. **w wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie**, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 6 umowy;”

**Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 41, dot. pakietu 10:** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu składania próbek dla części nr 10 z uwagi na fakt, iż użytkownik poznał i pracował wcześniej na zamawianym sprzęcie.

Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe prosimy o dopuszczenie zmniejszenia ilości próbek z 2 na 1, co pozwoli na obniżenie kosztów przygotowania oferty przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej oceny jakości oferowanego produktu przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 42, dot. Pakiet 3:** Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2.**

**Pytanie 43, dot. Pakiet 4:** Czy Zamawiający dopuści podkład o perforacji co 38cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład o perforacji co 38cm.**

**Pytanie 44, dot. Pakiet 12:** Czy Zamawiający dopuści dren o zakończeniu lejek – Kapkon:

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatyczniez zatyczką do kontroli siły ssania, bez zacisku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren o zakończeniu lejek – Kapkon z zatyczką do kontroli siły ssania,**

**bez zacisku.**

**Pytanie 45, dot. Pakiet 14:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyłącznie kruszarki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 46, dot. Pakiet 3-** czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fartucha chirurgicznego zapinanego przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora w dowolnym miejscu na wysokości barków?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny o powyższych parametrach.**

**Pytanie 47, dot. Pakiet 6, poz. 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego nieprzylepnego w rozmiarze 10 x 10 cm **LUB** opatrunku przylepnego w rozmiarze 12,5 x 12,5 cm ( warstwa hydrożelu 8 x 8 cm)?

**Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 48, dot. Pakiet 6, poz. 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego nieprzylepnego w rozmiarze 10 x 10 cm **LUB** opatrunku przylepnego w rozmiarze 6,5 x 10 cm ( warstwa hydrożelu 2,5 x 6 cm)?

**Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 49, dot. PROJEKT UMOWY:**4. **§ 7, ust. 1a; c**- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §7 ust. 1a do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej części zamówienia,

- §7 ust. 1c do kwoty 0,5% wartości zareklamowanej części towaru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 50, dot. pakietu 4:** Podkład bibułowy foliowany w rolce, szer. 50cm, długość 50m, perforacja co

2metry - prosimy o dopuszczenie perforacji co 50cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład bibułowy foliowany o powyższych parametrach.**

**Pytanie 51, dot. Pakiet 20:** Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie zestawu do higieny jamy ustnej składającego się z: 2 części:szczoteczki do zębów z odsysaniem z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania,

z 2 otworami ssącymi oraz z impregnowaną gąbką na górnej powierzchni, 15 ml bezalkoholowego płynu

do płukania jamy ustnej w saszetce,1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej, oraz:2 gąbek impregnowanych z poprzecznym pofałdowaniem z odsysaniem, z zagiętą końcówką oraz z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania,1 gąbka-aplikator. Każde pojedyncze opakowanie zestawu typu blister z wyprofilowaną przegrodą pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do higieny jamy ustnej o powyższych parametrach.**

**Pytanie 52, dot. Pakiet 20:** Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie zestawu do higieny jamy ustnej składającego się z: 2 części:szczoteczki do zębów z odsysaniem z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania,

z 2 otworami ssącymi oraz z impregnowaną gąbką na górnej powierzchni, 15 ml bezalkoholowego płynu

do płukania jamy ustnej w saszetce,1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej, oraz:2 gąbekimpregnowanych z poprzecznym pofałdowaniem

z odsysaniem, z 1 otworem ssącym, z zagiętą końcówką oraz z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania,1 gąbka-aplikator, 15 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce,1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie zestawu typu blister

z wyprofilowaną przegrodą pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do higieny jamy ustnej o powyższych parametrach.**

**Pytanie 53, dot. Pakiet 4:** Czy 1 szt. oznacza 1 rolka produktu?

**Odpowiedź: Tak 1 szt. oznacza 1 rolkę produktu.**

**Pytanie 54, dot. Pakiet 4:** Czy Zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 55, dot. Pakiet 4:** Czy Zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 56, dot. Pakiet 4:** Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34cm.**

**Pytanie 57, dot. Pakiet 4:** Czy jeżeli Zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Tak, przy dopuszczeniu innych długości należy przeliczyć ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**

**Pytanie 58, Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 xm H2O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m, dodatkową rurą rozciągalną do 1.8 m, workiem oddechowym 2l bez zawartości lateksu w komplecie z filtrami oddechowymi (filtrem elektrostatycznym z wymiennikiem ciepła i wilgoci).Jednorazowy, bez DEHP, czysty mikrobiologicznie, opakowani jednostkowe oznakowanie serią i datą ważności?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 59, Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści w powyższym zakresie obwód oddechowy

jednorazowego użytku do znieczuleń noworodków, składający się z dwóch rur o długości 150 cm, dodatkowej rury o długości 120 cm, rury o średnicy 10mm, łącznik Y z jednym portem, kolanko z portem kapno, łącznik prosty 22mm/10mmM kompatybilny z rura i workiem oddechowym bezlateksowym o pojemności 0.5l, jednorazowego użytku, całość zapakowana w 1 mikrobiologicznie czysty zestaw?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 60, Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2:** Czy mając na względzie racjonalne gospodarowanie środków

Publicznych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 61, dot. Pakiet 32, pozycja nr 7**: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 62, dot. Pakiet 32, pozycja nr 11:** Czy Zamawiający dopuści przyrządy o krotności 500 użyć? Wykonawca zaoferuje wówczas 3 przyrządy, umożliwiające wykorzystanie wymaganej ilości testów z pozycji nr 10.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 63, dot. wzoru umowy§ 7 ust. 1a:** Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. 1a wzoruUmowy. Zamawiający w § 7 ust. 1a wskazał: „w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonegozamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, zakażdy rozpoczęty dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust.6umowy” W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jestniewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia,

do którego jest onzobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 3% za każdy dzień uchybieniaterminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzićdo wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stronumowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla

którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje

wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju

zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść

Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 3% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie

może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco

wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO

2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna

równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym

ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań

Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust 1a wzoru

Umowy i obniżenie kary umownej do 1 % wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca

nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 64, dot. wzoru umowy § 7:** Proszę o modyfikację zapisów odnoszących się do kar umownych w następujący sposób: § 7 KARY UMOWNE W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne: a) w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie

w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust.6 umowy; b) gdy Zamawiający lub Wykonawca rozwiąże umowę

w całości lub w danej części z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej danej części umowy określonej w załączniku nr 1 do umowy lub odpowiednio w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto całości umowy; c) w wysokości 0,2%

wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie, w przypadku uchybienia terminowi

określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki. Nie zmienia to

uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 6 umowy; d) gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi

od danej części umowy lub całości umowy lub w inny sposób ją zakończy z powodu okoliczności, za które

Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej danej części

umowy określonej w załączniku nr 1 do umowy lub odpowiednio w wysokości 5% niezrealizowanej

wartości brutto całości umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 65, dot. wzoru umowy:** Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, ze zgodnie z zapisami projektu umowy fakturę można złożyć w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem** [**https://efaktura.gov.pl**](https://efaktura.gov.pl/)

**Pytanie 66, dot. wzoru umowy:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:

a) w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki**, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego zamówienia,**. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 6 umowy,

c) w wysokości **0,5%** wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości bruttotowaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie**. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 6 umowy;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 67, dot. wzoru umowy:** W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 68, dotyczy pakietu nr 3:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMMS o gramaturze nieznacznie mniejszej niż ta wyspecyfikowana przez Zamawiającego, tj. 35 g/m2. Różnica ta nie wpływa bowiem na komfort i bezpieczeństwo pracy jego użytkownika, ponadto jest niewidoczna gołym okiem. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy chirurgiczne o powyższych parametrach.**

**Pytanie 69, dotyczy** **pakietu 1, poz. 2**: Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 2 dopuści dł. Igły 26 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość igły 26 mm.**

**Pytanie 70, dotyczy pakietu 1 poz. 3 i 4 oraz 2, poz. 2:** Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 3 i 4 oraz 2 poz. 2 dopuści opakowanie po 36 szt. Z przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w powyższych pakietach opakowanie po 36 szt. z przeliczeniem ilości**

**opakowań.**

**Prosimy o uwzględnienie powyższych modyfikacji przy składaniu ofert.**

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

*Kierownik*

*Działu Zamówień Publicznych*

*Marzena Kolasa*