## Pakiet 3.Chłodz.Lab CHL
Załącznik nr 1C
Pakiet 3 - Dostawa chłodziarek medycznych laboratoryjnych dwukomorowych
L.p. | Nazwa materiału | J.m | Planowana ilość na 2020 | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto | UWAGI | Wartość brutto | Nazwa producenta i model proponowanego sprzętu
1 | Chłodziarka laboratoryjna dwukomorowa np.: model CHL 2/2 BASIC wersja B-smart prod. Pol-Eko -Aparatura, o pojemności komór 2x150l (użytkowa 2x122l) Właściwości: - wnętrze z aluminium, - wymuszony obieg powietrza, - pojemniość górnej komory 150L, - pojemność dolnej komory 150L, - zakres temperatury od 00C - +150C, - regulacja temperatury co 0,10C, - ochrona nadteperaturowa klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 - do kazdej komory dotykowy kolorowy wyświetlacz graficzny 4,3" (obsługa komfortowa jak obsługa smartfona), - alarm wizualny i dzwiękowy, - 3 półki druciane w gornej komorze, - 3 pólki druciane w dolnej komorze, - regulowane położenie prowadnic, - otwór f=30mm do wprowadzania zewnętrzego czujnika, - pamięć wyników pomiarowych oraz programów, - rejestr zdarzeń - Quick Charge - szybka zmiana parametrów programu, - Alarm Bar- pasek alarmowy, - port USB do przesyłania danych, - sygnalizacja otawrtych drzwi, - oświetlenie wewnętrze LED, - drzwi pełne, - zamknięcie na klucz, - obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową. | szt. | 2
RAZEM netto/brutto: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Dodatkowe wymagania:
Zamawiający wymaga wykonanie wzorcowania (walidacji) BRT/9/L urządzeń w zakresie akredytacji w Laboratorium POL-EKO.
BRT/9/L - wzorcowanie urzadzeń termostatycznych wykonane w 9 punktach pomiarowych (naroża + środek geomatryczny) w jednej wybranej przez Klienta temparaturze z zakresu -400C … +2000C, w laboratorium pomiarowym POL-EKO.
Przeprowadzenie wzorcowania potwierdzone wystawieniem ,,Świadectwa wzorcowania"