„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce”

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71220000-6 usługi projektowania architektonicznego;

71221000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych;

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Prace projektowe w obrębie działek 50097/3, 50097/4, 50097/5, 50097/8, 50097/9, 50097/10, 50097/11, 50097/12, 50097/13, 50097/14, 50097/16, 5097/18,  50100  obręb ewidencyjny 5.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji  projektowej rozbudowy obiektu administracyjno – biurowego zlokalizowanego  w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „NILA” 15, o część biurową z archiwum, z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji budowy o zakresie:

- Projekt budowlany

- wykonanie mapy do celów projektowych,

- wykonanie szczegółowych badań geotechnicznych,

- wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, w szczególności:

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

- wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego,

- wykonanie projektu technicznego,

- projekt regałów magazynowych archiwizacyjnych,

- aranżację wnętrz w stopniu niezbędnym do zaplanowania instalacji wewnętrznych.

- Projekty wykonawcze (w zakresie będącym uszczegółowieniem projektu budowlanego):

  - projekty wykonawcze w zakresie: architektury, konstrukcji,

  - projekt wykonawczy wszystkich sieci i przyłączy niezbędnych do użytkowania obiektu zrealizowanego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, Instalacje sanitarne z przyłączami:

- instalacja wodociągowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja c.o. wraz z węzłem cieplnym,

- instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i rekuperacji

media należy zaprojektować niezależnie od istniejącego budynku,

projekt powinien uwzględnić przeróbki sieci i likwidację ewentualnych kolizji

  - projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

- instalacje elektryczne i teletechniczne,

- instalacja odgromowa,

- oświetlenie ogólne i awaryjne,

- gniazda wtykowe,

- zasilanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz innych urządzeń, np.: dźwigi osobowe, klapy oddymiające,

- sieć komputerowa z pomieszczeniem serwerowni,

- sieć telefoniczna,

- instalacja antywłamaniowa,

- monitoring wizyjny,

- system multimedialny w Sali konferencyjnej uwzględniający obsługę posiedzeń Rady Powiatu ( w tym system do głosowania),

- system elektronicznego dostępu i rejestracji wejście/wyjście obejmujący min. 3 poziomy (budynek-piętro-pokój) uwzględniający także wydzielenie strefy kancelarii tajnej,

- system paneli fotowoltaicznych na dachu,

- instalacja SSP  (system sygnalizacji pożaru),

  - projekt wykonawczy drogowy wraz z ukształtowaniem terenu:

- obsługa komunikacyjna nowej części budynku przewidziana jest od strony  ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, aby to umożliwić należy wyburzyć część garaży usytuowanych na działce od strony ul. Wesołej,

- na terenie działki należy zaprojektować miejsca postojowe dla samochodów, wokół projektowanego skrzydła budynku pasaże dla pieszych oraz zieleń która powinna stanowić  zarówno ozdobę jak i miejsce wypoczynku, rekreacji i spacerów. Całość należy uzupełnić o elementy małej architektury,

- nawierzchnie parkingów i ciągów pieszych należy zaprojektować z kostki brukowej 
i granitowe, z płyt granitowych, betonowych lub wielkowymiarowej kostki betonowej.

  - projekt wykonawczy oświetlenia terenu,

  - wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z wykonaniem projektu zieleni i gospodarką istniejącej zieleni (w tym nasadzeń zamiennych – w przypadku ewentualnych wycinek) wraz z uzyskaniem decyzji (pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów).

  - inne projekty i opracowania, niezbędne dla realizacji robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania,

  - przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie  dla wszystkich projektów wykonawczych osobno branżami,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (składające się z części  ogólnej i części szczegółowej)  dla wszystkich projektów wykonawczych osobno branżami,

  - informacje BIOZ osobno dla każdej branży,

  - oświadczenie autora dokumentacji projektowej dotyczące cząstkowych wartości wskaźnika Ep zawarte w dokumentacji projektowej  budowlanej,

  - wykonanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnego z ustawa PZP,

  - jednokrotna aktualizacja kosztorysów inwestorskich w ramach przedmiotu zamówienia.

- Pełnienie nadzoru autorskiego

- Szczególne wymagania stawiane przez Zamawiającego, które należy uwzględnić przy projektowaniu, urządzeń i pomieszczeń towarzyszących, w szczególności:

- dokumentacja powinna być sporządzona na podstawie dostarczonej przez zamawiającego koncepcji architektonicznej wykonanej  przez Sterbud s.c. 07-401 Ostrołęka Aleja Wojska Polskiego 21,

- oświadczenie autora dokumentacji projektowej dotyczące cząstkowych wartości wskaźnika Ep zawarte w dokumentacji projektowej  budowlanej,

- w celu zapewnienia spójności projektu w zakresie bezpieczeństwa p.poż przy realizacji przedmiotu umowy opracowanie wielobranżowej dokumentacji  projektowej rozbudowy obiektu administracyjno biurowego  o część biurową z archiwum, należy  konsultować 
z wykonawcą dokumentacji projektowej dostosowania budynku istniejącego do wymogów przeciwpożarowych. Obiekt ma stanowić odrębną całość , a zarazem nowoprojektowany budynek musi być powiązany funkcjonalnie z istniejącym budynkiem poprzez łącznik.

- ilość pracowników 70 osób – kobiety 60% mężczyźni 40 %,

- poziom niskiego parteru budynku przeznaczony jest na archiwum, kondygnacja I i II  
to pomieszczenia  administracyjno – biurowe,

- konstrukcja budynku:

- konstrukcja główna szkieletowa, żelbetowa monolityczna,

- ściany nadzienia żelbetowe i żelbetowo –murowane,

- ściany działowe murowane, lokalnie wykonane w systemie płyt G-K,

- klatki ewakuacyjne wewnętrzne , dwubiegowe,

- dach płaski , pokrycie z papy termozgrzewalnej,

- wykończenie wewnętrzne, pomieszczenie archiwum należy zaprojektować zgodnie    wytycznymi dla tego typu obiektów oraz wyposażyć w system regałów,

- obiekt powinien zapewniać dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm), wszystkie kondygnacje budynku powinny być obsługiwane przez dźwig osobowy, spełniający wymogi dla osób niepełnosprawnych,

- „mała sala” konferencyjna na II i III kondygnacji ( spotkania do 10 osób),

- „duża sala”  konferencyjna na III kondygnacji   ( posiedzenia Rady Powiatu )

- ustalenia dotyczące  standardu wyposażenia budynku,  zastosowanych materiałów budowlanych i rozwiązań projektowych zostaną dokonane pomiędzy Stronami Umowy 
na etapie projektowania.

- Wykonawca, w trakcie realizacji dokumentacji projektowej, zobowiązany jest do uzyskania pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, w tym 
w szczególności:

- ewentualnego odstępstwa od przekazanej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej;

- treści specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 
dla projektów wykonawczych;

- materiałów i urządzeń - zastosowanych w dokumentacji projektowej;

- rozwiązań projektowo-technicznych w zakresie: ogrzewania, klimatyzacji;

- rozwiązań projektowo-technicznych przegród budowlanych.  amawiający zastrzega prawo do akceptacji.

- Iwestorem realizacji przedsięwziecia budowlanego  bedzie Powiat Ostrołęcki, pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami państwowymi i obowiązującymi przepisami m.in. z:

    - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

    - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1065 ze zm.),

    - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

    - rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych    w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389),

    - rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia   2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463),

    - rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.),

    - ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),

    - projekt wykonawczy powinien być uszczegółowieniem projektu budowlanego. Projekt powinien składać się z części opisowej i rysunkowej zawierającej rysunki szczegółów budowlanych oraz rysunki warsztatowe wyjaśniające wyczerpująco sposób wykonania robót budowlanych. Projekt wykonawczy powinien mieć formę umożliwiającą jego odczytywanie na budowie.

- Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy będą wykorzystane przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem w/w opracowań i zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego jako części składowa specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (odnoszących się wyłącznie do rozwiązań, materiałów i urządzeń zawartych w dokumentacji projektowej) określił właściwości urządzeń i materiałów za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (bez podania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczność dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie 
w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń 
lub materiałów stanowi tzw. „czyn nieuczciwej konkurencji” w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca opracuje projekt budowlany i uzyska dla niego wymagane przepisami niezbędne uzgodnienia. Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej budynku są wymagania przepisów określone w  wyżej wymienionych  aktach prawnych.

Uwaga!  Zaleca się, aby wykonawcy składanych ofert dokonali wizji lokalnej oraz  ustaleń i pomiarów, które są konieczne do ustalenia ceny oferty.