_______________________						Załącznik nr 1 do Zaproszenia

(Pieczęć Wykonawcy)

## OFERTA

na

„Zamknięty system wskaźnika biologicznego do monitorowania cykli sterylizacji parą wodną w temperaturach 121-135 C’

_________________________________________________________________________________________________________

nazwa i adres Wykonawcy

_________________________________________________________________________________________________________

nr REGON 	        					          NIP

_________________________________________________________________________________________________________

telefon 	 		        	      fax					e-mail

_________________________________________________________________________________________________________

osoba odpowiedzialna za realizację umowy 			tel.			e-mail

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na Zamknięty system wskaźnika biologicznego do monitorowania cykli sterylizacji parą wodną w temperaturach 121-135 C

- oferujemy realizację zamówienia za cenę brutto w okresie trwania umowy:

- Cena brutto ……………………………..

(słownie: złotych ………………………. groszy …/100)

zgodnie z ceną wyliczoną w poniższej tabeli:

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Żądana ilość | Cena netto | % VAT | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system wskaznika biologicznego do monitorowania cykli sterylizacji parą wodną w temperaturach 121-135 ° C .Zgodny z normami ISO 11138-1:2017 oraz ISO 11138-3:2017 .Zawiera ≥10 6 Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 spor w fiolce.Końcowy odczyt fluorescencyjny wykonany po 20 minutach inkubacji w temperaturze 60 ° C (dokładność ≥97 %) .Na fiolce etykieta polipropylenowa .Naniesiony wskaznik liniowy typu 1.Fiolka poliporpylenowa o wysokości 50,4 mm i średnicy zewnętrznej 8,5 mm.Wymiary ampułki szklanej : wysokość 35-40 mm ,średnica zewnętrzna 6,8 mm.Wartość D w temperaturze 121°C nie niższa niz 1,5 minuty .Podane wartości D w temperaturze 132°C i 135°C .Opakowanie 50 szt. | 24 |  | 23 |  |  |
| 2. | Dzierżawa inkubatora testów szybkiego i bardzo szybkiego odczytu posiadającego wbudowaną drukarkę oraz trzy cele do inkubacji * | 1 |  | 23 |  |  |
| Razem: |  |  |  |

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcy gwarancji na wymienione podzespoły liczone od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru.

- Przyjmujemy warunki płatności zaproponowane we wzorze umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni.

- Osoba/y do kontaktu w sprawie złożonej oferty: ……………………………………………………………. tel. ……………………………........., e-mail ……………………………………………………………………………………..

- Osoba/y do kontaktu i koordynacji umowy:          ……………………………………………………………. tel. ……………………………........., e-mail ……………………………………………………………………………………..

- W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

............................................................................

............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

................................., dnia ..................................				………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

# Footnotes

Minimalny termin gwarancji wynosi 12 miesięcy