Bydgoszcz, dnia 17.06.2020 r.

**Wyjaśnienie oraz zmiana treści   
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

***Dotyczy:***postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI  
I NAPRAWY DYNAMICZNEGO ZASILACZA UPS UBTB+ Z SILNIKIEM DIESLA W RCI BYDGOSZCZ, K-1168 – sprawa  
nr 18/ZP/U/INFR/2020”.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego  
11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz  
z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

**Pytanie 1:**

Prosimy o korektę stosowanej nazwy urządzenia przez Zamawiającego z UBTB+ na UBTD+ zgodnie z nazewnictwem producenta.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmienia** nazwę urządzenia zgodnie z nazewnictwem producenta  
z UBTB+ na **UBTD+** we wszystkich dokumentach.

W związku z tym, we wszystkich miejscach, w których występuje nazwa urządzenia UBTB+ ulega ona zmianie na **UBTD+**.

**Pytanie 2:**

**Pytanie dotyczy SIWZ Część III pkt. 10** – Zakres prac związanych z konserwacją  
i naprawą urządzenia UBTD+ stanowiącego przedmiot zamówienia nie wymaga od wykonawcy zatrudnienia osób, które miałyby wykonywać bezpośrednie czynności związane z: i) instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji; ii) klimatyzatorów; iii) central wentylacyjnych i sterujących; iii) klap ppoż. Urządzenie objęte Umową nie jest wyposażone w/w elementy i urządzenia w związku z tym prosimy o wykreślenie spełnienia pkt. 10 SIWZ w powyższym zakresie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wykreśli** w SIWZ Część III pkt. 10 "(Konserwacja, przegląd stanu technicznego i naprawa elementów składowych instalacji oraz urządzeń       wentylacji i klimatyzacji, w tym: agregatów, klimatyzatorów, central wentylacyjnych i sterujących, zespołów wentylatorowych, klap ppoż. itp)" **i zastąpi**prawidłowym wpisem "**KONSERWACJA, PRZEGLĄD STANU TECHNICZNEGO I NAPRAWA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH DYNAMICZNEGO ZASILACZA UPS UBTD+  
Z SILNIKIEM DIESLA W RCI BYDGOSZCZ, K-1168**".

Tym samym, na skutek wprowadzonej zmiany punkt 11 staje się punktem 10 a punkt 12 staje się odpowiednio punktem 11.

**Pytanie 3:**

**Pytanie dotyczy Umowy §3 pkt. 42** związanego ze zleceniem prac podwykonawcy. Jakie dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w niniejszym postępowaniu  
w sytuacji, gdy oferent chciałby zlecić część prac podwykonawcy, który prowadzi działalność w jednym z krajów UE oraz NATO, w którym to odprowadza składki socjalne i podatkowe. Jednocześnie do prac w Polsce oddelegowani zostaną pracownicy posiadający polskie obywatelstwo.

**Odpowiedź:**

Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty (odpowiedniki dokumentów polskich wykazanych w umowie) obowiązujące w kraju prowadzonej działalności przez Firmę.

**Pytanie 4:**

**Pytanie dotyczy Umowy §3 pkt. 19** - prosimy o wykreślenie pkt 19, którego zakres prac (klimatyzacji) nie dotyczy kontenera UBTD+, a zakres usterek urządzeń i instalacji wentylacji dotyczy kontenera UBTD+.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wykreśli**w Umowie  §3 pkt. 19 "... urządzeń i instalacji wentylacji  
i klimatyzacji." Pozostawiając pkt. 19 w brzmieniu "**Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu wszystkich zauważonych usterek**."

**Zmiana treści   
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Zamawiający - 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Gdańska 147,   
85 - 915 Bydgoszcz, informuje, iż w związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający  
11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ul. Gdańska 147,   
85-915 Bydgoszcz zmienia treść SIWZ:

**JEST:**

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.** |

14. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy umieścić w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

**Nazwa i adres**

**Wykonawcy**

**11 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**ul. Gdańska 147**

**85-915 Bydgoszcz**

**OFERTA NA OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI I NAPRAWY DYNAMICZNEGO ZASILACZA UPS UBTB+   
Z SILNIKIEM DIESLA W RCI BYDGOSZCZ, K-1168**

**SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**SPRAWA NR 18/ZP/U/INFR/2020**

**NIE OTWIERAĆ PRZED 18.06.2020 r. GODZ. 10:00**

**POWINNO BYĆ:**

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.** |

14. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy umieścić w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

**Nazwa i adres**

**Wykonawcy**

**11 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**ul. Gdańska 147**

**85-915 Bydgoszcz**

**OFERTA NA OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI I NAPRAWY DYNAMICZNEGO ZASILACZA UPS UBTB+   
Z SILNIKIEM DIESLA W RCI BYDGOSZCZ, K-1168**

**SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**SPRAWA NR 18/ZP/U/INFR/2020**

**NIE OTWIERAĆ PRZED 30.06.2020 r. GODZ. 13:00**

**JEST:**

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.** |

2. Termin składania ofert upływa w dniu **18.06.2020 r.** o godzinie **09:00.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.06.2020 r.,** **o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego, **bud. nr 108, lok. nr 124..**

**POWINNO BYĆ:**

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.** |

2. Termin składania ofert upływa w dniu **30.06.2020 r.** o godzinie **12:00.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.06.2020 r.,** **o godz. 13:00** w siedzibie Zamawiającego, **bud. nr 108, lok. nr 124.**

Niniejsza zmiana SIWZ wymaga zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**W związku z powyższym proszę podczas przygotowania oferty  
o uwzględnienie wyjaśnień i zmian**.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ Zamawiający zamieści niezwłocznie za pośrednictwem portalu www.platformazakupowa.pl/pn/11wog w miejscu publikacji ogłoszenia.

**KOMENDANT**

**(-) ppłk Jan LIPIŃSKI**