## CZĘŚCI_1_18
	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 1 – WKŁADY DO ODSYSANIA
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	WKŁAD DO ODSYSANIA 1000 ML. W POKRYWIE TYLKO DWA KRÓĆCE O RÓŻNEJ ŚREDNICY. WKŁAD POSIADAJĄCY FUNKCJĘ SAMO ZASYSANIA, USZCZELNIANY AUTOMATYCZNIE PO URUCHOMIENIU SSANIA, WYPOSAŻONY W FILTR PRZECIWBAKTERYJNY I HYDROFOBOWY PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ZASTAWKI REFLUKSYJNEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ ŹRÓDŁO SSANIA PRZED ZALANIEM - AUTOMATYCZNE ODCIECIE SSANIA PO NAPEŁNIENIU SIĘ WKŁADU, FABRYCZNIE NADRUKOWANA DATA WAŻNOSCI NA KAZDYM WKŁADZIE. WKŁADY NAPEŁNIONE SUBSTANCJĄ ŻELUJACĄ	szt	1000
2	WKŁAD DO ODSYSANIA 2000 ML. W POKRYWIE TYLKO DWA KRÓDŹCE O RÓŻNEJ SREDNICY. WKŁAD POSIADAJAVCY FUNKCJĘ SAMOZASYSANIA, USZCZELNIANY AUTOMATYCZNIE PO URUCHOMIENIU SSANIA, WYPOSAŻONY W FILTR PRZECIWBAKTERYJNY I HYDROFOBOWY PEŁNIACY FUNKCJĘ ZASTAWKI REFLUKSYJNEJ ZABEZPIECZAJACEJ ŹRÓDŁO SSANIA PRZED ZALANIEM - AUTOMATYCZNE ODCIECIE SSANIA PO NAPEŁNIENIU SIĘ WKŁADU, FABRYCZNIE NADRUKOWANA DATA WAŻNOSCI NA KAZDYM WKŁADZIE. WKŁADY NAPEŁNIONE SUBSTANCJĄ ŻELUJACĄ	szt	2500
3	WKŁAD DO ODSYSANIA 3000 ML. W POKRYWIE TYLKO DWA KRÓDŹCE O RÓŻNEJ SREDNICY. WKŁAD POSIADAJAVCY FUNKCJĘ SAMOZASYSANIA, USZCZELNIANY AUTOMATYCZNIE PO URUCHOMIENIU SSANIA, WYPOSAŻONY W FILTR PRZECIWBAKTERYJNY I HYDROFOBOWY PEŁNIACY FUNKCJĘ ZASTAWKI REFLUKSYJNEJ ZABEZPIECZAJACEJ ŹRÓDŁO SSANIA PRZED ZALANIEM - AUTOMATYCZNE ODCIECIE SSANIA PO NAPEŁNIENIU SIĘ WKŁADU, FABRYCZNIE NADRUKOWANA DATA WAŻNOSCI NA KAZDYM WKŁADZIE. WKŁADY NAPEŁNIONE SUBSTANCJĄ ŻELUJACĄ	szt	1300
4	STOJAK JESDNY Z DWOMA MOCOWANIAMI DO BUTLI WYSOKOŚĆ STOJAKA 500 MM	6 szt.	użyczenie
5	POJEMNIK WIELORAZOWEGO UZYTKU O POJEMNOŚCI 3000 MM	6 szt.	użyczenie
6	DREN DO PRÓŻNI OD 3500-4000 mm Oferent będzie zobowiązany do użyczenia stojaków jezdnych oraz pojemników wielokrotnego użytku na czas trwania umowy oraz montaż i przeszkolenie personelu dotyczące obsługi ssaków	6 szt.	użyczenie

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 2 – PROBÓWKI
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	Probówka serologiczna z otwieraczem do drenów	szt	30000

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 3 – POJEMNIK TULIPAN
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	Pojemnik do dobowej zbiórki moczu typu TULPAN CE plastikowy z pokrywą odporny na środki dezynfekcyjne	szt	1000

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 4 – SITKO DO KAPILAR
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	Sitko do kapilar p/ zakrzepowe ( typu Clot Catcher PRO) – (w op. 250 szt)	op	260

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 5 – PIPETA
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	Pipeta szklana z podziałką o poj 25 ml	szt	20

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 6 – OSTRZA
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	Ostrza do wykrawania materiału histopatologicznego typ „FEATHER 130 MM” kompatybilne z uchwytem „FEATHER F 130”. Długość ostrzy – 130 mm; szerokość – 18 mm; materiał wykonania – stal węglowa.	szt	3000

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 7 – SZKIEŁKA SUPER FROST
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	Szkiełka podstawowe typu Super Frost-wykonane ze szkła sodowo-wapniowego o podwyższonej przezierności i o niskiej zawartości żelaza (0,03% Fe2 O3) o niskim poziomie fluorescencji; adhezja umożliwia tkankom i preparatom cytologicznym przyleganie do szkiełka bez użycia klejów oraz substancji powlekających. Szkiełka powinny dawać równomierne rozmazy i dobre wybarwianie preparatów. Szlifowane pod kątem 90º o rozmiarze 26 mm x 76 mm x 1,0 mm (tolerancja grubości szkiełka +/- 0,5 mm);z kolorowym polem do opisu do badania tkanek o grubości +/- 0,5 mikronów. Opakowanie po 50 szt.	OP	40
2	Szkiełka podstawowe typu Super Frost Plus - wykonane ze szkła wapniowego o podwyższonej przezierności i o wysokich właściwościach optycznych i technicznych, o niskiej zawartości żelaza (0,03% Fe2 O3), naładowane dodatnim ładunkiem elektrycznym wiążą świeżo zamrozone skrawki tkankowe i preparaty cytologiczne. Szkiełka przystosowane do badania tkanek o grubości 2-5 mikronów. Właściwości szkiełka pozwalają na uniknięcie niebieskiego lub czerwonego zabarwienia tła podczas barwienia hematoksyliną i eozyną. Wymiar szkiełka 25 mm x 75 mm x 1,0 mm . Opakowanie po 50 szt lub 72 szt	OP	20

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 8 –KASETKI HISTOPATOLOGICZNE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	Kasetki histopatologiczne do zatapiania w parafinie z pokrywą plastikową bez zawiasu przełamania, 64 prostokątne otwory do przepływu parafiny o wymiarach otworów 1 mmx5 mm. Wymiar dolny kasetki dł. szer.wys 4 cm x 2,7 cm x 0,6 cm. Kasetka musi posiadać z przodu skośną powierzchnię do opisu. Kasetki muszą być wykonane z poliksymetyleny, odporne na działanie odczynników laboratoryjnych (formalina, ksylen)nie ulegać odkształceniu po użyciu parafiny o temp. Do 700C (kolorowe oprócz białych) Kasetki histopatologiczne do zatapiania w parafinie z pokrywą plastikową z zawiasem przełamania, 63 kwadratowe otwory do przepływu parafiny o wymiarach otworu 2 mm x 2 mm i dopuszczalne 64 prostokątne otwory do przepływu parafiny o wymiarach otworów 1 mmx5 mm. Wymiar dolny kasetki dł. szer.wys 4 cm x 2,7 cm x 0,6 cm. Kasetka musi posiadać z przodu skośną powierzchnię do opisu. Kasetki muszą być wykonane z poliksymetylenu, odporne na działanie odczynników laboratoryjnych (formalina, ksylen)nie mogą ulegać odkształceniu po użyciu parafiny o temp.do 70° C (kolor różowy)	szt	30 000

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 9 – SZYNY ZIMMER
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	SZYNA ALUMINIOWA "ZIMMER 230X20	szt	600
2	SZYNA ALUMINIOWA "ZIMMER 230X18	szt	600
3	SZYNA ALUMINIOWA "ZIMMER 230X15	szt	1000
4	SZYNA ALUMINIOWA "ZIMMER 400X20	szt	600

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 10 – STAZA 1X UŻYTKU
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	Staza gumowa 1x użytku Wykonana z silikonu, miękkiego i przyjaznego dla skóry materiału, nie zawierającego lateksu.	szt	12 000

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 11 – WKŁADY
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	Jednorazowe wkłady z pochłaniaczem CO2 Pyramid, z indykatorem zuzycia biały do fioletowego, do aparatów Dreager z adapterem CLIC 1,2 L kog	szt	180

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 12 – MISKI NERKOWATE 1X
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	Miska nerkowata 1x uzytku, niejałowa,z masy papierowej, pojemność 0,9 l, wyrób medyczny	szt	50000

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 13 – KACZKA 1X UŻYTKU
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	Kaczka 1x uzytku, z masy papierowej,pojemność ok 900 ml, wyrób medyczny	szt	7200

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 14 -KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	Kołnierz ortopedyczny Philadelfia	szt	50
2	Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych miękki	szt	50
3	Kołnierz ortopedyczny Schanca	szt	50
4	Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych twardy	szt	30

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 15 –ELEKTRODY EKG
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych)	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	Elektrody noworodkowe do długotrwałego monitorowania wykonane z włókniny lub fliseliny lub taśmy mikroporowej lub z pianki PE hypoalergiczne, pozwalajace oddychac skórze, przeciwdziałajace namnazaniu się bakterii, rozmiar 30 mm (ELEKTRODA EKG ju. S30 DINO 30mm/pianka ELEKTRODA DHS30 D)	szt	2000

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 16 – ELEKTRODY EKG DLA DOROSŁYCH
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych)	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	Elektrody EKG dla dorosłych 55 mm radioprzezierna, nadająca się do badań RTG,MRI,CT, zawiera hydrożel, silnie przylepna ( wytrzymałość 72 h, odporna na zamoczenie), ze zintegrowanym skrobakiem do przygotowania skóry, ze złączem zatrzaskowym.	szt	240000

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 17 – ELEKTRODY NOWORODKOWE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych)	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	Elektrody noworodkowe typu Sensi-Prema utrzymujace się na skórze w warunkach wysokiej wilgotności i przejrzyste dla promieni X z trzema odprowadzeniami typu żeńskiego typ złącza 1,5mm DIN wykonane z włókniny, fliseliny i taśmy mikroporowej, hypoalergiczne pozwalające oddychać skórze p/działające namnażaniu się bakterii Roz 22 x 27 mm	szt	12 000

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

	WSZSL/FZ-75/20				ZAŁĄCZNIK 2A SIWZ
CZĘŚĆ NR 18 – OKULARY DO FOTOTERAPII
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych (według wielkości op. Handl. oferowanych przez Wykonawcę gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa asortymentu	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto oferowanego opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw – maksymalnie 5 dni roboczych)	Termin rozpatrzenia reklamacji – minimalnie 2 dni -maksymalnie 10 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L	M
1	OKULARY do fototerapii dla noworodków jednorazowe roz L okulary skonstruowane w taki sposób aby optymalnie dopasować się do każdego kształtu głowy. Mocowanie regulowane – w jednym miejscu, zabezpieczające przed przypadkowym ześlizgnięciem opaski z głowy. Zalecany wzór opaski w kształcie litery Y	szt	1200
2	OKULARY do fototerapii dla noworodków jednorazowe roz M okulary skonstruowane w taki sposób aby optymalnie dopasować się do każdego kształtu głowy. Mocowanie regulowane – w jednym miejscu, zabezpieczające przed przypadkowym ześlizgnięciem opaski z głowy. Zalecany wzór opaski w kształcie litery Y	szt	600
3	OKULARY do fototerapii dla noworodków jednorazowe roz S okulary skonstruowane w taki sposób aby optymalnie dopasować się do każdego kształtu głowy. Mocowanie regulowane – w jednym miejscu, zabezpieczające przed przypadkowym ześlizgnięciem opaski z głowy. Zalecany wzór opaski w kształcie litery Y	szt	400

	………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)