        Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.11.6.2022

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 6
1. Przedmiotem zamówienia są:
   a/ sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego prowadników do FFR oraz sond do OCT , zwanych dalej wyrobami,
   b/ dzierżawa urządzenia rejestrujące FFR z systemem obrazowania wewnątrznaczyniowego wykorzystującego technikę optycznej koherentnej
       tomografii, zwanego dalej urządzeniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie:
  1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie
   wymaganych rozmiarów,
  2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem faksu na nr
      ………………………* lub pocztą elektroniczna na adres .........................................................*. Za dni robocze przyjmuje się dni od
     poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
    /* wypełnia Wykonawca/
     3) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy między innymi praca
        serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji
        serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia.
     4) przeszkolić 4 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia. Przeszkolenie
        osób zostanie udokumentowanie certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę.
3. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia za
    pośrednictwem faksu pod numerem …………………………………* lub drogą elektroniczną poprzez e-mail ………………………
     ……………………………………….………………………….*
      /*wypełnia Wykonawca /
4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenie będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno–techniczne oraz jakościowe.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 4 i 7 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje
     obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca
     zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych.
7. Wykonawca oświadcza , że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe , ustalone
    w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
8. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz
    zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej
    następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, zgodnie z następującą kalkulacją:

TABELA NR 1

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedno / - stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Prowadnik do FFR : / - prowadnik pomiarowy zbudowany na / bazie prowadnika angioplastycznego / typu Ballance Middle Weight (BMW), / - sensor ciśnienia umieszczony za / znacznikiem rtg, / - prowadnik wyposażony również w 2 / sensory termiczne, umożliwiające / pomiary indeksów CFR, IMR, / - pokrycie PTFE na części sztywnej / prowadnika, / - powłoka hydrofilna na części / elastycznej: 31cm, / - końcówka dystalna, dobrze widoczna / w obrazie RTG, do manualnego / kształtowania: 3cm, / - prowadniki bezprzewodowe – dane / przesyłane z prowadnika do aparatu / pomiarowego w technologii radiowej.	szt.	450
2.	Sondy do OTC: / - długość robocza 135 cm, / - kompatybilne z prowadnikiem 0,014”, / - kompatybilne z cewnikiem / prowadzącym 6 Fr, / - marker dystalny 3 mm od TIP / - odcinek Rx 17 mm, / - soczewka do obrazowania 23 mm od / TIP, / - marker środkowy bezpośrednio przed / soczewką, / - marker proksymalny 82 mm przed / soczewką, / - crossing profile 0,029”, / - w zestawie oprócz cewnika do OCT, / jałowa osłona oraz 3 ml strzykawka.	szt.	100
	RAZEM :					x	x		x

TABELA NR 2
Lp.	Przedmiot dzierżawy	Okres dzierżawy ( m-ce)	Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy	Wartość netto za 30 miesięcy dzierżawy / 5= 4 x 3	Stawka podatku VAT %	Cena brutto za 1 m-c dzierżawy / 7= 8 / 3	Wartość brutto za 30 miesięcy dzierżawy / 8= 5 + 6	Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urządzenie rejestrujące FFR z systemem obrazowania wewnątrznaczyniowego wykorzystującego technikę / optycznej koherentnej tomografii.	30
	RAZEM:	x	x		x	x		x

TABELA NR 3 – OBLICZENIE CENY OFERTY
LP.	ZESTAWIENIE (TABELA NR 1 i NR 2)	Wartość netto	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto
1	2	3	4	5
1.	Wartość z tabeli nr 1 – poz. „Razem” –
2.	Wartość z tabeli nr 2 - poz. „Razem”-
RAZEM:			x