Odpowiedź na pytania nr  1 i modyfikacja swz nr 1

dot.: postępowania pn „Budowa placu zabaw z siłownią plenerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą       w miejscowości Marynin, gm. Grodzisk Mazowiecki” ZP.271.104.2023

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn.zm.), udzielam odpowiedzi na niżej wymienione pytania  w następującym zakresie:

Pytanie nr 1:

Witam, proszę o doprecyzowanie informacji odnośnie bram. W poszczególnych opisach różnią się informację. Ile jest bram i jakie są ich wymiary? Dziękuję.

Odpowiedź nr 1 : Ilość  bram przedstawia załącznik do odpowiedzi nr 1 – załączniki nr 17a, i Załącznik nr 17.

Pytanie nr 2: Witam, informację odnośnie jednego elementu w opisie różnią się od informacji w przedmiarze. proszę o informację odnośnie ilości sztuk elementu zabawowego karuzela.

Odpowiedź nr 2: Karuzela jest jedna. Pozostałe zabawki – 3 szt , posiada  Urząd .

Pytanie nr 3: Witam, wymagana jest jedna tablica regulaminowa, czy dwie?

Odpowiedź nr 3: Tablica regulaminowa 2 sztuki: jedna dla siłowni jedna dla placu zabaw.

Pytanie  nr 4:

Witam, proszę o informację dotyczącą kostki 6cm. W przedmiarze są inne informację niż w opisie, dlatego proszę o informację jaką powierzchnię kostki należy przyjąć? Ta sama sytuacja dotyczy obrzeży, jaka ma być ich długość?

Odpowiedź nr 4: Kostka 6 cm, Obrzeża betonowe 60m.

Pytanie nr 5: Witam, proszę o informację czy sadzenie roślin jest w zakresie zamówienia. Jeśli tak to proszę o doprecyzowanie wielkości roślin.

Odpowiedź nr 5: Sadzenie roślin było w kosztorysie. W załączeniu  rysunki – załącznik  do odpowiedzi nr 5,   w kosztorysie od 47 pozycji.

Pytanie nr 6: Witam. Proszę o podanie koloru gumowych obrzeży.

Odpowiedź nr 6: Kolor obrzeży gumowych- popielaty/szary lub inny do uzgodnienia z inwestorem.

Pytanie nr 7: Witam, jaką należy przyjąć całkowitą długość obrzeży gumowych?

Odpowiedź: nr 7: Całkowita długość obrzeży gumowych 408,72 m.

Pytanie nr 8: Witam, Proszę o dołączenie pliku STWIOR ponieważ plik po pobraniu się nie otwiera jego rozmiar wskazuje na 0. Proszę o określenie parametrów projektowych nasadzeń.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dodaje plik pn; STWiOR” Nasadzenia - zobacz plik Odpowiedzi do pytań nr 5.

Pytanie nr 9: Proszę o wskazanie ilości oraz rodzaju nasadzeń jakie maja być wykonane w klombie.?

Odpowiedź nr 9:  Nasadzenia w projekcie zieleni- zobacz plik Odpowiedzi do pytań nr 5

Proszę o informację czy istniejąca lampa do przeniesienia jest lampą podłączoną kablowo czy jest to lampa wolnostojąca z panelem fotowoltaicznym.

Odpowiedź nr 9: Latarnia okablowana. Kabel podziemny. Nie jest wolnostojąca.

Pytanie nr 10. Proszę o podanie parametrów kostki brukowej wraz z jej kolorem.

Odpowiedź nr 10: Kostka 6cm szara lub inny kolor do uzgodnienia z inwestorem

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ i załączników następująco:

Rozdział XVIII Sposób i termin składania i otwarcia ofert

Zapis:

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę   https://platformazakupowa.pl/transakcja/838644 do dnia 10.11.2023 r. do godziny 11:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2023 r. o godzinie 11:30

Zmienia się na:

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę   https://platformazakupowa.pl/transakcja/838644 do dnia 13.11.2023 r. do godziny 11:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2023 r. o godzinie 11:30

Rozdział XVII Termin związania ofertą

Zapis: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.12.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Zmienia się na: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.12.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Grodzisk Mazowiecki, dn. 08.11.2023 r  		                Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego