Załącznik nr 1 do SWZ

**FORMULARZ OFERTOWY** – (strona nr 2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | Wymagane minimalne parametry techniczne**: ssak elektryczny- 5 szt.** | **Wpisać**  parametry oferowane |
| *1* | *2* | *3* |
|  | Producent |  |
|  | Nazwa i typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 |  |
| 1. | Ssak przenośny z regulacją siły ssania w zakresie od 0 do 80 kPa |  |
| 2. | Przepływ min. 20 l/min |  |
| 3. | Płynna regulacja siły ssania (podciśnienia) |  |
| 4. | Zasilanie wymagane ( wszystkie):   1. z akumulatora, akumulatory bez efektu pamięci 2. z instalacji karetki 12V DC 3. zasilanie z instalacji 230V |  |
| 5. | Wskaźnik naładowania akumulatora |  |
| 6. | Czas pracy z akumulatora po pełnym naładowaniu min. 30 minut- **Parametr punktowany:**  30 minut włącznie – 0 pkt.  Powyżej 30 min – 40 min włącznie – 5 pkt.  Powyżej 40 min – 10 pkt. |  |
| 6. | Możliwość ładowania akumulatorów, z instalacji 12V DC i 230V AC |  |
| 7. | **Waga** z pełnym wyposażeniem max 3,5 kg –  P**arametr punktowany:**  do 3 kg włącznie – 10 pkt.  powyżej 3 kg do 3,2 kg włącznie - 5 pkt.  powyżej 3,2 kg do 3,5 kg włącznie – 0 pkt. |  |
| 8. | Manometr podciśnienia |  |
| 9. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia |  |
| 10. | W zestawie z aparatem: |  |
| a) | Torba transportowa z paskiem na ramię i kieszenią na akcesoria |  |
| b) | Uchwyt ścienny karetkowy – do zawieszenia ssaka na ścianie karetki |  |
| c) | Pojemniki / słoje/ worki 1 x użytku z pokrywą i z zaworem przelewowym - 10 szt. |  |
| d) | Zasilacz/ ładowarka akumulatora prądu zmiennego 230V/50Hz, wbudowany lub zewnętrzny |  |
| e) | Kabel zasilający 12V DC |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 12. | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności  z Dyrektywą UE 93/42/EEC |  |
| 13. | Folder aparatu wraz z parametrami technicznymi |  |
| 14. | Gwarantowany czas reakcji od  zgłoszenia awarii do jej usunięcia do 7 dni roboczych |  |
| 15. | W okresie gwarancji przesłanie aparatu do naprawy lub przyjazd serwisanta będzie na koszt Wykonawcy |  |
| 16. | Gwarancja min.24 m-ce. Karta gwarancyjna |  |

**Oświadczam**, że sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie   
z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów   
i akcesoriów.

………………………..

podpis Wykonawcy