## Załącznik_nr_3
Załącznik nr 3 do SWZ
ZADANIE 1 | Siatka ginekologiczna
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z: siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, gramatura siatki 21g/m2, porowatość siatki 93%, siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do wiązadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych, system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy, siatka w komplecie z 6 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji, rozmiar siatki standard. | szt. | 35
RAZEM
ZADANIE 2 | Maska z rezerwuarem
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Maska do podawania tlenu - dla dorosłych z rezerwuarem. Wykonana z materiałów pozbawionych w pełni PCV , bez zawartości ftalanów DEHP, plastyczny mankiet zapewniający szczelność (eliminuje przecieki, zapewniając wyższe stężenie tlenu). Maska wyposażona w dren o dł. 2,1m - mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo . Pozbawiona metalowych elementów , do użytku w środowisku MRI. | szt. | 300
RAZEM
ZADANIE 3 | Dreny
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dreny do płukania jednorazowe, z dwoma przebijakami, do pompy wielospecjalistycznej ssąco-płuczącej firmy Richard Wolf model 2225. | op=10szt. | 1
2 | Dren do płukania z dwoma przebijakami, do pompy laparoskopowej ssąco-płuczącej firmy Richard Wolf model 2225. | szt. | 15
RAZEM
ZADANIE 4 | Uszczelki do trokarów I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Uszczelka do trokarów 10mm z otworem, instrumentowa, kompatybilna z trokarami laparoskopowymi firmy WOLF. | op=10szt. | 2
2 | Uszczelka do trokarów 12,5 mm z otworem, instrumentowa, kompatybilna z trokarami laparoskopowymi typu WOLF. | op.=10szt. | 1
3 | Uszczelka do trokarów 5,5 mm z otworem, instrumentowa, kompatybilna z trokarami laparoskopowymi typu WOLF. | op.=10szt. | 2
4 | Adapter redukujący Vario-Port, redukcja z 10mm na 5,5mm | szt. | 20
RAZEM
ZADANIE 5 | Uszczelki do trokarów II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Uszczelka z otworem (instrumentowa) do Morcelatora ginekologiczznego „Morce Power Plus”. | op=10zt. | 1
2 | Zestaw uszczelek zastawkowych (tkankowych) do trokarów 15mm do Morcelatora Ginekologicznego „Morce Power Plus”. | op=10szt. | 1
RAZEM
ZADANIE 6 | Uszczelki do trokarów III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Uszczelka typu pokrywka (60/10), do trokara | szt. | 10
2 | Uszczelka typu pokrywka (50/4), do trokara | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 7 | Nici niewchłanialne
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, poliamidowe z igłą w opakowaniach zmniejszających pamięć szwu to znaczy nić nawinięta na okrągło na plastikową tackę
1 | Grubość nitki 5/0, długość nitki 1x45cm Igła: 19mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca z igłą dwuwklęsłą kosmetyczną. | sasz. | 36
2 | Grubość nitki 6/0, długość nitki 1x45cm Igła: 16mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca z igłą dwuwklęsłą kosmetyczną. | sasz. | 36
RAZEM
ZADANIE 8 | Pojemniki wypełnione wodą, do tlenoterapii.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pojemniki wypełnione 0,9% NaCl, bądź sterylną wodą pojemności 500ml, do tlenoterapii, możliwość zainstalowania do wielu pacjentów, opakowanie sterylne, pozostaje sterylne przez 30dni ( załączyć co najmniej 1 badanie mikrobiologiczne ). W zestawie z butelką, pakowana sterylna złączka do podłączenia do reduktora tlenu. | szt. | 2100
RAZEM
ZADANIE 9 | Asortyment dla Anestezjologii
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Membrana nebulizatora Aeroneb solo | szt. | 30
2 | Złącze typu T o rozmiarach 15mm kompatybilne z membraną jednopacjentową | szt. | 90
RAZEM
ZADANIE 10 | Kaczka męska, jednorazowa
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kaczka męska, jednorazowa | szt. | 3000
RAZEM
ZADANIE 11 | Myjka do mycia pacjentów
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokrągłowej rękawicy. Wykonana z jednej strony z poliestru, z drugiej strony włókniny. Nasączona jednostronnie środkiem myjącym o naturalnym pH 5,5. | op=10szt. | 1000
RAZEM
ZADANIE 12 | Asortyment do badań laryngologicznych
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowe lusterko medyczne krtaniowe, sterylne. Lusterko jednorazowe nie wymaga dodatkowej rączki. Średnica lusterka ok. 22mm. Długość rączki 180mm. | op=100szt. | 30
2 | Zestaw laryngologiczny mały 2mm. Skład: wziernik nosowy 2mm. Szpatułka z tworzywa długość 15cm. Zestaw jałowy, jednorazowego użytku. Opakowanie typu blister. | op=100szt. | 5
RAZEM
ZADANIE 13 | Papier EKG, USG
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Papier EKG do aparatu typu Ascard z nadrukiem. Rozmiar 104 x 40 kratka | szt. | 80
2 | Papier EKG Ascard z nadrukiem. Rozmiar 210mm x 25m | szt. | 80
3 | Papier USG K61B ( oryginał ). Rozmiar 110 x 20 | szt. | 100
4 | Żel do USG | szt. | 800
RAZEM
ZADANIE 14 | Strzykawka do infuzji
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka trzyczęściowa 50ml (dopuszcza się strzykawki o pojemności do 60ml ) do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, z dwustronną czarną, niezmywalną skalą pomiarową. Czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierścienie uszczelniające tłok, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowane tlenkiem etylenu, jałowe, pakowna pojedynczo, opakowanie papier-folia, niepirogenna. Do pomp Ascor oraz Braun. | szt. | 4250
2 | Strzykawka trzyczęściowa 50ml do pom,py infuzyjnej dla leków światłoczułych ( dopuszcza się strzykawki o pojemności do 60ml ) do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, z dwustronną czarną, niezmywalną skalą pomiarową. Czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierścienie uszczelniające tłok, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowane tlenkiem etylenu, jałowe, pakowne pojedynczo, opakowanie papier-folia, niepirogenna. Do pomp Ascor oraz Braun. | szt. | 2550
3 | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Wymiar: 2 ml. | op. | 30
4 | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Wymiar: 5 ml. | op. | 30
5 | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack,, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Wymiar: 10 ml. | op. | 50
6 | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Wymiar: 20 ml. | op. | 100
RAZEM
ZADANIE 15 | Igły do iniekcji
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 0,5x25 | op. | 20
2. | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 0,6x26 | op. | 20
3. | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 0,7x30 | op. | 100
4. | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 0,8x40 | op. | 50
5. | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 0,9x40 | op. | 100
6. | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 1,1x40 | op. | 100
7. | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 1,2x40 | op. | 100
RAZEM
ZADANIE 16 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej. Produkt jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny, niepirogenny, pakowany pojedynczo, bez ftalanów. Długość do 200cm. | szt. | 1000
2 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej DLA LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH, jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny, niepirogenny, pakowany pojedynczo, bez ftalanów. Długość DO 200 CM . | szt. | 1000
RAZEM
ZADANIE 17 | Elektrody do EKG
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda EKG żelowa, rozmiar 42x 45mm, materiał pianka polietylenowa, żel stały. | szt. | 200
RAZEM
ZADANIE 18 | Ubrania chirurgiczne
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ubrania operacyjne jednorazowe. Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza + spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet. Bluza posiada zaokrąglone wycięcie pod szyją V obszyte oraz trzy kieszenie (niewymagane). Włóknina – 40g/m2 – typu SMS. Nić do szwów syntetyczna. Włóknina, z której wykonany jest komplet chirurgiczny spełnia wymogi normy NF EN 13795 dotyczącej wartości progowych charakterystycznych dla odzieży chirurgicznej. Bez lateksu i kalafonii. Produkty pakowane po 10 sztuk. Rozmiary S-XXL. Kolorowe. | szt. | 5000
RAZEM
ZADANIE 19 | NICI WCHŁANIALNE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania.
1. | Grubość nitki 2, Długość nitki 1x90cm fioletowa; Igła: 40mm, ½ koła, okrągła, wzmocniona | sasz. | 24
2. | Grubość nitki 2, Długość nitki 1x90cm fioletowa; Igła: 48mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 648
3. | Grubość nitki 1, Długość nitki 1x90cm ; Igła: 48mm, ½ koła, okrągła, wzmocniona | sasz. | 432
4. | Grubość nitki 0, Długość nitki 1x70-75cm fioletowa; Igła: 30mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 432
5. | Grubość nitki 0, Długość nitki 1x90cm fioletowa; Igła: 40mm, ½ koła, okrągła wzmocniona | sasz. | 324
6. | Grubość nitki 3/0, Długość nitki 3x45cm fioletowa; Igła: podwiązka. | sasz. | 36
Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione z poliglatyny 910, powlekane środkiem antyseptycznym – Triclosanem. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu między 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 50% około 21 dnia od zaimplantowania
7. | Grubość nici: 2; Długość nici: 1*90cm; igła: 40mm, 1/2koła, okrągła. | sasz. | 12
Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, z poli-4-hydroksybutyratu. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: między 13-36 miesiącem od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 60-70% po 3 miesiacach od zaimplantowania.
8. | Grubość nitki 1, Długość nitki 1x150cm ; Igła: 48mm, ½ koła, okrągła, pętla | sasz. | 72
Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, z glikonatu. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: między 60-90dniem od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania.
9. | Grubość nitki 3/0. Długość nitki 1x70cm. Igła: 26mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 36
Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, z polipdoksanonu, powlekany środkiem antybakteryjnym - Triclosanem,bezwęzłowy, samomocujący system do zamykania ran. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 182-238 dniem od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 60% po 4 tygodniach od zaimplantowania
10. | Grubość nitki:0. Długość nitki: 1x30cm. Igła: 26mm, 1/2 koła okrągła pojedyncza pętla. | sasz. | 36
RAZEM
ZADANIE 20 | WYROBY MEDYCZNE - SPECJALISTYKA CHIRURGICZA
| Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do ekstyrpacji żył | szt. | 30
2. | Stapler skórny jednorazowego użytku 35 zszywek, grzbiet 6,9 mm, nóżka 4,2 mm, zszywki powlekane teflonem | szt. | 516
RAZEM
ZADANIE 21 | Opatrunek do mocowania kaniul
| Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul; Włóknina miekka lub przezroczysta, przepuszczajaca wilgoć, hypoalergiczna. Klej poliuretanowy o własciwosciach antyalergicznych, hypoalergiczny. Opatrunek nie odkleja sie przy dłyższym pozostawieniu na ranie . Opatrunek -wyrób medyczny klasy II A, posiada znak CE Wymiar: 6cmx8cm.x 1 sz | szt. | 1000
RAZEM
ZADANIE 22 | Srebrne krążki
| Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Przeciwbakteryjny, specjalistyczny opatrunek w formie tkaniny nylonowej powlekanej srebrem (546mg/100cm2), wzmocniony warstwą poliestrową, stosowany do zabezpieczenia cewnika lub drenu, aktywny przez 7 dni. Rozmiar średnica 2,5cm z otworem srednica 1,5mm | szt. | 10
2. | Przeciwbakteryjny, specjalistyczny opatrunek w formie tkaniny nylonowej powlekanej srebrem (546mg/100cm2), wzmocniony warstwą poliestrową, stosowany do zabezpieczenia cewnika lub drenu, aktywny przez 7 dni. Rozmiar średnica 2,5cm z otworem srednica 4mm | szt. | 10
3. | Przeciwbakteryjny, specjalistyczny opatrunek w formie tkaniny nylonowej powlekanej srebrem (546mg/100cm2), wzmocniony warstwą poliestrową, stosowany do zabezpieczenia cewnika lub drenu, aktywny przez 7 dni. Rozmiar średnica 2,5cm z otworem srednica 7mm | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 23 | Czepek chirurgiczny
| Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Czepek chirurgiczny, jednorazowy. Wykonany w całości z perforowanej wiskozowej wlókniny. Gramatura nie mniejsza niż 25g/m2. Ściągany gumką, średnica nie mniej jak 47cm. Produkt niejałowy. | szt. | 4000
RAZEM
Note on A132: Anna Kuświk: