## formularz cenowy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 1
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł. fiolka | VAT % | cena brutto w zł. fiolka | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość amp./szt w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
1 | Zestaw biologiczny wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji parowej w temp 121 st C i 134 st C (do każdego pojedynczego zestawu jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników). Wskażniki kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego autoczytnikiem 3M Attest TM Auto-reader 390. Odczyt automatyczny w autoczytniku po 3 godz. inkubacji Wskaźniki inkubowane w komorach autoczytnika. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Zgodność z normą referencyjną potwierdzony certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | fiolka | 800
Próbki w ilości 4.
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
podpis elektroniczny
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 2
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł. za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Test do kontroli skuteczności mycia mechanicznego w myjniach-dezynfektorach. Niezawierający niebezpiecznych sustancji toksycznych – poświadczony aktualnym dokumentem producenta , w formie plastkowego arkusza. Sustancja testowa umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech kierunków. Po zakończonym procesie mycia odczyt natychmiastowy i jednoznaczny w interpretacji. | szt. | 2000
Do zamówienia Wykonawca dostarcza jednorazowo z pierwszą dostawą,nieodpłatnie 4 uchwyty kompatybilne z testem. Próbki w ilości 10 szt.
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 3
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł | VAT % | cena brutto w zł | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Wskaźnik do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w temp. 90st.C/5min. stosowany w myjkach dezynfekcyjnych, jednoznaczna zmiana zabarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna i łatwa interpretacja.SAMOPRZYLEPNY, POKRYTY KLEJEM GWARANTUJĄCYM ŁATWE I TRWAŁE PRZYKLEJANIE DO DOKUMENTACJI. | szt. | 2000
Próbki w ilości 10 szt.
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 4
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł. za 100 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 100 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Ochraniacze do narożników tac do sterylizacji, optymalne zabezpiecznie miękkich opakowań podczas sterylizacji, transportu i przechowywania. Wielkość 100 x 100 x 50Ochraniacze do narożników tac do sterylizacji, optymalne zabezpiecznie miękkich opakowań podczas sterylizacji, transportu i przechowywania. Wielkość 100 x 100 x 50Ochraniacze do narożników tac do sterylizacji, optymalne zabezpiecznie miękkich opakowań podczas sterylizacji, transportu i przechowywania. Wielkość 100 x 100 x 50 | szt. | 1200
Próbki 12 szt. (do 3 zestawów)
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 5
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł. za 100 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 100 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Test wieloparametrowy do kontroli do sterylizacji parowej klasy 4 wg ISO, chemiczny, nietoksyczny, wskaźnik paskowy łatwy w odczycie, umieszczone pole referencyjne (kontrolne), o wartościach 121oC i 134oC. Zamawiający oczekuje wieloparametrowego LAMINOWANEGO wskaźnika chemicznego klasy 4 do pary wodnej, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6cm do zastosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania | szt. | 10000
Próbki 10 szt.
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 6
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł za 100 m w rolce lub 200m w rolce | VAT % | cena brutto w zł za 100 m w rolce lub 200m w rolce | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość rolek w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Rękaw papierowo – foliowy jednorazowe opakowanie medyczne do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu ze wskaźnikami procesu sterylizacji. Parametry wymagane: konstrukcja folii wykonana zgodnie z normą PN-EN 868-5, PN-EN-ISO 11607-1 zgodnośc z w/w normami, potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną. Papier o gramaturze nominalnej 70g/m2 tolerancja wg PN EN 868-3, wymagane potwierdzenie charakterystyki, oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z norma PN EN 863-3. Folia co najmniej sześciowarstwowa, grubość nie większa niż 52µm. Wymagana informacja producenta określająca maksymalny okres przechowywania wyrobów po sterylizacji. Wszystkie oznaczenia poza przestrzenią pakowania i tylko od strony folii, wskażniki procesu sterylizacji parowej, EO , FROM jednoznaczna i łatwa do interpretacji zmiana zabarwienia wskażnika po procesie sterylizacji , zaznanczony kierunek aseptycznego (bezpyłowego) otwierania , oznaczenie CE umieszczone zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych. Rolki papierowo- foliiowe musza być nawijane folią na zewnątrz. Rozmiar 50 mm/200 mb b.faldy | rolka | 1
2 | Rękaw papierowo – foliowy rozmiar 75 mm /200 mb b.faldy, (opis jak w poz. 1) | rolka | 2
3 | Rękaw papierowo – foliowy Rozmiar 100 mm/200 mb b.faldy, (opis jak w poz. 1) | rolka | 15
4 | Rękaw papierowo rozmiar 150 mm /200 mb b.faldy, (opis jak w poz. 1) | rolka | 22
5 | Rękaw papierowo Rozmiar 200 mm /200 mb b.fałdy, (opis jak w poz. 1) | rolka | 15
6 | Rękaw papierowo Rozmiar 250/200 b.fałdy, (opis jak w poz. 1) | rolka | 9
7 | Rękaw papierowo Rozmiar 350/200 b.fałdy, (opis jak w poz. 1) | rolka | 3
Próbki - 5 mb z każdej wskazanej opisie Zamawiającego pozycji. | [5 empty] | suma:
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 7
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bovie Dick ,symulujący pakiet porowaty, nowej technologii z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania,wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego. Arkusz testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana z koloru żółtego na czarny | szt. | 350
Próbki w ilości 2 szt.
| TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI) |  |  | Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 8
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Taśma wskaźnikowa, samoprzylepna do pary wodnej, rozmiar 1,9x50 m. lub 1,9 x 55 m., samoprzylepna do pary wodnej, odporna na wilgotność i temperaturę, łatwa w usuwaniu, wytrzymała na rozerwanie, zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa w interpretacji rozmiar 1,9 x 50m lub 1,9 x 55m. Zamawiający dopuszcza rozmiar: 1,8cmx55m Zamawiający oczekuje taśmy wskaźnikowej do pary wodnej o szerokości 1,9 cm i długości 50m nie odklejająca się od pakietów podczas sterylizacji-zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa w interpretacji-zgodność z EN 867-1 lub EN ISO 11140-1 | szt. | 5
Próbki w ilości 1 szt.
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 9
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł. za 100 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 100 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Wskażnik chemiczny do kontroli do sterylizacji parowej klasy 5 Integrator chemiczny klasy 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3,0 cm, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Spełniający normy EN 8677-1 lub EN ISO 11140-1, zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej Opakowania po 100 szt | szt. | 7000
Próbki w ilości 20 szt. TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 10
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł. 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość szt. w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Opakowania podezynfekcyjne chroniące zdezynfekowany sprzęt medyczny przed ponowną dekontaminacją. Wewnętrzna strona czysta mikrobiologicznie 197 x 300 mm | szt | 500
2 | Opakowania podezynfekcyjne chroniące zdezynfekowany sprzęt medyczny przed ponowną dekontaminacją. Wewnętrzna strona czysta mikrobiologicznie 247 x 390 mm | szt. | 500
| Próbki -1 szt. z każdej wskazanej opisie Zamawiającego pozycji. |  |  |  |  | suma:
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 11
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł. za 1 op. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 op. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Zintegrowane wskaźniki kontroli wsadu w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków testowych z symetrycznie rozłożoną substancją testową, kompatybilnych z przyrządem testowym, kontroli procesu PCP zbudowanego z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w przyrząd w ilości 2 szt. wraz z pierwszą dostawą testów (op. 250szt.) | op. | 4
Próbki w ilości 5szt. testów
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
podpis elektroniczny
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 12
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł. za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu Ampułkowy, odczyt wyniku po 24/48 godzinach, fiolka z filtrem p/bakteryjnym. | szt. | 50
Próbki w ilości 4 ampułki. TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 13
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł. za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Włóknina do sterylizacji 120 x 120cm, Włóknina SSMMS do sterylizacji zgodna z normą PN EN 868-2 dwukolorowa składająca się z 5 warstw, gramatura 40-45g/m2 do pakowania pakietów i ciężkich zestawów, mocna, elastyczna, wysoka wytrzymałość na rozdarcia i przebicia, posiadająca bardzo dobrą przepuszczalność czynników sterylizacyjnych (para wodna, tlenek etylenu). Wymiary 120 x 120 cm | szt. | 240
Próbki w ilości: 3 szt.TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 14
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł. za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | WYKREŚLONY I UNIEWAŻNIONY
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 15
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Emulacyjny test sterylizacji typu/klasy 6(TST), ( T czas, S – steam, T – temperatura)- nietoksyczny, niezawierający ołowiu oraz innych metali ciężkich, bezpieczny w użyciu oraz przyjazny dla środowiska naturalnego. Produkowany zgodnie z wymogami normy ISO 11140 – 1:2005 (2) - potwierdzonie przez niezależne badania. Samoprzylepny, pokryty klejem gwarantującym łatwe i trwałe przyklejanie do dokumentacji, czytelny, ( jednoznaczny i łatwy w odczycie, wyraźna zmiana przebarwienia, ) o wartościach ustalonych 121 stop. C/20 min. i 134 stop. C/7 min. | szt. | 2200
Próbki w ilości : 2 sztuk . TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 16
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł za 1 szt | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość kpl.w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Szybki test do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych po procesie mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego , jednoelementowy zawierający wymazówkę i substancję testową , czuły , nie wymagający inkubacji, łatwa do interpretacji zmiana koloru substancji testowej | szt. | 200
Próbki w ilości : 3 sztuki . TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 17
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł za 1 sztukę | VAT % | cena brutto w zł. za 1 sztukę | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Test kontroli zgrzewu w formie arkusza testowego z czarnym polem testowym bez folii do walidacji procesu zgodnie z normą 11607-2. | szt. | 500
Próbki w ilości: 10 szt.
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 18
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ULTRA-Rękaw do sterylizacji polyolefinowo-foliowy, gramatura polyolefinu 93g\m2 przeznaczone do sterylizacji niskotemperaturowej oraz parowej dla dużych oraz ciężkich zestawów, bezpyłowe otwarcie w obu kierunkach, oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-5.Opakowanie posiada certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji. 38mm x 70 m | szt. | 4
2 | 22 cm x 70 m opis j/w | szt. | 1
Próbki w ilości 2 szt. | [5 empty] | suma
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 19
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł za 1 sztukę | VAT % | cena brutto w zł. za 1 sztukę | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - włosie nylon | szt. | 12
Próbki w ilości 2 szt.
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 20
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych dł 60-70 cm śr włosia 5 mm włosie nylonowe | szt. | 12
Próbki w ilości : 1 szt. TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 21
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Etykiety podwójnie przylepne trzyrzędowe do systemu dokumentacji ze wskaźnikiem steryliacji parą wodna .W 1opakowaniu mieści się 12 rolek po 750 etykiet + 1 wałek z tuszem. Etykiety nawinęte na plastikową gilzę. Kompatybilne z metkownicą gke | Op/12 rolek | 2
Próbki w ilości : 1 szt.
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 22
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Torebki osłonowe , pyłoszczelne posteryliacyjne samoprzylepne z zamkneciem do przechowywania przedmiotów sterylnych wielość 200 x 300 mm +- 50 mm | szt | 500
2 | Torebki osłonowe , pyłoszczelne posteryliacyjne samoprzylepne z zamkneciem do przechowywania przedmiotów sterylnych wielość 300 x 500 mm +- 50 mm | szt | 500
3 | Torebki osłonowe , pyłoszczelne posteryliacyjne samoprzylepne z zamkneciem do przechowywania przedmiotów sterylnych wielość 380 x 760 mm +- 60 mm | szt | 250
Próbki w ilości 2 szt.z kazdej pozycji | [5 empty] | suma
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 23
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł za 1szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Czyśćik z włókniny do usuwania nalotów i rdzy 150 mm x 100 mm | szt | 12
Próbki w ilości : 1 szt. TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.63.2021.TP - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 24
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr certyfikatu /CE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | naboje na tlenek etylenu do sterylizatora STERIL – VAC 5 XL; 4-100, | szt. | 12
TERMIN DOSTAWY……………...DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy