| Część Nr 4 | Sprawa Nr 1/D/2022 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33141420-0 | Załącznik Nr 2/4 |
| --- | --- |

| L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki niejałowe, winylowe beztalkowe, bezpudrowe rozmiar S, M, L, XL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: posiadają deklarację zgodności CE, kolor transparentny, powierzchnia zewnętrzna gładka rękawiczki wolne od szkodliwych ftalanów, powierzchnia wewnętrzna beztalkowa, bezpudrowa, Zarejestrowane jako Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III Oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i Środek Ochrony Indywidualnej kat. III, grubość na palcu min 0,1 mm, długość min. 240 mm, niepękające, wytrzymałe na rozciąganie, siła zrywająca po starzeniu ≥ 3,6 N kształt uniwersalny tj. pasujące na lewą i prawą dłoń, AQL ≤ 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), wykończenie mankietu - równomiernie rolowany brzeg, rękawice zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, EN 374-1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2), EN 374-2, EN 420. łatwo i pojedynczo dające się wyciągnąć z opakowania, badania na wirusy zgodnie z ASTM F1671 Rękawiczki oznakowane jako rękawice diagnostyczne i ochronne. oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: nazwa rękawic, przeznaczenie, rozmiar, seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, kraj produkcji, ASTM F1671 opakowania papierowe max. po 100 szt. |  |  |  |  | Opakowanie 100 sztuk | 998 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawiczki niejałowe, beztalkowe lateksowe bezpudrowe S, M, L, XL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: posiadają deklarację zgodności CE, niepękające, wytrzymałe na rozciąganie, kształt uniwersalny tj. pasujące na lewą i prawą dłoń, kolor rękawicy naturalny (kolor naturalny dla tego typu rękawic), Zarejestrowane jako Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III Oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i Środek Ochrony Indywidualnej kat. III, poziom protein ≤ 50 g/g grubość na palcu 0,11±0,02, długość min. 240 mm, AQL ≤ 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), wykończenie mankietu - równomiernie rolowany brzeg, rękawice zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, EN 374-1 (z wyłączeniem pkt 5.3.2), EN 374-2, EN 420. łatwo i pojedynczo dające się wyciągnąć z opakowania, badania na wirusy zgodnie z ASTM F1671 Rękawiczki oznakowane jako rękawice diagnostyczne i ochronne. oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: nazwa rękawic, przeznaczenie, rozmiar, seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, kraj produkcji, ASTM F1671 opakowania papierowe max. po 100 szt. |  |  |  |  | Opakowanie 100 sztuk | 380 |  |  |  |  |
| 3 | Rękawiczki jednorazowe nitrylowe bezpudrowe rozmiar S, M, L, XL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: posiadają deklarację zgodności CE, kolor niebieski, rękawiczki wolne od szkodliwych ftalanów, Zarejestrowane jako Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III Oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i Środek Ochrony Indywidualnej kat. III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu, grubość na palcu 0,1 mm +/- 0,02 mm, dłoni 0,07 +/- 0,01, długość min 240 mm, teksturowane lub z gładką powierzchnią teksturowane na końcu palców niepękające, wytrzymałe na rozciąganie, siła zrywająca po starzeniu ≥ 6 N kształt uniwersalny tj. pasujące na lewą i prawą dłoń, powierzchnia wewnętrzna chlorowana lub polimeryzowana AQL ≤ 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), wykończenie mankietu - równomiernie rolowany brzeg, rękawice zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, EN 374-1( z wyłączeniem pkt. 5.3.2), EN 374-2, En 16523-1:2015, EN 420. łatwo i pojedynczo dające się wyciągnąć z opakowania, badania na wirusy zgodnie z ASTM F1671 Rękawiczki oznakowane jako rękawice diagnostyczne i ochronne. oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: nazwa rękawic, przeznaczenie, rozmiar, seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, kraj produkcji, ASTM F1671 opakowania papierowe max. po 100 szt. |  |  |  |  | Opakowanie 100 sztuk | 3632 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ OFERTY: |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – minimalnie w ciągu 3 dni maksymalnie 14 dni od otrzymania zamówienia przez wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy |  |

Termin ważności  co najmniej 24 miesiące od dnia dostawy.

Wymagane wraz z ofertą dokumenty:

- deklaracja zgodności,

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostaw: WCKiK w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Bydgoszczy, we Wrocławiu, w Krakowie, w Szczecinie, w Ełku, w Lublinie, w Gdańsku.

Miejscowość, data i podpis Wykonawcy