Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-61/2024

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ (dot. poz. 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Przedmiot Zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tlen ciekły medyczny | 600000 | kg |  |  |  |  |  |
| II Przedmiot Dzierżawy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa zbiornika kriogenicznego | 24 | mc |  |  |  |  | ------------- |
| 3. | Dzierżawa parownic do zbiornika (2 szt) | 24 | mc |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Dzierżawa stacji redukcyjnej | 24 | mc |  |  |  |  | ------------- |
| III Transport i przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Transport ciekłego tlenu medycznego | 600000 | kg |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | * Przy ul. Szpitalnej 45 przeglądy zbiornika kriogenicznego wraz z parownicą, będącego własnością Zamawiającego | 2 | szt |  |  |  |  | ------------- |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Przegląd zbiornika kriogenicznego, będącego własnością Zmawiającego, znajdującego się przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie, raz w roku w IV kwartale każdego roku obowiązywania umowy z zakresem określonym w umowie,

Wymagania dotyczące Przedmiotu Dzierżawy:

- zbiornik tlenowy stojący, kriogeniczny o poj. całkowitej tlenu ………….( wymagany o pojemności ciekłego tlenu od 12 000 kg do 14 000 kg.                typ ……………. rok produkcji 2021 lub nowszy

- parownica  o wydajności w Nm³/h ………szt 1 (ul. Wyszyńskiego 1, Konin,  wymagana o minimalnej wydajności 320 Nm³/h) typ …………………..

- parownica  o wydajności w Nm³/h ………szt 1 (ul. Szpitalna 45, Konin, wymagana o minimalnej wydajności 260 Nm³/h) typ ………………………

- stacja redukcyjna – szt 1 (ul. Wyszyńskiego 1, Konin, zgodnie z specyfikacją w umowie)

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

- ……………………………………………

Formularz podpisany elektronicznie