Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

# ZAŁĄCZNIK  NR 1 DO SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

# PAKIET NR 1 –Śruby, gwoździe, Rusha, Kirshnera, wkręty.

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem w złotych | Stawka VAT - % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź Rusha od ø 2,4 mm do ø 6,4 mm, L= 25-420 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź Kirschnera: od ø 0,8 mm do ø 3,0 mm L= 70-310 mm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręt gąbczasty kaniulowany ø 4,5 do ø 7,0 mm z gwintem na całej długości lub częściowym | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkładka do powyższych wkrętów | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręt gąbczasty (samogwintujący) ø 3,5 od 14 do 24 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręt gąbczasty (samogwintujący) ø 4,5 od 30 do 80 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkręty do kości korowe samogwintujące ø 3,5 –Ø 4,5mm L=12-110 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkręt do kości korowy: ø 1,5; 2,0; 2,7 mm L=10-30 mm samogwintujący | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkręt do kości kostkowy ø 4,5 x 25-70 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Drut kostny do cerklarzu :ø 0,5-2,0 mm x10m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkręty Herberta kaniulowane i klasyczne od 12 mm do 30 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wiertła kaniulowane ø 3,0 – 10 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wiertła ø 1,5 – 6,5mm ,L 100-300 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Groty Steinmanna od Ø 2,0 do Ø 4,5mm L=80-300mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dzierżawa potrzebnych instrumentariów | m-ce | 12 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET NR 2 – Elektroda do koagulacji i ablacji tkanek

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem w złotych | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do koablacji i ablacji tkanek z przełącznikiem ręcznym z kablem, z wtyczką kompatybilną z urządzeniem Valleylabe, część robocza zagięta pod kątem 90º | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Frez kaniulowany z podziałką Ø 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Frez kaniulowany z podziałką Ø 9 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET NR 3 – Ostrza do piły Acculan

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem w złotych | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do piły Acculan firmy Aesculap - 25mmx0,5mmx0,5mmx0,5mm - 35mmx10mmx0,5mmx0,8mm - 65mmx20mmx0,9mm - 90mmx19mmx0,89mm - 90mmx19mmx1,37mm - 90mmx25mmx1,47mm - 90mmx13mmx1,27mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET NR 4 - Ostrza do systemu napędów ortopedycznych firmy Conmed

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewidy-wana ilość | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem w złotych | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Ostrza do systemu napędów ortopedycznych firmy Conmed |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostrze 19 x1,27x 90 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostrze 19x1,37x 105 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostrze 19,5 x63 x 0,6 mm | szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostrze 0,6x 34 x 4 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostrze5,5 x 18,5 x4 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostrze 9,4 x 54,5 x 0,6 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostrze 9,5 x 25,5 x 4 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostrze 9,4 x41 x 0,38 acl stop. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostrze 14 x 41 x0,4 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | -ostrze 20x45,70 mm (raszpla) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET NR 5 – Spacery

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem w złotych | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spacer biodrowy – przygotowany fabrycznie w 6 rozmiarach i z 2 antybiotykami gentomycyną i wankomycyną | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Spacer kolanowy – przygotowany fabrycznie w 6 rozmiarach i z 2 antybiotykami gentamycyną i wankomycyną | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cement rewizyjny do spacerów z gentamycyną i wankomycyną 40 g | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET NR 6 – Ostrza kompatybilne z piłą ortopedyczna S8 HD, ostrza kompatybilne z napędem S8 CD

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem w złotych | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza kompatybilne z piłą ortopedyczna S8 HD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 25,00 x 1,27 x 1,27 x 91,50 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 24,90 x 0,640 x 1,02 x73,80 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 18,60 x 0,640 x1,02 x 61,10 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 17,20 x 0,640 x 1,04 x 48,40 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5,80 x 640 x 760 x25,20 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 9,10 x 640 x 760 x 35,20 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 20,50 x 1,27 x1,27 x 85 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrza kompatybilne z napędem S8 CD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 13,30 x 380 x 610 x 42,00 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 9,00 x380 x 380 x10,00 stop | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5,50 x 380 x 380 x 25 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7 x 380 x 380 x 29,50 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 9 x 380 x 380 x 25 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | -wiertło 3,5 do nasady przeziernej | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - wiertło 4,2 do nasady przeziernej | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |