Bydgoszcz, dnia 18.01.2023 r.

**Politechnika Bydgoska**

**im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich**

**Al. prof. S. Kaliskiego 7**

**85-796 Bydgoszcz**

**tel. 52 374 92 63**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

*Dotyczy*: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa spektrometru hybrydowego FT-IR/Raman wraz z wyposażeniem” (AZZP.243.105.2022)*

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego o następującej treści:

**Pytanie 1.**

**SWZ (****PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) pkt. 2**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oficjalnych broszur oraz specyfikacji technicznych producenta w j. angielskim?**

**Uzasadnienie: Światowe środowisko naukowe powszechnie posługuje się językiem angielskim. Producent nie posiada broszur oraz specyfikacji w j. polskim. Ponadto, wiele sformułowań technicznych funkcjonuje tylko w języku angielskim, nie posiadając przy tym swoich polskich odpowiedników. Ewentualne tłumaczenia mogą prowadzić do nieporozumień oraz mogą wprowadzać w błąd.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie zapisem rozdziału VII pkt. 8 SWZ „Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski”

**Pytanie 2.**

**Załącznik nr 4 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) § 2 pkt. 1**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie zapisu w tym punkcie:**

**„Wykonawca rozpocznie uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dostawy Aparatury.”**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ww. zapisu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 3.**

**Załącznik nr 4 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) § 3 pkt. 8**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący (ograniczenie zapisu):**

**„Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi.”**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4.**

**Załącznik nr 4 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy)**

**§ 3 pkt. 9**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący:**

**„W przypadku nie przystąpienia lub nie wykonania naprawy lub wymiany Aparatury z tytułu gwarancji lub rękojmi w terminie, Zamawiający ma prawo, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy na piśmie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 30 dni roboczych, do realizacji jego obowiązków, dokonać naprawy na zasadach wynikających z warunków gwarancji wskazanych w załączniku nr 1 do umowy na koszt Wykonawcy. W przypadku skorzystania z wykonania zastępczego Zamawiający prześle Wykonawcy notę obciążeniową, w której wskazane będą koszty realizacji umownego wykonania zastępczego, a Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia tej kwoty w terminie 7 dni. Koszty realizacji umownego wykonania zastępczego nie mogą przekroczyć 5% wartości niniejszej umowy.”**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5.**

**Załącznik nr 1 do umowy (Warunki gwarancji) pkt. 3)**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący:**

**„Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne to maksymalnie 48 godzin po dniu zgłoszenia (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Aparatury lub siedzibie Wykonawcy znajdującej się na terenie Polski, lub w centrali producenta Aparatury, jeśli to konieczne.“**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. zapisu.

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SWZ.

**Pytanie 6.**

**Załącznik nr 1 do umowy (Warunki gwarancji) pkt. 5)**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący (ograniczenie zapisu):**

**„Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Aparatury Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany.”**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Zamawiający**

 ( - )