**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

**W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-282-ZO-B-06/2024 Bydgoszcz, dn. 26.03.2024 r.

# dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę zestawów do pobierania osadów dennych ze zbiorników wodnych

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

#  Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę zestawów do pobierania osadów dennych ze zbiorników wodnych

Pytanie 1

Czy Zamawiający celowo pominął niezbędne akcesoria do spełnienia wymogów pełnej funkcjonalności próbnika UWITEC z rurami rdzeniowymi o średnicy 90 mm, czy też mają one być uwzględnione w ofercie Wykonawcy:

- Obciążnik do udarowego zagłębiania próbnika, masa 7 kg, stal galwanizowana, nr kat. 019009 - 1 szt.

- Konieczne akcesoria do systemu udarowego dla próbnika z rurami PCV Ø 90 mm, nr kat. 019010 - 1 kpl.

- Wyciskarka do pobranych prób rdzeniowych z systemem precyzyjnego porcjowania próbek do rur dł. 0,6 m, nr kat. 019022 - 1 szt.

- Przedłużenie do wewnętrznej żerdzi wyciskarki dla rur dł. 1,2 m, nr kat. 019022-05 - 1 szt.

- Przedłużenie do statywu wyciskarki dla rur dł. 1,2 m, nr kat. 019022-06 - 1 szt.

- Gumowy korek do rur Ø 90 mm (do zatkania rury w trakcie podnoszenia próbnika ponad zwierciadło wody) nr kat. 019017 - 2 szt.

Poz. 2 Zestaw do pobierania osadów dennych ze zbiorników wodnych.

Czy Zamawiający celowo pominął niezbędne akcesoria do spełnienia wymogów pełnej funkcjonalności próbnika UWITEC z rurami rdzeniowymi o średnicy 60 mm, czy też mają one być uwzględnione w ofercie Wykonawcy:

- Obciążnik do udarowego zagłębiania próbnika, masa 4 kg, stal galwanizowana nr kat. 016009 - 1 szt.

- Konieczne akcesoria do systemu udarowego dla próbnika z rurami PCV Ø 60 mm, nr kat. 016010 - 1 kpl.

- Wyciskarka do pobranych prób rdzeniowych z systemem precyzyjnego porcjowania próbek do rur dł. 0,6 m, Ø 60 mm, nr kat. 016022 - 1 szt.

- Przedłużenie do wewnętrznej żerdzi wyciskarki dla rur dł. 1,2 m, nr kat. 016022-05 - 1 szt.

- Przedłużenie do statywu wyciskarki dla rur dł. 1,2 m, nr kat. 016022-06 - 1 szt.

- Gumowy korek do rur Ø 60 mm (do zatkania rury w trakcie podnoszenia próbnika ponad zwierciadło wody) nr kat. 016017 - 2 szt.

Odp. Zamawiający zmodyfikuje treść Formularza Przedmiotowo – cenowego w poz. 1 i 2 o elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania próbnika i przeprowadzenia zaplanowanych badań przez Zamawiającego.

**MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

1. Zamawiający modyfikuje treść Formularza Przedmiotowo - cenowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 oraz 2.

Zmodyfikowana treść Formularza Przedmiotowo – cenowego stanowi załącznik do niniejszego pisma.

2. Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego w zakresie terminu składania ofert.

Punkt 13.1 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

13.1 Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową w nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia: | ***03.04.2024*** | do godz. | ***10.00*** |

 Kanclerz UKW

mgr Renata Malak