|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Białystok, dnia27 kwietnia 2022 r. | | | | |
| **Zastępca**  **Komendanta Wojewódzkiego Policji**  **w Białymstoku**  FZ.2380.12.C.22.2022 | | |  | |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na **Remont dwóch sanitariatów na I piętrze w budynku SPKP na terenie OPP w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 44,** *nr postępowania*: 12/C/22

**Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ:**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 Zamawiający wyjaśnia oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.*) dokonuje następującej zmiany treści SWZ.

**Pytanie:**

**Czy turbowenty mają być hybrydowe czy grawitacyjne? Jaka powinna być średnica oraz wydatek turbowentów?**

**Odpowiedź:**

Należy zamontować turbowenty grawitacyjne o średnicy 150 mm, dla komina o wysokości ok. 2 m i prędkości wiatru 3m/s, wydajność turbowentu 40-70 m3/h.

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść wyjaśnień i zmian należy uwzględnić w składanej ofercie.

Sławomir Wilczewski