## Kosztorys
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego
Kosztorys Ofertowy
MODERNIZACJA TOALET I ŁAZIENEK WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W SIEDZIBIE ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR W TORUNIU UL. DĄBROWSKIEGO 4
Nr | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | [g] | [h]
[5 empty] | = [d] x [e] | = [f] x 23% | = [f] +[g]
1. Roboty budowlane
1.1. Ściany
1 | Wykucie z muru drzwi wewnętrznych w łazienkach | szt | 18 |  | 0 | 0 | 0
2 | Wykucie z muru drzwi wewnętrznych wejściowych | szt | 11 |  | 0 | 0 | 0
3 | Rozebranie ścianek systemowych WC z płyt MDF z drzwiami | m2 | 12.92 |  | 0 | 0 | 0
4 | Rozebranie obudowy rur kanalizacyjnych z płyt STG | m2 | 29.986 |  | 0 | 0 | 0
5 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 339.798 |  | 0 | 0 | 0
6 | Wykucie z muru podokienników | m | 5.03 |  | 0 | 0 | 0
7 | Drzwi wewnętrzne płytowe jednoskrzydłowe pełne, z ościeznicą systemową drewnopochodną z kompletem opasek, okuć i zamków oraz kratką wentylacyjną | m2 | 32.4 |  | 0 | 0 | 0
8 | Drzwi wewnętrzne płytowe jednoskrzydłowe pełne, z ościeznicą systemową drewnopochodną z kompletem opasek, okuć i zamków - wejściowe do łazienek | m2 | 20.604 |  | 0 | 0 | 0
9 | Ścianki do WC systemowe z płyt HPL z drzwiami oraz kompletem okuć | m2 | 12.92 |  | 0 | 0 | 0
10 | Obudowy i zabudowy naścienne płytami STG gr. 12,5mm - stelaże | m2 | 47.537 |  | 0 | 0 | 0
11 | Obudowy i zabudowy naścienne płytami STG gr. 12,5mm - piony rur | m2 | 29.852 |  | 0 | 0 | 0
12 | Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie | m2 | 341.838 |  | 0 | 0 | 0
13 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie | m2 | 411.64 |  | 0 | 0 | 0
14 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm lub 30x60cm oraz 20x120cm na zaprawie klejowej | m2 | 411.64 |  | 0 | 0 | 0
15 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach | m2 | 144.735 |  | 0 | 0 | 0
16 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych | m2 | 144.735 |  | 0 | 0 | 0
17 | Parapety z PCV z kompletem zakończeń | m | 5.03 |  | 0 | 0 | 0
18 | Wykonanie blatów z płyt STG 2x12,5mm na rusztach systemowych | m2 | 17.771 |  | 0 | 0 | 0
19 | Licowanie blatów płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm lub 30x60cm oraz 20x120cm na zaprawie klejowej | m2 | 17.771 |  | 0 | 0 | 0
20 | Demontaż i ponowny montaż grzejnika | kpl | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.2. Sufity
21 | Rozbiórka sufitów podwieszanych | m2 | 89.54 |  | 0 | 0 | 0
22 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | m2 | 89.54 |  | 0 | 0 | 0
1.3. Posadzki
23 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m2 | 89.54 |  | 0 | 0 | 0
24 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro | m2 | 89.54 |  | 0 | 0 | 0
25 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie | m2 | 89.54 |  | 0 | 0 | 0
26 | Posadzki jednobarwne z płytek gresowych 60x60cm lub 30x60cm na zaprawach klejowych elastycznych o grubości warstwy 5mm | m2 | 89.54 |  | 0 | 0 | 0
2. Roboty sanitarne
2.1. Instalacja wodociągowa
27 | Demontaż baterii umywalkowej | szt | 20 |  | 0 | 0 | 0
28 | Demontaż baterii bidetowej | szt | 1 |  | 0 | 0 | 0
29 | Demontaż baterii natryskowej | szt | 2 |  | 0 | 0 | 0
30 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia średnicy 15-20mm | szt | 11 |  | 0 | 0 | 0
31 | Demontaż zaworu pisuarowego | szt | 6 |  | 0 | 0 | 0
32 | Demontaż zaworu do spłuczki | szt | 15 |  | 0 | 0 | 0
33 | Demontaż podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm | szt | 43 |  | 0 | 0 | 0
34 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm | m | 157.96 |  | 0 | 0 | 0
35 | Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 157.96 |  | 0 | 0 | 0
36 | Przełożenie istniejącego rurociągu DN 25 | m | 13.22 |  | 0 | 0 | 0
37 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych | szt | 11 |  | 0 | 0 | 0
38 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do baterii | szt | 27 |  | 0 | 0 | 0
39 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu) | szt | 15 |  | 0 | 0 | 0
40 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 11 |  | 0 | 0 | 0
41 | Zawory odcinające kulowe o średnicy nominalnej 15mm | szt | 27 |  | 0 | 0 | 0
42 | Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym montowane na obrzeżu umywalki | szt | 18 |  | 0 | 0 | 0
43 | Baterie bidetowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu miski bidetowej | szt | 1 |  | 0 | 0 | 0
44 | Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm dla NPS | szt | 1 |  | 0 | 0 | 0
45 | Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie w kabinie | szt | 2 |  | 0 | 0 | 0
46 | Montaż zaworów przelotowych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej | szt | 23 |  | 0 | 0 | 0
47 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm | szt | 13 |  | 0 | 0 | 0
48 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby | m | 157.96 |  | 0 | 0 | 0
49 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 157.96 |  | 0 | 0 | 0
2.2. Instalacja kanalizacyjna
50 | Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0
51 | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpl | 20 |  | 0 | 0 | 0
52 | Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową | kpl | 15 |  | 0 | 0 | 0
53 | Demontaż urządzeń sanitarnych - bidetu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
54 | Demontaż urządzeń sanitarnych - kabina natryskowa z brodzikiem | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
55 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu podłogowego średnicy 50mm | szt | 15 |  | 0 | 0 | 0
56 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm | szt | 29 |  | 0 | 0 | 0
57 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm | szt | 15 |  | 0 | 0 | 0
58 | Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku | m | 82.5 |  | 0 | 0 | 0
59 | Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm na ścianach budynku | m | 46.19 |  | 0 | 0 | 0
60 | Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego średnicy 150mm na PCV DN 160 | szt | 14 |  | 0 | 0 | 0
61 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - pion | m | 46.19 |  | 0 | 0 | 0
62 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 79 |  | 0 | 0 | 0
63 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | podejść | 29 |  | 0 | 0 | 0
64 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych | podejść | 15 |  | 0 | 0 | 0
65 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm | szt | 15 |  | 0 | 0 | 0
66 | Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej za ścianą licową | kpl | 14 |  | 0 | 0 | 0
67 | Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym | kpl | 14 |  | 0 | 0 | 0
68 | Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych | szt | 14 |  | 0 | 0 | 0
69 | Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej za ścianą licową dla NPS | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
70 | Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym dla NPS | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
71 | Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych dla NPS | szt | 1 |  | 0 | 0 | 0
72 | Montaż gotowych elementów systemu do mocowania pisuaru za ścianą licową | kpl | 5 |  | 0 | 0 | 0
73 | Montaż pisuaru na gotowym elemencie montażowym | szt | 5 |  | 0 | 0 | 0
74 | Montaż gotowych elementów systemu do mocowania bidetu za ścianą licową | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
75 | Montaż bidetu na gotowym elemencie montażowym | szt | 1 |  | 0 | 0 | 0
76 | Umywalki nablatowe, przelewowe z baterią w umywalce | kpl | 18 |  | 0 | 0 | 0
77 | Montaż gotowych elementów systemu do mocowania umywalki za ścianą licową dla NPS | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
78 | Montaż umywalki na gotowym elemencie montażowym NPS | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
79 | Montaż kabin natryskowych do kąpieli, narożnych kwadratowych ze szkła hartowanego | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
80 | Montaż wentylatorów sufitowych | szt | 17 |  | 0 | 0 | 0
2.3. Montaż stacji uzdatniania wody
81 | Dostarczenie, montaż i uruchomienie zmiękczacza wody wraz z osprzętem | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. Roboty elektryczne
82 | Wymiana opraw oświetleniowych łazienkowych ( tylko robocizna - montaż, materiał Zamawiającego ) | szt | 36 |  | 0 | 0 | 0
83 | Wymiana wyłączników oświetleniowych | szt | 23 |  | 0 | 0 | 0
84 | Montaż czujki ruchu | szt | 21 |  | 0 | 0 | 0
4. Roboty towarzyszące
85 | Dostarczenie kontenera do 3,5 t wraz z kosztem transportu i utylizacją | kpl | 11 |  | 0 | 0 | 0
86 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 89.54 |  | 0 | 0 | 0
5. Wyposażenie
87 | Dostarczenie i montaż - Lustro wiszące okgrągłe lub półokrągłe o średnicy 70cm | szt | 19 |  | 0 | 0 | 0
88 | Lustro prostokątne wklejane 120 x 180 cm | m2 | 2.16 |  | 0 | 0 | 0
89 | Dozownik dotykowy na mydło w płynie | szt | 18 |  | 0 | 0 | 0
90 | Pojemnik na ręczniki papierowe | szt | 18 |  | 0 | 0 | 0
91 | Pojemnik na papier toaletowy | szt | 15 |  | 0 | 0 | 0
92 | Dostarczenie i montaż wyposażenia dla NPS - poręcze | szt | 1 |  | 0 | 0 | 0
93 | Uchwyt umywalkowy dla NPS lewy 55cm stal nierdzewna fi 32 | szt | 1 |  | 0 | 0 | 0
Razem (suma) wartości brutto: | [6 empty] | 0