Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY KRZYWOCO

NUMER OBIEKTU :

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa                     : 1.WYKONANIE PRZYLACZA GAZU I OGRZEWANIA CO W BUD.WIELOFUNKCYJNYM W KRZYWOPŁOTACH.

adres                     : 2.WYK. PRZYLACZA GAZU I OGRZEWANIA CO W BUD.WIELOFUNKCYJNYM W KRZYWOPŁOTACH-FUNDUSZ SOLECKI

ZAMAWIAJĄCY

nazwa                     : GMINA KLUCZE

adres                     :

WYKONAWCA

nazwa                     :

adres                     :

RODZAJ ROBÓT                : INSTALACYJNE

OPRACOWAŁ                   : LIDIA KROKOSZ

DATA OPRACOWANIA            : 2018.08.17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAMAWIAJĄCY ............                                                                 WYKONAWCA ....................

PRZEDMIAR : KRZYWOCO  STR.:  1

Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element    :    1       INSTALACJA CO

Asortyment :    1/   1

1    KNR   728             Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w  szt         8.0000

0207-14-00            stropach żelbetowych o grubości do 20 cm,

PIONY-parter-1szt;    średnica przewodów do 100 mm

piwnica -3szt         4*2=

2    KNR   728             Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w  szt        64.0000

0207-13-00            stropach żelbetowych o grubości do 20 cm,

do grzejn.-piwnice-   średnica przewodów do 50 mm

16;parter-16          (16+16)*2=

3    KNRW 401W             Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 cegły   szt        24.0000

0335-09-00            na zaprawie cementowo-wapiennej

piwnice-4szt; parter-

20szt

4    KNRW 401W             Przebicie otworów w ścianach o grubości 1/2       szt        10.0000

0335-08-00            cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

piwnice-8szt; parter -2szt

5    KNRW 401W             Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 1/2     szt         2.0000

0335-10-00            cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

piwnice-2szt

6    KNR   401             Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap.na     szt        36.0000

0706-01-00            wapnie gasz.,na miejscach zamur.cegłami,

pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie

jednego miejsca do 0,1m2

24+10+2=

7    KNRW 215W             Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50 mm,o   m           4.0000

0402-06-00            połączeniach gwintowanych, na ścianach w

budynkach-ANALOGIA-rury stalowe zaprasowywane o

polaczeniach za pomoca zaprasowanych ksztaltek-

sr.54 mm

8    KNRW 215W             Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm,o   m          15.0000

0402-04-00            połączeniach gwintowanych, na ścianach w

parter                budynkach-ANALOGIA-rury stalowe zaprasowywane o

polaczeniach za pomoca zaprasowywanych

ksztaltek-sr.32 mm

7.5*2=

9    KNRW 215W             Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm,o   m          78.8000

0402-03-00            połączeniach gwintowanych, na scianach budynkow-

parter+piony-3szt     ANALOGIA-rury stalowe zaprasowywane o

polaczeniach za pomoca zaprasowanych ksztaltek-

sr.28 mm

(7.5+3.0+8.6+2.0)*2+(3.3+2.8)*3*2=

10   KNRW 215W             Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm,o   m          54.8000

0402-02-00            połączeniach gwintowanych, na ścianach w

piwnice, parter       budynkach-ANALOGIA-rury stalowe zaprasowywane o

polaczeniach za pomoca zaprasowanych ksztaltek- sr.18mm

(6.0+3.0+9.0+7.4+2.0)*2=

11   KNRW 215W             Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm, o  m         286.2000

0402-01-00            połączeniach gwintowanych, na scianach w

budynkach-ANALOGIA-rury stalowe zaprasowywane o

polaczeniach za pomoca zaprasowanych ksztaltek-

sr.15 mm

parter              (6.3+5.0+0.7+3.1+1.6+5.0+1.2+3.2+6.8+4.6)*2

+(2.6+0.7+3.0)*2=                                  87.6000

piwnice             (4.2+1.2+2.4+4.3+1.2+3.0+1.8+3.5+4.1+7.5)*2

+(2.5+2.0+0.2+0.6+4.0+0.6+7.3+3.8+3.2)*2=         114.8000

podłączenia grzejn  (16+15)*0.5*2+11*(2.8+2.0)=                        83.8000

--------------------

RAZEM :     286.2000

12   KNRG 215G             Przegrody ogniowe Geberit dla rur o średnicy      szt         8.0000

0317-01-00            zewnętrznej 50 mm

13    KNRW 215W             Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-   szt         2.0000

0418-03-00            900 mm i długości do 1600 mm- z kompletem

piwnica C11 900/500   zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym

i zaworem odpowietrzajacym

14   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         1.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm-z kompletem zawieszen,

piwnica C22 900/1000  z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

odpowietrzajacym

PRZEDMIAR : KRZYWOCO  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         2.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm z kompletem zawieszen,

piwnica C22 900/800   z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

odpowietrzajacym

16   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         6.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm z kompletem zawieszen,

piwnica C22 900/600   z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

odpowietrzajacym

17   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         3.0000

0418-08-00            mm i długości do 3000 mm z kompletem zawieszen,

parter CV22 600/2300  z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

odpowietrzajacym

18   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         1.0000

0418-08-00            mm i długości do 3000 mm z kompletem zawieszen,

parter CV22 600/2000  z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

odpowietrzajacym

19   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         1.0000

0418-08-00            mm i długości do 3000 mm z kompletem zawieszen,

parter CV22 600/1800  z zabudowanym zaworem termostatyczmy i zaworem

odpowietrzajacym

20   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         4.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm z kompletem zawieszen,

pietro CV22 600/1600  z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

odpowietrzajacym

21   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         2.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm z kompletem zawieszen,

pietro CV22 600/1400  z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

odpowietrzajacym

22   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         3.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm z kompletem zawieszen,

CV22 600/1000-parter- z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

2,pietro-1            odpowietrzajacym

23   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         1.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm z kompletem zawieszen,

CV22 600/900 parter   z zabudowanym zaworem termostatycznymi zaworem

odpowietrzajacym

24   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         1.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm z kompletem zawieszen,z

CV22 600/700 pietro   zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

odpowietrzajacym

25   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         1.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm z kompletem zawieszen,

CV22 900/1400 parter  z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

odpowietrzajacym

26   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         1.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm z kompletem zawieszen,

CV22 900/1200 parter  z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

odpowietrzajacym

27   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         1.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm z kompletem zawieszen,

CV22 900/1000 parter  z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

odpowietrzajacym

28   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         3.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm z kompletem zawieszen,

CV22 900/800 pietro   z zabudowanym zaworem termostatycznymi zaworem

odpowietrzajacym

29   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         1.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm z kompletem zawieszen,z

CV22 900/700 parter   zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

odpowietrzajacym

30   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         3.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm z kompletem zawieszen,

CV22 900/600 parter-  z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

2, pietro-1           odpowietrzajacym

31   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900  szt         1.0000

0418-07-00            mm i długości do 1600 mm z kompletem zawieszen,

CV22 900/500 pietro   z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

odpowietrzajacym

PRZEDMIAR : KRZYWOCO  STR.:   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32   KNRW 215W             Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-   szt         1.0000

0418-03-00            900 mm i długości do 1600 mm z kompletem

CV11 900/500 pietro   zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym

i zaworem odpowietrzajacym

33   KNRW 215W             Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-   szt         2.0000

0418-03-00            900 mm i długości do 1600 mm z kompletem

CV11 600/400 parter   zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym

i zaworem odpowietrzajacym

34   KNRW 215W             Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-    szt         2.0000

0418-11-00            900 mm i długości do 1600 mm

CV33 600/1600 pietro

35   KNR  215U             Zawory do regulacji c.o. termostatyczne           szt        43.0000

0309-07-00            grzejnikowe,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm

analogia-glowice      16+16+11=

36   KNR   215             Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 6 mm- szt         1.0000

0415-05-00            automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem

wg projektu           odcinajacym DN 15

37   KNR   215             Zawór skośny podwójnej regulacji do sieci c.o. o  szt        32.0000

0415-01-00            średnicy nominalnej do 15 mm-zestaw zaworow

parter, pietro-zawory odcinajacych katowych podwojnych DN 3/4 na

wg projektu             przewodach podejsciowych do grzejnikow

16+16=

38   KNR   215             Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej do 15 mm- szt        11.0000

0415-01-01            analogia-zawory odcinajace katowe pojedyncze DN 3

piwnice-zawory wg     /4 na przewodach podejsciowych do grzejnikow

projektu

39   KNR   215             Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 32 mm-    szt         6.0000

0415-04-01            ANALOGIA-zawor kulowy odcinajacy ze spustem -sr.

wg projektu           28mm

40   KNR   035             Montaż kotłów grzewczych gazowych                 kpl         1.0000

0223-06-00            atmosferycznych, wiszących, dwufunkcyjnych o

wsp.R=1,35            mocy do 28 kW- ANALOGIA- KOCIOL KONDENSACYJNY o

mocy 44 kW - wg projektu

41   kalkulacja wlasna     zakup i montaz naczynia przeponowego wg projektu  kpl         1.0000

0345-0100

42   kalkulacja wlasna     szybkozlacze do zbiornikow -wg projektu           szt         1.0000

0358-0100

43   kalkulacja wlasna     zakup i montaz pompy obiegowej wg projektu        kpl         1.0000

0346-0100

44   kalkulacja wlasna     zakup i montaz zaworu bezpieczenstwa dla kotla-   szt         1.0000

0349-0100             SYR typ 1915 dn25mm-wg projektu

45   kalkulacja wlasna     zakup i montaz zaworu zwrotnego dn 40mm PN 10     szt         2.0000

0350-0100

46   kalkulacja wlasna     Zakup i montaz wkladu systemu odprowadzenia       kpl         1.0000

0341-0100             spalin -przewod koncentryczny z blachy

kwasoodpornej -rura w rurze 125/80mm-6mb-

odprowadzenie spalin do kominow.Wyk.otworow

rewizyjnych z drzwiczkami hermetycznymi oraz

tacki z odplywem kondensatu do kan.odwadn

47   kalkulacja wlasna     Montaz ukladu regulacji sterowania kotlem         kpl         1.0000

0342-0100             zgodnie z projektem wraz z podlaczeniem

?????????             elektrycznym kotla

48   KALKULACJA WLASNA     zdalne sterowanie wg projektu                     kpl         1.0000

0351-0100

49   kalkulacja wlasna     zakup i montaz sprzegla hydraulicznego z          kpl         1.0000

0347-0100             odpowietrznikiem i zaworem spustowym-wg

projektu

50   kalkulacja wlasna     zakup i montaz zaworow odcinajacych dn 50         szt         4.0000

0354-0100

51   kalkulacja wlasna     zakup i montaz zaworu trojdrogowego               szt         1.0000

0348-0100

52   kalkulacja wlasna     zakup i montaz manometrow technicznych 0-0.6MPa   szt         3.0000

0357-0100

53   kalkulacja wlasna     zakup i montaz -termometr techniczny 0-120 C      szt         2.0000

0353-0100

PRZEDMIAR : KRZYWOCO  STR.:   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54   kalkulacja wlasna     zakup i montaz zaworu antyskazeniowego-wg         szt         1.0000

0344-0100             projektu

55   kalkulacja wlasna     zawor i montaz reduktora cisnienia dn 15mm        szt         1.0000

0345-0100             nastaw 2.5 bar

56   kalkulacja wlasna     zakup i montaz zaworu bezpieczenstwa -SYR2115-    szt         1.0000

0352-0100             dn15mm-nastawa 3bar

57   KNRW 217W             Kratki wentylacyjne typ A o obwodach do 1000 mm - szt         2.0000

0137-01-00            do przewodów murowanych

wentylacja kotlowni

58   KNR   034             Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22  m         167.6000

0101-10-00            mm, otulinami Thermaflex FRZ-N -

jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20 mm

piwnice             (4.2+1.2+2.4+4.3+1.2+3.0+1.8+3.5+4.1+7.5)*2

+(2.5+2.0+0.2+0.6+4.0+0.6+7.3+3.8+3.2)*2=         114.8000

podlaczenia grzejn  11*(2.8+2.0)=                                      52.8000

--------------------

RAZEM :     167.6000

59   KNR   215             Próba szczelności instalacji centralnego          szt        43.0000

0404-01-00            ogrzewania w budynkach mieszkalnych /nakłady na

1 urządzenie/

16+16+11=

60   KNR   215             Próba instalacji centralnego ogrzewania na        szt        43.0000

0512-01-00            gorąco z dokonaniem regulacji

61   KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami       m3          2.0000

0109-09-00            skrzyniowymi na odległość do 1 km

62   KNRW 401W             Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu  m3          2.0000

0109-10-00            spryzmowanego samochodami skrzyniowymi                     * 20.0000

=    40.0000

63   Kalkulacja wlasna     oplata za utylizacje gruzu z rozbiorki            m3          2.0000

0000-0001

Element    :    2       ROBOTY BUDOWLANE W KOTLOWNI

Asortyment :    2/   1

1    KNRW 202W             Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na    m2          4.9500

0608-03-00            wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa izolacji z

płyt styropianowych na sucho

2.75*1.8=

2    KNRW 202W             Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne         m2          4.9500

0606-01-00            poziome podposadzkowe,z folii polietylenowej

szerokiej

3    KNRW 202W             Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy        m2          4.9500

1104-02-00            cementowej o grubości 20 mm,zatarte na gładko

4    KNRW 202W             Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10    m2          4.9500

1104-03-00            cm warstwy wyrównawczj pod posadzki                        *  3.0000

dalsze 3cm                                                                    =    14.8500

5    KNR   202             Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za   m2          4.9500

1106-07-00            zbrojenie posadzki siatką stalową.

6    KNR   012             Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z     m2          4.9500

1118-01-00            kamieni sztucznych układanych na klej

7    KNR   012             Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm            m2          4.9500

1118-08-00            układanych na klej metodą zwykłą

8    KNR   012             Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z     m           8.2000

1120-04-00            kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,

wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek

układanych na klej

(2.75+1.8)*2-0.9=

9    KNR   012             Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o          m           8.2000

1120-05-00            wymiarach 30x30 cm,wysokości 15 cm - z

przecinaniem płytek układanych na klej metodą

zwykłą

10   KNNR   2W             Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i     m2         25.5000

0801-03-00            słupów

(2.75+1.8)*2*3.0-0.9*2.0=

11   KNNR   2W             Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i   m2          4.9500

0801-04-00            podciągów

2.75*1.8=

PRZEDMIAR : KRZYWOCO  STR.:   5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12   KNNR   2W             Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą      m2         30.4500

1401-01-00            wapienną

25.5+4.95=

13   KNNR   2W             Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich  m2         30.4500

1401-05-00            farbą emulsyjną bez gruntowania

Element    :    3       INSTALACJA GAZOWA

Asortyment :    3/   1  przylacz do budynku

1    KNNR   1W             Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości  m3         22.8000

0307-01-00            do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych

z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-

II

0.8*1.0*28.5=

2    KNNR   4W             Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów         m3          2.2800

1411-01-00            sypkich o grubości 10 cm

28.5*0.8*0.1=

3    KNRW 219W             Montaż rurociągów z rur polietylenowych w         m          30.5000

0301-04-00            zwojach (HDPD) o średnicy nominalnej 40 mm

4    KNRW 219W             Przyłącza domowe o średnicy nominalnej 50 mm      kpl         1.0000

0215-01-00

5    KNNR   1W             Zasypywanie wykopów szerokości ponad 2,5 - 4,5 m  m3         20.5200

0319-02-00            o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m,

grunt kategorii III-IV

22.8-2.28=

Asortyment :    3/   2  parter,pietro

1    KNRW 219W             Przejścia gazociągu przez ściany murowane o       przejści    1.0000

0216-05-00            grubości 2 cegieł dla przyłącza gazowego o

analogia              średnicy nominalnej do 50mm w tulei z rury

stalowej o średnicy do 80mm

2    KNRW 219W             Przejścia gazociągu przez ściany murowane o       przejści    1.0000

0216-01-00            grubości 1 cegły dla przyłącza gazowego o

analogia              średnicy nominalnej do 50 mm w tulei z rury

stalowej o średnicy do 80 mm

3    KNRW 219W             Przejścia gazociągu przez ściany murowane o       przejści    3.0000

0216-01-00            grubości 1 cegły dla przyłącza gazowego o

analogia              średnicy nominalnej do 50 mm w tulei z rury

stalowej o średnicy do 80 mm

4    KNRW 219W             Przejścia gazociągu przez ściany z betonu         przejści    1.0000

0217-01-00            żwirowego grub.do 25 cm dla przyłącza gazowego o

analogia              śred.nominalnej do 50 mm w tulei z rury stalowej

o śred.do 80 mm

5    KNR   401             Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap.na     szt        11.0000

0706-01-00            wapnie gasz.,na miejscach zamur.cegłami,

pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie

jednego miejsca do 0,1m2

10+1=

6    KNR   401             Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap.na     szt         1.0000

0706-03-00            wapnie gasz.na miejscach zamur.cegłami,

pustakami,cer.lub zabet.na stropach,otynkowanie

jednego miejsca do 0,1 m2

7    KNNR    4             Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm o   m           8.4000

0302-04-00            połączeniach gwintowanych, na ścianach w

budynkach niemieszkalnych

5.4+3.0=

8    KNNR    4             Kurki gazowe przelotowe o średnicy 32 mm, o       szt         2.0000

0312-04-00            połączeniach gwintowanych

1+1=

9    KNR   401             Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych  m           8.4000

1212-28-00            o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową

na kolor zolty        ogólnego stosowania

5.4+3=

11   KNNR    4             Próba instalacji gazowej z rur stalowych o        m           8.4000

0307-04-00            średnicy do 65 mm na ciśnienie, dla wykonawcy i

dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych

12   KNRW 219W             Próby szczelności i wytrzymałości przyłączy       m           8.4000

0220-02-00            domowych

KOSZTORYS : KRZYWOCO  STR.:  1

KOSZTORYS   NAKŁADCZY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       1  INSTALACJA CO

ASORTYMENT    1

1    KNR   728             Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach żelbetowych o

0207-14-00            grubości do 20 cm,średnica przewodów do 100 mm

PIONY-parter-1szt;

piwnica -3szt

Ilość= 4*2=

8.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  3.74000                                29.92000

20 2380899  Zaprawa                                    m3                   0.00300                                 0.02400

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNR   728             Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach żelbetowych o

0207-13-00            grubości do 20 cm,średnica przewodów do 50 mm

do grzejn.-piwnice-

16;parter-16

Ilość= (16+16)*2=

64.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  2.38000                               152.32000

20 2380899  Zaprawa                                    m3                   0.00300                                 0.19200

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3    KNRW 401W             Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

0335-09-00

piwnice-4szt; parter-

20szt

24.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.50000                                12.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4    KNRW 401W             Przebicie otworów w ścianach o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-

0335-08-00            wapiennej

piwnice-8szt; parter

-2szt

10.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.36000                                 3.60000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNRW 401W             Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-

0335-10-00            wapiennej

piwnice-2szt

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.89000                                 1.78000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    KNR   401             Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap.na wapnie gasz.,na miejscach zamur.

0706-01-00            cegłami,pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do

0,1m2

Ilość= 24+10+2=

36.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.45000                                16.20000

20 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

21 1602003  Piasek do zapraw                           m3                   0.00270                                 0.09720

22 1701100  Cement portlandzki "25" z dodatkami        t                    0.00050                                 0.01800

23 2360000  Wapno gaszone (ciasto)                     m3                   0.00050                                 0.01800

24 3930000  Woda                                       m3                   0.00070                                 0.02520

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.01000                                 0.36000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : KRZYWOCO  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*7    KNRW 215W             Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50 mm,o połączeniach gwintowanych, na

0402-06-00            ścianach w budynkach-ANALOGIA-rury stalowe zaprasowywane o polaczeniach za

pomoca zaprasowanych ksztaltek-sr.54 mm

4.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.66500                                 2.66000

20 5062610  rury stal.cienkoscienne oc.z/s sr.54x1,5mm m                    1.03000                                 4.12000

21 5090210  zlaczki st.inst.z koncowkami zapras.d=54mm szt                  0.50000                                 2.00000

22 6601999W Uchwyty do rur stalowych                   szt                  0.42000                                 1.68000

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.02640                                 0.10560

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*8    KNRW 215W             Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych, na

0402-04-00            ścianach w budynkach-ANALOGIA-rury stalowe zaprasowywane o polaczeniach za

parter                pomoca zaprasowywanych ksztaltek-sr.32 mm

Ilość= 7.5*2=

15.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.47600                                 7.14000

20 5062611  rury stal.cienkoscienne oc.z/s sr.35x1,5mm m                    1.04000                                15.60000

21 5090211  zlaczki st.inst.z koncowkami zapras.d=32mm szt                  0.47000                                 7.05000

22 6601999W Uchwyty do rur stalowych                   szt                  0.47000                                 7.05000

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.01650                                 0.24750

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*9    KNRW 215W             Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych, na

0402-03-00            scianach budynkow-ANALOGIA-rury stalowe zaprasowywane o polaczeniach za pomoca

parter+piony-3szt     zaprasowanych ksztaltek-sr.28 mm

Ilość= (7.5+3.0+8.6+2.0)*2+(3.3+2.8)*3*2=

78.8000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.45400                                35.77520

20 5062612  rury stal.cienkoscienne oc.z/s sr.28x1,5mm m                    1.04000                                81.95200

21 5090212  zlaczki st.inst.z koncowkami zapras.d=28mm szt                  0.61000                                48.06800

22 6601999W Uchwyty do rur stalowych                   szt                  0.52000                                40.97600

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.01280                                 1.00864

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*10   KNRW 215W             Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm,o połączeniach gwintowanych, na

0402-02-00            ścianach w budynkach-ANALOGIA-rury stalowe zaprasowywane o polaczeniach za

piwnice, parter       pomoca zaprasowanych ksztaltek-sr.18mm

Ilość= (6.0+3.0+9.0+7.4+2.0)*2=

54.8000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.43500                                23.83800

20 5062613  rury stal.cienkoscienne oc z/s sr.18x1,2mm m                    1.04000                                56.99200

21 5090215  zlaczki st.inst.z koncowkami zapras.d=18mm szt                  0.66000                                36.16800

22 6601999W Uchwyty do rur stalowych                   szt                  0.60000                                32.88000

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.00840                                 0.46032

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*11   KNRW 215W             Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, na

0402-01-00            scianach w budynkach-ANALOGIA-rury stalowe zaprasowywane o polaczeniach za

pomoca zaprasowanych ksztaltek- sr.15 mm

286.2000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.39700                               113.62140

20 5062614  rury stal.cienkoscienne oc z/s sr.15x1,2mm m                    1.04000                               297.64800

21 5090214  zlaczki st.inst.z koncowkami zapras.d=15mm szt                  0.58000                               165.99600

22 6601999W Uchwyty do rur stalowych                   szt                  0.70000                               200.34000

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.00670                                 1.91754

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*12   KNRG 215G             Przegrody ogniowe Geberit dla rur o średnicy zewnętrznej 50 mm

0317-01-00

8.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.68000                                 5.44000

20 5687991W tuleje ogniowe dla rur o sredn.zewn.50mm   szt                  1.00000                                 8.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : KRZYWOCO  STR.:   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*13   KNRW 215W             Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- z

0418-03-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

piwnica C11 900/500   odpowietrzajacym

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.19000                                 2.38000

20 6011062  Grzejniki z bl.stal. C 11 -wys.900,dl.500  kpl                  1.00000                                 2.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.12000                                 0.24000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*14   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm-z

0418-07-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

piwnica C22 900/1000  odpowietrzajacym

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 1.88000

20 6011065  grzejniki z bl.stal. C 22 wys.900 dl.1000  kpl                  1.00000                                 1.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 0.56000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*15   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-07-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

piwnica C22 900/800   odpowietrzajacym

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 3.76000

20 6011061  grzejniki z bl.stal. C 22-wys.900 dl.800   kpl                  1.00000                                 2.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 1.12000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*16   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-07-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

piwnica C22 900/600   odpowietrzajacym

6.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                11.28000

20 6011063  grzejniki z bl.stal. C 22 wys.900 dl.600   kpl                  1.00000                                 6.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 3.36000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*17   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm z

0418-08-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

parter CV22 600/2300  odpowietrzajacym

3.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  3.01000                                 9.03000

20 6011150  Grzejniki z bl.stal. CV 22-wys.600,dl.2300 kpl                  1.00000                                 3.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  1.41000                                 4.23000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*18   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm z

0418-08-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

parter CV22 600/2000  odpowietrzajacym

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  3.01000                                 3.01000

20 6011149  Grzejniki z bl.stal. CV 22-wys.600 dl 2000 kpl                  1.00000                                 1.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  1.41000                                 1.41000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*19   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm z

0418-08-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatyczmy i zaworem

parter CV22 600/1800  odpowietrzajacym

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  3.01000                                 3.01000

20 6011148  Grzejniki z bl.stal. cV 22-wys.600 dl 1800 kpl                  1.00000                                 1.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  1.41000                                 1.41000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : KRZYWOCO  STR.:   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*20   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-07-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

pietro CV22 600/1600  odpowietrzajacym

4.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 7.52000

20 6011147  Grzejniki z bl.stal. CV 22-wys.600,dl.1600 kpl                  1.00000                                 4.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 2.24000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*21   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-07-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

pietro CV22 600/1400  odpowietrzajacym

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 3.76000

20 6011145  grzejniki z bl.stal. CV 22-wys.600 dl.1400 kpl                  1.00000                                 2.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 1.12000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*22   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-07-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

CV22 600/1000-parter- odpowietrzajacym

2,pietro-1

3.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 5.64000

20 6011144  Grzejniki z bl.stal. CV 22-wys.600,dl.1000 kpl                  1.00000                                 3.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 1.68000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*23   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-07-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznymi zaworem

CV22 600/900 parter   odpowietrzajacym

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 1.88000

20 6011141  grzejniki z bl.stal. CV 22-wys.600 dl.900  kpl                  1.00000                                 1.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 0.56000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*24   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-07-00            kompletem zawieszen,z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

CV22 600/700 pietro   odpowietrzajacym

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 1.88000

20 6011140  grzejniki z bl.stal. CV 22-wys.600 dl.700  kpl                  1.00000                                 1.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 0.56000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*25   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-07-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

CV22 900/1400 parter  odpowietrzajacym

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 1.88000

20 6011165  grzejniki z bl.stal. CV 22-wys.900,dl.1400 kpl                  1.00000                                 1.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 0.56000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*26   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-07-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

CV22 900/1200 parter  odpowietrzajacym

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 1.88000

KOSZTORYS : KRZYWOCO  STR.:   5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 6011169  grzejniki z bl.stal. CV 22-wys.900 dl.1200 kpl                  1.00000                                 1.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 0.56000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*27   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-07-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

CV22 900/1000 parter  odpowietrzajacym

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 1.88000

20 6011164  Grzejniki z bl.stal. CV 22-wys.900,dl.1000 kpl                  1.00000                                 1.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 0.56000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*28   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-07-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznymi zaworem

CV22 900/800 pietro   odpowietrzajacym

3.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 5.64000

20 6011161  grzejniki z bl.stal. CV 22-wys.900 dl.800  kpl                  1.00000                                 3.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 1.68000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*29   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-07-00            kompletem zawieszen,z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

CV22 900/700 parter   odpowietrzajacym

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 1.88000

20 6011163  Grzejniki z bl.stal. CV 22-wys.900 dl.700  kpl                  1.00000                                 1.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 0.56000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*30   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-07-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

CV22 900/600 parter-  odpowietrzajacym

2, pietro-1

3.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 5.64000

20 6011162  Grzejniki z bl.stal. CV 22-wys.900,dl.600  kpl                  1.00000                                 3.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 1.68000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*31   KNRW 215W             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-07-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

CV22 900/500 pietro   odpowietrzajacym

Ilość= .

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.88000                                 1.88000

20 6011171  grzejniki z bl.stal. CV 22-wys.900 dl.500  kpl                  1.00000                                 1.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.56000                                 0.56000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*32   KNRW 215W             Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-03-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

CV11 900/500 pietro   odpowietrzajacym

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.19000                                 1.19000

20 6011043  grzejniki z bl.stal.CV 11 wys.900 dl.500   kpl                  1.00000                                 1.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.12000                                 0.12000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : KRZYWOCO  STR.:   6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*33   KNRW 215W             Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z

0418-03-00            kompletem zawieszen, z zabudowanym zaworem termostatycznym i zaworem

CV11 600/400 parter   odpowietrzajacym

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.19000                                 2.38000

20 6011042  Grzejniki z bl.stal. CV 11-wys.600,dl.400  kpl                  1.00000                                 2.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.12000                                 0.24000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*34   KNRW 215W             Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

0418-11-00

CV33 600/1600 pietro

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  2.57000                                 5.14000

20 6011031  grzejnik  z bl.stal. CV 33-wys.600 dl.1600 kpl                  1.00000                                 2.00000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  1.04000                                 2.08000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*35   KNR  215U             Zawory do regulacji c.o. termostatyczne grzejnikowe,mosiężne o średnicy

0309-07-00            nominalnej 15 mm

analogia-glowice

Ilość= 16+16+11=

43.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.39000                                16.77000

20 0000000  materialy inne                             %                    3.00000

21 5733180  GLOWICE TERMOSTATYCZNE                     szt                  1.00000                                43.00000

70 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.01000                                 0.43000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*36   KNR   215             Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 6 mm-automatyczny zawor

0415-05-00            odpowietrzajacy z zaworem odcinajacym DN 15

wg projektu

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.14730                                 0.14730

20 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

21 5732499W Zawory odpowietrzajace automat.do c.o.     szt                  1.00000                                 1.00000

70 39511    Samochód dostawczy do 0,9 t                m-g                  0.00020                                 0.00020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*37   KNR   215             Zawór skośny podwójnej regulacji do sieci c.o. o średnicy nominalnej do 15 mm-

0415-01-00            zestaw zaworow odcinajacych katowych podwojnych DN 3/4 na przewodach

parter, pietro-zawory podejsciowych do grzejnikow

wg projek

Ilość= 16+16=

32.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.26530                                 8.48960

20 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

21 5731005  Zestaw.przył.d/inst.2-rur.mos.kątowe2xG3/4 szt                  1.00000                                32.00000

70 39511    Samochód dostawczy do 0,9 t                m-g                  0.00130                                 0.04160

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*38   KNR   215             Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej do 15 mm-analogia-zawory odcinajace

0415-01-01            katowe pojedyncze DN 3/4 na przewodach podejsciowych do grzejnikow

piwnice-zawory wg

projektu

11.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.26530                                 2.91830

20 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

21 5860403  zawor odcinajcy katowy poj. DN 3/4         szt                  1.00000                                11.00000

70 39511    Samochód dostawczy do 0,9 t                m-g                  0.00130                                 0.01430

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : KRZYWOCO  STR.:   7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*39   KNR   215             Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 32 mm-ANALOGIA-zawor kulowy odcinajacy

0415-04-01            ze spustem -sr.28mm

wg projektu

6.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.41360                                 2.48160

20 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

21 5702905  zawor kulowy odcinajacy ze spustem -28mm   szt                  1.00000                                 6.00000

70 39511    Samochód dostawczy do 0,9 t                m-g                  0.00730                                 0.04380

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*40   KNR   035             Montaż kotłów grzewczych gazowych atmosferycznych, wiszących, dwufunkcyjnych o

0223-06-00            mocy do 28 kW- ANALOGIA- KOCIOL KONDENSACYJNY o mocy 44 Kw wg projektu

wsp.R=1,35

1.0000 kpl         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  5.60000                                 7.56000

25 5932025  Kotly grzew.gaz.wiszace 44kW z zamk.komora kpl                  1.00000                                 1.00000

28 6401201  Ksztaltki kielichowe miedziane sr.15 mm    szt                  1.05000                                 1.05000

29 6401202  Ksztaltki kielichowe miedziane sr.22 mm    szt                  4.20000                                 4.20000

30 6460702  Zlaczki przejsciowe,mosiezne sred.15 mm    szt                  1.05000                                 1.05000

31 6460707  Zlaczki przejsciowe mosiezne sr.22x3/4"    szt                  4.20000                                 4.20000

32 6460901  Dwuzlaczki przejsciowe mosiezne sred.1/2"  szt                  1.05000                                 1.05000

33 6460902  Dwuzlaczki przejsciowe mosiezne sred.3/4"  szt                  2.10000                                 2.10000

70 39511    Samochód dostawczy do 0,9 t                m-g                  0.17000                                 0.17000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41   kalkulacja wlasna     zakup i montaz naczynia przeponowego wg projektu

0345-0100

1.0000 kpl         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42   kalkulacja wlasna     szybkozlacze do zbiornikow -wg projektu

0358-0100

1.0000 szt         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43   kalkulacja wlasna     zakup i montaz pompy obiegowej wg projektu

0346-0100

1.0000 kpl         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44   kalkulacja wlasna     zakup i montaz zaworu bezpieczenstwa dla kotla-SYR typ 1915 dn25mm-wg projektu

0349-0100

1.0000 szt         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45   kalkulacja wlasna     zakup i montaz zaworu zwrotnego dn 40mm PN 10

0350-0100

2.0000 szt         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46   kalkulacja wlasna     Zakup i montaz wkladu systemu odprowadzenia spalin -przewod koncentryczny z

0341-0100             blachy kwasoodpornej -rura w rurze 125/80mm-6mb-odprowadzenie spalin do

kominow.Wyk.otworow rewizyjnych z drzwiczkami hermetycznymi oraz tacki z

odplywem kondensatu do kan.odwadn

1.0000 kpl         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47   kalkulacja wlasna     Montaz ukladu regulacji sterowania kotlem zgodnie z projektem wraz z

0342-0100             podlaczeniem elektrycznym kotla

?????????

1.0000 kpl         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48   KALKULACJA WLASNA     zdalne sterowanie wg projektu

0351-0100

1.0000 kpl         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49   kalkulacja wlasna     zakup i montaz sprzegla hydraulicznego z odpowietrznikiem i zaworem spustowym-

0347-0100             wg projektu

1.0000 kpl         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50   kalkulacja wlasna     zakup i montaz zaworow odcinajacych dn 50

0354-0100

4.0000 szt         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51   kalkulacja wlasna     zakup i montaz zaworu trojdrogowego

0348-0100

1.0000 szt         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : KRZYWOCO  STR.:   8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52   kalkulacja wlasna     zakup i montaz manometrow technicznych 0-0.6MPa

0357-0100

3.0000 szt         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53   kalkulacja wlasna     zakup i montaz -termometr techniczny 0-120 C

0353-0100

2.0000 szt         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54   kalkulacja wlasna     zakup i montaz zaworu antyskazeniowego-wg projektu

0344-0100

1.0000 szt         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55   kalkulacja wlasna     zawor i montaz reduktora cisnienia dn 15mm nastaw 2.5 bar

0345-0100

1.0000 szt         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56   kalkulacja wlasna     zakup i montaz zaworu bezpieczenstwa -SYR2115-dn15mm-nastawa 3bar

0352-0100

1.0000 szt         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*57   KNRW 217W             Kratki wentylacyjne typ A o obwodach do 1000 mm - do przewodów murowanych

0137-01-00

wentylacja kotlowni

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  2.03000                                 4.06000

20 1350309  Kratki wentylacyjne 14x14 cm               szt                  1.00000                                 2.00000

21 6582699W Uszczelki gumowe d/przew.went.prostokatne  szt                  1.04000                                 2.08000

22 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 39510W   Samochód dostawczy                         m-g                  0.10000                                 0.20000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58   KNR   034             Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-N

0101-10-00            - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20 mm

167.6000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.18980                                31.81048

23 6750123  Otuliny Thermaflex FRZ grub.20 mm          m                    1.10000                               184.36000

26 6761201  Klej Thermaflex 474                        dm3                  0.01590                                 2.66484

27 6761120  Tasma Thermatape FR 3x50 mm                m                    0.09800                                16.42480

28 6760010  Klipsy montazowe Thermaclips               szt                  6.00000                              1005.60000

29 0000000  materialy inne                             %                    3.00000

70 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00205                                 0.34358

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59   KNR   215             Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych

0404-01-00            /nakłady na 1 urządzenie/

Ilość= 16+16+11=

43.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.32460                                13.95780

20 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

21 5062903  Rury stal.z/szwem gwint.czarne,33,7/3,25mm m                    0.12000                                 5.16000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60   KNR   215             Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji

0512-01-00

43.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.35700                                15.35100

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61   KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

0109-09-00

2.0000 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.39000                                 2.78000

70 39521W   Samochód skrzyniowy do 5,0t(1)             m-g                  0.72000                                 1.44000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : KRZYWOCO  STR.:  9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62   KNRW 401W             Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami

0109-10-00            skrzyniowymi

2.0000 m3         20.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39521W   Samochód skrzyniowy do 5,0t(1)             m-g                  0.02000                                 0.80000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63   Kalkulacja wlasna     oplata za utylizacje gruzu z rozbiórki

0000-0001

2.0000 m3          1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       2  ROBOTY BUDOWLANE W KOTLOWNI

ASORTYMENT    1

*1    KNRW 202W             Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna

0608-03-00            warstwa izolacji z płyt styropianowych na sucho

Ilość= 2.75*1.8=

4.9500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.08910                                 0.44104

20 1562634  Plyty styropianowe grubosci 10 cm          m2                   1.05000                                 5.19750

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.00320                                 0.01584

71 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.00470                                 0.02326

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*2    KNRW 202W             Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z folii

0606-01-00            polietylenowej szerokiej

4.9500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.36000                                 1.78200

21 1560311W Folia polietylenowa izolacyjna grub.0,30mm m2                   1.20000                                 5.94000

24 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.01120                                 0.05544

71 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.00680                                 0.03366

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3    KNRW 202W             Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubości 20 mm,zatarte

1104-02-00            na gładko

4.9500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.65900                                 3.26205

20 2380824W Zaprawa cementowa M-12                     m3                   0.02060                                 0.10197

21 1701100W Cement portlandzki "25" z dodatkami        t                    0.00030                                 0.00148

22 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.03130                                 0.15493

71 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.00700                                 0.03465

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4    KNRW 202W             Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 cm warstwy wyrównawczj pod

1104-03-00            posadzki

dalsze 3cm

4.9500 m2          3.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.07160                                 1.06326

20 2380824W Zaprawa cementowa M-12                     m3                   0.01050                                 0.15592

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.01580                                 0.23463

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*5    KNR   202             Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką

1106-07-00            stalową.

4.9500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.07400                                 0.36630

20 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

21 4000604  siatka stalowa przeciwskurczowa            m2                   1.02000                                 5.04900

70 30000    Środek transportowy                        m-g                  0.00170                                 0.00841

71 34000    Wyciąg tow.-osob.i budowlany               m-g                  0.00110                                 0.00544

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : KRZYWOCO  STR.:  10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    KNR   012             Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na

1118-01-00            klej

4.9500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.21920                                 1.08504

20 2352199  Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka)    kg                   4.75000                                23.51250

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.00930                                 0.04603

71 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00010                                 0.00049

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*7    KNR   012             Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą

1118-08-00

4.9500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.95210                                 4.71289

20 2520607W Plytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0 cm,gat.I m2                   1.02000                                 5.04900

21 2352199  Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka)    kg                   4.75000                                23.51250

22 2352299  Zaprawa spoinujaca                         kg                   0.40000                                 1.98000

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.03150                                 0.15593

71 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.02700                                 0.13365

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8    KNR   012             Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach

1120-04-00            30x30 cm,wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej

Ilość= (2.75+1.8)*2-0.9=

8.2000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.04540                                 0.37228

20 2352199  Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka)    kg                   0.72000                                 5.90400

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.00140                                 0.01148

71 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00010                                 0.00082

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9    KNR   012             Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokości 15 cm - z

1120-05-00            przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą

8.2000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.40020                                 3.28164

20 2520999  Plytki ceramiczne lub terakotowe           m2                   0.15750                                 1.29150

21 2352199  Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka)    kg                   0.72000                                 5.90400

22 2352299  Zaprawa spoinujaca                         kg                   0.12000                                 0.98400

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.00540                                 0.04428

71 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00400                                 0.03280

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10   KNNR   2W             Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów

0801-03-00

Ilość= (2.75+1.8)*2*3.0-0.9*2.0=

25.5000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.59200                                15.09600

20 2380802W Zaprawa wapienna M-0,6                     m3                   0.00270                                 0.06885

21 2380813W Zaprawa cementowo-wapienna M-2             m3                   0.02060                                 0.52530

23 2380815W Zaprawa cementowo-wapienna M-7             m3                   0.00210                                 0.05355

26 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.03830                                 0.97665

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11   KNNR   2W             Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów

0801-04-00            Ilość= 2.75*1.8=

4.9500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.71500                                 3.53925

20 2380802W Zaprawa wapienna M-0,6                     m3                   0.00270                                 0.01336

21 2380813W Zaprawa cementowo-wapienna M-2             m3                   0.01730                                 0.08563

23 2380815W Zaprawa cementowo-wapienna M-7             m3                   0.00400                                 0.01980

24 2380823W Zaprawa cementowa M- 7                     m3                   0.01080                                 0.05346

25 2380824W Zaprawa cementowa M-12                     m3                   0.00220                                 0.01089

26 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.03620                                 0.17919

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : KRZYWOCO  STR.:  11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12   KNNR   2W             Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą wapienną

1401-01-00

Ilość= 25.5+4.95=

30.4500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.11500                                 3.50175

20 1500399W Farba sucha nastawiana wapienna            kg                   0.24000                                 7.30800

27 0000000  materialy inne                             %                    2.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13   KNNR   2W             Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez

1401-05-00            gruntowania

30.4500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.13900                                 4.23255

25 1502199W Farba emulsyjna nawierzchniowa             dm3                  0.28910                                 8.80310

27 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       3  INSTALACJA GAZOWA

ASORTYMENT    1  przylacz do budynku

1    KNNR   1W             Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych

0307-01-00            w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II

Ilość= 0.8*1.0*28.5=

22.8000 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.20000                                27.36000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNNR   4W             Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm

1411-01-00

Ilość= 28.5*0.8*0.1=

2.2800 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  2.10000                                 4.78800

20 1602199W Pospolka - kruszywo nienormowane           m3                   1.22000                                 2.78160

21 0000000  materialy inne                             %                    2.50000

70 12512W   Zagęszczarka wibracyjna                    m-g                  0.77000                                 1.75560

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*3    KNRW 219W             Montaż rurociągów z rur polietylenowych w zwojach (HDPD) o średnicy nominalnej

0301-04-00            40 mm

30.5000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.14600                                 4.45300

20 5632992W rury z polietylenu twardego fi=40mm        m                    1.03000                                31.41500

21 7921104W Przewód miedziany LY   1,5 mm2, 750 V      m                    1.04000                                31.72000

22 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

70 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.01250                                 0.38125

72 83100W   Sprężarka powietrza                        m-g                  0.04270                                 1.30235

73 71270W   Prościarka do rur PE                       m-g                  0.01650                                 0.50325

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*4    KNRW 219W             Przyłącza domowe o średnicy nominalnej 50 mm

0215-01-00

1.0000 kpl         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  9.20000                                 9.20000

20 5720011W Kurki gazowe przelotowe zel.oc.M801  32 mm szt                  1.00000                                 1.00000

21 5102504  Trójniki żeliwne czarne fi 32 mm           szt                  1.00000                                 1.00000

22 5090004  Złączki st.czarne do rur instal.śred. 32mm szt                  2.00000                                 2.00000

23 5102706  Korki żeliwne ocynkowane śred.32 mm        szt                  2.00000                                 2.00000

24 5101004  Kolanka nakrętne równoprzelotowe oc.32 mm  szt                  2.00000                                 2.00000

25 5064464  Rury stalowe ze szwem,czarne   33,7x3,2 mm m                    1.80000                                 1.80000

26 6358299W Skrzynki z blachy stal.d/przylacz.gazociag szt                  1.00000                                 1.00000

27 0000000  materialy inne                             %                    3.00000

70 39510W   Samochód dostawczy                         m-g                  0.26000                                 0.26000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : KRZYWOCO  STR.:  12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNNR   1W             Zasypywanie wykopów szerokości ponad 2,5 - 4,5 m o ścianach pionowych.

0319-02-00            Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii III-IV

Ilość= 22.8-2.28=

20.5200 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.65000                                33.85800

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASORTYMENT    2  parter,pietro

*1    KNRW 219W             Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 cegieł dla przyłącza

0216-05-00            gazowego o średnicy nominalnej do 50mm w tulei z rury stalowej o średnicy do

analogia              80mm

1.0000 przejści    1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  5.36000                                 5.36000

20 5631200  Rury przepustowe z PCW,sred. 75 mm         m                    0.60000                                 0.60000

21 6831801W Sznur konopny surowy krecony,czesan.pojed. kg                   2.70000                                 2.70000

22 6831810  uszczelnienie                              kg                   2.70000                                 2.70000

23 0000000  materialy inne                             %                    3.00000

70 39510W   Samochód dostawczy                         m-g                  0.14000                                 0.14000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*2    KNRW 219W             Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 1 cegły dla przyłącza

0216-01-00            gazowego o średnicy nominalnej do 50 mm w tulei z rury stalowej o średnicy do

analogia              80 mm

1.0000 przejści    1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  3.14000                                 3.14000

20 5631200  Rury przepustowe z PCW,sred. 75 mm         m                    0.35000                                 0.35000

21 6831801W Sznur konopny surowy krecony,czesan.pojed. kg                   2.70000                                 2.70000

22 6831810  uszczelnienie                              kg                   2.70000                                 2.70000

23 0000000  materialy inne                             %                    3.00000

70 39510W   Samochód dostawczy                         m-g                  0.07000                                 0.07000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*3    KNRW 219W             Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 1 cegły dla przyłącza

0216-01-00            gazowego o średnicy nominalnej do 50 mm w tulei z rury stalowej o średnicy do

analogia              80 mm

3.0000 przejści    1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  3.14000                                 9.42000

20 5631200  Rury przepustowe z PCW,sred. 75 mm         m                    0.35000                                 1.05000

21 6831801W Sznur konopny surowy krecony,czesan.pojed. kg                   2.70000                                 8.10000

22 6831810  uszczelnienie                              kg                   2.70000                                 8.10000

23 0000000  materialy inne                             %                    3.00000

70 39510W   Samochód dostawczy                         m-g                  0.07000                                 0.21000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*4    KNRW 219W             Przejścia gazociągu przez ściany z betonu żwirowego grub.do 25 cm dla przyłącza

0217-01-00            gazowego o śred.nominalnej do 50 mm w tulei z rury stalowej o śred.do 80 mm

analogia

1.0000 przejści    1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  3.70000                                 3.70000

20 5631200  Rury przepustowe z PCW,sred. 75 mm         m                    0.35000                                 0.35000

21 6831801W Sznur konopny surowy krecony,czesan.pojed. kg                   2.70000                                 2.70000

22 6831810  uszczelnienie                              kg                   2.70000                                 2.70000

23 0000000  materialy inne                             %                    3.00000

70 39510W   Samochód dostawczy                         m-g                  0.07000                                 0.07000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNR   401             Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap.na wapnie gasz.,na miejscach zamur.

0706-01-00            cegłami,pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1 m2

Ilość= 10+1=

11.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.45000                                 4.95000

20 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

21 1602003  Piasek do zapraw                           m3                   0.00270                                 0.02970

22 1701100  Cement portlandzki "25" z dodatkami        t                    0.00050                                 0.00550

23 2360000  Wapno gaszone (ciasto)                     m3                   0.00050                                 0.00550

24 3930000  Woda                                       m3                   0.00070                                 0.00770

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.01000                                 0.11000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : KRZYWOCO  STR.:  13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    KNR   401             Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap.na wapnie gasz.na miejscach zamur.

0706-03-00            cegłami,pustakami,cer.lub zabet.na stropach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1

m2

1.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.67000                                 0.67000

20 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

21 1602003  Piasek do zapraw                           m3                   0.00270                                 0.00270

22 1701100  Cement portlandzki "25" z dodatkami        t                    0.00050                                 0.00050

23 2360000  Wapno gaszone (ciasto)                     m3                   0.00050                                 0.00050

24 3930000  Woda                                       m3                   0.00070                                 0.00070

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.01000                                 0.01000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*7    KNNR    4             Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na

0302-04-00            ścianach w budynkach niemieszkalnych

Ilość= 5.4+3.0=

8.4000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.50600                                 4.25040

20 5040991W rury st.ze szwem przew.gwintowane cz.32mm  m                    1.04000                                 8.73600

21 5100499  Łączniki z żeliwa ciągliwego,czarne        szt                  0.42000                                 3.52800

22 6600599  Uchwyty do rur stalowych                   szt                  0.54000                                 4.53600

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*8    KNNR    4             Kurki gazowe przelotowe o średnicy 32 mm, o połączeniach gwintowanych

0312-04-00

Ilość= 1+1=

2.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.34000                                 0.68000

20 5720011W Kurki gazowe przelotowe zel.oc.M801  32 mm szt                  1.00000                                 2.00000

22 6311799  Klucze stalowe do zaworow gazowych         szt                  1.00000                                 2.00000

23 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9    KNR   401             Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą

1212-28-00            olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

na kolor zolty

Ilość= 5.4+3=

8.4000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.22000                                 1.84800

20 0000000  materialy inne                             %                    2.00000

21 1050199  Benzyna do lakierow                        dm3                  0.00600                                 0.05040

22 1511599  Farba olejna do gruntowania og.stosowania  dm3                  0.01400                                 0.11760

23 1511799  Farba olejna nawierzchniowa                dm3                  0.01300                                 0.10920

24 3920099  Papier scierny w arkuszach (NSHa)          arkusz               0.20000                                 1.68000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11   KNNR    4             Próba instalacji gazowej z rur stalowych o średnicy do 65 mm na ciśnienie, dla

0307-04-00            wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych

8.4000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.13200                                 1.10880

20 5064710  Rury st.ze szwem przewodowe,cz.śred.150 mm m                    0.00050                                 0.00420

22 5720001  Kurki gazowe mosiężne przelotowe,śred.15mm szt                  0.00010                                 0.00084

23 5100401  Laczniki z zeliwa ciagliwego,czarne  15 mm szt                  0.00010                                 0.00084

25 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12   KNRW 219W             Próby szczelności i wytrzymałości przyłączy domowych

0220-02-00

8.4000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.05700                                 0.47880

70 83110W   Sprężarka przewoźna spalinowa              m-g                  0.03200                                 0.26880

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------