**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zadania pn.: „**KP Zakrzew – roboty budowalne i sanitarne”**

ADRES OBIEKTU: Komisariat Policji w Zakrzewie 29, 26-652 Przytyk

Kody wg CPV:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zakres robót:

Branża budowlana:

a. uzupełnienie obróbek blacharskich

b. montaż balustrady z nierdzewki

c. montaż skrzydeł drzwiowych wewnątrz lokalu

d. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

Branża sanitarna:

a. Odwodnienie pomieszczeń piwnicy oraz regulacja wysokości studzienek kanalizacji sanitarnej.

Przed złożeniem oferty zaleca się odbycie wizji lokalnej na obiekcie.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania zadania 20.12.2017