###  Załącznik nr 1A do SWZ

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Spełnianie parametru** | **Parametr oferowany** |
|  | Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac serwisowych w stosunku do aparatury i sprzętu medycznego w stanie pełnej sprawności technicznej. | **TAK** |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do:**a**-dokonywania okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu, zgodnie z zaleceniami i instrukcją obsługi producenta.**b**-dokonywanie diagnostyki uszkodzonego sprzętu , koszt użytych części przy naprawie ponosi zamawiający na podstawie oferty i raportu serwisowego.**c**-bieżącej konserwacji sprzętu zalecanej przez producenta wynikających z przepisów BHP napraw i przeglądów zapewniających sprawna i bezpieczną eksploatację aparatury zgodnie z ustawą (Dz.U.nr.107 poz.679 z poz .zm).**d**- odnotowanie faktu wykonania czynności serwisowych poprzez wpis do paszportu i wykonanie raportu serwisowego.**e**- umożliwienie utrzymania stałego kontaktu telefonicznego Zamawiającego z Wykonawcą w dni robocze 8:00-15:00 | **TAK** |  |
|  | Naprawy dokonywane będą po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznym lub pocztą elektroniczną. | **TAK** |  |
|  | Realizacja diagnostyki na miejscu u Zamawiającego:do 48 godzin w dni robocze – 20 pkt, powyżej 48h w dni robocze – 0 pkt. | **- do 48 godzin w dni robocze: 20 pkt. – TAK****- powyżej 48w dni robocze: 0 pkt. - NIE** |  |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowanego sprzętu medycznego.  | **TAK – 20 pkt****NIE – 0 pkt.** |  |
|  | Koszt dostarczenia urządzeń pokrywa Wykonawca. | **TAK** |  |
|  | Usługi przeglądów oraz napraw mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje i aktualne uprawnienia potwierdzone przez producenta, wymagane jest przedłożenie certyfikatów potwierdzających zdolność do wykonywania napraw i przeglądów.Wykaz osób uprawnionych. | **TAK** |  |
|  | Gwarancja na wymienione części nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta. | **TAK** |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i napraw oryginalnych części zamiennych producenta sprzętu. | **TAK** |  |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających konserwacji i przeglądom technicznym w ramach przeprowadzonych postępowań kasacyjnych lub zmiany związane ze zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wygaśnięcia gwarancji w okresie trwania umowy. | **TAK** |  |
|  | Doświadczenie serwisantów w naprawach i przeglądach sprzętu firmy ,,Dräger”, potwierdzona przynajmniej trzema referencjami na prawidłowe wykonanie przeglądów i napraw w 2022 roku. | **TAK** |  |
|  | Posiadanie legalnych kluczy, haseł, dostępów do trybów serwisowych. | **TAK** |  |
|  | Dostęp do najnowszej i najbardziej aktualnej dokumentacji serwisowej DTR. | **TAK** |  |
|  | Posiadanie polisy OC na działalność gospodarczą wartości nie mniej niż 500 000,00 zł. | **TAK** |  |