**Odpowiedź na pytanie z 02.06.2023 r.**

1. Według wiedzy Zamawiającego wielu europejskich producentów posiada badania lisport na min. 500 000 cykli przez co, wymaganie tego typu raportu nie jest ograniczeniem konkurencyjności.

Zamawiający wymaga przedstawienia badania na 500 tys. cykli kierując się zastosowaniem nawierzchni z trawy syntetycznej, którą cechuję bardzo duża wytrzymałość oraz trwałość zastosowanego włókna, a przede wszystkim brak występowania zjawiska fibrylizacji włókien oraz chce, żeby nawierzchnia była jak najbardziej odporna na zniszczenia mechaniczne w trakcie jej użytkowania.

Zamawiający nie odstępuję od wyżej wymienionego badania oraz nie zmienia treści SWZ.

2. Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniać wszystkich rodzajów oraz typów nawierzchni występujących na rynku, obniżając przy tym swoje wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe stawiane produktowi. Wykonawca natomiast może zaoferować nawierzchnię równoważną, której parametry spełniają minimalne wymagania określone szczegółowo przez Zmawiającego co ma na celu zapewnienie Zamawiającemu gwarancji wysokiej jakości materiału, z którego będzie wykonana nawierzchnia sportowa boiska oraz zapewnić długą i bezusterkową eksploatację obiektu lub oczywiście lepszą pod względem przewidzianej w dokumentacji.

Mając to na uwadze Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację parametrów sztucznej trawy.