**Opis zadania**

1. Nazwa zadania:  **Wykonanie napraw posadzki z wykładziny PCW w pomieszczeniach budynku Uniwersytetu Rolniczego (Dworek Janczewskiego).**
2. Adres: **al. 29 Listopada 52, 31-425 Kraków**
3. Zamawiający: **Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,**

**al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków**

1. Przedmiotem zadania jest wykonanie naprawy uszkodzonych łączeń i ewentualna wymiana fragmentów wykładziny PCW (tarkett) w trzech pomieszczeniach budynku Uniwersytetu, zlokalizowanych na parterze.

Wykładzina została ułożona w listopadzie 2017 r.

1. Załącznikami do opisu są:
* Rzut pomieszczeń
* Fotografie wad (4 foto)
1. Oczekiwany termin wykonania napraw: **15.12.2023 r.**

**Uwaga:**

Jest możliwość dokonania wizji lokalnej w dowolnym terminie, uzgodnionym z Działem Nadzoru Technicznego Uniwersytetu, w terminie od ogłoszenia do 6 listopada br. Telefon 012 662 42 88.

Osoba do kontaktu: Stanisław Łuczyński,

Kraków, dnia 24.10.2023 r. Sporządził: Stanisław Łuczyński