…………………………………						 I. 7021.5.2021

PIECZĘĆ ZAMAWIAJĄCEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z § 3 „Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł” będących załącznikiem do Zarządzenia nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 stycznia 2021 r., Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi opracowania projektów budowlanych w zakresie budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi.

- Zamawiający: GMINA BIAŁOBRZEGI

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi opracowania projektów budowlanych w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie gminy Białobrzegi (w załączeniu do zapytania Zamawiający przekazuje mapy poglądowe obszarów, na których przewiduje się projektowanie – załączniki nr 1):

- sołectwo Sucha: drogi gminne  ul. Prosta i ul. Piaskowa w Suchej  – projekt oświetlenia drogowego na odcinku ok. 250 mb; zasilanie z istniejących obwodów oświetleniowych

- sołectwo Szczyty: w miejscowości Szczyty obejmujący drogę wewnętrzną należącą do Gminy  – działki 6/1, 8/1 – projekt oświetlenia drogowego na odcinku ok. 220 mb; zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego.

Zamawiający wymaga, aby projekty przewidywały:

- zasilane kablowe,

- nawiązanie oświetlenia do oświetlenia istniejącego (bez projektowania nowych obwodów)

- typ i model opraw oświetleniowych w technologii diodowej LED wskaże Zamawiający – z uwagi na przeprowadzoną modernizację oświetlenia na terenie gminy, która wprowadziła ujednolicone typy opraw.

Zamawiający dookreśla zakres przedmiotu zamówienia:

| L.p | Opis |
| --- | --- |
| 1. | Opracowanie map do celów projektowych w wymaganym zakresie |
| 2. | Projekty budowlane-wykonawcze – w 5 egz. papierowych i 1 egz. elektronicznym |
| 3. | Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiORB – po 1 egz. papierowym i 1 egz. elektronicznym |
| 4. | Uzyskanie warunków z PGE Dystrybucja S.A. oraz uzgodnienie projektów – w imieniu Zamawiającego |
| 5. | Uzgodnienie projektów w Starostwie Powiatowym w Z.U.D.P. |
| 6. | Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji – pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa |

- Termin realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2021r.

- Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

- Wynagrodzenie zostanie określone na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z Kodeksem cywilnym.

- Inne istotne warunki zamówienia:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wymagane uprawnienia do projektowania.

- Warunki płatności:

płatność w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury..

- Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega możliwość rozstrzygnięcia częściowego i wyboru oferty na część zadań objętych zapytaniem.

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć poprzez system zakupowy udostępniony przez Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegi .

- Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 12:00 na warunkach wskazanych w pkt. 9.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Ewa Ficek, kontakt przez platformę zakupową

- Propozycja umowy, która będzie wiązała strony, stanowi Załącznik nr 2.

- Zamawiający informuje, że nie dopuszcza uzupełniania ofert – oferty niekompletne będą przez Zamawiającego odrzucane.

Białobrzegi, 17.03.2021 r.

……………………………………

(podpis Zamawiającego)