Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 72/2023/TP/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Część 1 - wymienne wkłady skóry do trenażera do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
| 1. | Wymienne wkłady skóry do trenażera do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi, kompatybilne z modelem BT CSIV2 - ramię osoby dorosłej. Wkłady składające się ze skóry i żył, umieszczone na wewnętrznej stronie ręki. Zestaw = 2 sztuki. |  | 9 | zestawów |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 2  -  skóry do trenażera do nauki iniekcji dożylnej z systemem żył

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
| 1. | Zestaw składający się ze skóry do trenażera do nauki iniekcji dożylnej z systemem wielożyłowym oraz workiem na krew z przewodami i złączem kompatybilny z modelem Laerdal Male Multi-Venous IV Training Arm – ramię męskie. |  | 12 | zestawów |  |  |
| 2. | Zestaw składający się ze skóry do trenażera do nauki iniekcji dożylnej z systemem wielożyłowym oraz workiem na krew z przewodami i złączem kompatybilny z modelem Laerdal Female Multi-Venous IV Training Arm Kit – ramię damskie z 2012 roku. |  | 10 | zestawów |  |  |
| 3. | Zestaw składający się ze skóry do trenażera do nauki iniekcji dożylnej z systemem wielożyłowym oraz workiem na krew z przewodami i złączem, kompatybilny z modelem Laerdal Paediatric Multi-Venous IV Training Arm Kit – ramię dziecięce z 2013 roku. |  | 10 | zestawów |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 3  -  płuca do BLS

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
| 1. | Wymienne płuco kompatybilne z symulatorem Resusci Junior firmy Laerdal z 2017 r. Zestaw = 12 sztuk. |  | 1 | zestaw |  |  |
| 2. | Wymienne płuco kompatybilne z symulatorem Resusci Anne QCPR AED firmy Laerdal z 2017 r. Zestaw = 24 sztuki. |  | 1 | zestaw |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 4  -  akcesoria do  symulatora Noelle model 574.100

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
| 1. | Wymienny kanał rodny kompatybilny z symulatorem Noelle (Gaumard) 574.100. |  | 1 | szt. |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 5  -  akcesoria do fantomu niemowlęcia

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
| 1. | Zestaw skór i żył (głowa, ręka, noga) kompatybilnych z fantomem niemowlęcia do dostępów dożylnych 3B Scientific W46502/1. |  | 9 | zestawów |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 6  -  skóra do nauki cięcia i szycia

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
| 1. | Skóra do nauki cięcia i szycia – wkład dwuwarstwowy składający się z minimum 2 warstw w różnych kolorach, ułatwiających naukę szycia śródskórnego. Górna warstwa sylikonowa. Wkład o wymiarach 185x100x22 mm (+/- 5 mm) z „wywiniętymi” krawędziami bocznymi umożliwiającymi montaż na plastikowym uchwycie. |  | 40 | szt. |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 7  -  moduł skóry do szycia

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
| 1. | Moduł do szycia wykonany ze sztucznej tkanki, pozwalającej na realistyczny trening umiejętności szycia. Moduł o zróżnicowanej budowie (zróżnicowane struktury w kształcie fal, półkoli, nacięć) umożliwiający trening wielu różnych technik szycia – od najbardziej podstawowych do bardziej zaawansowanych. Moduł kompatybilny z trenażerami laparoskopowymi firmy Laparo. |  | 12 | szt. |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 8  -  trokar do laparoskopu

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
| 1. | Imadło laparoskopowe 5 mm, treningowe kompatybilne z laparoskopem Laparo Advance, służące do szycia i trzymania igły podczas zabiegów laparoskopowych. Właściwości imadła: - dobrze utrzymuje igłę, - proste, namagnesowane bransze z delikatnym ząbkowaniem, - bardzo trwałe, - posiadają blokadę Gwarancja 2 lata |  | 2 | szt. |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 9  -  czujnik CO2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
| 1. | Czujniki do pomiaru CO2 w strumieniu głównym umożliwiający nieinwazyjny pomiar stężenia etCO2 za pomocą szybko reagującego sensora dwutlenku węgla kompatybilny z defibrylatorem Lifepak 15 firmy Stryker. Op. = 25 sztuk |  | 1 | op. |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 10  -  worek do respiratora

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
| 1. | Worek oddechowy, pojemność 2 l, kompatybilny z respiratorem EVITA V300 firmy Dräger |  | 10 | szt. |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 11 -  zużywalne materiały medyczne

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
| 1. | Maski do sztucznego oddychania z filtrem, 36 sztuk w rolce, jednorazowe, niejałowe. |  | 200 | rolek |  |  |
| 2. | Serwety ochronne bibułowo-foliowe z perforacją na rolce, niejałowe w rozmiarze 50 cm x 80 cm (+/- 1 cm) – stosowane jako obłożenie łóżek, materacy, kozetek. |  | 10 | rolek |  |  |
| 3. | Rurka krtaniowa dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania treści pokarmowej przez cewnik, pakowana sterylnie. Przeznaczona jest do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych. Nr 4 dorośli 155-180 cm – kolor czerwony. |  | 30 | szt. |  |  |
| 4. | Żelowa maska krtaniowa typu I-gel. Sterylna, jednorazowa, wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego. Rozmiar 4. |  | 5 | szt. |  |  |
| 5. | Maska tlenowa twarzowa z rezerwuarem i drenem tlenowym – rozmiar L |  | 30 | szt. |  |  |
| 6. | Maska tlenowa twarzowa z rezerwuarem i drenem tlenowym – rozmiar M |  | 10 | szt. |  |  |
| 7. | Maska tlenowa twarzowa z rezerwuarem i drenem tlenowym – rozmiar S |  | 10 | szt. |  |  |
| 8. | Maska tlenowa twarzowa z nebulizatorem (pojemnik na lek) – dla dorosłych (r. L). Maska z blaszką i gumką zapewniającą dopasowanie do twarzy, przewód powietrza/tlenowy dł. Około 2m. Zestaw wykonany z przeźroczystego, medycznego tworzywa. |  | 20 | szt. |  |  |
| 9. | Maska tlenowa twarzowa z nebulizatorem (pojemnik na lek) – dla dzieci (r. M). Maska z blaszką i gumką zapewniającą dopasowanie do twarzy, przewód powietrza/tlenowy dł. Około 2m. Zestaw wykonany z przeźroczystego, medycznego tworzywa. |  | 10 | szt. |  |  |
| 10. | Maska tlenowa twarzowa z nebulizatorem (pojemnik na lek) – dla dzieci (r. S). Maska z blaszką i gumką zapewniającą dopasowanie do twarzy, przewód powietrza/tlenowy dł. Około 2m. Zestaw wykonany z przeźroczystego, medycznego tworzywa. |  | 10 | szt. |  |  |
| 11. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, jednorazowego użytku, sterylna, wykonana z medycznego PVC z gładko zaokrąglonymi krawędziami w rozmiarach: 4 – 100 mm (czerwona), 5 – 110 mm (niebieska), 6 – 120 mm (pomarańczowa). Po 20 sztuk każdego rozmiaru. |  | 60 | szt. |  |  |
| 12. | Rurka nosowo-gardłowa wykonana z przezroczystego, miękkiego i delikatnego PVC medycznego – rozmiar 6,5 |  | 30 | szt. |  |  |
| 13. | Rurka nosowo-gardłowa wykonana z przezroczystego, miękkiego i delikatnego PVC medycznego – rozmiar 7,0 |  | 20 | szt. |  |  |
| 14. | Maska krtaniowa, sterylna, jednorazowa maska krtaniowa, wykonana z PCV. Maska krtaniowa z nadmuchiwanym mankietem o klasycznym kształcie. Rozmiar 4 |  | 20 | szt. |  |  |
| 15. | Zaciski do pępowiny, jednorazowe, jałowe, wykonane z plastiku. |  | 100 | szt. |  |  |
| 16. | Jednorazowe prześcieradło z włókniny 100 x 200 cm 30 g/m2, niejałowe, wykazujące zwiększoną odporność na przedarcie i rozciąganie. Materiał: 100% polipropylen. Gramatura: 30 g/m2. Kolor: niebieski/zielony. Długość: 200 centymetrów (+/ 1 cm) Szerokość: 100 centymetrów (+/- 1cm) |  | 200 | szt. |  |  |
| 17. | Żel do USG, pojemność 5 l |  | 2 | szt. |  |  |
| 18. | Zgłębnik żołądkowy, pvc, pakowany pojedynczo, sterylny, długość co najmniej 80 cm. Rozmiar CH 8 (średnica 2,7 mm) |  | 40 | szt. |  |  |
| 19. | Serweta chirurgiczna, dwuwarstwowa, nieprzemakalna, jałowa do zabiegów. Rozmiar 70 x 95 cm (+/- 1 cm) |  | 200 | szt. |  |  |
| 20. | Szew chirurgiczny – podwiązka bez igły. Syntetyczne, niewchłanialne. Plecione, wykonane z włókiem poliestrowych. Powleczone sylikonem. USP 2.0, długość 250 cm |  | 120 | szt. |  |  |
| 21. | Szew chirurgiczny, syntetyczny, wchłanialny, pleciony, wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, kolor fioletowy. Igła: ½ koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym, HRC43, grubość szwu USP 1 met.4, długość szwu: 90 cm |  | 360 | szt. |  |  |
| 22. | Filtr antybakteryjny do worka samosprężalnego. Filtr przeciwbakteryjny-przeciwwirusowy do worka samorozprężalnego. |  | 20 | szt. |  |  |
| 23. | Maska twarzowa do worka samosprężalnego. Maska jednorazowego użytku, ukształtowana zgodnie z budową anatomiczną, z mankietem uszczelniającym. Rozmiar: oznaczana jako 5 lub L. |  | 20 | szt. |  |  |
| 24. | Korek do wenflonów oraz strzykawek typu luer lock, pakowany pojedynczo, jałowy. |  | 2 000 | szt. |  |  |
| 25. | Port bezigłowy, zastawka do aspiracji i infuzji, umożliwiający połączenie z końcówkami luer i lock, pozwalający na wielokrotny dostęp celem aspiracji lub podania leku. Kompatybilny ze wszystkimi systemami dożylnymi. |  | 1 000 | szt. |  |  |
| 26. | Miska nerkowata, 700 ml, wykonana z plastiku |  | 10 | szt. |  |  |
| 27. | Utrwalacz do badań cytologicznych w postaci areozolu, pojemność 150 ml. |  | 40 | szt. |  |  |
| 28. | Wlewka doodbytnicza na bazie soli fizjologicznej, która działa jako środek przeczyszczający. Butelka o pojemności 150 ml. |  | 20 | sztuk |  |  |
| 29. | Kompres wykonany z gazy. Niejałowy z podwijanymi brzegami. Rozmiar: 10 cm x 10 cm. Opakowanie = 100 sztuk. |  | 50 | op. |  |  |
| 30. | Tupfery gazowe. Niejałowe, kule, 15 x 15 cm. Opakowanie = 250 sztuk. |  | 5 | op. |  |  |
| 31. | Zestaw do wkłucia centralnego dla dorosłych, jednorazowego użytku, jałowy, zawierający co najmniej: cewnik centralny 3-światłowy 20 cm/7FR/ 18,18,16 Ga; prowadnik druciany z końcówkami: prostą i ''J'' w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką; igłę punkcyjną; |  | 20 | zestawów |  |  |
| 32. | Zatyczka sterylna do cewników urologicznych. Zatyczka o budowie schodkowej dedykowana do cewników i drenów o średnicach od 6 CH do 35 CH. Wyposażona w uchwyt umożliwiający włożenie oraz usunięcie zatyczki. |  | 500 | szt. |  |  |
| 33. | Niejałowa maska chirurgiczna na gumkę wykonana z włókniny, trójwarstwowa, jednorazowego użytku. Mocowanie na gumki oraz drucik usztywniający na nosie pozwalają na idealne dopasowanie maski do twarzy. Op = 50 szt. |  | 140 | op. |  |  |
| 34. | Przylepiec włókninowy biały na rolce do podtrzymywania opatrunków. Szerokość 2,5 cm, długość 5 m. Zastosowany klej minimalizuje ryzyko powstania podrażnień oraz pozwala na bezbolesne usunięcie przylepca. Posiada możliwość przerywania bez użycia nożyczek. |  | 120 | szt. |  |  |
| 35. | Przylepiec foliowy, przezroczysty do podtrzymywania opatrunków. Szerokość 2,5 cm, długość 5 m. Hipoalergiczny. Posiada możliwość dzielenia wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek |  | 120 | szt. |  |  |
| 36. | Rękawice syntetyczne wykonane z nitrylu nie posiadające protein lateksu, bezpudrowe. Ultra cienkie, bezpudrowe, pozwalające wyeliminować podrażnienia skóry wywoływane przez puder chlorowane od strony wewnętrznej oraz polimerowane od strony roboczej teksturowane palce rolowany mankiet ułatwiający zakładanie uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń opakowanie jednostkowe 100 sztuk Rozmiar S |  | 100 | op. |  |  |
| 37. | Rękawice syntetyczne wykonane z nitrylu nie posiadające protein lateksu, bezpudrowe. Ultra cienkie, bezpudrowe, pozwalające wyeliminować podrażnienia skóry wywoływane przez puder chlorowane od strony wewnętrznej oraz polimerowane od strony roboczej teksturowane palce rolowany mankiet ułatwiający zakładanie uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń opakowanie jednostkowe 100 sztuk Rozmiar M |  | 100 | op. |  |  |
| 38. | Test paskowy do pomiaru glikemii kompatybilny z glukometrem linii iXell. Op. = 50 szt. |  | 15 | op. |  |  |
| 39. | Nakłuwacze automatyczne do pomiaru glikemii. Rozmiar 23G/1,8 mm, sterylny. Op. = 100 szt. |  | 10 | op. |  |  |
| 40. | Steryna kanka do wlewów doodbytniczych, CH 16. |  | 30 | szt. |  |  |
| 41. | Cewnik rektalny, CH 24 |  | 10 | szt. |  |  |
| 42. | Cewnik rektalny, CH 26 |  | 10 | szt. |  |  |
| 43. | Pałeczka do wymazów w probówce z podłożem transportowym, sterylna, pakowana pojedynczo, z miejscem na opis. |  | 100 | szt. |  |  |
| 44. | Plaster do mocowania drenów, w okolicy nosa np. cewniki tlenowe, sondy żołądkowe i dwunastnicze oraz inne cewniki donosowe. Zapobiega przemieszczaniu się cewników i ogranicza kontakt cewnika z okolicą nosa. Op. = 50 szt. |  | 10 | op. |  |  |
| 45. | Ostrze chirurgiczne nr 10 - jałowe, jednorazowe ostrze posiadające zaokrągloną krawędź tnącą. Wykonane ze stali nierdzewnej. |  | 5 | op. |  |  |
| 46. | Ostrze chirurgiczne nr 20 - jałowe, jednorazowe o zaokrąglonej krawędzi tnącej i płaskiej, nienaostrzonej krawędzi tylnej. Wykonane ze stali nierdzewnej. Op. = 100 szt. |  | 20 | op. |  |  |
| 47. | Strzykawka 100 ml typu Żaneta z dołączonym łącznikiem Luer. Trzyczęściowa ze stożkiem do cewnika, usytuowanym centralnie. Materiał korpusu strzykawki - polipropylen, tłok strzykawki - polietylen. Posiada czytelną, trwałą skalę. |  | 50 | szt. |  |  |
| 48. | Paski wskaźnikowe do pomiaru pH w pochwie w pełnej skali od 0 do 14. Odczytu wyniku można dokonać w oparciu o nadrukowaną na plastikowe pudełko skalę odniesienia. Op. = 100 szt. |  | 3 | op. |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 12  -  płyny infuzyjne

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
|  | 0,9 % roztwór NaCl, 250 ml, do rozpuszczania leków, sterylny, opakowanie typu Ecoflac. |  | 50 | szt. |  |  |
|  | 0,9 % roztwór NaCl, 500 ml, do rozpuszczania leków, sterylny, opakowanie typu Ecoflac. |  | 50 | szt. |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 13  -  baterie do laryngoskopu

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
|  | Bateria litowa 3,6 V do wideolaryngoskopu kompatybilna z wideolaryngoskopem McGrath o czasie działania 250 minut. |  |  | 6 | sztuki |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |

Część nr 14  -  baterie

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
| 1. | Baterie AAA, akumulatorki, 550 mAh |  | 30 | szt. |  |  |
| 2. | Baterie AA, akumulatorki, 2600 mAh |  | 30 | szt. |  |  |
| 3. | Baterie R14, akumulatorki, 3000 mAh |  | 30 | szt. |  |  |
| 4. | Baterie R20, akumulatorki, 3000 mAh |  | 30 | szt. |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 15  -  żarówki

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
| 1. | Żarówka do łyżek laryngoskopów z oświetleniem konwencjonalnym. Żarówka matowa 2,5 V, łyżka (wziernik) DROH McIntosh rozmiar 1,2,3,4,5, Miller 4. |  | 10 | szt. |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr  16  - elektrody do treningowego AED

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
|  | Elektrody do treningowego AED dla osób dorosłych. Elektrody kompatybilne z urządzeniem Laerdal AED Trainer 2, z nadrukowaną instrukcją zamocowania dla prawidłowego procesu treningowej defibrylacji. 2 sztuki elektrod - 1 komplet |  | 20 | komplet |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr  17  - opatrunki specjalistyczne na rany

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
| 1. | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawiera octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu oraz środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny.Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 20 ml. |  | 10 | sztuk |  |  |
| 2. | Opatrunek poliuretanowy 10 × 10 cm - jałowy opatrunek stosowany głównie w przypadku ran sączących się o średnim i dużym stopniu wydzielania, nieprzylepny. |  | 100 | sztuk |  |  |
| 3. | Opatrunek hydrowłóknisty 10 × 10 cm ze srebrem - opatrunek żelujący, hydrowłóknisty, na rany bez cech infekcji. Stosowany do ran płytkich, głębokich z dużym lub umiarkowanym wysiękiem. |  | 50 | sztuk |  |  |
| 4. | Opatrunek piankowy ze srebrem 10 × 10 cm – nieprzylepny opatrunek do miejscowego leczenia ran zakażonych, zarówno przewlekłych jak i ostrych, oparzeń do 2 stopnia, ran objętych krytyczną kolonizacją bakteryjną oraz jako środek w zapobieganiu infekcjom podczas leczenia ran. Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne lub zwierający cząstki srebra w swej strukturze. |  | 30 | sztuk |  |  |
| 5. | Opatrunek hydrokoloidowy 10 × 10 cm - samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy. Wykonany z karboksymetylocelulozy, poliizubutyleny, pektyny, poliuretanu. Przeznaczony do leczenia zarówno ran przewlekłych, jak i ran ostrych. Nadaje się do leczenia ran z umiarkowaną lub słabą wydzieliną, znajdujących się w końcowym etapie fazy oczyszczania oraz na etapie budowania nowej tkanki, zwłaszcza w przypadku źle gojących się ran przewlekłych oraz przy trudnym, długotrwałym ziarninowaniu. |  | 100 | sztuk |  |  |
| 6. | Opatrunek ze srebrem 10 × 10 cm - To antybakteryjny, jałowy opatrunek przeznaczony do prewencji przed zakażeniem ran, jak i ich miejscowego leczenia. Przeznaczony jest do przewlekłych, ostrych, odleżyn, oparzeń (do II stopnia), ran objętych krytyczną kolonizacją bakteryjną. Zalecany jest szczególnie pacjentom z osłabionym systemem immunologicznym. Przeznaczony jest do ran o małym lub średnim wysięku. Jako warstwa kontaktowa powinien być przykrywany wtórnym opatrunkiem chłonnym (może to być nawet zwykły kompres gazowy). |  | 40 | sztuk |  |  |
| 7. | Opatrunek alginianowy 10 × 10 cm - opatrunek składający się z włókien alginianu wapnia. W zetknięciu z solami sodowymi występującymi w wydzielinie rany, włókna alginianu przekształcą się w żel. |  | 70 | sztuk |  |  |
| 8. | Błona półprzepuszczalna 10 × 12 cm - sterylny, paroprzepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej z systemem aplikacji. Zalecany jako opatrunek na rany, chroniący skórę, oraz jako opatrunek wtórny. Stosowany przy odleżynach, lekkich oparzeniach, ranach pooperacyjnych po usunięciu szwów oraz do przytwierdzenia opatrunków na rany. |  | 100 | sztuk |  |  |
| 9. | Plaster włókninowy na rolce 10 cm × 10m - przylepiec włókninowy przeznaczony do mocowania całej powierzchni opatrunku w 100 % przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej. Pokryty jest hipoalergicznym klejem hipoalergicznm akrylowym.. Dzięki elastyczności nie ogranicza także możliwości ruchu. Plaster posiada wydrukowaną na papierze pokrywającym włókninę skalę miary, która umożliwia łatwiejsze i dokładne odcięcie potrzebnej długości opatrunku. |  | 10 | sztuk |  |  |
| 10. | Żel hydrokoloidowy do leczenia ran głębokich z martwicą suchą i rozpływową. 15 g |  | 30 | sztuk |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ