Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 5

Wymagania graniczne dotyczące przesiewowych testów diagnostycznych

| Lp. | - Nazwa parametru ** | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ### Ulotka techniczna zawierająca nie mniej informacji niż: - zasada testu - sposób wykonania oznaczenia - interpretacja wyników - kontrola jakości testu - warunki przechowywania testu |  |
| 2. | ### Wyraźna i jednoznaczna interpretacji wyniku |  |
| 3. | ### Na każdym opakowaniu podany termin ważności i numer serii |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

** Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania  zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.