Biuro Zakupów Warszawa, dnia 23 września 2021 r.

BZzp.261.60.2021

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

*Dotyczy: Wykonane wewnętrznej instalacji ogrzewania gazowego z przebudową 2 kotłowni i sieci ciepłowniczej w Składnicy w Zalesiu – nr referencyjny: BZzp.261.60.2021*

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. ), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje zapytania i wyjaśnienia:

**Pytanie 1**

Czy są wykonane przyłącza gazu dla obu kotłowni. Jeśli tak to proszę o wskazanie skrzynki przyłączeniowej gazu dla każdej kotłowni.

**Odpowiedź:**

***Zamawiający informuje, iż przyłącza gazowe są w trakcie wykonywania przez gestora (dostawcę). Lokalizacja skrzynek zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ.***

**Pytanie 2**

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania do min. 6 miesięcy od podpisania umowy.

**Odpowiedź:**

***Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.***