OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: „Naprawa punktów oświetleniowych
w wiatach rowerowych na parkingach Parkuj i jedź”.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całości prac zgodnie z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych.

- W przypadku konieczności wymiany poszczególnych opraw lub świetlówek, Wykonawca dobierze ich parametry w sposób zgodny z demontowanymi komponentami, tzn. zachowa on między innymi taki sam poziom natężenia i barwę światła. Należy także zachować zgodność innych parametrów, takich jak materiał, moc, efektywność energetyczna, sprawność, stopnie ochrony IP, IK, UV, prąd i napięcie znamionowe, poziom bezpieczeństwa fotobiologicznego itp.

- Wykaz punktów:

| L. p. | Lokalizacja | Rodzaj oprawy | Liczba | Objawy zużycia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P&R Rondo Starołęka | Oprawa hermetyczna Philips TCW060 1xTL-D36W HF (lub równoważna) IP65 | 1 szt. | migotanie (ciągłe) |
| 2 | P&R Rondo Starołęka | Oprawa hermetyczna Philips TCW060 1xTL-D36W HF (lub równoważna) IP65 | 1 szt. | brak pracy |
| 3 | P&R Rondo Starołęka | Oprawa hermetyczna Philips TCW060 1xTL-D36W HF (lub równoważna) IP65 | 1 szt. | brak pracy |
| 4 | P&R Szymanowskiego | Rodzaj oprawy zaprezentowano w dokumentacji fotograficznej. | 1 szt. | brak pracy |
| 5 | P&R Szymanowskiego | Rodzaj oprawy zaprezentowano w dokumentacji fotograficznej. | 1 szt. | brak pracy |
| 6 | P&R Szymanowskiego | Rodzaj oprawy zaprezentowano w dokumentacji fotograficznej. | 1 szt. | uszkodzenie oprawy (wystające przewody) |

- Fragmenty dokumentacji powykonawczej – załącznik nr 1 (P&R Rondo Starołęka), załącznik nr 2 (P&R Szymanowskiego).

- Dokumentacja fotograficzna – załączniki: „Zdjęcie nr 1”, „Zdjęcie nr 2” oraz „Zdjęcie nr 3”.