Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 18/2021/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wniesienie, montaż fabrycznie nowego wyposażenia medycznego oraz trenażerów do 
Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM  (po zm. WL i WNoZ/SzZP) w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Część nr 1. Trenażer do nauki leczenia odleżyn

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: pracownia nauki umiejętności technicznych |  |  |  |  |
| 1 | Zaawansowany model do nauki leczenia odleżyn widok pośladków pacjenta starszego do rozpoznawania oraz klasyfikacji faz odleżynowych, jak również typowych zmian chorobowych okolic pośladków; trenażer umożliwiający przeprowadzenie demonstracji ćwiczenia wszystkich powszechnie znanych metod pielęgnacji ran; pośladki powinny przedstawiać następujące zmiany chorobowe: faza I - odleżyna na lewej kości kulszowej; faza II - odleżyna na lewym krętaczu większym; faza III - zakażona odleżyna na prawym krętaczu większym; faza IV - odleżyna nad kością krzyżową z martwicą tkanki, utratą całej warstwy skórnej i mięśni, widoczna goła kość; sucha martwica na prawej kości krzyżowej; opryszczka w obrębie lewego pośladka; chirurgiczny szew w obrębie prawej połówki pośladka, zakażenie drożdżakowe w obrębie zmarszczki odbytowej. Wymiary +/- 28 x 32 x 20 cm, waga +/- 1,9 kg. Gwarancja: minimum 24 miesiące. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2. Trenażer – ramię do wkłuć

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: pracownia nauki umiejętności technicznych |  |  |  |  |
| 1 | Trenażer do wykonywania wkłuć dożylnych Trenażer ma realistycznie odzwierciedlać ramiona osoby dorosłej. Opis funkcji: Możliwe jest wykonanie nakłucia żyły w dole łokciowym lub na grzbiecie dłoni. Wprowadzanie i usuwanie obwodowej linii dożylnej Dostępne żyły: żyła pośrodkowa, odłokciowa, odpromieniowa Żyły wykrywane metodą palpacyjną umożliwiają wybór miejsca wkłucia i przygotowanie Żyły, do których można wprowadzać płyny, pozwalają na ćwiczenie terapii z wykorzystaniem bolusa dożylnego lub metody wstrzyknięcia bezpośredniego Pielęgnacja obwodowej linii dożylnej wraz z oceną i rotacją miejsca wkłucia, a także wymiana opatrunku, roztworu i przewodów Wymienna skóra i system wielożyłowy zapewnia długi czas eksploatacji modelu Łączy się stawowo z manekinami dorosłymi Zestaw powinien zawierać : 1 ramię, 1 wymienną skórę i system wielożyłowy, 1 butelkę czerwonej, symulowanej krwi, 1 pojemnik lubrykantu do manekinów, 1 worek na krew z przewodami i złączem, 1 zacisk i hak, 1 zestaw urządzeń do podłączania do stawu barkowego, 1 futerał i instrukcję użytkowania. Gwarancja: minimum 24 miesiące. | 6 | Szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3. Trenażer – BLS

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala symulacji z zakresu BLS |  |  |  |  |
| 1 | Fantom służący do szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych, wzbogacony o technologię QCPR pozwalającą kontrolować poprawność wykonywania czynności resuscytacyjnych. Technologia informacji zwrotnych pomaga instruktorom podnieść zarówno jakość szkolenia w zakresie RKO, jak i wydajność w sali szkoleniowej oraz wzmacnia zaangażowanie uczestników szkolenia. Fantom ma realistyczną budowę anatomiczną oraz kliker, który sygnalizuje osiągnięcie prawidłowej głębokości uciśnięć. Gwarancja: minimum 24 miesiące. | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4. Trenażer na nauki pakowania silnie krwawiących ran

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala szpitalnego oddziału ratunkowego |  |  |  |  |
| 1 | Trenażer do nauki pakowania silnie krwawiących ran Dół formularza Trenażer w postaci bloku przeznaczony do nauki pakowania silnie krwawiących ran. Trenażer posiada odwzorowaną realistyczną ranę postrzałową z funkcją krwawienia spowodowaną dużym kalibrem, idealną do treningu procedury pakowania ran. Symulator jest wykonany z wysokiej jakości i bardzo wytrzymałego silikonu, który symuluje ludzką skórę i tkanki. Do ćwiczeń można stosować zwykłe hemostatyczne opatrunki na rany. Z trenażerem zaleca się używanie zmywalnej, nieplamiącej sztucznej krwi (nr ref. 7024). Trenażer jest szybki i łatwy do czyszczenia po użyciu. Funkcje/cechy: posiada odwzorowaną realistyczną ranę postrzałową wykonany z wysokiej jakości i bardzo wytrzymałego silikonu możliwość stosowania standardowych opatrunków łatwy i szybki w czyszczeniu W zestawie: trenażer do nauki pakowania silnie krwawiących ran symulowana krew (7024) rezerwuar na sztuczną krew plastikowa podstawa przewód o długości 80 cm Gwarancja: minimum 24 miesiące. | 2 | szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5. Adaptery szkoleniowe

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: symulator karetki |  |  |  |  |
| 1 | Adaptery szkoleniowe kompatybilne z : - defibrylatorem Corpuls 3 (1 szt.); - defibrylatorem Lifepak15 (1 szt.) umożliwiające pracę z symulatorami firmy Laerdal. Gwarancja: minimum 24 miesięcy. | 2 | szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 6. Defibrylator z torbą transportową.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala szpitalnego oddziału ratunkowego |  |  |  |  |
| 1 | Defibrylator z torbą transportową Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem ściennym; Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci – 3 sztuki; Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą za ładowarki zewnętrznej 12V – 230V; Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200 J; Ciężar defibrylatora w kg max. 10kg; Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia; Norma IP min. 43; Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna; Defibrylacja w trybie ręcznym i AED; Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci; Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200 J; Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20; Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta; Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne; Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789; Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych / neonatologicznych; Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie; Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę; Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 Ma; Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG; Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta; Alarmy częstości akcji serca; Zakres pomiaru tętna od 25-250 u/min; Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia; Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie; Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”; Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 80 mm; Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych; Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips; Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych; Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika; Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2021. Termin dostawy maksymalnie 60 dni. Gwarancja: minimum 24 miesiące | 1 | szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ