## Pakiet 1
Pakiet 1 - Rękawice nitrylowe | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn.netto za 1 sztukę rękawic [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent, Nazwa oferowanego materiału | Opis opakowania jednostkowego [Rozmiar / ilość sztuk w opakowaniu]
1 | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, mankiet rolowany, obustronie polimeryzowane,wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. AQL: 1 - 1,5; Dlugość min. 240 mm; Grubość palca max. 0,12 mm Grubość dłoni max: 0,10 mm Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425, zgodne z normami:EN 455(1-4), EN 420, EN 374-1,2 EN ISO 374-5, ASTM F1671, EN 16523-1 i EN 374-4, lub równoważne Rozmiary od XS do XL | 3000000 | szt. |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
*) Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych za 1 szt. rękawic z dokładnością do dwóch lub trzech miejsc po przecinku
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 2
Pakiet 2 - Rękawice diagnostyczne | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
Lp | Opis | Ilość | J.m. | Ilość szt. rękawic w oferowanym opakowaniu *) | Ilość oferowanych opakowań *) | Cena jedn.netto opakowania [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent, Nazwa oferowanego materiału
1 | Rękawice lateksowe niejałowe pudrowane mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia wewnętrzna pudrowana skrobią kukurydzianą. Dlugość min. 240 mm Grubość na palcu: min. 0,14mm Grubość na dłoni: min. 0,11 mm AQL ≤ 1,0 Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 , zgodne z normami: EN 455(1-4), EN 420, EN 374-1,2, EN 374-5, ASTM F1671, EN 16523-1 i EN 374-4 lub równoważne Rozmiary od XS do XL | 60000 | szt. | 100 | 600 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice lateksowe niejałowe bezpudrowe mankiet rolowany, poiwerzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana Długość min. 240 mm Grubość na palcu min. 0,14mm Grubość na dłoni: min. 0,11mm AQL ≤ 1,0 Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745, jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 , zgodne z normami: EN 455(1-4), EN 420, EN 374-1,2, EN 374-5, ASTM F1671, EN 16523-1 i EN 374-4 lub równoważne Rozmiary od XS do XL | 200000 | szt. | 100 | 2000 |  | 0 |  | 0
3 | Rękawice winylowe bezpudrowe mankiet rolowany, kolor transparentny, powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem długość: min. 240mm Grubość na palcu min. 0,10 mm Grubość na dłoni min, 0,08mm AQL ≤ 1,5 Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745, jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 oraz zgodne z normami: EN 455(1-4), EN 420, EN 374-1,2, EN 374-5, ASTM F1671, EN 16523-1 i EN 374-4 lub równoważne Rozmiary od XS do XL | 125000 | szt. | 100 | 1250 |  | 0 |  | 0
4 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, o grubszych ściankach, do procedur wysokiego ryzyka, mankiet rolowany, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkwoą teksturą na końcach palców Dlugość: min. 260mm Grubość na palcu min. 0,20mm Grubość na dłoni min. 0,13mm AQL ≤ 1,0 Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745, jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 oraz zgodne z normami:EN 455(1-4), EN 420, EN 374-1,2, EN ISO 374-5, ASTM F1671, EN 16523-1 i EN 374-4 lub równoważne Rozmiary od XS do XL | 23000 | szt. | 100 | 230 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0
*) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań z różną ilością rękawic w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnego opakowania "w górę"
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 3
Pakiet 3 - Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane | [6 empty] | Załącznik nr 1.3
Lp | Opis | Ilość | J.m. | Cena jedn.netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent, Nazwa oferowanego materiału
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, pudrowane. Kształt anatomiczny, mankiet rolowany. Sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana). Pakowane parami, kszatłt zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Opakowanie foliowe próżniowe, zawierające nazwę rękawic i producenta, rozmiar, rodzaj, seria, datę ważności i znak CE. Długość: min. 286 mm, Grubość na palcu: min. 0,23 mm Grubość na dłoni: min. 0,20mm Poziom AQL ≤ 0,65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455 -1,2,3,4, EN 420, EN 455-1,2,3,EN ISO 374-5, ASTM F 1671, EN 16523-1 i EN 374-4 lub równoważne Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 80000 | para |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 4
Pakiet 4 - Rękawice chirurgiczne lateksowo-nitrylowe | [6 empty] | Załącznik nr 1.4
Lp | Opis | Ilość | J.m. | Cena jedn.netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent, Nazwa oferowanego materiału
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, półsyntetyczne lateksowo-nitrylowe bezpudrowe. Trójwarstwowe z wewnętrzna warstwa nitrylową, silikonowane. Kszatłt zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Mankiet rolowany z widocznymi poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie foliowe próżniowe, zawierające nazwę rękawic i producenta, rozmiar, rodzaj, seria, datę ważności i znak CE. AQL ≤ 1,0 Poziom protein poniżej 50 μg/g, Grubość na palcu: max. 0,25mm Długość min. 300mm Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice przebadane na zgodność z normami : 455-1,2,3,4, EN-374-1,2, EN - 16523-1, EN 420, EN 388, ASTM F1671, EN ISO 374-5 lub równoważne Rozmiary: Nr 6; 6,5, 7; 7,5; 8. | 14000 | para |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 5
Pakiet 5 - Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe | [6 empty] | Załącznik nr 1.5
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn.netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent, Nazwa oferowanego materiału
1 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, jałowe, lateksowe, wewnętrzna warstwa polimeryzowana, powierzchnia zewnętrzna gładka z mikroteksturą. Sterylizowane radiacyjnie, kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, pakowanie parami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, musi zawierać rodzaj, nazwę rękawic, data produkcji,seria, data przydatności, znak CE. Długość: min. 270mm Grubość na dłoni: min. 0,19 max 0,24mm AQL <1,5 Poziom protein : <50 ug/g Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Zgodne z normą PN-EN 455-1,2,3; ASTM F 1671; E ISO 374-5, EN 16523-1; lub równoważne Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 15500 | para |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 6
Pakiet 6 - Rękawice chirurgiczne ortopedyczne | [6 empty] | Załącznik nr 1.6
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn.netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent, Nazwa oferowanego materiału
1 | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, wewnętrznie polimeryzowane, sterylizowane radiacyjnie, kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, teksturowane na powierzchni chwytnej dłoni, mankiet rolowany, kolor brązowy - antyrefleksyjny. Pakowane parami. Opakowanie foliowe próżniowe, zawierające nazwę rękawic i producenta, rozmiar, rodzaj, seria, datę ważności i znak CE. Poziom protein: <50 ug/g AQL ≤ 1,0 Długość: min. 290mm Grubość na palcu max. 0,34mm Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Zgodne z normą EN-455-1,2,3,4, EN-374-1,2 i EN-16523-1, EN 388,EN-420, ASTM F1671, EN ISO 374-5 lub równoważne Rozmiary : 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9 | 10000 | para |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 7
Pakiet 7 - Rękawice chirurgiczne neoprenowe bezpudrowe | [6 empty] | Załącznik nr 1.7
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn.netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent, Nazwa oferowanego materiału
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne, neoprenowe, jałowe obustronnie polimeryzowane o anatomicznym kształcie, bez środka pudrującego. Mankiet rolowany z poszerzoną warstwą grzbietową. Sterylizowane radiacyjnie, kształt zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Opakowanie foliowe próżniowe, zawierające nazwę rękawic i producenta, rozmiar, rodzaj, seria, datę ważności i znak CE. Długość : min. 300mm Grubość na dłoni: max. 0,23mm AQL ≤ 1,0 Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Zgodne z normą PN-EN 455-1,2,3; EN- 420, EN374, ASTM F1671, EN-16523-1 lub równoważne Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9:0 | 1000 | para |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 8
Pakiet nr 8 - Rękawice diagnostyczne nitrylowo-winylowe | [6 empty] | Załącznik nr 1.8
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn.netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent, Nazwa oferowanego materiału
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe-winylowe bez białek kauczuku naturalnego, bezpudrowe, uniwersalne/oburęczne. Grubość na mankiecie max. 0,07mm; Grubość dłoni max. 0,08mm; Grubość na końcach palców: 0,08mm. AQL ≤ 1,5. Wyrób medyczny klasy I według klasyfikacji zgodnie z aneksem VIII zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz z normami EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425. Rękawice przeznaczone do kontaktu z żywnością - (WE) 1935/2004. Odporne na substancje chemiczne zgodnie z EN374-1:2016/ TYP B. Piktogramy umieszczone opakowaniu. Rozmiary od S – XL | 3000 | opak. |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym