## CZĘŚĆ NR 1
CZĘŚĆ NR 1
GAZY
Opis Przedmiotu Zamówienia | [10 empty] | Wypełnia Wykonawca |  |  |  | Wartość za wskazaną poz. (PLN netto) zgodnie z szacunkowym zapotrzebowaniem
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis jakościowy |  |  | Parametry opakowania
|  | Minimalna klasa czystości lub skład |  | Szczegółowy opis jakościowy | poj. wodna butli (litr) | Liczba opakowań | Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu | Ciśnienie przy 20°C (bar) | Jednostka miary (m3 albo kg) | Szacunkowe zużucie w okresie 12 m-cy | Ilość gazu w butli Wykonawcy | Kod produktu | Cena za jednostkę miary (PLN netto za m3 albo kg) | Cena jednostkowa opakowania (butli)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Acetylen analityczny | 2.5 | 99,5% | w acetonie | 50 | 1 | 10 | 19 | kg | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Argon czysty | 5.0 | 99,999% |  | 10 | 12 | 2.1 | 200 | m3 | 25.2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Argon czysty | 5.0 | 99,999% |  | 50 | 61 | 10.5 | 200 | m3 | 640.5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Argon techniczny | 4.8 | 99,998% |  | 50 | 7* | 10.5 | 200 | m3 | 73.5 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Argon techniczny | 4.8 | 99,998% |  | 10 | 1** | 2.1 | 200 | m3 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Azot czysty | 5.0 | 99,999% |  | 10 | 12 | 1.89 | 200 | m3 | 22.68 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Azot czysty | 5.0 | 99,999% |  | 50 | 165 | 9.4 | 200 | m3 | 1551 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Azot czysty | 6.0 | 99,9999% | H2O ≤ 0,05 ppm; O2 ≤ 0,03 ppm CO + CO2 ≤ 0,1 ppm | 50 | 3 | 9.4 | 200 | m3 | 28.2 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Butan | 2.5 | 99,5% |  | 27 | 1 | 11 | 2.1 | kg | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Dwutlenek węgla | 3.0 | 99,9% |  | 50 | 1 | 25 | 57.3 | kg | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Hel czysty | 6.0 | 99,9999% | H2O ≤ 0,05 ppm O2 ≤ 0,03 ppm CnHm ≤ 0,05 ppm | 50 | 7 | 9.1 | 200 | m3 | 63.7 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Hel czysty | 6.0 | 99,9999% | H2O ≤ 0,05 ppm O2 ≤ 0,03 ppm CnHm ≤ 0,05 ppm | 10 | 12 | 1.79 | 200 | m3 | 21.48 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Mieszanina argon+wodór |  | 95% Ar + 5% H2 |  | 50 | 4 | 10.5 | - | m3 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Mieszanina argon+wodór |  | 98% Ar + 2% H2 |  | 50 | 3 | 10.5 | - | m3 | 31.5 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Mieszanina kalibracyjna |  | 20,9% O2 w N2 | certyfikat laboratrium akredytowanego ISO 17025; ST 36 miesięcy | 10 | 1 | 2.4 | - | kg | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Mieszanina kalibracyjna |  | 9,8% CO2 w N2 | certyfikat laboratrium akredytowanego ISO 17025; ST 36 miesięcy | 10 | 1 | 1.88 | - | m3 | 1.88 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Mieszanka techniczna |  | 18% CO2 w Ar |  | 50 | 1 | 11.7 | - | m3 | 11.7 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Powietrze syntetyczne | 5.0 | 99,999% |  | 50 | 11 | 9.7 | 200 | m3 | 106.7 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Powietrze techniczne |  | 20,9% O2 w N2 | sprężone | 40 | 15 | 6 | 200 | m3 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Tlen czysty | 5.0 | 99,999% |  | 50 | 6 | 10.64 | 200 | m3 | 63.84 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Wodór czysty | 5.0 | 99,999% |  | 50 | 36 | 8.9 | 200 | m3 | 320.4 |  |  | 0 | 0 | 0
| * w tym jedna butla własna Zamawiającego | [12 empty] | SUMA | 0
** butla własna Zamawiającego
DZIERŻAWA
Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  | Wypełnia Wykonawca | Wartość (PLN netto) | Liczba dni | Wartość za cały okres (PLN netto)
LP. | Dzierżawa butli w okresie 12 m-cy | Liczba opakowań | Cena jednostkowa za dzień dzierżawy (PLN netto)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Dzierżawa dzienna butli gazów technicznych | 18 |  | 0 | 365 | 0
2 | Dzierżawa dzienna butli gazów specjalnych | 341 |  | 0 | 365 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
OPŁATY OKOŁOPRODUKTOWE
Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  |  | Wypełnia Wykonawca | Wartość (PLN netto)
LP. | Opłaty okołoproduktowe wynikające ze zrealizowanych dostaw |  | Liczba dostaw*/opakowań** | Cena jednostkowa (PLN netto)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Za dostawę* | transport | 30 |  | 0
2 | Za każdą butlę** | opłaty dodatkowe | 359 |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
*W kolumnie nr 12 Zamawiający dopuszcza ilość gazu w butli oferenta z założeniem 10% różnicy od wymaganej w kolumnie nr 8 orientacyjnej ilości gazu i zastrzega pojemność zgodnie z kolumną 6

## CZĘŚĆ NR 2
CZĘŚĆ NR 2
GAZY
Opis Przedmiotu Zamówienia | [7 empty] | Wypełnia Wykonawca |  |  |  | Wartość za wskazaną poz. (PLN netto) zgodnie z szacunkowym zapotrzebowaniem
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry opakowania | [5 empty] | Ilość gazu w butli Wykonawcy | Kod produktu | Cena za jednostkę miary (PLN netto za m3 albo kg) | Cena jednostkowa opakowania (butli)
|  | poj. wodna butli (litr) | Liczba opakowań | Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu | Ciśnienie przy 20°C (bar) | Jednostka miary (m3 albo kg) | Szacunkowe zużucie w okresie 12 m-cy
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Propan techniczny | 27 | 1 | 11 | 8.3 | kg | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Propan techniczny | 80 | 6 | 33 | 8.3 | kg | 198 |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | SUMA | 0
DZIERŻAWA
Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  | Wypełnia Wykonawca | Wartość (PLN netto) | Liczba dni | Wartość za cały okres (PLN netto)
LP. | Dzierżawa butli w okresie 12 m-cy | Liczba opakowań | Cena jednostkowa za dzień dzierżawy (PLN netto)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Dzierżawa dzienna butli gazów technicznych | 7 |  | 0 | 365 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
OPATY OKOŁOPRODUKTOWE
Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  |  | Wypełnia Wykonawca | Wartość (PLN netto)
LP. | Opłaty okołoproduktowe wynikające ze zrealizowanych dostaw |  | Liczba dostaw*/opakowań** | Cena jednostkowa (PLN netto)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Za dostawę* | transport | 7 |  | 0
2 | Za każdą butlę** | opłaty dodatkowe | 7 |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
*W kolumnie nr 12 Zamawiający dopuszcza ilość gazu w butli oferenta z założeniem 10% różnicy od wymaganej w kolumnie nr 8 orientacyjnej ilości gazu i zastrzega pojemność zgodnie z kolumną 6

## CZĘŚĆ NR 3
CZĘŚĆ NR 3
GAZY
Opis Przedmiotu Zamówienia | [9 empty] | Wypełnia Wykonawca |  |  |  | Wartość za wskazaną poz. (PLN netto) zgodnie z szacunkowym zapotrzebowaniem
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis jakościowy |  | Parametry opakowania | [5 empty] | Ilość gazu w butli Wykonawcy | Kod produktu | Cena za jednostkę miary (PLN netto za m3 albo kg) | Cena jednostkowa opakowania (butli)
|  | Minimalna klasa czystości lub skład |  | poj. wodna butli (litr) | Liczba opakowań | Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu | Ciśnienie przy 20°C (bar) | Jednostka miary (m3 albo kg) | Szacunkowe zużucie w okresie 12 m-cy
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Tlen techniczny | 3.5 | 99,95% | 40 | 1 | 6.4 | 200 | m3 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Tlenek węgla | 3.0 | 99,9% | 50 | 1 | 9 | 200 | m3 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | SUMA | 0
DZIERŻAWA
Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  | Wypełnia Wykonawca | Wartość (PLN netto) | Liczba dni | Wartość za cały okres (PLN netto)
LP. | Dzierżawa butli w okresie 12 m-cy | Liczba opakowań | Cena jednostkowa za dzień dzierżawy (PLN netto)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Dzierżawa dzienna butli gazów technicznych | 1 |  | 0 | 365 | 0
2 | Dzierżawa dzienna butli gazów specjalnych | 1 |  | 0 | 365 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
OPŁATY OKOŁOPRODUKTOWE
Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  |  | Wypełnia Wykonawca | Wartość (PLN netto)
LP. | Opłaty okołoproduktowe wynikające ze zrealizowanych dostaw |  | Liczba dostaw*/opakowań** | Cena jednostkowa (PLN netto)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Za dostawę* | transport | 2 |  | 0
2 | Za każdą butlę** | opłaty dodatkowe | 2 |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
*W kolumnie nr 12 Zamawiający dopuszcza ilość gazu w butli oferenta z założeniem 10% różnicy od wymaganej w kolumnie nr 8 orientacyjnej ilości gazu i zastrzega pojemność zgodnie z kolumną 6

## CZĘŚĆ NR 4
CZĘŚĆ NR 4
GAZY
Opis Przedmiotu Zamówienia | [10 empty] | Wypełnia Wykonawca |  |  |  | Wartość za wskazaną poz. (PLN netto) zgodnie z szacunkowym zapotrzebowaniem
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis jakościowy |  |  | Parametry opakowania | [5 empty] | Ilość gazu w butli Wykonawcy | Kod produktu | Cena za jednostkę miary (PLN netto za m3 albo kg) | Cena jednostkowa opakowania (butli)
|  | Minimalna klasa czystości lub skład | Szczegółowy opis jakościowy | Rodzaj przyłącza | poj. wodna butli (litr) | Liczba opakowań/dostaw | Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu | Ciśnienie przy 20°C (bar) | Jednostka miary (m3 albo kg) | Szacunkowe zużycie w okresie 12 m-cy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Azot ciekły | 5.0 | techniczny | pompka | 25 | 2* | 26 | 200 | kg | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Azot ciekły | 5.0 | techniczny |  | 273 | 12** | 204 | 200 | kg | 2448 |  |  | 0 | 0 | 0
| * zbiorniki własne Zamawiającego | [12 empty] | SUMA | 0
** jeden wydzierżawiony zbiorniki będzie napełniany 12 razy
DZIERŻAWA
Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  | Wypełnia Wykonawca | Wartość (PLN netto) | Liczba miesięcy | Wartość za cały okres (PLN netto)
LP. | Dzierżawa zbiornika w okresie 12 m-cy | Liczba opakowań | Cena jednostkowa za miesiąc dzierżawy (PLN netto)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Dzierżawa miesięczna zbiornika* | 1 |  | 0 | 12 | 0
| * dzierżawa jednego zbiornika, który będzie napełniany 12 razy |  |  |  | SUMA | 0
OPŁATY OKOŁOPRODUKTOWE
Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  |  | Wypełnia Wykonawca | Wartość (PLN netto)
LP. | Opłaty okołoproduktowe wynikające ze zrealizowanych dostaw |  | Liczba dostaw*/opakowań** | Cena jednostkowa (PLN netto)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Za dostawę* | transport | 14 |  | 0
2 | Za dostawę* | opłaty dodatkowe | 14 |  | 0
| * jeden zbiornik będzie napełniany 12 razy |  |  | SUMA | 0
*W kolumnie nr 13 Zamawiający dopuszcza ilość gazu w butli oferenta z założeniem 10% różnicy od wymaganej w kolumnie nr 9 orientacyjnej ilości gazu i zastrzega pojemność zgodnie z kolumną 6

## CZĘŚĆ NR 5
CZĘŚĆ NR 5
GAZY
Opis Przedmiotu Zamówienia | [10 empty] | Wypełnia Wykonawca |  |  |  | Wartość za wskazaną poz. (PLN netto) zgodnie z szacunkowym zapotrzebowaniem
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis jakościowy |  |  | Parametry opakowania | [5 empty] | Ilość gazu w butli Wykonawcy | Kod produktu | Cena za jednostkę miary (PLN netto za m3 albo kg) | Cena jednostkowa opakowania (butli)
|  | Minimalna klasa czystości lub skład | Szczegółowy opis jakościowy |  | poj. wodna butli (litr) | Liczba opakowań | Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu | Ciśnienie przy 20°C (bar) | Jednostka miary (m3 albo kg) | Szacunkowe zużycie w okresie 12 m-cy
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Amoniak | 3.8 | wymagana butla z rurką wgłębną |  | 61 | 35 | 32 | 8.5 | kg | 1120 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | SUMA | 0
DZIERŻAWA
Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  | Wypełnia Wykonawca | Wartość (PLN netto) | 5: Liczba dni; 6: Wartość za cały okres (PLN netto)
LP. | Dzierżawa butli w okresie 12 m-cy | Liczba opakowań | Cena jednostkowa za miesiąc dzierżawy (PLN netto)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5: 6; 6: 7
1 | Dzierżawa dzienna butli | 35 |  | 0 | 5: 365; 6: 0
[5 empty] | SUMA | 0
OPŁATY OKOŁOPRODUKTOWE
Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  |  | Wypełnia Wykonawca | 5: Wartość (PLN netto)
LP. | Opłaty okołoproduktowe wynikające ze zrealizowanych dostaw |  | Liczba dostaw*/opakowań** | Cena jednostkowa (PLN netto)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5: 6
1 | Za dostawę* | transport | 7 |  | 5: 0
2 | Za każdą butlę** | opłaty dodatkowe | 35 |  | 5: 0
|  |  |  | SUMA | 5: 0
*W kolumnie nr 12 Zamawiający dopuszcza ilość gazu w butli oferenta z założeniem 10% różnicy od wymaganej w kolumnie nr 8 orientacyjnej ilości gazu i zastrzega pojemność zgodnie z kolumną 5