WPR.271.19.2023	                                                                                       Chełmiec, dnia 26.06.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 dla zadania „Utwardzenie parkingu przy szkole w Świniarsku”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie:

Do zadania wykonanie parkingu przy szkole w Świniarsku płyty 60x40x10 mają być zbrojone?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zastosowania płyt zbrojonych, natomiast zgodnie z komunikatem publicznym z dnia 15.06.2023 r. informuję, że wymagane jest zastosowanie płyt ażurowych wibroprasowanych.

Pytanie:

Jaki budżet brutto jest przeznaczony na zadanie?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia po terminie składania ofert.

Sekretarz Gminy

Artur Boruta