## Pakiet nr 1 - Oddz. Dermat
PZ/16/2024
Załącznik nr 2a do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 1 - Dostawa mebli, wyposażenia dla Oddziału Dermatologii i Leczenia Anomalii Naczyniowych dla Dzieci
| Lokalizacja ul. G. Zapolskiej 3, Sosnowiec | Wymiar | Ilość | Cena jed. | Cena jed. | Wartość | VAT | Wartość
Lp. | A: Opis mebla POKÓJ LEKARZY | szer.*wys.* gł. |  | netto | brutto | netto | % | brutto
1 | B1 . Stanowisko pracownicze - biurko. Biurko z szafką o wymiarach zewnętrznych 900x800x760mm. Grubość blatu. 25-36mm z płyty w jasnej kolorystyce zbliżonej do przedstawionej w wizualizacji (brzoza). Nogi i blenda w kolorze jasny szary. Elementy wykonane z płyty wiórowej, 3 warstwowej, obustronnie laminowanej okładziną dekoracyjną, krawędzie oklejone bez spoinowo obrzeżem PCV lub ABS grubości minimum 2mm (technika brzegowania bez spoinowa - laserowa lub ciepłym powietrzem). Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 i klasę odporności ogniowej minimum B-s1. Prowadnice szuflady o nośności minimum 20 kg, zawiasy szafki puszkowe z dociągiem. Drzwi i szuflada zamykane na zamki z wkładką patentową. We wnętrzu półka z regulacją wysokości. Nogi muszą posiadać regulator wysokości zapewniający wypoziomowanie biurka (zakres poziomowania minimum 30mm). Stopa regulatora nie może zarysowywać powierzchni podłoża. W blacie należy przewidzieć montaż przepustu kablowego z plastikową maskownicą. Miejsce montażu w blacie ustalić z Zamawiającym przed montażem W blat biurka wstawiony media-port kieszeniowy typ evoline: 2x230V(typ French), port HDMI, gniazdo Ethernet RJ-45 kategorii 6 oraz dwa porty USB: 3.0 kolor ral 9006 oraz przelotka kablowa śr 60mm. Stanowisko wyposażone w organizer kablowy podblatowy w formie kosza podwieszanego lub kanału kablowego pod blatem. Elementy metalowe lakierowane proszkowo i lakierowane lakierem bezbarwnym-połysk. | 90x80x76 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | B2 . Stanowisko pracownicze - biurko. Biurko z szafką o wymiarach zewnętrznych 900x600x760mm. Grubość blatu. 25-36mm z płyty w jasnej kolorystyce zbliżonej do przedstawionej w wizualizacji (brzoza). Nogi i blanda w kolorze jasny szary. Elementy wykonane z płyty wiórowej, 3 warstwowej, obustronnie laminowanej okładziną dekoracyjną, krawędzie oklejone bez spoinowo obrzeżem PCV lub ABS grubości minimum 2mm (technika brzegowania bez spoinowa - laserowa lub ciepłym powietrzem). Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 i klasę odporności ogniowej minimum B-s1. Prowadnice szuflady o nośności minimum 20 kg, zawiasy szafki puszkowe z dociągiem. Drzwi i szuflada zamykane na zamki z wkładką patentową. We wnętrzu półka z regulacją wysokości. Nogi muszą posiadać regulator wysokości zapewniający wypoziomowanie biurka (zakres poziomowania minimum 30mm). Stopa regulatora nie może zarysowywać powierzchni podłoża. W blacie należy przewidzieć montaż przepustu kablowego z plastikową maskownicą. Miejsce montażu w blacie ustalić z Zamawiającym przed montażem W blat biurka wstawiony media-port kieszeniowy typ evoline: 2x230V(typ French), port HDMI, gniazdo Ethernet RJ-45 kategorii 6 oraz dwa porty USB: 3.0 kolor ral 9006 oraz przelotka kablowa śr 60mm. Stanowisko wyposażone w organizer kablowy podblatowy w formie kosza podwieszanego lub kanału kablowego pod blatem. Elementy metalowe lakierowane proszkowo i lakierowane lakierem bezbarwnym-połysk. | 90x60x76 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | N1 Nadstawka wykonana z płyty melaminowej w kolorze jasny szary jak na wizualizacji. Wieniec grubości 25mm, pozostałe elementy z p[łyty grubości 18mm. Elementy wykonane z płyty wiórowej, 3 warstwowej, obustronnie laminowanej okładziną dekoracyjną, krawędzie oklejone bez spoinowo obrzeżem PCV lub ABS grubości minimum 2mm (technika brzegowania bez spoinowa - laserowa lub ciepłym powietrzem). Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 i klasę odporności ogniowej minimum B-s1. Pod półką pionowa maskownica oświetlenia. Element łączony z blatem biurka za pomocą złącz mimośrodowych i lameli. Oświetlenie liniowe LED barwa światła neutralna z włącznikiem dotykowym w listwie. Maskownica mleczna. Na plecy nadstawki naklejona mata korkowa. Element połączony z biurkiem w sposób bezpieczny dla użytkownika. | 90x40x118 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | NN Szafka-nadstawka aktowa. Wykonana z płyty melaminowej. Korpus, wieniec dolny i półki z płyty w kolorze jasny szary, a fronty i wieniec górny z płyty brzoza (jak na wizualizacji). Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Elementy wykonane z płyty wiórowej, 3 warstwowej, obustronnie laminowanej okładziną dekoracyjną, krawędzie oklejone bez spoinowo obrzeżem PCV lub ABS grubości minimum 2mm (technika brzegowania bez spoinowa - laserowa lub ciepłym powietrzem). Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 i klasę odporności ogniowej minimum B-s1 Drzwi zamykane na zamek z wkładką patentową. We wnętrzu dwie półki z regulowana wysokością. Plecy z hdf w kolorze szarym dopasowanym do koloru płyty. Element łączony z nadstawką N1 i biurkiem B1/B2 za pomocą podkonstrukcji metalowej (ściana z pojedynczej płyty GK uniemożliwia kotwienie do niej zabudowy!) Połączenie w sposób bezpieczny dla użytkownika i niewidzialny z zewnątrz. | 90x42x111 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | SZ1. Szafa aktowa Wykonana z płyty - jasny szary jak na wizualizacji. Plecy z hdf w kolorze szarym dopasowanym do koloru płyty. Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Półki z regulowaną wysokością (5OH). Drzwi zamykane na zamek z wkładką patentową. Od dołu stopki szafowe z regulacją wysokości 30mm). Mebel ma posiadać certyfikat zgodności uprawniający je do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa potwierdzającym wymagania zawarte w normie PN-EN 14073-2:2006. Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. | 80x42x193 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | N2 Nadstawka na szafę aktową. Wykonana z płyty - jasny szary jak na wizualizacji. Plecy z hdf w kolorze szarym dopasowanym do koloru płyty. Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Półka z regulowaną wysokością (2OH). Drzwi zamykane na zamek z wkładką patentową. Mebel ma posiadać certyfikat zgodności uprawniający je do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa potwierdzającym wymagania zawarte w normie PN-EN 14073-2:2006. Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. | 80x42x111 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | SZ2. Szafa ubraniowa z półkami na buty. Wykonana z płyty - brzoza i jasny szary jak na wizualizacji. Plecy z hdf w kolorze szarym dopasowanym do koloru płyty. Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta ma posiadać Atestu Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. Plecy z pilśni w kolorze szarym. We wnętrzu 4 półki na buty z pionową przegrodą na środku i stalowy drążek ubraniowy. | 95x59x193 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | N3. Nadstawka na szafę z 4 półkami i przegrodą. Wykonana z płyty -brzoza i jasny szary jak na wizualizacji. Plecy z hdf w kolorze szarym dopasowanym do koloru płyty. Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Półki z regulowaną wysokością. Drzwi zamykane niezależnie na zami z wkładką patentową. Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. | 95x59x111 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Aneks kuchenny - Zabudowa kuchenna -Zabudowa podblatowa: 1 x szafka dolna umywalkowa drzwiami dwu skrzydłowymi i 1x szafka zamykana drzwiami jedno skrzydłowymi . Korpusy szafek z płyty w kolorze szarym, fronty w kolorze brzoza (wg wzornika zaproponowanego przez Wykonawcę- typ flammex). Szafki wykonane z płyty laminowanej 3 - warstwowej pokrytej obustronnie laminatem dekoracyjnym zabrzegowanej bezspoinowo pcv lub abs. Płyta z Atestem Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasą odporności ogniowej minimum B-s1. Fronty szafek podblatowych otwierane za pomocą przykręcanych uchwytów o rozstawie śrub 128mm. Drzwi z zawiasami 110st z cichym domykiem i dociągiem. Od dołu stopki metalowe wysokości 10cm. i płytowy cokół z uszczelką. Szafki wiszące w ilości 4 szt: 1 szafka z frontem unoszonymi, wyposażone w podnośnik gwarantujący ciche domknięcie typu aventos i wnęką na kuchenkę mikrofalową. 2 szafki z frontami dwuskrzydłowymi i 1x szafka z frontem jednoskrzydłowym Szafki w całości wykonane z płyty laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym w kolorze jasno szarym i frontami w kolarze brzoza. Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Szafki wieszane na wieszakach typu camar. Plecy z płyty. W szafkach należy przewidzieć montaż przelotek kablowych umożliwiających podłączenie kuchenki. Blat z płyty mdf HPL grubości 38mm. Blat o dużej wytrzymałości mechanicznej, w pełni wodoodporny i odporny na agresywne środki czyszczące zawierające chlor. Kolor beton ciemny (wg wzornika zaproponowanego przez Wykonawcę do zaopiniowania przez Zamawiającego). W blacie zamontowana umywalka stalowa(częściowo wpuszczana) Miejsce styku ze ścianą i bokiem z płyty wykończone listwą przyblatową. Blat ma posiadać Atest Higieniczności E1 i klasę odporności ogniowej B-s1. Obudowa boczna Ściany boczne i dodatkowy wieniec szafek wiszących wykonane z płyty laminowane gr. 25mmj w kolorze jasny szary, 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta z Atestem Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasą odporności ogniowej B-s1. Krawędzie zabezpieczone pcv gr 2mm. W ZESTAWIENIE NIE OBEJMUJE SPRZĘTU AGD. | 132x60x304 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Oświetlenie liniowe led w listwie aluminiowej Oświetlenie podłączone do gniazda 230V. Włącznik dotykowy w listwie. Listwa w kolorze czarnym z mleczną maskownicą. Przyłącze kablowe zamaskowane czarnym peszlem kablowym. | 130 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Umywalka wpuszczana, owalna, stalowa+ bateria+ odpływ z syfonem. Elementy ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. | 45x33x135 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | S1. Stolik na obwodowym stelażu metalowym. Stolik o wymiarach zewnętrznych 800x800mm i wysokości 760 mm. Grubość blatu 25-36mm z płyty brzoza w kolorystyce zbliżonej do przedstawionej w wizualizacji (wg wzornika zaproponowanego przez Wykonawcę - kolor do akceptacji przed przystąpieniem do realizacji). Stelaż w kolorze ral 9006. Stolik ma posiadać certyfikat zgodności uprawniający je do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa potwierdzającym wymagania zawarte w normie określającej wymiary stołów roboczych i biurek, przeznaczonych do prac biurowych w pozycji siedzącej, stojącej lub w siedzącej i stojącej, oraz wymagania zawarte w normie dotyczącej wymagań bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości dla stołów roboczych oraz biurek stosowanych do prac biurowych w pozycji siedzącej, siedząco-stojącej lub stojącej. Blat wykonany z płyty wiórowej, 3 warstwowej, obustronnie laminowanej okładziną dekoracyjną, krawędzie oklejone bez spoinowo obrzeżem PCV lub ABS grubości minimum 2mm (technika brzegowania bez spoinowa - laserowa lub ciepłym powietrzem). Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 i klasę odporności ogniowej minimum B-s1. Blat oparty na obwodowym stelażu metalowym składającym się z: ramy wykonanej z profila stalowego o ściankach nie cieńszych niż 2mm i wymiarach minimum 30x45mm oraz podpór - nóg biurka wykonanych z profila o przekroju 50x 50mm i gr. ścianki minimum 2 mm, spawanych spawem "chowanym" z belkami poprzecznymi. Elementy metalowe lakierowane proszkowo i lakierowane lakierem bezbarwnym-połysk. Blat przykręcony do stelaża poprzez odpowiednie łączniki (mufy i śruby z gwintem metrycznym). Nogi muszą posiadać regulator wysokości zapewniający wypoziomowanie biurka (zakres poziomowania minimum 30mm). Stopa regulatora nie może zarysowywać powierzchni podłoża. | 80x80x76 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Chłodziarka do zabudowy. Korpus metalowy. Drzwi licowane z frontem, zawiasy nożycowe z dociągiem (zamienna strona zawiasów drzwi) Klasa klimatyczna: SN, klasa energetyczna: B, pojemność użytkowa chłodziarki: 135 litrów. Poziom hałasu: 30 dB, klasa poziomu hałasu: A, liczba półek: 3 ze szkła hartowanego-bezpiecznego. W drzwiach 2 półki kieszeniowe, 1 półka szklana, 1 szuflada | 60x55x83 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM: |  | 0 |  | 0
Lp. | B: Opis mebla POKÓJ ODDZIAŁOWEJ | Wymiar | Ilość | Cena jed. netto | Cena jed. Brutto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1 | Fronty do istniejących regałów. Regał o wym. Zewnętrznych 80x30x80. Front dwuskrzydłowy z zawiasami, zamykany na zamek.+ uchwyty. Płyta ma posiadać Atestu Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. Uchwyty prostokątne, relingowe o przekroju kwadratowym o rozstawie śrub 128mm. Dokładny wymiar dopasować do istniejącego regału! | 80x80 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | S3. Szafa aktowa. Wszystkie elementy wykonane z płyty - jasny szary jak na wizualizacji. Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Półki z regulowaną wysokością (6OH). Drzwi zamykane na zamek z wkładką patentową. Od dołu stopki szafowe z regulacją wysokości 30mm). Mebel ma posiadać certyfikat zgodności uprawniający je do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa potwierdzającym wymagania zawarte w normie PN-EN 14073-2:2006. Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta ma posiadać Atestu Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. | 80x40x220 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | S4. Szafa aktowa. Wszystkie elementy wykonane z płyty - jasny szary jak na wizualizacji. Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Półki z regulowaną wysokością (6OH). Drzwi zamykane na zamek z wkładką patentową. Od dołu stopki szafowe z regulacją wysokości 30mm). Mebel ma posiadać certyfikat zgodności uprawniający je do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa potwierdzającym wymagania zawarte w normie PN-EN 14073-2:2006. Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. | 40x40x220 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | N4. Nadstawka aktowa na szafę. Wszystkie elementy wykonane z płyty - jasny szary jak na wizualizacji. Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Półka z regulowaną wysokością (2OH). Drzwi zamykane na zamek z wkładką patentową. Mebel ma posiadać certyfikat zgodności uprawniający je do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa potwierdzającym wymagania zawarte w normie PN-EN 14073-2:2006. Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. | 80x40x73,3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | N5. Nadstawka aktowa na szafę. Wszystkie elementy wykonane z płyty - jasny szary jak na wizualizacji. Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Półka z regulowaną wysokością (2OH). Drzwi zamykane na zamek z wkładką patentową. Mebel ma posiadać certyfikat zgodności uprawniający je do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa potwierdzającym wymagania zawarte w normie PN-EN 14073-2:2006. Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta ma posiadać Atestu Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. | 40x40x73,3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | SW1. Szafka ścienna na dokumenty wisząca. Wszystkie elementy wykonane z płyty - jasny szary jak na wizualizacji. Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Półka z regulowaną wysokością (2OH). Drzwi zamykane na zamek z wkładką patentową. Mebel ma posiadać certyfikat zgodności uprawniający je do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa potwierdzającym wymagania zawarte w normie PN-EN 14073-2:2006. Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. Wieszaki typu camar. | 45x40x80 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM: |  | 0 |  | 0
Lp. | C: Opis mebla POKÓJ ORDYNATOR | Wymiar | Ilość | Cena jed. netto | Cena jed. Brutto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1 | S5. Szafa aktowa, dzielona. Korpus, wieniec dolny, plecy i półki z płyty w kolorze jasny szary. Front i wieniec górny z płyty dąb jasny . Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Półki z regulowaną wysokością (6OH). Drzwi dzielone w pionie (2x 2 skrzydła), zamykane na zamek z wkładką patentową. Od dołu stopki szafowe z regulacją wysokości 30mm). Mebel ma posiadać certyfikat zgodności uprawniający je do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa potwierdzającym wymagania zawarte w normie PN-EN 14073-2:2006. Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. | 80x60x220 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | S6. Szafa ubraniowa z dwoma półkami i drążkiem. Wykonana z płyty melaminowej. Korpus, plecy, wieniec dolny i półki z płyty w kolorze jasny szary. Front i wieniec górny z płyty dąb jasny . Drzwi zamykane na zamek. Drążek ubraniowy poprzeczny. Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Półki z regulowaną wysokością w części górnej szafy. Drzwi zamykane na zamek z wkładką patentową. Od dołu stopki szafowe z regulacją wysokości 30mm. Mebel ma posiadać certyfikat zgodności uprawniający je do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa potwierdzającym wymagania zawarte w normie PN-EN 14073-2:2006. Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. | 50x60x220 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | N6. Nadstawka aktowa na szafę (2OH). Elementy wykonane z płyty wiórowej, 3 warstwowej, obustronnie laminowanej okładziną dekoracyjną w kolorze jasno szarym i frontem oraz wieńcem górnym w kolorze dąb jasny- jak na wizualizacji, Krawędzie oklejone bez spoinowo obrzeżem PCV lub ABS grubości minimum 2mm (technika brzegowania bez spoinowa - laserowa lub ciepłym powietrzem). Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 i klasę odporności ogniowej minimum B-s1. Wieniec górny grubości minimum 25mm, pozostałe elementy z płyty grubości 18mm. Półki z regulowaną wysokością. Drzwi zamykane na zamek. | 50x60x98 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | N7. Nadstawka aktowa na szafę (2OH). Elementy wykonane z płyty wiórowej, 3 warstwowej, obustronnie laminowanej okładziną dekoracyjną w kolorze jasno szarym i frontem oraz wieńcem górnym w kolorze dąb jasny- jak na wizualizacji, Krawędzie oklejone bez spoinowo obrzeżem PCV lub ABS grubości minimum 2mm (technika brzegowania bez spoinowa - laserowa lub ciepłym powietrzem). Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 i klasę odporności ogniowej minimum B-s1. Wieniec górny grubości minimum 25mm, pozostałe elementy z płyty grubości 18mm. Półki z regulowaną wysokością. Drzwi zamykane na zamki. | 80x60x98 | 2 |  | 834 | 0 |  | 0
5 | Maskownica boków szafy-formatka) wykonana z płyty meblowej dąb jasny. | 318x10 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM: |  | 0 |  | 0
Lp. | D: Opis mebla ODDZIAŁ-KORYTARZ | Wymiar | Ilość | Cena jed. netto | Cena jed. Brutto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1 | S8. Szafa aktowa. Szafa w całości wykonana z płyty w kolorze rockford jasny . Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Półki z regulowaną wysokością (5OH). Drzwi, zamykane na zamek z wkładką patentową. Od dołu stopki szafowe z regulacją wysokości 30mm). Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. | 80x85x184 | 3 |  | 0 |  |  | 0
2 | N8. Nadstawka na szafę . Nadstawka w całości wykonana z płyty w kolorze typ rockford jasny. Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Półka z regulowaną wysokością (2OH) Elementy wykonane z płyty wiórowej, 3 warstwowej, Krawędzie oklejone bez spoinowo obrzeżem PCV lub ABS grubości minimum 2mm (technika brzegowania bez spoinowa - laserowa lub ciepłym powietrzem). Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 i klasę odporności ogniowej minimum B-s1. Wieniec górny grubości minimum 25mm, pozostałe elementy z płyty grubości 18mm. Drzwi zamykane na zamek. | 80x85x73,3 | 3 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: |  | 0 |  | 0
Lp. | E: Opis mebla ODDZIAŁ-KONSOLA | Wymiar | Ilość | Cena jed. netto | Cena jed. Brutto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1 | Formatka - maskownica boku. Wykonana z płyty jasny szary, wiórowej laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. Formatka ma być bokiem zaślepiającym istniejącą zabudowę meblową. Dokładny wymiar dopasować poinwentaryzacji przedwykonawczej. | 59x72 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Formatka- maskownica boku. Wykonana z płyty jasny szary , wiórowej laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. Formatka ma być bokiem zaślepiającym istniejącą zabudowę meblową. Dokładny wymiar dopasować poinwentaryzacji przedwykonawczej. | 36,5x75 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Usługa skrócenia istniejącej zabudowy o 80cm. Demontaż istniejącej zabudowy, docięcie i zabrzegowanie istniejącego blatu, ponowny montaż zabudowy z podłączeniem mediów, zaślepienie boków płytowymi maskownicami. Część przeznaczona do demontażu zaznaczona na zdjęciu. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Fronty do istniejących regałów. Regał o wym. Zewnętrznych 80x30x80. Front dwuskrzydłowy z zawiasami, zamykany na zamek.+ uchwyty. Płyta ma posiadać Atestu Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. Uchwyty prostokątne, relingowe o przekroju kwadratowym o rozstawie śrub 128mm. | 80x80 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | S9. Szafka ścienna na dokumenty wisząca. Wszystkie elementy wykonane z płyty - jasny szary . Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Półka z regulowaną wysokością (2OH). Drzwi zamykane na zamek z wkładką patentową. Mebel ma posiadać certyfikat zgodności uprawniający je do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa potwierdzającym wymagania zawarte w normie PN-EN 14073-2:2006. Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 3 - warstwowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. Wieszaki typu camar. | 80x32x80 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Regał wiszący. Wszystkie elementy wykonane z płyty - jasny szary Wieniec grubości minimum 25mm, pozostałe elementy grubości 18mm. Półka z regulowaną wysokością (2OH). Mebel ma posiadać certyfikat zgodności uprawniający je do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa potwierdzającym wymagania zawarte w normie PN-EN 14073-2:2006. Płyta ma posiadać Atest Higieniczności E1 wg PN-EN 14322 i klasę odporności ogniowej B-s1. Wszystkie elementy zabrzegowane obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym kolorystycznie do oklejanego elementu, scalone z płytą metodą bezspoinową (za pomocą lasera). Obrzeża mają posiadać atest higieniczny E1. | 80x40x45 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM: |  | 0 |  | 0
|  | Łączna wartość: |  |  |  | 0 |  | 0
Charakterystyka szczegółowa asortymentu. WYPEŁNIA WYKONAWCA*: BRAK DANYCH BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.
A: POKÓJ LEKARZY Poz. 11*
UMYWALKA
producent:
numer katalogowy:
BATERIA
producent:
numer katalogow:
A: POKÓJ LEKARZY Poz. 13*
CHŁODZIARKA DO ZABUDOWY
producent:
numer katalogowy:
Poglądowa kolorystyka :
jasno szary: jasny grafit: orzech odcień typ rockford jasny: brzoza:
dąb: dąb jasny: beton:
Meble mają być, nowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Biurka i stoły mają być wykonane tak, aby spełniały wymagania norm dotyczących jakości mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527- 2 stoły i biurka mają spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973). Ze względu na rodzaj wyposażanego obiektu konieczne jest aby płyty wykorzystane do produkcji mebli posiadały klasyfikację w zakresie reakcji na ogień i stopień zadymienia co najmniej w klasie B-s1. Pianki zastosowanych mebli tapicerowanych mają być niepalne. Nie dopuszcza się stosowania: - płyty melaminowej nie posiadającej klasy odporności na ogień co najmniej B-s1 poprzedzonej badaniami przeprowadzonymi na podstawie normy PN-EN 13501-1:2019-02. - uchwytów plastikowych i o innych rozstawach mocowań niż zakładane w specyfikacji technicznej. - płyt i materiałów w odbiegającym od założonego kolorze i strukturze, z gorszymi parametrami technicznymi. - łączenia płyt w sposób widoczny z zewnątrz za pomocą konfirmatów lub wkrętów z widocznymi łbami (elementy mają być łączone na złącza mimośrodowe i dodatkowo kołkowane lub lamelowane). Wszystkie konieczne połączenia lub gniazda zaślepione zaślepkami w kolorze płyty. Zmiany w meblach, wyposażeniu mogą dotyczyć zmiany wymiaru (do 5%) wynikającego z konieczności dopasowania mebli do wnęk, dopasowania do wyprowadzeń elektrycznych i sygnałowych ze ścian, dostępu do rewizji i wentylacji, oraz instalacji technicznych. Przed wykonaniem zlecenia konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji w celu potwierdzenia stanu faktycznego wyposażanych pomieszczeń z projektem. Wszystkie ewentualne zmiany w wykonywanych meblach wynikające z dopasowania do konstrukcji budynku muszą być przedłożone do akceptacji inwestora w postaci projektu z opisem zmian. Jeżeli wpłyną one na wygląd zewnętrzny mebla, konieczne jest zamieszczenie wizualizacji pomieszczenia uwzględniającej zmiany.
Wymogi Zamawiającego i dodatkowe informacje: a) Oferta musi by jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla całości zamówienia; b) Wykonawca musi skalkulować w cenie koszty dostarczenia i montażu (instalacji) poszczególnych elementów zamówienia, serwis gwarancyjny, a także cła i podatki w odniesieniu do wszystkich elementów zamówienia. c) Zamawiający wymaga aby całość elementów była fabrycznie nowa i nie posiadała cech wcześniejszego użytkowania. d) Dostawa, instalacja i montaż poszczególnych elementów zamówienia musi nastąpić do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. e) Deklaracja producenta o zgodności z normą nie jest równoznaczna z posiadaniem przez produkt wymaganego certyfikatu i dlatego jest niedopuszczalna. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia kolorystyki zgodnie z dostarczonym wzornikiem przed przystąpieniem do realizacji usługi.