Nr postępowania: DZ/2/63/2024	Załącznik nr 2

Nr sprawy 000873/24 	dn. …………… r.

Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

| Lp | Nazwa | Opis | Ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Macierz Dyskowa | HPE MSA 2060 16Gb Fibre Channel SFF Storage (product# R0Q74B) | 1 |  |  |
| 2 | Dyski | HPE MSA 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) M2 3yr Wty SSD (product# R3R30A) | 8 |  |  |
| 3 | Wkładki SFP+ | HPE MSA 16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ Performance 4-pack Transceiver (product# C8R24B) | 1 |  |  |
| 4 | Licencja Performance | HPE MSA 2060 Advanced Data Services E-LTU (product# R2C33AAE) – Performance | 1 |  |  |
|  | Okablowanie | Patchcord światłowodowy MM OM4 2m | 12 |  |  |
| SUMA CAŁKOWITA |  |

Podane parametry sprzętu są minimalnymi spełniającymi wymagania zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian ilościowych w zakupie wyszczególnionego sprzętu komputerowego, dostosowując zamówienie do posiadanych środków finansowych.