1 x LODÓWKO - ZAMRAŻARKA do pomieszczenia socjalnego, wysokość 84 cm, szerokość 54 cm, głębokość 60 cm, pojemność LODÓWKI: 101l, ZAMRAŻARKA – 13l, zamrażarka w formie szuflady bądź półki, bezszronowa (No Frost), kolor biały

1 x LODÓWKA MEDYCZNA 36 l, 2 bądź 3 półki, panel obsługi z ekranem dotykowym, alarm otwartych drzwi i alarm awarii zasilania, dodatkowy czujnik temperatury, regulowany zakres temperatury: od +2 do + 8°C, automatyczny zapis danych (24/7), zamykana na klucz (2 kluczyki), kolor biały, wymiary zewnętrzne: 54 x 45 x 51cm (wys. x szer. x gł.), wymiary wewnętrzne: 39,2 x 33,1 x 22,6cm (wys. x szer. x gł.), wnętrze z tworzywa sztucznego, korpus z proszkowanej stali

2 x TELEWIZOR, 55″, LED, UHD 4K, 3840 x 2160 px, smart TV, z pilotem, WIFI, DLNA, Bluetooth, kolor obudowy czarny,