Wrocław, dnia. 20.09.2023r.

ZAŁĄCZNIK

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

Naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w KWP we Wrocławiu przy ul. Zelwerowicza 8.

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w KWP we Wrocławiu przy                        ul. Zelwerowicza 8.

b. Opis robót do wykonania w ramach zadania remontowego

- rozebranie pokrycia dachowego z 3 warstw papy na dachu betonowym – 120,25 m²

- wyrównanie podłoża i podkład betonowy gr. 3 cm – 120,25 m²

- pokrycie dachu 2 x papą termozgrzewalną – 120,25 m²

- wywóz i utylizacja papy – 2,405 m³

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

Płatność faktury przez ubezpieczyciela firmę UNIQA TU S.A .

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 15.11.2023r.

j)zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

k) przedmiot zamówienia ze względu na proces technologiczny prac oraz bardzo wąski zakres robót nie może być dzielony.