Załącznik nr 1 do umowy

PROTOKÓŁ

WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ              SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU WRAZ Z URZĄDZENIAMI STERUJĄCYMI I ZAMYKAJĄCYMI DRZWI I INNE ZAMKNIĘCIA PRZECIWPOŻAROWE

przeprowadzonych w ….… półroczu w ……………………………….………..……………

(Nazwa jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej)

na podstawie Umowy Nr ................/……../W z dnia ……………………………… r.

przez Wykonawcę: ……………..……………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

pracownicy:			    		    1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

(imię i nazwisko)

pod nadzorem:				  ………………………………………………… .

- Termin konserwacji wynikający z Harmonogramu konserwacji i obsługi technicznej:

- rozpoczęcia:	od dnia ………………… 2021 r., godz. ………… ,

- zakończenia:	do dnia ………………… 2021 r., godz. ………… .

- Zakres prac zgodny z umową …………/………/W z dnia ………………….……..
oraz PKN-CEN/TS 54-14:2004 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji                          i konserwacji, wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

- Wykaz urządzeń podlegających konserwacji i obsłudze technicznej:

Lokalizacja: (wpisać nazwę jednostki/instytucji wojskowej, nr budynku, nr kompleksu)

Nazwa urządzenia		      Typ		Ilość		  Sprawne	   Niesprawne

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

W przypadku stwierdzenia niesprawności danego urządzenia, w pkt. 3 protokołu  należy wpisać przyczynę niesprawności oraz podać termin na usunięcie stwierdzonych wad.

- Stan techniczny urządzeń objętych konserwacją i przeglądem technicznym, 
ze wskazaniem uszkodzeń urządzeń wymagających naprawy bądź wymiany na nowe (wymienić sprzęt i jego ilość podlegający naprawie bądź wymianie):

……………………………………………………………………………………..…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Uwagi / Zalecenia:

……………………………………………………………………………………..…………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik: wydruk z centrali SSP

- ww. osoba nadzorująca konserwację        …………………………………………;

(stopień, imię i nazwisko)

- przedstawiciel(e) Wykonawcy	         ……………………………………………

(imię i nazwisko)

Załącznik nr 1a do umowy

PROTOKÓŁ

WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ              SYSTEMU ODDYMIANIA

przeprowadzonych w ….… półroczu w ……………………………….………..……………

(Nazwa jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej)

na podstawie Umowy Nr ................/……../W z dnia ……………………………… r.

przez Wykonawcę: ……………..……………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

pracownicy:			    		    1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

(imię i nazwisko)

pod nadzorem:				  ………………………………………………… .

- Termin konserwacji wynikający z Harmonogramu konserwacji i obsługi technicznej:

- rozpoczęcia:	od dnia ………………… 2021 r., godz. ………… ,

- zakończenia:	do dnia ………………… 2021 r., godz. ………… .

- Zakres prac zgodny z umową …………/………/W z dnia ………………….……..
oraz wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

- Wykaz urządzeń podlegających konserwacji i obsłudze technicznej:

Lokalizacja: (wpisać nazwę jednostki/instytucji wojskowej, nr budynku, nr kompleksu)

Nazwa urządzenia		      Typ		Ilość		  Sprawne	   Niesprawne

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

W przypadku stwierdzenia niesprawności danego urządzenia, w pkt. 3 protokołu  należy wpisać przyczynę niesprawności oraz podać termin na usunięcie stwierdzonych wad.

Instalacja oddymiania jest podłączona do systemu detekcji pożaru SSP:

TAK*		          NIE

Testowe uruchomienie systemu oddymiania:

TAK			NIE		SPRAWNY		NIESPRAWNY

Alarmowe uruchomienie systemu oddymiania poprzez SSP:

TAK			NIE		SPRAWNY		NIESPRAWNY

Sprawność systemu oddymiania:

SPRAWNY		NIESPRAWNY

* - niewłaściwe skreślić

- Stan techniczny urządzeń objętych konserwacją i przeglądem technicznym, 
ze wskazaniem uszkodzeń urządzeń wymagających naprawy bądź wymiany na nowe (wymienić sprzęt i jego ilość podlegającą naprawie bądź wymianie):

……………………………………………………………………………………..…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Uwagi / Zalecenia:

……………………………………………………………………………………..…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ww. osoba nadzorująca konserwację        …………………………………………;

(stopień, imię i nazwisko)

- przedstawiciel(e) Wykonawcy	         ……………………………………………

(imię i nazwisko)

Załącznik nr 1b do umowy

PROTOKÓŁ

WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ              STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH

przeprowadzonych w ….… półroczu w ……………………………….………..……………

(Nazwa jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej)

na podstawie Umowy Nr ................/……../W z dnia ……………………………… r.

przez Wykonawcę: ……………..……………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

pracownicy:			    		    1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

(imię i nazwisko)

pod nadzorem:				  ………………………………………………… .

- Termin konserwacji wynikający z Harmonogramu konserwacji i obsługi technicznej:

- rozpoczęcia:	od dnia ………………… 2021 r., godz. ………… ,

- zakończenia:	do dnia ………………… 2021 r., godz. ………… .

- Zakres prac zgodny z umową …………/………/W z dnia ………………….……..
oraz wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

- Wykaz urządzeń podlegających konserwacji i obsłudze technicznej:

Lokalizacja: (wpisać nazwę jednostki/instytucji wojskowej, nr budynku, nr kompleksu)

Nazwa urządzenia			      Typ			      Ilość

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

W przypadku stwierdzenia niesprawności danego urządzenia, w pkt. 3 protokołu  należy wpisać przyczynę niesprawności oraz podać termin na usunięcie stwierdzonych wad.

- Stan techniczny urządzeń objętych konserwacją i przeglądem technicznym, 
ze wskazaniem uszkodzeń urządzeń wymagających naprawy bądź wymiany na nowe (wymienić sprzęt i jego ilość podlegającą naprawie bądź wymianie):

……………………………………………………………………………………..…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Uwagi / Zalecenia:

……………………………………………………………………………………..…………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ww. osoba nadzorująca konserwację        …………………………………………;

(stopień, imię i nazwisko)

- przedstawiciel(e) Wykonawcy	         ……………………………………………

(imię i nazwisko)

Załącznik nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ

WYKONANIA USŁUGI NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

w      ……………………………………… ………………………………………..na podstawie

(nazwa jednostki wojskowe lub instytucji wojskowej)

Umowy Nr ........../……../W z dnia …………………  r.

przez Wykonawcę: …………………...…………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

pracownicy:					1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

(imię i nazwisko)

pod nadzorem: …………………………………………………………

(Upoważniona przez Zamawiającego osoba nadzorująca naprawę)

- Powiadomienie (fax/tel.) otrzymano w dniu ……………..… 2021 r., godz. …………

- Do naprawy awaryjnej przystąpiono w dniu ……………….. 2021 r., godz. ………….

- Zamówienie nr ……….  otrzymano  w dniu …………………… 2021 r., 
na ………… roboczogodzin.

- Do naprawy  przystąpiono w dniu ………………… 2021 r., godz. …………

- Naprawę zakończono w  dniu……………………… 2021 r., godz. …………

- Czas wykonania naprawy: ………… roboczogodzin.

- Opis uszkodzenia:

…………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W celu usunięcia uszkodzenia, dokonano następujących czynności:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Nowe zainstalowane urządzenia i objęte gwarancją:

| Poz. | Miejsce zainstalowania | Nazwa i model urządzenia | Ilość (szt.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Uszkodzone urządzenia:

| Poz. | Miejsce zainstalowania oraz numer dowodu urządzenia | Nazwa i model urządzenia | Ilość (szt.) | Sposób usunięcia usterki |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Niesprawne urządzenia, niezainstalowane na powrót w systemie (zdemontowane) zostały przekazane: …………………………………… w dniu ………………… 2021 r.

(imię, nazwisko, czytelny podpis)

- Uwagi:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(pieczęć firmowa)

Załącznik nr 3 do umowy

ZAMÓWIENIE Nr …… z dnia …………...

do umowy nr …………. z dnia …………………
Zamawiający:

| Nazwa: | 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy |
| --- | --- |
| Ulica: | Obornicka |
| Numer: | 100-102 |
| Miejscowość: | Wrocław |
| Kod pocztowy: | 50-984 |
| Województwo: | Dolnośląskie |
| NIP: | 895-189-79-62 |
| Numer telefonu: | …………….. |

Adresat ( Wykonawca):

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Imię i Nazwisko: |  |
| Ulica: |  |
| Numer: |  |
| Miejscowość: |  |
| Kod pocztowy: |  |
| Województwo: |  |
| Numer fax.: |  |

Produkty/ Usługa:

| Lp. | Nazwa produktu/usługi | Indeks ( jeśli dotyczy) | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Forma płatności:  przelew

Termin dostawy/realizacji: do ………………

Ogólna wartość zamówienia brutto  –  …………….  zł. (wynikająca z przedstawionego kosztorysu ofertowego). Ostateczna wartość usługi zostanie określona w oparciu o protokół wykonania usługi naprawy.

Upoważniamy Waszą firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu

.......................................................         				………………………………………..

Podpis kierownika komórki                                             		 ( szefa służby nadzorującego wydatki)

Potwierdzamy przyjęcie zamówienia ( ilość str. …….):

.......................................................

Data i podpis przyjmującego lub zwrotne potwierdzenie faxem

Załącznik nr 4 do umowy

Wykaz urządzeń podlegających konserwacji i naprawie

Zadanie nr 1

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy  przy ul. Obornickiej 100-102 we Wrocławiu, budynek nr 46

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala SAP POLON 4200 | 1 | 1 kpl. |
|  | Rezerwowe źródło zasilania |  | 1 kpl |
|  | Centrala oddymiania USC 4000 |  | 1 kpl. |
|  | Czujniki dymu, ROP |  | 98 szt. |

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy  przy ul. Obornickiej 100-102 we Wrocławiu, budynek nr 4

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czujka DUR-4046 w gnieździe G-40 | 1 | 45 szt. |
|  | ROP |  | 3 szt. |
|  | EKS 4001 |  | 1 szt. |
|  | EWK 4001 |  | 1 szt. |
|  | Sygnalizator AS-366 |  | 3 szt. |
|  | Konwerter Moxa Nport 5110 |  | 1 szt. |
|  | Wskaźnik WZ-31 |  | 12 szt. |
|  | Centrala zamknięć ogniowych BAZ04N |  | 1 szt. |
|  | Elektrotrzymacz SCA 1380 |  | 1 szt. |
|  | Elektrozaczep MCM 611 |  | 1 szt. |

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy  przy ul. Obornickiej 100-102 we Wrocławiu, budynek nr 17

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne | 1 | 25 szt. |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy |  | 3 szt. |

Wojewódzki Sztab Wojskowy

ul. Obornicka 130  we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala SAP Esser 8000 | 1 | 1 kpl. |
|  | Rezerwowe źródło zasilania |  | 1 kpl. |
|  | Czujnik dymu i termiczny |  | 205 szt. |
|  | Przycisk ROP |  | 16 szt. |
|  | Sygnalizator akustyczno- optyczny |  | 9 szt. |
|  | Przycisk oddymiania |  | 2 szt. |
|  | Element sterujący (oddymiania) |  | 2 szt. |

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Delegatura Departamentu Kontroli, Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej, Wrocław ul. Obornicka 100-102, budynek 4

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala pożarowa Polon 4900 | 1 | 1 kpl. |
|  | Terminal + moduł TSR 4000 |  | 1 szt. |
|  | Konwerter Moxa Nport 5110 |  | 2 szt. |
|  | Element kontrolno-sterujący EKS-4001 |  | 6 szt. |
|  | Element kontrolny wielowejściowy EWK-4001 |  | 4 szt. |
|  | Centrala zamknięć ogniowych BAZ04N |  | 6 szt. |
|  | Elektrotrzymacz CSA 1380 |  | 6 szt. |
|  | Elektrozaczep MCM-611 |  | 6 szt. |
|  | Czujka DUR-4046 w gnieździe G-40 |  | 254 kpl. |
|  | Ręczny Przycisk pożarowy ROP-4001 |  | 12 szt. |
|  | Sygnalizator AS-366 |  | 16 szt. |
|  | Wskaźnik WZ-31 |  | 56 szt. |
|  | Przycisk przewietrzania |  | 2 szt. |
|  | Przycisk oddymiania RT-42 |  | 2 szt. |
|  | Centrala RZN 4408-K |  | 1 szt. |
|  | Czujnik WRG 82 |  | 1szt. |

Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu

ul. Saperów 20-24 we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czujka pożarowa MTD 533 | 1 | 12 szt. |
|  | Podstawa czujki USB501 |  | 12 szt. |
|  | Sygnalizator S.A.-K7 |  | 2 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy |  | 2 szt. |
|  | Centrala sygnalizacji pożaru |  | 1 szt. |
|  | Czujnik dymu z gniazdem |  | 3 szt. |
|  | Ręczny sygnalizator pożaru |  | 3 szt. |
|  | Sygnalizator pożarowy |  | 2 szt. |

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej ul. Ślężna 158  we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala alarmowa IGNIS 1080 typ POLON-ALFA | 1 | 1 szt. |
|  | Akumulator bezobsługowy 7 Ah typ AAT |  | 2 szt. |
|  | Czujka pożarowa DUR40+gniazdo G40 |  | 8 kpl. |
|  | Ostrzegacz pożaru ROP63 |  | 1 szt. |
|  | Wskaźnik zadziałania wewnętrzny WZ31 |  | 2 szt. |
|  | Sygnalizator akustyczny AS-K7 |  | 1 szt. |
|  | Oprawa awaryjna |  | 32 szt. |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu |  | 1 szt. |

Jednostka Wojskowa 1245 ul. Trzmielowicka 28 i  ul. Hallera 36/38 we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | szt./kpl. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | BUDYNEK 6 | 1 |  |
|  | Czujki, ROP, sygnalizatory |  | 61 szt |
|  | BUDYNEK 8 |  |  |
|  | Centrala SAP SIEMENS 700 |  | 1 kpl |
|  | Centrala oddymiania RZN |  | 2 kpl |
|  | Czujki, ROP, sygnalizatory |  | 93 szt |
|  | Rezerwowe źródła zasilania |  | 6 szt |
|  | BUDYNEK 9 |  |  |
|  | Centrala BOSCH MPC-300-C |  | 1 kpl |
|  | Sygnalizator akustyczny FNM-420U-A-RD |  | 15 szt |
|  | ROP FMC-210-DM-G-R |  | 33 szt |
|  | Centrala oddymiana RZN 4332E9 |  | 2 szt |
|  | Czujka wiatrowo-deszczowa WRG82 |  | 2 szt |
|  | Czujka optyczna FAP-DO 420 |  | 37 szt |
|  | Napęd drzwiowy DDS 54/500 |  | 4 szt |
|  | Moduł FLM-420-I8R1-S |  | 11 szt |
|  | Przycisk oddymiana RT42-ST |  | 4 szt |
|  | Przycisk przewietrzania LT43U-SD |  | 4 szt |
|  | BUDYNEK 10 |  |  |
|  | Centrala oddymiania RZN |  | 2 kpl |
|  | Czujki, ROP, sygnalizatory |  | 69 szt |
|  | Rezerwowe źródła zasilania |  | 2 kpl |
|  | BUDYNEK 11 |  |  |
|  | Centrala SAP SIEMENS 700 |  | 1 kpl |
|  | Centrala oddymiania RZN |  | 2 kpl |
|  | Czujki, ROP, sygnalizatory |  | 253 szt |
|  | BUDYNEK 14 (2WOG) |  |  |
|  | Czujki, ROP, sygnalizatory |  | 41 szt |
|  | BUDYNEK 15 (2WOG) |  |  |
|  | Centrala oddymiania RZN |  | 1 kpl |
|  | Czujki dymu |  | 2 szt |
|  | Rezerwowe źródła zasilania |  | 1 kpl |
|  | BUDYNEK 38 |  |  |
|  | Optyczna czujka dymu OP 320A Siemens |  | 35 szt |
|  | Wskaźnik zadziałania DJ1192/AI340 Siemens |  | 21 szt |
|  | ROP DM1131 |  | 7 szt |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny zew. Siemens |  | 1 szt |
|  | BUDYNEK 39 |  |  |
|  | Centrala pożarowa Siemens FC70 |  | 1 szt |
|  | Czujka pożarowa DH 320 |  | 35 szt |
|  | Wskaźnik zadziałania DJ1192/AI340 Siemens |  | 21 szt |
|  | Konwerter VSE-C1 |  | 2 szt |
|  | Moduł ABIS 320A |  | 1 kpl |
|  | Zewnętrzny sygnalizator akustyczny SAK-7 |  | 1 szt |
|  | ROP |  | 9 szt |
|  | BUDYNEK 92 |  |  |
|  | Czujki, ROP, sygnalizatory |  | 108 szt |
|  | BUDYNEK 118 |  |  |
|  | Centrala SAP FPA-5000 |  | 1 kpl |
|  | Czujnik punktowy FAP-DOT420 |  | 151 szt |
|  | ROP FMC-210 |  | 21 szt |
|  | Moduł FLM420 RLV1-D |  | 1 szt |
|  | Linie sygnalizatorów NAC |  | 2 kpl |
|  | BUDYNEK 23 |  |  |
|  | System oddymiania UNILUX |  | 1 kpl |
|  | Centrala do systemu oddymiania UNILUX |  | 1 kpl |

Regionalne Centrum Informatyki Wrocław

ul. Pretficza 28

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | System alarmu pożaru | 1 | 1 kpl. |
|  | Centrala SAP POLON 4900S |  | 1 kpl. |
|  | Zasilanie awaryjne centrali SAP |  | 2 szt. |
|  | Element kontrolno-sterujący EWS-4001 |  | 2 szt. |
|  | Moduł EWK-4001 |  | 6 szt. |
|  | Czujnik optyczny dymu DUR 4046 z gniazdem G-40 |  | 8 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001 |  | 2 szt. |
|  | Sygnalizator akustyczny SAK-7 |  | 15 szt. |
|  | Wskaźnik zadziałania |  | 34 szt. |
|  | Oprawa awaryjna |  |  |
|  | System samoczynnych urządzeń gaśniczych |  |  |
|  | Centrala SUG IGNIS 1520 |  | 2 kpl. |
|  | Czujnik optyczny dymu DOR 30 z gniazdem G-40 |  | 17 kpl. |
|  | Przycisk uruchamiania START (żółty) PU-61 |  | 2 szt. |
|  | Przycisk wstrzymywania STOP (niebieski) PW-61 |  | 2 szt. |
|  | Sygnalizator optyczny, ostrzegawczy SW-1 |  | 3 szt. |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny SAK7 |  | 2 szt. |
|  | Wskaźnik zadziałania WZ-31 |  | 12 szt. |
|  | Sygnalizator ewakuacji SE-1 |  | 2 szt. |
|  | Naczynia wzbiorcze ze środkiem gaśniczym |  | 3 szt. |
|  | Dysze rozprężne |  | 8 szt. |
|  | Zasilacz 24V DC ZSP 135 DR-7A-1 |  | 2 szt. |

Regionalne Centrum Informatyki Wrocław ul. Gajowicka 118-120

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala SAP POLON 4900 | 1 | 1 kpl. |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 4001 M |  | 7 szt. |
|  | Sygnalizator akustyczny SAL-4001 |  | 4 szt. |
|  | Optyczna czujka adresowalna – DUR-4046 + gniazdo G-40 |  | 18 szt. |
|  | Moduł wyjść EKS 4001 |  | 1 kpl. |
|  | Moduł EWS 4001 |  | 1 szt. |
|  | Oprawa awaryjna |  | 59 szt. |
|  | Klapa oddymiająca |  | szt. |

2 WOG, Wrocław ul Graniczna 13, budynek 191

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czujka dymu DUR 40 Polan Alfa | 1 | 19 szt. |
|  | Gniazdo czujki DUR 40 Polan Alfa |  | 21 szt. |
|  | Czujka dymu iskobezp. DUR 40 Ex Polan Alfa |  | 2 szt. |
|  | Ostrzegacz ręczny wewn. Polan Alfa |  | 1 szt. |
|  | Ostrzegacz ręczny zewn. Polan Alfa |  | 1 szt. |
|  | Sygnalizator akust. wewn. W2 |  | 1 szt. |
|  | Sygnalizator akust. zewn. AS367 UTC |  | 1 szt. |
|  | Separator iskrobezp. w obudowie Stahl |  | 1 kpl. |
|  | Centrala sygn. pożar. IGNIS 1030 Polan Alfa |  | 1 kpl. |
|  | Akumulator 12V a Ah |  | 2 szt |

Jednostka Wojskowa 2644, ul. Graniczna 13 we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | System alarmu pożaru | 1 |  |
|  | Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4200 |  | 1 kpl. |
|  | Czujka dymu typ POLON 4200 |  | 21 szt. |
|  | Gniazdo nieadresowane czujki typ G40 |  | 21 szt. |
|  | Akumulator 17 Ah/12V |  | 2 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz pożaru typ ROP-4001M |  | 13 szt. |
|  | Element sterujący, typ EKS-4001,EKS-4001O |  | 3 szt. |
|  | Sygnalizator zadziałania typ SAL 4001 |  | 8 szt. |
|  | Sygnalizator typ S.A.-K7 |  | 1 szt. |
|  | System oddymiania |  |  |
|  | Centrala oddymiania 8A RZN 4408K |  | 1 szt. |
|  | Karta przekaźników NO/NC TR 42 |  | 1 szt. |
|  | Moduł impulsu dla central RZN K/M IM 44 |  | 1 szt. |
|  | Czujka optyczna dymu typu SSD 521 |  | 1 szt. |
|  | Przycisk oddymiania typu RT42PL |  | 1 szt. |
|  | Przycisk oddymiania typu RT42ST |  | 1 szt. |
|  | Przycisk przewietrzania LT 43 |  | 1 szt. |
|  | Akumulator 17 Ah/12V Z12 |  | 2 szt. |
|  | Napęd łańcuchowy 24V300N |  | 3 szt. |
|  | Konsola RA-KA |  | 3 szt. |

Regionalne Centrum Informatyki Wrocław  ul. Graniczna 13

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala pożaru POLON4200 | 1 | 1 kpl. |
|  | Czujka dymu DPR-4046 |  | 52 szt. |
|  | Sygn. ak. Optyczny Flasz Tone |  | 5 szt. |
|  | Centrala 4404-k |  | 2 szt. |
|  | Napęd łańcuchowy 24VKA 32/800 |  | 5 szt. |
|  | Przycisk oddymianiaRT42 |  | 4 szt. |
|  | Przycisk przewietrzania L T43 230V |  | 2 szt. |

Wojskowe Biuro Emerytalne przy  ul. Obornickiej 126  we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala pożarowa IGNIS 1240 | 1 | 1 kpl. |
|  | Akumulator EUROPOVER 12V 17Ah |  | 2 szt. |
|  | Optyczna czujka dymu D40 z gniazdem |  | 19 szt. |
|  | Sygnalizator wew. SA K-7 + puszka PIP 1 |  | 5 szt. |
|  | Wskaźnik zadziałania WZ 31 |  | 12 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-63 z ramką RM 60-R |  | 9 szt. |
|  | Sygnalizator zewnętrzny AS367 z puszką PIP-1A |  | 2 szt. |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu |  | 2 szt. |

2 Wojskowy Szpital Polowy  Wrocław ul. Hallera 36-38

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| BUDYNEK 6 |
| 1 | Wskaźnik zadziałania czujki WZ-31 | 1 | 5 szt. |
|  | Moduł EKS-4001 |  | 2 szt. |
|  | Przycisk oddymiania RT42PL |  | 8 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M |  | 7 szt. |
|  | Przycisk przewietrzania LT43PL |  | 4 szt. |
|  | Sygnalizator pętlowy SAL-4001 |  | 5 szt. |
|  | Czujka optyczna DUR- 4046 |  | 22 szt. |
|  | Centrala oddymiania RZN 4408-M |  | 2 kpl. |
|  | Czujka pogodowa WRG-42 |  | 2 szt. |
|  | Siłownik DDS 54/ 500 do drzwi napowietrzających |  | 2 szt. |
|  | Zasilacz ZSP 135- D- 2A-1 1 szt. z 2 szt. akumulatorami 7Ah |  | 1 kpl. |
|  | Elektrozaczep 24V NC z puszkami PIP |  | 2 kpl. |
|  | Zasilacz UPS EVER Power Line RT 3000 |  | 1 kpl. |
|  | Zestaw baterii EVER Power Line RT 3000 |  | 4 szt. |
|  | Oprawa awaryjna |  | 6 szt. |
| BUDYNEK 7 |
|  | Centrala POLON 4900 | 1 | 1 szt. |
|  | Optyczna czujka dymu DOR-4046 |  | 56 szt. |
|  | Gniazdo czujek G-40 |  | 56 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M |  | 10 szt. |
|  | Moduł kontrolno-sterujący EKS-4001 |  | 7 szt. |
|  | Obudowa modułu EKS-4001 |  | 7 szt. |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny SAK-7 |  | 12 szt. |
|  | Puszka połączeniowa PIP1A |  | 12 szt. |
|  | Centrala odymiania RZN4408-K V2 |  | 2 szt. |
|  | Akumulator 12V/3,4Ah |  | 4 szt. |
|  | Przycisk oddymiania RT 42-ST (POL) |  | 2 szt. |
|  | Przycisk oddymiania RT 42 (POL) |  | 6 szt. |
|  | Czujka optyczna dymu DOR 40 |  | 4 szt. |
|  | Gniazdo czujki G-40 |  | 4 szt. |
|  | Przekaźnik NO/NC TR42 |  | 2 szt. |
|  | Moduł impulsu dla centrali RZN K/M IM 44-K/M |  | 2 szt. |
|  | Puszka połączeniowa PIP2A |  | 4 szt. |
|  | Oprawa awaryjna |  | 65 szt. |
| BUDYNEK 25 |
|  | Centrala POLON 4900+MSL | 1 | 1 szt. |
|  | Czujka DUR4046 z gniazdem |  | 529 kpl. |
|  | Czujka TUN4046 z gniazdem |  | 3 kpl. |
|  | Element kontrolno-sterujący EKS 4001 |  | 49 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M |  | 22 szt. |
|  | Sygnalizator SAL-4001 |  | 16 szt. |
|  | Zasilacz ZSP-135-DR-5A |  | 1 szt. |
|  | Pojemnik PAR-4800 |  | 1 szt. |
|  | Centrala D+H RZN4404+2 |  | 4 szt. |
|  | Napęd zębatkowy ZA31/8 |  | 8 szt. |
|  | Przycisk przewietrzania LT43U |  | 4 szt. |
| BUDYNEK 42 |
|  | Centrala Polon 4900 z akumulatorami D+H 3,2 Ah | 1 | 1 |
|  | Czujka dymu DOR 4046 z gniazdem G-40 |  | 6 |
|  | Terminal TSR-400 |  | 1 |
|  | Ręczny ostrzegacz wew, ROP-4001M |  | 7 |
|  | Sygnalizator akustyczny wew. SAK7 W2 |  | 7 |
|  | Moduł we/wy EKS 4001 z obudową |  | 1 |
|  | Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi |  | 1 |
|  | Czujka pogodowa WGR 82 D+H |  | 1 |
|  | Przycisk przewietrzania LT43 PL D+H |  | 1 |
|  | Ręczny przycisk oddymiania RT 45 |  | 2 |

4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Pretficza 24/26 Wrocław

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUCENTA | Ilość konserwacji w roku | liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt./ kpl |
| Budynek nr 1 |
| 1 | Centrala SAP POLON 4900S | 1 | 2 kpl. |
|  | Zasilanie awaryjne centrali |  | 2 kpl. |
|  | Czujka dymu DOR 4046 |  | 643 szt. |
|  | Czujka dymu DOR ze wskaźnikiem WZ 31 |  | 78 szt. |
|  | Czujka dymu DOR ze wskaźnikiem WZ 31 w podłodze tech. |  | 11 szt. |
|  | Czujka liniowa dymu DOP 40 |  | 2 szt. |
|  | ROP 4001 M |  | 32 szt. |
|  | Czujka dymu OSD 23 systemu oddymiania |  | 5 szt. |
|  | Przycisk oddymiania RT 42 nt |  | 24 szt. |
|  | Przycisk przewietrzania LT43PL nt |  | 5 szt. |
|  | Winda |  | 1 szt. |
|  | Rozdzielnia elektryczna central wentylacyjnych |  | 2 szt. |
|  | Żaluzja/roleta okienna ppoż. |  | 8 szt. |
|  | Zasilacz 24 VDC sygnalizatorów ZSP135-DR-2A-1 |  | 6 szt. |
|  | Moduł kontrolno-sterujący EKS 4001 |  | 22 szt. |
|  | Adapter linii bocznej ADC 4001 M |  | 2szt. |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny SAK-7 z puszką PIP1A |  | 46 szt. |
|  | Czujka deszczu i wiatru stacji pogodowej |  | 1 szt. |
|  | Moduł stacji pogodowej |  | 4 szt. |
|  | Konwerter Cu/FO TR-55 |  | 4 szt. |
|  | Puszka PIP-1A |  | 7 szt. |
|  | Centrala oddymiania na klatce schodowej |  | 5 szt. |
|  | Klapa oddymiania |  | 3 szt |
|  | Oprawa awaryjna |  | 145 szt. |
| Klub 4RBLog |
| 2 | Centrala alarmowa DSC | 1 | szt.1 |
|  | Akumulator 12V17Ah 17 AH |  | szt.1 |
|  | Klawiatura LCD MAXSYS LCD |  | szt. 2 |
|  | Czujka podczerwieni EC301 4501 |  | szt. 15 |
|  | Czujka magnetyczna DC 102 |  | szt. 1 |
|  | Moduł roszczeń |  | szt. 1 |
|  | Moduł zasilania ( zasilanie w centralce ) |  | szt. 1 |
|  | Sygnalizator optyczno/akustyczny |  | szt. 1 |
|  | Obudowa centrali |  | szt. 1 |
|  | Obudowa klawiatury |  | szt. 1 |
| Filia klubu Andrzejówka |
| 3 | Centrala alarmowa INTEGRA CA 64 | 1 | szt.1 |
|  | Akumulator 12V17Ah 17 AH |  | szt.1 |
|  | Klawiatura LCD SATEL INT KLCD GR |  | szt. 1 |
|  | Czujka podczerwieni EC301 PIR RK 415 |  | szt. 8 |
|  | Sygnalizator optyczno/akustyczny zewn. SP 400 R |  | szt. 1 |
|  | Sygnalizator optyczno/akustyczny wew. HC 103 |  | szt. 1 |
|  | Obudowa centrali |  | szt. 1 |
|  | Obudowa klawiatury AWO 353 LCD SATEL |  | szt. 1 |

20 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, ul. Saperów 22-24 Wrocław

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| budynek 1 |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożaru | 1 | 1 szt |
|  | Czujnik dymu z gniazdem |  | 3 szt |
|  | Ręczny sygnalizator pożaru |  | 3 szt |
|  | Sygnalizator pożaru |  | 2 szt |

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych I Chemicznych we Wrocławiu, Kompleks nr 2836, adres Obornicka 108

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUCENTA | Ilość konserwacji w roku | liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt./ kpl |
| Budynek nr 1 |
| 1 | Zasilanie rezerwowe | 1 | 2 szt. |
|  | Centrala oddymiania RZN |  | 2 szt. |
|  | Czujki dymu |  | 2 szt. |
|  | Przycisk oddymiania |  | 8 szt. |
|  | Klapy dymowe |  | 2 szt. |
|  | Siłownik klapy |  | 2 szt. |
| 2 | Budynek nr 5 |
|  | Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4900 | 1 | 1 szt. |
|  | Zasilanie rezerwowe |  | 1 szt. |
|  | Centrala oddymiania RZN |  | 1 szt. |
|  | Czujki dymu |  | 17 szt. |
|  | Przycisk oddymiania |  | 3szt. |
|  | Klapy dymowe |  | 1 szt. |
|  | Siłownik klapy |  | 1 szt. |
|  | ROP-4001M Polon Alfa |  | 4 szt. |
| Budynek nr 25 |
| 3 | Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4900 | 1 | 1 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz wewnętrzny ROP-41001M |  | 5 szt. |
|  | Sygnalizacja wewnętrzna SAK-7 |  | 3 szt. |
|  | Sygnalizacja zewnętrzna spoż |  | 2 szt. |
|  | Moduł EKS 4001 |  | 2 szt. |
|  | Moduł EWS 4001 |  | 2 szt. |
|  | Pojemnik akumulatorów PAR 4800 |  | 1 szt. |
|  | Zasilacz pożarowy ZSP |  | 2 szt. |
|  | Terminal sygnalizacji równoległej TSR 4000 |  | 1 szt. |
|  | Gniazdo czujki SAP G40 |  | 20 szt. |
|  | Optyczna czujka dymu DOR 4046 |  | 20 szt. |
| Budynek nr 91 |
| System alarmu pożaru |
| 4 | Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4900 | 1 | 2 szt. |
|  | Czujka dymu DUR-4046 |  | 732 szt. |
|  | Optyczna czujka dymu DOR-4046 |  | 21 szt. |
|  | Optyczna czujka dymu DOT-4046 |  | 70 szt. |
|  | Czujka liniowa DOP-6001 |  | 7 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M |  | 47 szt. |
|  | Element kontrolny EKS-4001 |  | 13 szt. |
|  | Element kontrolny EWS-4001 |  | 14 szt. |
|  | Element kontrolny wielowejściowy |  | 1 szt. |
| System oddymiania |
| 5 | Centrala alarmowa POLON UCS-6000 | 1 | 1 szt. |
|  | Centrala alarmowa POLON UCS-6000 |  | 3 szt. |
|  | Przycisk oddymiania POLON PO-63 |  | 2 szt. |
|  | Przycisk przewietrzania POLON – ALFA PP-61 |  | 8 szt. |
|  | Czujka wiatrowo-deszczowa CDW-03 |  | 2 szt. |
|  | Przycisk przewietrzania SLT-42U-PL |  | 2 szt. |
| System ostrzegawczy dźwiękowy |
| 6 | Kontroler KG-UI w kasecie kas wyposażonej w moduły WZ.BP KG ETH | 1 | 1 szt. |
|  | Kaseta rozszerzająca wyposażenie w moduły WZ.BP KAS |  | 2 szt. |
|  | Przewód systemowy magistrali cyfrowej dla dwóch kaset DB25-2 |  | 1 szt. |
|  | Karta wejść konsoli mikrofonowych i urządzeń sterowniczych KKO |  | 2 szt. |
|  | Karta dwóch linii głośnikowych 2LG |  | 13 szt. |
|  | Konsola alarmowa 5-10 przycisków sterujących MAR10 |  | 1 szt. |
|  | Konsola informacyjna 5+20 przycisków sterujących MI20 |  | 1 szt. |
|  | Wzmacniacz mocy klasa D 2x500 W WM 2500 |  | 4 szt. |
|  | Wzmacniacz mocy klasa D 8x125W W MW 8125 |  | 1 szt. |
|  | System zasilania awaryjnego 48V akumulatory w szafie RACK 19” ZDSO48 |  | 1 szt. |
|  | Głośnik sufitowy 6/3/1,5/0,75W DELF165/6PP |  | 178 szt. |
|  | Głośnik ścienno-sufitowy metalowy 6/3/1,5/0,75W DAL165/6PP |  | 83 szt. |
|  | Głośnik naścienny metalowy 6/3/1,5/0,75 W |  | 223 szt. |
|  | Projektor aluminiowy 10/6/3/1,5 W DAW130/10PP |  | 64 szt. |
|  | Głośnik tubowy abs 10/5/2,5/1,25 W DK10PP |  | 4 szt. |
|  | Maskownica wolnych przestrzeni w kasetach systemowych MAS |  | 8 szt. |

Kościół Garnizonowy

ul. Św. Elżbiety 1/2  we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Izolator zwarć OR-ES A091N-1 | 1 | 15 |
|  | Liniowa czujka dymu DOP40 |  | 4 |
|  | Czujka jonizacyjna dymu ORIA A051 N |  | 65 |
|  | Czujka temperatury OR-TN A-041 |  | 67 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożaru ORPZ A011N |  | 17 |
|  | Czujka płomieni OR-UV A 021N |  | 11 |
|  | Akumulator 17 Ah |  | 2 |
|  | Zasilacz EPZ 1 |  | 1 |

Załącznik nr 5 do umowy

Wrocław dnia…………

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja udzielona przez …………………………..dla 2 WOG we Wrocławiu 
w ramach realizacji umowy nr ……………. do Zamówienia wykonania naprawy systemów 
i urządzeń alarmowych nr ………………………… r.

I. WARUNKI GWARANCJI:

- Gwarancja dotyczy wykonania naprawy systemów i urządzeń alarmowych oraz użytych do jej wykonania części zamiennych dostarczonych przez ………….………………… niżej wymienione urządzenia bądź ich elementy:

| Poz. | Miejsce zainstalowania | Nazwa i model urządzenia | Ilość (szt.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Termin realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji określa się na 12 miesięcy od dnia wykonania usługi.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady wykonanej usługi Zamawiającego  zawiadamia o niej Wykonawcę w formie „Protokołu reklamacji".

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania „Protokołu reklamacji" Wykonawca zobowiązuje się ponownie wykonać usługę - bez prawa żądania z tego tytułu dodatkowych opłat, 
w tym kosztów transportu (usługa gwarancyjna).

- Jeżeli wykonawca wykonał usługę gwarancyjną, termin gwarancji biegnie na nowo 
od chwili jej wykonania. W tym celu wykonawca dokona stosownych zapisów 
w dokumentacji eksploatacyjnej urządzenia i w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonanych usług gwarancyjnych oraz zmian terminu udzielonej gwarancji.

II. WARUNKI DOKONYWANIA NAPRAW GWARANCYJNYCH

- Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane, usuwane na koszt Zamawiającego uszkodzenia:

  - spowodowane działaniami Zamawiającego niezgodnymi z instrukcją obsługi systemu,

  - spowodowane działaniem siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, zalanie, pożar itp.).

- Gwarancja traci ważność w przypadku:

  - naruszenia plomb, ingerencji do wnętrza urządzeń systemu, zmian w systemie, lub spowodowania zamierzonych i niezamierzonych uszkodzeń,

  - wystąpienia rozległych uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem losowym lub innym, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca,

  - wystąpienia działania siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, zalanie, pożar itp.) użytkowaniu systemu niezgodnie z instrukcją.

Wykonawca							Zamawiający

Załącznik nr 6 do umowy

ZATWIERDZAM	..............................

(miejscowość, data)

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Zamawiający:

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Obornicka 100-102

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy oraz adres)

Data wykonania usługi: ……………………

Miejsce wykonania usługi: ……………………………………………………………………..

(jednostka wojskowa / Instytucja, adres)

Na podstawie zamówienia: …………………

Na podstawie umowy: ………………………

Data stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu usługi: ……………………………………

Przyczyny reklamacji:

*  dotyczące  wad jakościowych  usługi/przedmiotu:

Nazwa i model urządzenia reklamowanego: ……………………………………………………

Ilość reklamowana: ………

Szczegółowy opis wady: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Inne:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Dowódca, Szef, Komendant, Kierownik

…………………

* wypełnić właściwie punkty odnoszące się do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zapisów umowy

Załącznik nr 7 do umowy

ZATWIERDZAM

..…………………

Dnia ……..………………..

WYKAZ OSÓB

realizujących umowę uprawnionych do wejścia na teren kompleksu nr ………. oraz wykaz pojazdów

Nazwa i adres firmy:

………………………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…………

Rodzaj prac: …………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………….……

Nr umowy: ……………………………………………………………………………..………………………

Termin realizacji umowy (prac): od: ……………..…………………. do: ………..………………………

Praca będzie wykonywana w dni robocze: ...……………………………………………………………

w godz. od ………..……. do ………………. oraz w dni wolne w przypadku awarii.

Osoba nadzorująca prace ze strony JW: ….……………………….………nr telefonu …………………

| Lp. | Imię i nazwisko | Zajmowane stanowisko | Rodzaj i Nr dokumentu tożsamości | Pojazd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Marka | Nr rejestracyjny |

……………………………………….	       	              …………………………………..

Czytelny podpis Wykonawcy/Dostawcy	                           Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację umowy

Opinia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

……………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………...

podpis

Załącznik nr 8 do umowy

Wrocław, dnia …………….. r.

ZAWIADOMIENIE O AWARII

………………………

………………………

………………………

FAX ………………..

Do wiadomości                                      Komendant

2 Wojskowego Oddziału Wojskowego

Fax 261-656-228

W imieniu Zamawiającego na podstawie Umowy nr …………………… z dnia ……………………………………. r. zawiadamiam o wystąpieniu awarii systemu przeciwpożarowego w jednostce wojskowej (instytucji):

- …………………………………………………………………………………

Opis objawów (oraz skutków) awarii:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W związku z powyższym, zobowiązuję Wykonawcę do przystąpienia  
w ciągu 8 godzin od momentu otrzymania niniejszego zawiadomienia do naprawy awaryjnej systemu.

………………………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis osoby )

Data i godzina  powiadomienia telefonicznego Tel.  Nr  …………………………………………………..

(nr telefonu, imię i nazwisko )

Data i godzina nadania FAX ……………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 9 do umowy

#### OŚWADCZENIE ZGODNOŚCI

My

..................................................................................................................................................

(nazwa dostawcy)

..................................................................................................................................................

(adres)

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób

..............................................................................................................................................

(nazwa, typ lub model, partia, seria, numer serii, źródło pochodzenia, liczba jednostek)

do którego odnosi się niniejsze oświadczenie, jest zgodny z następującą normą(ami) lub innym(i) dokumentem(ami) normatywnym(i)*

..................................................................................................................................................

(tytuł i /lub numer i data wydania normy (norm) lub innego(ych) dokumentu(ów) normatywnego(ych)

(jeśli dotyczy) spełnia przepisy ........................................ Dyrektywy ...................................

| .............................................................. (miejsce i data wystawienia) | ............................................................................. (nazwisko i podpis lub równoważny sposób identyfikacji osoby upoważnionej) |
| --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

Uwaga: Dokument należy sporządzić metodą komputerową

Załącznik nr 10 do umowy

Wykaz ostatnich odbytych konserwacji i obsług technicznych w 2020 r.

| Lp. | Nazwa Jednostki Wojskowe | Data konserwacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie nr 1 |  |  |
| 1 | Wojewódzki Sztab Wojskowy ul. Obornicka 130 we Wrocławiu | 21-04-2020 |  |
| 2 | 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Obornicka 100 – 102 we Wrocławiu | 20-04-2020 |  |
| 3 | Delegatura Wojskowa Ochrony Przeciwpożarowej ul. Obornicka 100 – 102 we Wrocławiu | 27-04-2020 |  |
| 4 | Delegatura Departamentu Kontroli ul. Obornicka 100 – 102 we Wrocławiu | 27-04-2020 |  |
| 5 | Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej ul. Obornicka 100 – 102 we Wrocławiu | 27-04-2020 |  |
| 6 | Delegatura Wojskowa Dozoru Technicznego ul. Obornicka 100 – 102 we Wrocławiu | 27-04-2020 |  |
| 7 | Wojskowy Sąd Garnizonowy ul. Saperów 22-24 we Wrocławiu | 23-04-2020 |  |
| 8 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej ul. Ślężna 158 we Wrocławiu | 05-05-2020 |  |
| 9 | Jednostka Wojskowa 1245 we Wrocławiu ul. Trzmielowicka 28 | 25-05-2020 |  |
| 10 | Regionalne Centrum Informatyki Wrocław ul. Pretficza 28 | 22-06-2020 |  |
| 11 | Regionalne Centrum Informatyki Wrocław ul. Gajowicka 118-120 | 22-06-2020 |  |
| 12 | Regionalne Centrum Informatyki Wrocław ul. Graniczna 13 we Wrocławiu | 23-06-2020 |  |
| 13 | Jednostka Wojskowa 2644 ul. Graniczna 13 we Wrocławiu | 23-06-2020 |  |
| 14 | Wojskowe Biuro Emerytalne ul. Obornicka 126 we Wrocławiu | 24-04-2020 |  |
| 15 | 2 Wojskowy Szpital Polowy ul. Hallera 36-38 we Wrocławiu | 04-05-2020 |  |
| 16 | 4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Pretficza 24/26 we Wrocławiu, budynek nr 1 | 15-05-2020 |  |
| 17 | 20 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, ul. Saperów 22-24 Wrocław | 23-04-2020 |  |
| 18 | Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych Obornicka 104-106 | 29-04-2020 |  |
| 19 | Wojskowy Sąd Garnizonowy, ul. Św. Elżbiety | - | System po gwarancji |

Załącznik nr 12 do umowy

…………………….. dnia …………………...

(miejscowość)		            (data)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany …………………………………………… zamieszkały 
w ……………………………………….. legitymujący się dowodem osobistym Nr ……………… zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości powziętych w związku z realizacją przedsięwzięć wynikających z umowy Nr ……………………..…… z dnia…………………..

Posiadam / nie posiadam*  poświadczenie bezpieczeństwa Nr …………………….……… upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ……………..………………………. wydane przez …………………………………………………… z terminem ważności do dnia …………………… oraz posiadam / nie posiadam* zaświadczenie stwierdzające odbycie szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych nr ……………… z dnia …………………… wydanym przez ………………………………………………

Oświadczam ponadto, że zostałem zapoznany z odpowiedzialnością karną określoną 
w art. 265 do 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2017.2204 j.t. z późn. zm.), odpowiedzialnością dyscyplinarną i służbową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 j.t.), a także nieprzestrzegania wymagań określonych w Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego stanowiącej załącznik do ww. umowy.

…………………..………

(czytelny podpis)

Potwierdzam autentyczność podpisu ………………………………………………

(podpis Kierownika Wykonawcy umowy)

* niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 13 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej: 2 WOG),
 ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, reprezentowany przez Komendanta 2 WOG, tel.: 261 656 200, e-mail: 2wog.komenda@ron.mil.pl.

Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem:

- 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;

- e-mail: 2wog.iod@ron.mil.pl;

- telefonicznie: 261 656 460.

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawą ich przetwarzania jest m.in. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być przetwarzane również w celu obsługi ewentualnych roszczeń związanych z umową.

Kategorie Pani/Pana danych osobowych

W związku z działaniami zmierzającymi do podpisania umowy, a także w trakcie jej realizacji, 2 WOG będzie pozyskiwał i przetwarzał takie kategorie danych jak dane identyfikacyjne osób skierowanych do wykonywania czynności objętych umową (m.in. wizerunek, numer PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego) oraz dane kontaktowe służbowe osób skierowanych do przygotowania, zawarcia, podpisania, koordynowania i nadzoru prac objętych umową.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz na podstawie ustawy z  dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz jednostki i instytucje wojskowe na rzecz których 2 WOG podpisuje umowy na usługi, dostawy i roboty budowlane.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Pani/Panu przysługuje prawo:

- dostępu do danych osobowych,

- żądania ich sprostowania,

- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie na jeden z ww. adresów lub zgłosić się osobiście. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana odpowiednio zidentyfikować.

Prawo wniesienie skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane uzyskaliśmy od ………………...

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

# Footnotes

Wpisać w przypadku wysłania przez Zamawiającego zamówienia.

Wpisać w przypadku, gdy naprawa awaryjna została zakończona (system naprawiony)

# Text boxes

ww. osoba nadzorująca naprawę

…………………………………………..

(stopień, imię i nazwisko)

przedstawiciel Wykonawcy

…………………………………………..

(imię i nazwisko osoby Nr licencji pracownika zabezpieczenia technicznego)