Szczecin, dnia 28 października 2021 r.

Nr sprawy 54/2021

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.: **„Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wołczkowskiej w m. Pilchowo**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału X pkt 5 SWZ udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą wykopową?

**Odpowiedź nr 1**

Zarządca drogi nie wyraził zgody na znaczące ograniczenie możliwości dojazdu do nieruchomości.

**Pytanie nr 2**

W przedmiarze robót wskazany jest do wykonania odcinek o długości 299mb metodą bezwykopową rurami dn0,4m. Na profilu podłużnym wskazane odcinki pomiędzy studniami oznaczone są do wykonania rurami kamionkowymi fi200mm. W SWZ również nie ma wyszczególnionej takiej średnicy rurociągu. Prosimy o jednoznaczną informację, które odcinki mają zostać wykonane metodami bezwykopowymi oraz jaka ma być zastosowana średnica rur.

**Odpowiedź nr 2**

W Przedmiarze robót błędnie opisano pozycje nr 11 , winno być „Wykonanie przecisków o długości do 40 m rurami o śr. nominalnej 200 mm”.

W ofercie należy wycenić bezwykopową budowę kanałów grawitacyjnych zgodnie z podanymi w przedmiarach(poz nr 11) długościami odcinków.

Montaż kanałów o średnicy nominalnej 150 mm(poz.nr 12) oraz 200 mm(poz.nr 13)jak w przedmiarach.