Załącznik nr 11 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.10.2022
Numer referencyjny: TZ.280.10.2022

# Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 10
#
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do podaży leków i płynów, krwi oraz preparatów krwiopochodnych do posiadanych przez zamawiającego pomp objętościowych Medima, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 10 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr…………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 10	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zestaw do pompy objętościowej Medima Line – S- uniwersalny zestaw do podaży leków i płynów pasujący do posiadanych pomp objętościowych Medima, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15µ,zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, zawór rolkowy, długość 285 cm, DEHP free, Latex free, jednokrotnego użytku, sterylne -	szt.	5200
2.	Zestaw do pompy objętościowej Medima Line – L- uniwersalny zestaw do podaży leków i płynów pasujący do posiadanych pomp objętościowych Medima, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15µ, ochrona przed promieniowaniem UV i światłem widzialnym, kolor bursztynowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, zawór rolkowy, długość 285 cm (+-15cm), DEHP free, Latex free, jednokrotnego użytku, sterylne -	szt.	2400
3.	Zestaw do pompy objętościowej Medima Line- B- zestaw do podaży krwi oraz preparatów krwiopochodnych pasujący do posiadanych pomp objętościowych Medima, komora kroplowa 20 kropel/ml,filtr200µ,zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pomp, zawór rolkowy, długość 270cm, DEHP free, Latex free, jednokrotnego użytku, sterylne -	szt.	600
	RAZEM: