## Arkusz1
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1
1 | Myjka ultradźwiękowa - konstrukcja ze stali nierdzewnej - pojemność: 1-2l - częstotliwość ultradźwięków: 40-45khz - moc ultradźwięków: max 80w - regulacja mocy ultradźwięków w zakresie co najmniej 50/75/100% - podgrzewanie roztworu czyszczącego w zakresie 20-80°C - możliwość regulacji czasu oczyszczania: 1-60 minut + praca ciągła - sterowanie analogowe lub cyfrowe - stalowy kosz i pokrywa w zestawie EMAG SONIC-EMI12HC lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
gwarancja: 24 miesiące
termin dostawy: 7-14 dni kalendarzowych
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…………………………………………………………………….
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 2
1 | Wirówka na mikropłytki i płytki do PCR, Wyposażenie • wychylny rotor na 2 / 4 płytki do PCR lub 2x płytki mikrotitracyjne umożliwiający umieszczenie płytek w wirówce pod kątem 75° • rozpoczęcie/zakończenie wirowania poprzez podniesienie/zamknięcie pokrywy wirówki • kompatybilność z różnymi typami płytek (non-skirted, semi-skirted, skirted) • rotor na płytki głębokodołkowe (do 35mm) – prędkość wirowania 1500rpm DANE TECHNICZNE • pojemność: 2 / 4 płytki PCR lub 2x płytki mikrotitracyjne • stała prędkość wirowania: 2 000 rpm/ 2 000 xg • łagodnie hamowanie do 0 rpm w 7 sekund • wymiary (S x G x W): max 23 x 26 x 19,7 cm • praca w temperaturze od +4°C do +40°C • waga: max 4,1 kg • parametry elektryczne: 115/230V, 50-60Hz, 250W Alchem PlateFuge nr kat. 436-C2000-E-A lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
gwarancja: 24 miesiące
termin dostawy: 14-21 dni kalendarzowych
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…………………………………………………………………….
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 3
1 | Zbiornik na ciekły azot z 6-cioma pojemnikami o wymiarach max 38x279mm Statyczny czas utrzymania (w dniach) – min. 286; Objętość LN2 (w litrach) – 35; Ilość kanistrów na fiolki – 6; Ilość słomek 0,5mL luzem (1 poziom) – 792; Ilość słomek 0,5 mL luzem (2 poziomy) – 1788 Zbiornik z podstawą na rolkach Biogenet / Haier Biomedical YDS-35 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
gwarancja: 24 miesiące
termin dostawy: 28-42 dni kalendarzowych
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…………………………………………………………………….
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 4
1 | Wirówko-worteks Miniwirówko-worteks do stosowania w badaniach inżynierii genetycznej (np. dla eksperymentów PCR). Winien umożliwiać jednoczesne mieszanie i odwirowywanie próbek przy użyciu modułu wirowania i worteksowania. Mechanizm zatrzymania wirówki, gdy pokrywa jest otwarta. Rotor R-1.5 (12 x 1,5 mL) oraz R-0.5/0.2 (12 x 0,5 mL + 12 x 0,2 mL). Wymiary zewnętrzne max. (W x D x H) [mm] 190 x 235 x 125 Waga max. [kg] 1,7 Zatrzymywanie pracy przy otwarciu pokrywy Stała prędkość wirowania [obr./min] 2800 Max. przyspieszenie odśrodkowe [x g] 500 Tryb pracy ciągły lub impulsowy Zasilanie [V / Hz] 230 / 50 Pobór mocy [W] 30 FVL-2400N CombiSpin nr kat. Biosan BS-010202-AAA lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Rotator Programowalny rotator winien wykonywać różne typy ruchu w jednym urządzeniu. Kontrola mikroprocesorowa dla wykonywania nie tylko ruchu rotacyjnego platformy, ale również rotacyjnego zwrotnego, jak również wibracyjnego. Te trzy typy ruchu winny być wykonywane oddzielnie, jako połączenie dwóch ruchów i w cyklach, czasowo powtarzane w sekwencjach wszystkich trzech typów. Rotator winien pozwalać na regulację procedur mieszania według poszczególnych zadań. Przystosowany do stosowania w różnego rodzajach pracach laboratoryjnych jak hybrydyzacja reakcji, hodowle tkankowe, delikatne ekstrakcje i homogenizacja składników płynów biologicznych oraz w dyfuzjach. Do stosowania w chłodniach i inkubatorach w temp. +4°C do +40°C. W trybie zatrzymania platforma winna nie wykonywać dodatkowego obrotu i zatrzymać się w płaszczyźnie poziomej. Winna istnieć możliwość ustawienia płaszczyzny w stosunku do której platforma będzie się obracać w pionie lub w poziomie. Timer ogólny urządzenia 1 min - 24 godz. (przyrost co 1 min) / praca ciągła Max. obciążenie [kg] 0,8 / Wymiary max. (W x D x H) [mm] 430 x 230 x 230 Waga max. [kg] 3,8 / Zasilanie [V / Hz] 230 / 50 Pobór mocy max. [W] 18 Ruch obrotowy jednostronny i obustronny zakres prędkości 1-100 obr./min (krok co 1 obr./min) ruch wokół osi pionowej (360°C) timer 0-250 sek. kąt wychylenia 1-90° (krok co 1°) Ruch wibracyjny/ kąt wychylenia 0-5° (krok co 1°) timer pauza / wibracja 0-5 sek. Platforma w zestawie: PRS-48 - 48 x śr. 10-16 mm (1,5 mL - 15 mL) lub równoważna Multi RS-60 nr kat. Biosan BS-010118-AAI lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Wytrząsarka z inkubacją do 100°C dla 2 mikropłytek Wytrząsarka mikropłytek z inkubatorem do do pracy ze standardowymi mikropłytkami 96-dołkowymi. Ddo stosowania jako 3 niezależne urządzenia: • inkubator / • wytrząsarka mikropłytek / •termo-wytrząsarka mikropłytek - dwustronne ogrzewanie płytek, które pozwala osiągnąć pełną zgodność temperatury ustawionej i rzeczywistej w dołkach mikropłytek. - grzanie do 100°C zaprojektowane do reakcji hybrydyzacji. • delikatne lub energiczne wytrząsanie próbek, / • regulacja prędkości wytrząsania, • programowanie czasu prac, / • programowanie temperatury inkubatora, • automatyczne zatrzymywanie platformy roboczej po upłynięciu zadanego czasu, / • programowanie wymaganej temperatury. Do stosowania w: • cytochemii – w reakcjach in situ, / • immunochemii – w reakcjach immunofermentacyjnych, • biochemii – w analizie enzymów i białek, / • biologii molekularnej – w analizach matrycy DNA. Zakres ustawiania temperatury [°C] +25 do +100 / Zakres kontroli temperatury [°C] +5 powyżej temp. otoczenia do +100 Rozdzielczość ustawiania temperatury [°C] 0,1 / Stabilność temperatury [°C] ±0,1 Jednorodność temperatury przy 37°C [°C] ±0,2 / Orbita [mm] 2 Zakres kontroli prędkości [obr./min] 250-1200 (krok co 10) Cyfrowe ustawianie czasu 1 min - 96 godz. (krok co 1 min) / tryb pracy ciągłej Wyświetlacz LCD dwuliniowy / Max. wysokość płytki [mm] 18 Liczba płytek 2 / Wymiary platformy max. [mm] 250 x 150 / Wymiary zewnętrznemax. (W x D x H) [mm] 270 x 260 x125 Waga max. [kg] 5,9 / Zasilanie [V / Hz] 230 / 50 / Pobór mocy max. [W] 60 Biosan PST-100HL nr kat. Biosan BS-010142-AAI lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
gwarancja: 24 miesiące
termin dostawy: 14-21 dni kalendarzowych
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…………………………………………………………………….
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 5
1 | Grubościomierz elektroniczny 0-12,7/0,001mm zastosowanie : obróbka metali, produkcja folii, papieru itp. Specyfikacje: - podziałka pomiarowa 0,001mm (mikron) - zakres pomiaru 0-12,7 mm -pomiar do odczytu w mm lub inch - pomiar punktowo-powierzchniowy -czytelny wyświetlacz W zestawie: -grubościomierz elektroniczny -bateria -pudło z tworzywa sztucznego | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Grubościomierz elektroniczny- materiał powlekany stop aluminium. - podziałka pomiarowa 0,01mm - zakres pomiaru 0-13 mm -pomiar do odczytu w mm lub inch -czytelny wyświetlacz - pomiar punktowy | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
gwarancja: 24 miesiące
termin dostawy: 14 -28 dni kalendarzowych
…………………………………………………………………….
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 6
1 | Suszarka z wymuszonym obiegiem 125 l w zakresie pracy +5 - 300 oC Suszarka do suszenia, utwardzania, topienia i ogrzewania, * Konstrukcja pionowa, walcowana na zimno stal. * Wewnętrzna komora ze stali nierdzewnej; Narożniki zaokrąglone, regulowane półki, łatwy montaż i demontaż * Skoordynowana praca grzałki i dmuchawy o pionowej cyrkulacji gorącego powietrza zapewniające równomiernie temperaturę. * Regulowana prędkość wentylatora, zapewniające równomierność temperatury i zapobiegające rozdmuchiwaniu próbek proszkowych. * LCD z funkcją czasu i ochroną przed przegrzaniem. * Podwójne zabezpieczenie. Niezależny bezpiecznik temperatury. Automatycznie przerywa grzanie, gdy temperatura przekroczy próg bezpieczeństwa, automatyczny wyłącznik zasilania. * Opcjonalny interfejs RS-485 do połączenia z siecią. * Drzwi z szerokim szklanym oknem do obserwacji, regulowana gumowa uszczelka, zamek drzwi. Chemland 06-WGLL-125BE lub równoważny Zdjęcie poglądowe: | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Płaszcz grzewczy z mieszadłem magnetycznym i czujnikiem temperatury na kolbę o pojemności 500 ml Automatyczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy oraz funkcja mieszania. Szybkie i równomierne nagrzewanie do wskazanej temperatury (max. do 450°C). Funkcje grzania i mieszania stosowane jednocześnie. Bezstopniowa regulacja prędkości mieszania (0~1400 rpm). Regulowany statyw ze stali nierdzewnej oraz czujnik temperatury. Pojemności od 500 ml. Chemland 06-983B-00500 lub równoważne Zdjęcie poglądowe: | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Płaszcz grzewczy z mieszadłem magnetycznym i czujnikiem temperatury na kolbę o pojemności 2000 ml Automatycznaą regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy oraz funkcja mieszania. Szybkie i równomierne nagrzewanie do wskazanej temperatury (max. do 450°C). Funkcje grzania i mieszania stosowane jednocześnie. Bezstopniowa regulacja prędkości mieszania (0~1400 rpm). Regulowany statyw ze stali nierdzewnej oraz czujnik temperatury. Pojemności od 2000 ml. Chemland 06-983B-02000 lub równoważne Zdjęcie poglądowe: | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Mieszadło mechaniczne dwuzakresowe Z dwustopniową przekładnią do zastosowań laboratoryjnych , wysokoobrotowe mieszadło, odpowiednie do mieszania cieczy o niskiej i wysokiej lepkości. Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. Wyposażone w wyświetlacz LED pokazujący prędkość obrotów. Dwubiegowa przekładnia, o przełożeniach wysokim i niskim, Do cieczy o objętości do 20 L (H2O), Stała kontrola prędkości./Płynna regulacja./Przełącznik dwuzakresowy prędkości. Parametry: Moment obrotowy: 52.0 N·cm/ax. lepkość: 100000 mPa.s/Objętość mieszanej cieczy: 50~20000 ml Zakres prędkości obrotów biegu niskiego: 60~500 rpm/Zakres prędkości obrotów biegu wysokiego: 240~2000 rpm Kontrola prędkości obrotów: pokrętło/Wymiary: max 215 x 310 x 720 mm Uchwyt do preta: Φ2-10 mm (max. Φ8 mm) / Warunki pracy - temperatura: ≤ 40°C; wilgotność względna: ≤ 90% Zasilanie: AC 220V, 50Hz/Waga: max 10 Kg W zestawie: mieszadło,podstawa wraz z prętem,uchwyt do statywu - ciężki,uchwyt do statywu - lekki,łapa do naczyń,pręt mieszający - krzyżowy. Chemland 06-AM120Z-H lub równoważne Zdjęcie poglądowe: | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Pręt do mieszadeł pokryty PTFE o krzyżowych łopatkach Pręt do mieszadła mechanicznego, wykonany ze stali nierdzewnej 316 L pokryty teflonem. Długość całkowita – 35cm Średnica uchwytu fi 6mm Średnica pręta pokrytego teflonem ~8mm Średnica części mieszającej ~65mm Chemland 06-18900075 lub równoważne Zdjęcie poglądowe: | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
gwarancja: 24 miesiące
termin dostawy: 14 -28 dni kalendarzowych
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…………………………………………………………………….
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej