**MODYFIKACJA NR 1**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: **Remont dachów i obróbek blacharskich na obiektach związanych z gospodarką wodna i ściekową.**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego w następującym zakresie:

1. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 26.10.2023 r. Ilekroć w SWZ występuje data 24.10.2023 r. zastępuje się ją datą 26.10.2023 r.
2. **Było**:

Remont dachu: Budynek kotłowni, garaży G2 i magazynku ul. Zapadła 8:

* dostawa i montaż rur spustowych z blachy tytan-cynk ∅125 - **ok. 8mb.**

**Jest**:

Remont dachu: Budynek kotłowni, garaży G2 i magazynku ul. Zapadła 8:

* dostawa i montaż rur spustowych z blachy tytan-cynk ∅125 - **ok. 12mb.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część zapytania ofertowego. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.