## Załącznik nr 2 do SWZ

Nr postępowania: ZP/129/2025

### Opis przedmiotu zamówienia

### Po modyfikacji w dniu 14.11.2025 r.

Symulator stomatologiczny – 4 sztuki

Producent:…………………………

Model:……………………………..

|  | Asortyment | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Symulator | Stomatologia | 4 |

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2025 r. |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Symulator w postaci szafki jezdnej ze wszystkimi elementami potrzebnymi do obsługi instrumentów obrotowych tzn. turbina, kątnica itd… | TAK |  |
|  | Symulator wyposażony w: - wewnętrzną pompę ssącą - wewnętrzny obieg wody - strzykawko-dmuchawkę 3 funkcyjną - turbinę ze światłem - kątnice 1:1 ze światłem - skaler piezoelektryczny - ssak i ślinociąg - głowę fantomową wraz z popiersiem poruszające się elektrycznie symulując pracę fotela - artykulator z pełnym uzębieniem dorosłego pacjenta, maskę symulującą policzki pacjenta - lampę oświetlającą pole pracy | TAK |  |
|  | Źródło sprężonego powietrza w postaci zewnętrznego urządzenia | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
|  | Recykling min 50% ponownego użycia | TAK |  |
|  | Produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji (np. kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu) | TAK |  |

Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym