OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 1 w Płocku”

II. Lokalizacja PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Blok żywieniowy to integralna część kompleksu edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1, który zlokalizowany jest w Płocku przy ul. Faustyna Piaska 9, 09–407 Płock.
III. CEL PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie bloku żywieniowego do obowiązujących przepisów dla tego typu obiektów. Stan aktualnie eksploatowanego bloku żywieniowego jest w bardzo zły. Nie spełnia aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciw pożarowych, a wszystkie pomieszczenia wraz z ich wyposażeniem są zamortyzowane.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Stan istniejący

1.1. Podstawowe dane techniczne obiektu

- kubatura brutto: 4.480 m3
- wysokość: 13,4 m n.p.t.
- liczba kondygnacji: 3
- kąt nachylenia połaci dachu: 8 stopni
  Parametry jak wyżej pozostają bez zmian
1.1. Branża budowlana
Obiekt kompleksu edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w którym zlokalizowany jest blok żywieniowy to budynek murowany o konstrukcji żelbetowej, szkieletowej. Stropy powyżej parteru kanałowe. Stropy nad piwnicą gęstożebrowe DZ3 oparte na wieńcach i podciągach żelbetowych. Stropy nad parterem i piętrami płytowe prefabrykowane oparte na wieńcach i podciągach żelbetowych. Dach z płyt korytkowych zamkniętych kryty papą.
Ściany zewnętrzne murowane ocieplone styropianem grubości 14 cm i wykończone tynkiem cienkopowłokowym. Ściany wewnętrzne z cegły pełnej grubości 25 cm. Ścianki działowe z cegły dziurawki i gazobetonu. Słupy, podciągi i klatka schodowa żelbetowe. Płyty biegowe schodów oparte na belkach ukrytych w grubości płyt spocznikowych.
Posadzki w piwnicy betonowe, na parterze z terakoty, na pietrze w części kuchennej terakota w salonach jadalnych wykładziny.
1.2. Instalacje
Obiekt wyposażony jest w przyłącza i instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Instalacje bloku żywieniowego to instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, kanalizacja technologiczna, wentylacja mechaniczna w kuchni i na zapleczu oraz w stołówce – aktualnie nieczynna, instalacja gazowa w kuchni. Centralne ogrzewanie z sieci. Ponadto instalacja hydrantowa, wentylacja grawitacyjna i instalacja odgromowa.
2. Stan projektowany
2.1. Informacje ogólne
Projektowana jest przebudowa:
- kuchni
- zaplecza i stołówki
- parteru
- I–go piętro
- piwnicy (w części instalacji wod.–kan. oraz wymiany pionów centralnego ogrzewania.
  W ramach przebudowy niewymagającej zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę projektowana jest wymiana lub przebudowa:
- instalacji wodno – kanalizacyjnej
- centralnego ogrzewania
- wentylacji mechanicznej
- instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych
- wymiana wyposażenia kuchni i zaplecza
- przesklepienie szybu windy towarowej oraz wykucie otworu w zewnętrznej ścianie
- nowa instalacja gazowa wg procedury „na zgłoszenie”.

2.2. Zakres rozbiórek i demontaży

- rozbiórka ścian działowych murowanych: kuchnia, zaplecze, stołówka
- rozbiórka całego komina od poziomu piwnicy
- demontaż: kanałów wentylacyjnych, przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych, przewodów gazowych, instalacji elektrycznych oraz grzejników
- demontaż windy towarowej i windy gastronomicznej
- demontaż drzwi i okien w zakresie zgodnym z projektem
- przebicie otworów w ścianach i stropie pod kanały wentylacyjne.
- wykucie otworów drzwiowych w ścianach
- demontaż pokrycia i płyt korytkowych na dachu lub przebicie w płytach
- rozbiórka parapetów z lastrika
- skucie posadzek i glazury w kuchni i na zapleczu
- demontaż posadzki w stołówce
- demontaż kostki brukowej przed budynkiem (do wykonania separatora tłuszczów)

2.3. Rozwiązania funkcjonalne w zakresie piwnicy
- likwidacja windy towarowej oraz magazynów kuchennych i szatni
- przeniesienie magazynów oraz część socjalnej dla personelu na parter
- ustalenie dla piwnicy i klatki schodowej odrębnej strefy pożarowej
- wymiana instalacji wodno–kanalizacyjnej do istniejących urządzeń
- adaptacja istniejącej wentylatorni na potrzeby nowej wentylacji mechanicznej
- poprowadzenie pod stropem kanalizacji do projektowanego separatora tłuszczów
2.4. Rozwiązania funkcjonalne w zakresie parteru
- wydzielenie pokoju socjalnego z szatnią oraz łazienki z prysznicem w pomieszczeniu po przeniesionej obieralni
- wykonanie pralni w miejscu po windzie towarowej
- zmniejszenie kuchni i zlokalizowanie wokół niej pomieszczeń obróbki mięsa, obieralni oraz magazynów w taki sposób, żeby możliwa była bezpośrednia komunikacja między nimi, bez konieczności przechodzenia długim korytarzem
- wykonanie magazynu produktów suchych w zaadaptowanym pomieszczeniu obok kuchni z dostawą z korytarza i wejściem bezpośrednio z kuchni
- zaadaptowanie łazienki na pomieszczenie gospodarcze

2.5. Rozwiązania funkcjonalne w zakresie piętra
- wymiana windy towarowej na piętro
- wykonanie zawężonego korytarza z klatki schodowej po wyburzeniu istniejącej ściany pomiędzy korytarzem, a wydawalnią w postaci ścianki karton–gips o wysokości do 90cm, powyżej montaż ścianki aluminiowej przeszklonej i drzwi aluminiowych przeszklonych
przebicie dodatkowych drzwi pomiędzy wydawalnią a jadalnią
- poszerzenie okna zwrotu naczyń
- wymiana żaluzji i blatu w oknie wydawalni
- wyburzenie ściany pomiędzy magazynem a wydawalnią
- kredens przelotowy zamiast ściany z drzwiami
wydzielenie korytarzyka z pomieszczenia jadalni jako strefy pożarowej
w obrębie zwrotu talerzy demontaż ścianki działowej w jadalni
Szczegółowy zakres dla wszystkich branż przedstawia załączona do dokumentów o udzielenie zamówienia dokumentacja wraz z złącznikami oraz Opis przedmiotu zamówienia również w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej, które stanowiący oddzielne załączniki do dokumentów przetargowych.

V. WYMAGANIA

 DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW
wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.
na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby niepodlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
- wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).
- materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).
materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą:
– określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
– identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
– numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
– inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
– nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Karty Zatwierdzenia materiałowego i uzyskania pisemnej akceptacji nadzoru inwestorskiego, każdego podstawowego wyrobu przed jego zamówieniem i dostarczeniem na teren budowy

VI. ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Odbiór częściowy

Warunkiem rozpoczęcia procedury odbiorowej jest zgłoszenie takiego zamiaru Zamawiającemu w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
Warunkiem przystąpienia do odbioru jest wykonanie zgłoszonych robót i złożenie w siedzibie Zamawiającego kompletu dokumentów dla zgłoszonych robót z podziałem na poszczególne branże oraz kserokopią dziennika budowy z potwierdzeniem odbioru dokonanym przez nadzór inwestorski.
Podstawą podpisania protokołu odbioru częściowego robót będzie pozytywna ocena dokumentów zweryfikowanych przez inspektorów branżowych.
Podstawą płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura.

2. Odbiór końcowy
2.1. Warunek rozpoczęcia procedury odbioru końcowego
- zakończenie wszystkich robót objętych umową
- zgłoszenie zakończenia w dzienniku budowy
- skuteczne, pisemne zgłoszenie Zamawiającemu

2.2. Warunek przystąpienia Zamawiającego do odbioru końcowego

- zakończenie wszystkich robót objętych dokumentami kontraktowymi
- przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej – OPERATU KOLAUDACYJNEGO
- potwierdzona próbami pełna sprawności wszystkich instalacji
- potwierdzona próbami sprawności wszystkich urządzeń wyposażenia bloku żywieniowego wraz z niezbędnym odbiorem upoważnionych instytucji potwierdzonych stosownymi protokołami, w tym Urzędu Dozoru Technicznego
- odbiór robót, wyposażenia i elementów podlegających weryfikacji i akceptacji Powiatowej stacji Sanitarno–Epidemiologicznej
- potwierdzenie gotowości do odbioru przez Inspektorów nadzoru poszczególnych branż
VII. SPOSÓB WYLICZENIA CENY OFERTOWEJ.

        Ofertę cenową należy wyliczyć na podstawie:

1. Opisów przedmiotu zamówienia
2. Dokumentów urzędowych
3. Dokumentacji i załączników do dokumentacji
4. Zapisów SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
5. Przedmiarów robót opracowanych przez Oferenta na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji
6. Zalecanej wizji lokalnej
7. Kosztów kompletnej obsługi geodezyjnej, prób, sprawdzeń, badań etc.
8. Ryzyka zwiększonych kosztów inflacyjnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Kosztów wzrostu cen materiałów i robocizny o okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Kosztów postępowań administracyjnych w zakresie obowiązków Wykonawcy
11. Wszystkich innych prac i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Kosztów wszystkich opłat i świadczeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, jak opłaty za media, wywóz materiałów rozbiórkowych, w tym podlegających utylizacji wraz z kosztami ich utylizacji i dostarczeniem kart przekazania odpadu.
13. Kosztów ubezpieczenia, podatków i innych opłat związanych z prowadzoną działalnością i realizacją przedmiotu zamówienia.
14. Niedoszacowanie przedmiotu zamówienia nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń Wykonawcy na etapie realizacji umowy i zmiany wynagrodzenia umownego.
15. W cenach jednostkowych materiałów należy uwzględnić wszystkie koszty związane z ich zakupem i transportem i wszystkich innych kosztami pośrednimi.
16. Pytań Oferentów na etapie postępowania o udzielenie zamówienia złożonych w terminach obowiązujących w Prawie zamówień publicznych.
17. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania j.w.
18. Kosztów niezbędnych czynności, w tym administracyjnych w Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, Urzędzie Dozoru Technicznego, kosztów innych instytucji w przypadku konieczności a mających wpływ na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
19. Całościowej, szczegółowej i wnikliwej analizy przedmiotu zamówienia.
20. Oceny własnej.
21. Innych ryzyk możliwych do przewidzenia na etapie procedury o udzielenia zamówienia, a których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć i nie opisał w Opz.

Uwaga: Opisane wyżej czynności Oferent dokona w ramach działań własnych i na własny koszt.