| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę pn. Usługa konserwacji i przeglądów technicznych instalacji sanitarnych zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej znak sprawy: ZP/03/2023 |
| --- |
| Identyfikator postępowania: ocds-148610-af595a01-de28-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b |
| Integralną część niniejszej SWZ stanowią: Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 Wzór umowy - Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 5 Wykaz osób – Załącznik nr 6 |
|  | ZATWIERDZIŁ Tomasz Bęben Dyrektor Filharmonii Łódzkiej Im. Artura Rubinsteina |
| Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. |

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiającym:

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

ul. Narutowicza 20/22

90-135 Łódź

tel. (42) 664 79 18 fax (42) 664 79 70

mail: sekretariat@filharmonia.lodz.pl

- Strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/756511

- Korespondencja w sprawie zamówienia: https://platformazakupowa.pl

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

- Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ będą zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/756511  Wykonawcy winni na bieżąco sprawdzać zawartość strony internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej. Za zapoznanie z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca.

II. 	Tryb udzielenia zamówienia.

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” lub „PZP”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz Kodeksu Cywilnego.

- W sytuacji sprzeczności postanowień SWZ, wyjaśnień do SWZ lub modyfikacji SWZ w stosunku do ustawy PZP, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i przeglądów technicznych instalacji sanitarnych zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej, która obejmuje czynności konserwacji i przeglądów technicznych nw. instalacji i urządzeń:

- Instalacji wentylacji i klimatyzacji z centralami wentylacyjnymi oraz z instalacją nawilżającą       
i AKPiA, instalacji klimatyzacji miejscowej (klimatyzatory).

- Instalacji wody lodowej wraz z agregatem chłodniczym.

- Instalacji ciepła technologicznego.

- Węzła cieplnego.

- Instalacji c.o.

- Instalacji wod – kan (z siecią zewnętrzną, znajdującą się na terenie Filharmonii) z instalacją ciepłej wody użytkowej i hydrofornią oraz instalacją kanalizacji deszczowej.

Miejsce wykonania zamówienia  - budynek Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi ul. Narutowicza 20/22.

- W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje, że czynności objęte przedmiotem zamówienia w zakresie przeglądów codziennych muszą być wykonywana przez osoby zatrudnione na umowy  o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). W przypadku podwykonawców Wykonawca musi zawrzeć taki obowiązek w umowie z podwykonawcą.

- Zamówienie nie zostało podzielone na części.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ .

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności publicznej ,

50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych,

50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP.

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje przeprowadzenia wizji.

# IV.	Podwykonawstwo.

- Zamawiający nie zastrzega* obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

# V.	Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od 03.06.2023 do 02.06.2026 r.

VI. 	Warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:

    - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

    - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 300 000 zł

    - zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca winien wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. dwie usługi  o wartości min 200 000 zł brutto każda, odpowiadająca w swoim zakresie przedmiotowi zamówienia,

b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają uprawnienia do konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń i instalacji objętych zamówieniem na podstawie świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do dozoru i eksploatacji 
w zakresie: obsługi, konserwacji i kontrolnopomiarowym, wydanych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1392)

VII. 	Podstawy wykluczenia z postępowania.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

- art. 108 ust. 1 ustawy PZP;

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,

- Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,

- Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejście w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek określonych w niniejszym punkcie SWZ Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.

- Wykonawca może być wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.

VIII. 	Oświadczenia i dokumenty, jakie są zobowiązani dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią dowód potwierdzający, brak podstaw wykluczenia.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych,

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawców obejmują:

a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane -  Załącznik nr 5 do SWZ,

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SWZ.

c) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

- W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U z 2020 poz. 2415), oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).

IX. 	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 
o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

X. 	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami, informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzenia, wysłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

    - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

    - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/756511

    - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

    - Minimalne wymagania techniczne i informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych są opisane na Stronie platformazakupowa.pl.

    - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

    - Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego, co oznacza, że godzina określona na platformie zakupowej jest godziną przyjętą przez Zamawiającego przy określaniu terminu wpływu oferty, wniosków, dokumentów i oświadczeń.

    - Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, wniosku lub informacji. Potwierdzenia należy przesłać również za pośrednictwem platformy zakupowej.

    - W kwestiach budzących wątpliwości odnośnie zapisów SWZ Wykonawcom przysługuje prawo do wnoszenia wniosków o wyjaśnienie jej treści.

    - Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, o których mowa powyżej odbywa się za pośrednictwem   platformy zakupowej, poprzez polecenie „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ” jako załącznik, dostępne przy zamieszczonym postępowaniu.

    - Zamawiający zwraca się z prośbą, aby ewentualne zapytania Wykonawca przesyłał również drogą elektroniczną – na Platformie, w dokumencie edytowalnym (np. word).

    - Wyjaśnienia SWZ udzielane są w szczególności z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

    - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. – w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. - w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 poz. 2415.).

    - Jednocześnie Zamawiający informuje, iż kontakt – zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – inny niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ jest niedopuszczalny.

    - Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69;

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/756511

- Wobec nie zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 65 ust. 1, art. 66, art. 69, Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ.

15. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Pasek

16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania

.

17. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą pzp) będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/756511

XI. 	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium.

XII. 	Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.05.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 PZP), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (jeżeli dotyczy).

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium (jeżeli jest wymagane).

XIII. 	Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Ofertę, pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna być składana w formacie danych zgodnie z rozdziałem X SWZ i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy je złożyć. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać wycofać złożonej oferty.

- Ofertę składa się na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Musi ona zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

    - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ;

    - pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

- Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia brakujących lub niekompletnych przedmiotowych środków dowodowych, chyba że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- W przypadku gdy dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DZ.U z 2020 poz.2415), zostały wy-stawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania dokumentu przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty, składanej w formie elektronicznej, dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego dokonuje notariusz lub Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

XIV. 	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę, zgodnie z rozdz. XIII, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2023 r., do godziny 08:30.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godzinie 09:00.

- Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie prowadzonego postępowania informacje dotyczące:

- nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania Wykonawców,  których oferty zostały otwarte;

- cen zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii system teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

XV. 	Opis sposobu obliczania ceny.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z tabelą w formularzu ofertowym wraz z należnym podatkiem VAT. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

- Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonym w SWZ.

- Cena podana w Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegająca negocjacji i wyczerpującą wszystkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych, obcych walutach.

- Zamawiający posiada statusu czynnego podatnika VAT.

XVI. 	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszą ilość punktów w kryterium:

- Cena ofertowa brutto – C*

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru/tabeli |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena ofertowa brutto | 80% | 80 | Cena najtańszej oferty C = ----------------------------------------- x 80 pkt Cena badanej oferty |
| Termin płatności | 20% | 20 | a) 30 dni – 20 pkt b) 21 dni - 10 pkt c) 14 dni - 0 pkt |

- Ocena punktowa złożonych ofert w kryterium „Cena ofertowa brutto” (C) zostanie dokonana na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w pkt 3 Formularza ofertowego, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ i będzie przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 80,00.

- Ocena punktowa złożonych ofert w kryterium „Termin płatności” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego terminu wskazanego przez Wykonawcę w pkt 5 Formularza ofertowego, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ, zaś punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w powyższej tabeli

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 20,00.

- Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów, zgodnie z zasadą, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie następuje „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie następuje „w dół”

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz w ustawie PZP i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XVII. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przez upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą elektroniczną w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli było wymagane - Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu Wykonawców lub unieważnić postępowanie.

XVIII. 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

XIX.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XX. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

W zakresie danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź, adres e-mail kontaktowy: sekretariat@filharmonia.lodz.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych; kontakt: tel.: 517-562-083, e-mail: m.maciejewska@sobczak-maciejewska.pl

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.,

Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres wymagany przepisami prawa. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Dane osobowe nie są transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy; Wykonawca posiada:

a/ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,

b/ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy,

c/ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d/ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonaca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO

Nie przysługuje Wykonawcy:

a/ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b/ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c/ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.

# Załącznik nr 1 do SWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Usługa konserwacji i przeglądów technicznych instalacji sanitarnych zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej obejmuje czynności konserwacji i przeglądów technicznych nw. instalacji                       i urządzeń:

- Instalacji wentylacji i klimatyzacji z centralami wentylacyjnymi oraz z instalacją nawilżającą      
 i AKPiA, instalacji klimatyzacji miejscowej (klimatyzatory).

- Instalacji wody lodowej wraz z agregatem chłodniczym.

- Instalacji ciepła technologicznego.

- Węzła cieplnego.

- Instalacji c.o.

- Instalacji wod – kan (z siecią zewnętrzną, znajdującą się na terenie Filharmonii) z instalacją ciepłej wody użytkowej i hydrofornią oraz instalacją kanalizacji deszczowej.

Instalacje opisane w punkcie 1,2,3,4 w zakresie klimatyzacji i wentylacji sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej są objęte systemem zarządzania budynkiem BMS.

Zleceniobiorca bezwzględnie musi posiadać siedzibę/oddział w Łodzi

Przeglądy techniczne muszą być wykonywane w formie:

-	bieżących codziennych (dni robocze bez sobót) przeglądów

-	półrocznych

-	rocznych

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Opis techniczny ww. instalacji i urządzeń:

- Instalacja wentylacji i klimatyzacji z centralami wentylacyjnymi oraz z instalacją nawilżającą i AKPiA, instalacja klimatyzacji miejscowej (klimatyzatory)

Kanały instalacji klimatyzacji i wentylacji prostokątne są wykonane w technologii FIB-AIR tj. 
z płyt z wełny mineralnej pokrytych folią o nazwie „Climaver 284” – FIB-AIR-MO-Enduit oraz 
z blachy stalowej ocynkowanej izolowane wewnątrz płytą IBB 80 gr. 30 mm, a na zewnątrz płyta Armaflex gr. 6 mm.

Rurociągi okrągłe elastyczne wykonano z rur SONODEC posiadające (podobnie jak FIB-AIR) właściwości tłumiące i izolujące.

Niektóre kształtki, przejściówki wykonano z blachy ocynkowanej.

Wszędzie zastosowano przewody izolowane fabrycznie, dodatkowo zaizolowano 30 mm wełną na folii aluminiowej trójniki i dyfuzory z blachy ocynkowanej.

Centrale klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne, firmy AW-Klima – szt.8, w tym jedna usytuowana na dachu, oraz firmy VBW – szt.1.

W budynku na ciągach wentylacyjnych zamontowano następujące wentylatory kanałowe:

- wentylator kanałowy KVKE160         	 – szt. 21

- wentylator kanałowy KVKE250L     	 – szt. 1

- wentylator kanałowy K160L             	 – szt. 1

- wentylator garażowy typ VHG 504-6	 – szt. 2

Do dowilżania powietrza zastosowano nawilżacze powietrza firmy DEVATEC zasilane wodą uzdatnioną ze stacji zmiękczaczy jonowymiennych:

- nawilżacze powietrza – firmy DEVATEC –Electrovap MC	 – szt.6

- zmiękczacze jonowymienne EPUROTECH typu 50/025 DF	 – szt.2

Instalacja AKPiA dla klimatyzacji obejmuje kontrolę i sterowanie nad pozostałymi instalacjami towarzyszącymi (technologicznymi dla klimatyzacji).

Dodatkowo w obiekcie zamontowano układy klimatyzatorów miejscowych :

- 1 układ firmy MITSUBISHI, w skład jednego układu wchodzi:

- 1 jednostka zewnętrzna

- 1 jednostka wewnętrzna

- 1 układ firmy MITSUBISHI, w skład jednego układu wchodzą:

- 1 jednostka zewnętrzna

- 4 jednostki wewnętrzne

- 3 układy SINCLAIR, w skład jednego układu wchodzi:

- 1 jednostka zewnętrzna

- 1 jednostka wewnętrzna

- 2 układy FUKIMINO, w skład jednego układu wchodzą:

- 1 jednostka zewnętrzna

- 2 jednostki wewnętrzne

- 1 układy POLAR AIR, w skład jednego układu wchodzi:

- 1 jednostka wewnętrzna

- 1 jednostka wewnętrzna

- 1 układ ELECTRA, w skład jednego układu wchodzi:

- 1 jednostka zewnętrzna

- 1 jednostka wewnętrzna

- Instalacja wody lodowej wraz z agregatem chłodniczym

W budynku jest instalacja wody lodowej o parametrach 6/12⁰C.

Źródłem chłodu dla instalacji jest wytwornica i instalacja wody lodowej. Agregat chłodniczy TWA 482 PU – producent agregatu KTK – Klimatechnik, (dostawca  AW-KLIMA) znajduje się w pętli zjazdowej do garażu podziemnego. Agregat wytwornicy wody lodowej schładza 30% roztwór glikolu do parametrów 6/12⁰C. Wytwornica jest wyposażona w zespół pompowy i zasobnik wody lodowej, co zapobiega częstemu załączaniu.

Wytwornica wyposażona jest w sterownik kontrolujący pracę agregatu chłodniczego 
i zestawu pompowego na rurociągu. Przy wytwornicy zamontowano czujnik przepływu, który podpięty do automatyki wytwornicy pozwala na załączenie sprężarek tylko przy właściwym przepływie wody przez parownik, co zabezpiecza przed jego zaszronieniem. W wentylatorni znajduje się naczynie stały zbiornik ciśnieniowy wzbiorcze przeponowy spełniający jednocześnie funkcję automatycznego uzupełniania zładu i zabezpiecza układ zaworem bezpieczeństwa.

Instalacja wody lodowej posiada nw. odbiorniki:

- Wymienniki – chłodnice powierzchniowe powietrza w ośmiu centralach klimatyzacyjnych

- Pięć klimatyzatorów miejscowych typu fan-coil

- Wymiennik płytowy (roztwór glikolu 6/12⁰C) – woda lodowa

Odpowiednia ilość czynnika jest doprowadzana do tych wymienników poprzez odpowiedni układ rurociągów i zaworów regulacyjnych trójdrożnych mieszających.

- Instalacja ciepła technologicznego

Instalacja ciepła technologicznego 90/70⁰C doprowadza czynnik do dziewięciu nagrzewnic (central klimatyzacyjnych) z kolektorów znajdujących się w pomieszczeniu węzła cieplnego, który sąsiaduje 
z wentylatornią w piwnicy budynku.

Przy zasileniu nagrzewnic wstępnych zastosowano układ połączeń rurociągów i pompę cyrkulacyjną umożliwiającą jakościową regulację wydajności nagrzewnic. Zapewnia to stały przepływ czynnika przez wymienniki co w praktyce eliminuje możliwość zamarzania nagrzewnic. Wstępną regulację hydrauliczną  instalacji osiągnięto poprzez odpowiednie ustawienie nastaw zaworów dławiących Stromax.

Rurociągi wykonano z rur stalowych bez szwu, łączonych przez spawanie, izolowanych termicznie.

Zastosowano:

- Zawory odcinające gwintowane, kulowe do gorącej wody

- Zawory dławiące HERZ typ Stromax 4117 M

- Filtry siatkowe Herz 4111

- Zawory zwrotne – gwintowane

- Odpowietrzniki automatyczne dn15

- Pompy cyrkulacyjne firmy GRUNFOS

- Zawory regulacyjne mieszające – firmy Honeywell.

Zasilanie i sterowanie elektryczne pomp cyrkulacyjnych nagrzewnic wstępnych realizowane jest 
z szaf AKP wentylacji i klimatyzacji dostarczonych przez producenta central, podobnie sterowanie zaworami regulacyjnymi.

- Węzeł cieplny

Węzeł cieplny wykonany jest dla potrzeb c.o., wentylacji i c.w.u.

Do węzła doprowadzone jest przyłącze wysokich parametrów wody grzewczej z zaworami kulowymi, 2xDn 80 mm.

Zgodnie z warunkami technicznymi Z.S.C. – Łódź wykonano węzeł wymiennikowy z wymiennikami płytowymi firmy ALFA LAVAL.

Węzeł został wyposażony w:

- Automatykę pogodową realizowaną poprzez regulator typ TROVIS 5479 firmy SAMSON.

- Regulację temperatury wody instalacyjnej c.o. i wentylacji, która jest prowadzona poprzez zawory regulacyjne typVVF52 z napędami typ SKD 32.51 i SKD 32.50 w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego.

- Termostat ograniczający temperaturę zasilania instalacji c.o.

- Regulację temperatury c.w.u., która jest prowadzona poprzez zainstalowane czujniki na przewodzie c.w.u. tuż za wymiennikiem, który steruje pracą zaworu regulacyjnego Typ VVF52 
z siłownikiem typ SQX 31.03.

- Przeponowe naczynia wzbiorcze firmy REFLEX

- Pompę cyrkulacyjną ciepłej wody firmy GRUNDFOS

- Pompę obiegową c.o. i wentylacji firmy GRUNDFOS

- Ultradźwiękowy ciepłomierz firmy Landis&Staefa z gniazdem odczytu zewnętrznego

Instalacja węzła po stronie wody sieciowej i wody instalacyjnej wykonano z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 ze stali R35. Instalację po stronie c.w.u. i cyrkulacji wykonano z rur instalacyjnych wg PN-74/H-74200 ocynkowanych w wykonaniu TWT-2. Po stronie wody sieciowej rury połączono przez spawanie lub połączeniem kołnierzowym. Rury ocynkowane połączone są na gwint.

Czujniki temperatury zewnętrznej – zamontowano na zewnątrz budynku na ścianie północnej około 4 m nad terenem. Czujniki temperatury czynnika zamontowano na przewodzie zasilającym instalację c.o.

Czujnik na ciepłej wodzie zamontowano tuż na wylocie ciepłej wody z wymiennika II stopnia na zasobnik.

Wszystkie elementy nieocynkowane są zabezpieczone antykorozyjnie, wszystkie przewody 
i urządzenia w węźle są izolowane cieplnie.

- Instalacja centralnego ogrzewania:

- Wewnętrzna instalacja c.o.- ogrzewanie podłogowe w systemie „Multibeton”
(z wyłączeniem sali koncertowej, miejsc garażowych oraz pomieszczeń technicznych w poziomie – 3,60, pomieszczeń rozdzielni elektrycznej w poziomie 0,00, pomieszczeń nad nimi w poziomie 3,00)

- Wewnętrzna instalacja c.o. – ogrzewanie grzejnikowe - grzejniki dekoracyjne, grzejniki konwektorowe (klatki schodowe oraz zaplecza sali widowiskowej
i częściowo pomieszczenie kwiaciarni oraz korytarzy) – zasilanie z tej samej instalacji rozdzielczej co ogrzewanie podłogowe.

Z rozdzielaczy zlokalizowanych w centrali cieplnej wyprowadzono dwie gałęzie, przewody 
te prowadzone są pod stropem centrali cieplnej, a następnie w kanale.

Gałęzie doprowadzają poprzez piony grzewcze wodę grzejną do 26 rozdzielaczy ogrzewania podłogowego, z których wyprowadzone są 184 pętle grzewcze oraz do 20 grzejników dekoracyjnych 
i 10 grzejników konwektorowych. Ogrzewanie podłogowe występuje 
na powierzchni 4238,1 m². Całkowita pojemność wodna instalacji wynos ok. 4950 dm³.

Rurociągi rozdzielcze wykonane są z rur stalowych izolowanych cieplnie zgodnie 
z PN-85/B-02421. Odpowietrzenie instalacji następuje poprzez automatyczne odpowietrzniki wraz 
z zaworami, zamontowane w najwyższych punktach  oraz przy pomocy odpowietrzników stanowiących wyposażenie zarówno grzejników jak i rozdzielaczy ogrzewania podłogowego.

Odwodnienie zładu – centralnie w wymiennikowni oraz lokalnie z rozdzielaczy i częściowo z pionu klatki schodowej KL1.

Układ instalacyjny został zrównoważony za pomocą zaworów regulacyjnych, zaworów powrotnych , zaworów termostatycznych (wszystkie firmy HERZ) oraz odpowiednich nastaw zaworów zasilających poszczególne pętle z rozdzielaczy ogrzewania podłogowego.

Przewody poziome zaprojektowano w układzie kompensacji naturalnej. Rurociągi mocowane są na podporach stałych i ślizgowych.

Instalacja rozdzielcza została wykonana z rur stalowych przewodowych bez szwu
wg PN – 73/H-74219 połączone spawaniem.

Zaworami odcinającymi są zawory kulowe spawane i gwintowane.

Zawory regulacyjne –zawory HERZ Sromax 4117 M i zawory powrotne HERZ RL5. Na dopływie do grzejników są zamontowane zawory termostatyczne HERZ TS-90.

Piony podłączone są do gałęzi głównej za pomocą przyłączy elastycznych ze stali nierdzewnej typu Meibes (Inoflex Leszno).

Przewody grzewcze:

jako elementy grzewcze projektuje się przewody z rur polipropylenowych z przekładką aluminiową Euro- rura MULTIBETON 17x2,2 mm ułożonych w podłodze MULTIBETON.

W obiekcie zamontowane są regulatory  pokojowe firmy REHAU – szt.69

- Instalacji wod. – kan. (z siecią zewnętrzną, znajdującą się na terenie Filharmonii)

z instalacją ciepłej wody użytkowej i hydrofornią oraz instalacją kanalizacji deszczowej

Obiekt jest podłączony przez przyłącze wody Ø100 mm z wodomierzem sprzężonym 
do wodociągu miejskiego Ø350 mm.

Dla obiektu wykonano dwa przykanaliki kanalizacji ogólnospławnej, włączone do kolektora miejskiego.

Woda zimna i p.poż:

Ciśnienie w sieci miejskiej umożliwia bezpośrednie doprowadzenie wody do wszystkich odbiorów gospodarczych zapewniając minimalne ciśnienie wypływowe dla 0,1 MPa. Z uwagi na wymagania pożarowe dla wypływu- minimum 0,2 MPa na najwyżej usytuowanym odbiorze –zaszła konieczność wykonania drugiej strefy wody zimnej z pompą, podnoszącą ciśnienie w tej instalacji. Dla układu drugiej strefy zamontowano hydrofor, sterujący załączanie ww. pompy.

W obiekcie zainstalowano hydranty wewnętrznej obrony pożarowej Ø25 mm i Ø52 mm.

Druga strefa wodociągu dla potrzeb wewnętrznej obrony pożarowej będzie obsługiwała poziomy +15,00, +18,00 oraz +11,00, +14,00 i +17,00 (dla hydrantów zlokalizowanych przy widowni, warunkowo – jeden hydrant na poziomie +3,00 zlokalizowany w szachcie instalacyjnym), wariantowo dopuszcza się zasilanie hydrantów zlokalizowanych w części budynku (W osiach 6-7 i J) na wszystkich poziomach na których występują.

Z uwagi na włączenie wewnętrznej obrony p.poż. do wspólnej sieci z wodociągiem dla potrzeb bytowo-gospodarczych końcówki daleko położonych pionów hydrantowych połączono z odbiorem gospodarczym zapewniając w ten sposób przepływ wody przez instalację.

Dla potrzeb bytowo-gospodarczych wodę doprowadzono do poszczególnych pionów przy węzłach sanitarnych i socjalnych. Rurociągi rozprowadzono głównie w piwnicy w kanale 
z rozbieralnym przykryciem, w części w szachtach instalacyjnych, a w części w przestrzeni sufitu podwieszonego w pomieszczeniach.

Rurociągi wody zimnej zaizolowano łupkami z miękkiego poliuretanu, a na zewnątrz budynku dodatkowo warstwą wełny mineralnej 8 cm z płaszczem aluminiowym. Zawory odcinające, śrubunki dla kryz, zawory zwrotne w przypadku montażu w przestrzeniach obudowywanych 
są dostępne poprzez zamykane szafki.

Ciepła woda użytkowa z cyrkulacją:

Ciepła woda będzie przygotowana centralnie w głównym węźle cieplnym. Z uwagi na rozległość zładu wykonano cyrkulację z pompą wspomagającą. Rurociągi rozprowadzono równolegle z wodą zimną, z uwagi na przeciwległe usytuowanie wodomierza w stosunku do węzła cieplnego średnice na odcinkach między pionami nie wzrastają i nie maleją w prostej proporcji.

Na pionach cyrkulacji zaprojektowano zawory zwrotne i kryzy dławiące. Kryzy dławiące 
są umieszczone w śrubunkach.

Ww. węzły z zaworami i kryzami są umieszczone w dostępnych, zamykanych na klucz szafkach. W tych samych miejscach są zainstalowane zawory odcinające na pionach zimnej wody.

Rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji zaizolowano łupkami z miękkiego poliuretanu, a na zewnątrz budynku dodatkowo warstwą wełny mineralnej 8 cm z płaszczem aluminiowym. Zawory odcinające, śrubunki dla kryz, zawory zwrotne w przypadku montażu w przestrzeniach obudowywanych są dostępne poprzez zamykane szafki.

Kanalizacja ogólnospławna

Dla obiektu wykonano dwa przykanaliki o średnicach 0,25 m każdy.

Rurociągi kanalizacji ułożone są pod posadzką z minimalnym spadkiem (bez nakryć na końcówkach sieci). Na odcinku kanału w części zaplecza kawiarni z uwagi na kolizję z kanałem c.o. ułożono instalację ze spadkiem mniejszym niż dopuszczalny, co wymaga okresowego płukania przewodów na tym odcinku.

W piwnicach w pobliżu linii zabudowy na przykanalikach wykonano studnie kontrolne ze szczelnymi rewizjami. Zgodnie z PN-92/B-01707 na poziomach ułożonych pod posadzką piwnic wykonano dodatkowe szczelne rewizje w studniach kontrolnych..

Rzędne poziomu piwnic wymusiły wykonanie oddzielnych poziomów kanalizacyjnych z zasuwami burzowymi dla odbiorników zainstalowanych w piwnicy. Z uwagi na ciągle spływające ścieki bytowo-gospodarcze zainstalowano automatyczną armaturę przeciwcofkową QUATRIX firmy Passavant. Dla odbiorów o działaniu okresowym (odwodnienie garażu, odwodnienie węzła cieplnego i centrali klimatyzacyjnej) zainstalowano klapy zwrotne produkcji polskiej Wavin. Armaturę przeciwcofkową QUATRIX oraz klapy zwrotne umieszczono w podpodłogowych studzienkach. Wszystkie studzienki rewizyjne w części wschodniej (garaż) mają włazy typ „ciężki”, pozostałe w części zachodniej (z salą kameralną) są typu lekkiego. Wszystkie włazy Ø600m. Odebranie wód z kanałów c.o., wody lodowej, kabli energetycznych oraz wód z odwodnienia posadzki w garażu poprzez studnie położone 
w najniższych końcach kanałów..

Ze studni odbierającej wodę z kanału kabli energetycznych przewidziano ręczne pompowanie wód zgromadzonych w studni do zlewu znajdującego się w pomieszczeniu przyłącza kanalizacyjnego. Ze studni dla kanałów c.o. i wody lodowej - pompy zanurzeniowe elektryczne GRUNDFOS. Wody zebrane w studniach pompowane będą również do zlewów zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych. Wody z odwodnienia garażu poprzez studnię osadową zasyfonowaną odpływać będą grawitacyjnie do kanalizacji. Wody z odwodnienia części wjazdu są odbierane pionem 125. W części podziemnej znajdują się zawory wentylacyjne firmy McALPINE. Na poziomie piwnic każdy pion nad posadzką zaopatrzono w szczelną rewizję dla potrzeb eksploatacyjnych.

W kanałach dla rur wodociągowych w garażu zamontowano kratki podłączone do kanalizacji.

Odwodnienie dachów wykonano w systemie Geberit – Pluvia.

Materiały:

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacja została wykonana z rur stalowych ocynkowanych łączonych przy pomocy kształtek gwintowanych.

Instalację kanalizacyjną pod posadzką poziomu – 3,60  wykonano z rur PCV klasy S Wavin łączonych na uszczelki gumowe oraz z rur z żeliwa sferoidalnego.

Ze względów akustycznych do wykonania pozostałej instalacji kanalizacyjnej użyto rury Wavin AS (niskoszumowe) wykonane z astolanu. Studnie Ø1,0 m -  z kręgów betonowych (zgodnie z PN-92/B-10729).

W części garażowej odcinki kanałów ze względu na brak normatywnego przykrycia wykonano 
z żeliwa sferoidalnego.

Studnie z armaturą przeciwcofkową wykonano z betonu.

Zestaw hydroforowy Instal –Kompakt ZHLICS 1.18.30/3kW.

Zawory odcinające – kulowe, gwintowane.

Zakres czynności konserwacji i przeglądów technicznych ww. instalacji i urządzeń:

Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia konserwacji i przeglądów technicznych w zakresie 
i sposobie ustalonym dokumentacją techniczną, instrukcjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami, oraz zgodnie z nw. opisem czynności:

- Instalacji wentylacji i klimatyzacji z centralami wentylacyjnymi oraz z instalacją

nawilżającą i AKPiA , instalacji klimatyzacji miejscowej ( klimatyzatory)

Zakres czynności:

- utrzymywanie w pełnej sprawności układów automatycznej regulacji, w razie potrzeby – zmiana ustawień,

- w sezonie zimowym kontrolowanie układu przeciwzamrożeniowego,

- kontrolowanie  prawidłowego działania  przepustnic – w razie potrzeby, naprawa,

- kontrolowanie parametrów pracy central (sprężu i wydajności),

- w razie potrzeby – wykonywanie napraw uszkodzonych miejsc obudów central,

- sprawdzanie stanu łożysk w centralach, smarowanie ich, w razie potrzeby (trwałość łożysk - 20000 roboczogodzin) – wymiana łożysk,

- sprawdzanie stanu pasków klinowych w centralach, wykonywanie korygującego naciągu (raz na około 800 roboczogodzin) – w razie potrzeby – ich wymiana,

- czyszczenie  filtrów, w razie potrzeby - ich wymiana,

- utrzymywanie prawidłowego działania falowników,

- dla instalacji nawilżającej:

- utrzymywanie prawidłowego stanu instalacji wody i pary w instalacji nawilżającej

- utrzymywanie prawidłowego stanu instalacji elektrycznej,

- czyszczenie cylindrów, w razie potrzeby  – ich wymiana,

- w przypadku niedrożności zaworów wlotowych lub spustowych, czyszczenie ich, a w razie potrzeby ich wymiana,

- utrzymywanie w czystości elektrod – w razie potrzeby ich wymiana,

- w razie potrzeby – wymiana uszczelek,

- sprawdzanie stanu zabrudzenia filtrów zamontowanych na zasileniu wodą przed nawilżaczami parowymi, w razie potrzeby ich czyszczenie lub wymiana.

- kontrola nad prawidłową pracą stacji uzdatniania wody (zmiękczaczy jonowymiennych)

  - okresowe dosypywanie  soli regeneracyjnej, jeżeli jej poziom wymaga uzupełnienia,

  - sprawdzanie twardości wody po zmiękczeniu - 1 raz na dwa dni,

  - sprawdzanie czystości wkładów filtra i ich wymiana w razie potrzeby,

  - dokonywanie okresowych przeglądów technicznych przez osobę/firmę posiadającą, autoryzację serwisową dystrybutora urządzenia – 1 raz w roku  w terminie do 30 czerwca.

- kontrola nad prawidłową pracą klimatyzatorów miejscowych:

- prace konserwacyjne przy klimatyzatorach miejscowych -wykonywane przez osoby uprawnione posiadające osobowy/personalny certyfikat FGAZ-O umożliwiający dokonywanie wpisów dotyczących wykonanych czynności do kart w bazie CRO (dot. MITSUBISHI z jedną jednostką zewnętrzną i czterema jednostkami wewnętrznymi szt.1)
- raz na pół roku w terminie do 30 czerwca i 31 grudnia:

- czyszczenie i ewentualna wymiana wkładów filtracyjnych

- czyszczenie parownika jednostki wewnętrznej

- czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej

- sprawdzenie ciśnienia po stronie ssącej i tłocznej/sprawdzenie szczelności urządzenia klimatyzacyjnego

- sprawdzenie ciśnienia odparowania

- sprawdzenie drożności odwodnienia

- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych

- dezynfekcja wymiennika preparatem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym

- sprawdzenie trwałości mocowań  urządzeń – w razie potrzeby ich poprawa

- prace konserwacyjne przy wentylatorach kanałowych KVKE160

- kontrola prawidłowej pracy wentylatorów – w razie potrzeby ich wymiana lub naprawa

Wszystkie przeglądy należy wykonywać również wg zaleceń Zleceniodawcy.

- Agregat i instalacja wody lodowej

Zakres czynności:

- kontrola nad prawidłową pracą agregatu wody lodowej, w tym:

- utrzymywanie prawidłowego ciśnienia oleju

- utrzymywanie prawidłowego  poziomu oleju w sprężarce

- kontrolowanie prawidłowego  przepływu czynnika chłodniczego

- czyszczenie powierzchni baterii skraplacza

- kontrolowanie prawidłowego odpływu skroplin

- kontrolowanie prawidłowej pracy sprężarki

- czyszczenie lub wymiana filtrów na ssaniu

- przeglądy półroczne

- skontrolowanie wszystkich urządzeń zabezpieczających, styków i zacisków elektrycznych

- sprawdzenie napięcia sterowniczego i sieciowego

- sprawdzenie filtrów zamontowanych po stronie wody

- sprawdzenie pracy urządzeń z wentylatorami promieniowymi – sprawdzenie napięcia pasków, nasmarowanie łożysk

- sprawdzić pracę sprężarek

- kontrola filtra-osuszacza

- kontrola przegrzania zaworu rozprężnego elektromagnetycznego:

- czyszczenie baterii i skraplacza

- kontrola funkcjonowania regulacji wydajności

- kontrola stanu i ilości oleju

Przegląd agregatu musi być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia/świadectwa kwalifikacyjne/ posiadające osobowy/personalny certyfikat FGAZ-O umożliwiający dokonywanie wpisów dotyczących wykonanych czynności do kart w bazie CRO dwa razy w roku w terminie do 30 maja oraz do 31 października.

- utrzymywanie prawidłowego ciśnienia glikolu w instalacji

- w razie potrzeby – uzupełnianie ewentualnych ubytków glikolu

- w razie potrzeby – odpowietrzanie instalacji

- utrzymywanie prawidłowego działania zaworów odpowietrzających

- sprawowanie kontroli nad prawidłową pracą Reflexomatu

- sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem  zaworu bezpieczeństwa

- kontrolowanie prawidłowej pracy  pomp

- czyszczenie filtra zamontowanego na głównym przewodzie wody lodowej,

w wentylatorni

- czyszczenie filtrów siatkowych przy odbiornikach

Wszystkie przeglądy należy również wykonywać wg zaleceń Zleceniodawcy

- Instalacja ciepła technologicznego

Zakres czynności :

- utrzymywanie prawidłowego ciśnienia  wody w instalacji i jej ewentualne uzupełnianie

- utrzymywanie i kontrolowanie prawidłowej  pracy pomp cyrkulacyjnych

- utrzymywanie prawidłowego działania zaworów odcinających

- utrzymywanie w pełnej sprawności układów automatycznej regulacji

- kontrolowanie stanu filtrów siatkowych przy odbiornikach – w razie potrzeby ich czyszczenie.

Wszystkie przeglądy należy również wykonywać wg zaleceń Zleceniodawcy.

- Węzeł cieplny:

Zakres czynności:

- utrzymywanie w pełnej sprawności układów automatycznej regulacji  węzła cieplnego

- kontrolowanie i utrzymywanie prawidłowej pracy  pomp obiegowych co, cwu i ct

- sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem zaworów bezpieczeństwa

- kontrolowanie i utrzymywanie prawidłowego działania zaworów odpowietrzających

- kontrolowanie i utrzymywanie prawidłowego  ciśnienia w rurociągach

- kontrolowanie i czyszczenie osadników i filtroodmulaczy

- kontrolowanie prawidłowej pracy naczyń wzbiorczych

Wszystkie przeglądy należy również wykonywać wg zaleceń Zleceniodawcy.

- Instalacja centralnego ogrzewania

Zakres czynności c.o.:

- utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w instalacji co ,

- korekta nastaw na zaworach grzejnikowych i usuwanie przyczyn nieprawidłowego 
ich działania

- odpowietrzenie grzejników o ile zachodzi potrzeba,

usuwanie przyczyn nieprawidłowego działania regulatorów pokojowych

Zakres czynności instalacji ogrzewania podłogowego:

- utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w instalacji,

- korekta nastaw na zaworach i usuwanie przyczyn nieprawidłowego ich działania

- odpowietrzenie instalacji o ile zachodzi potrzeba,

- usuwanie przyczyn nieprawidłowego działania regulatorów na rozdzielaczach  .

Wszystkie przeglądy należy również wykonywać wg zaleceń Zleceniodawcy

- Instalacja wod.- kan. (z siecią zewnętrzną, znajdującą się  na terenie Filharmonii)

z instalacją ciepłej wody użytkowej i hydrofornią oraz instalacją kanalizacji

deszczowej:

Zakres czynności:

- utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w  instalacji,

- utrzymywanie prawidłowego działania  instalacji cwu,

- utrzymywanie prawidłowego działania instalacji cyrkulacji cwu,

- wymiana urządzeń sanitarnych (miski, umywalki, natryski, krany itp.), w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia (wymiana bez kosztów materiałów),

- czyszczenie filtrów zamontowanych na instalacji oraz perlatorów baterii umywalkowych i prysznicowych,

- utrzymywanie prawidłowego działania urządzenia hydroforowego do podwyższenia ciśnienia w instalacji hydrantowej (II strefa) z ewentualną korektą ciśnień i uzupełnieniem powietrza w naczyniu przeponowym,

na bieżąco:

- w czasie ruchu urządzenia należy sprawdzać :

- ustawienie zabezpieczeń

- stopień nagrzewania obudowy i łożysk

- stan osłon części wirujących

- stan przewodów ochronnych i ich podłączenia

- poziom drgań

- warunki chłodzenia silników pomp i przetwornicy częstotliwości

- ciśnienie powietrza w zbiorniku przeponowym

- w czasie postoju należy sprawdzać stan:

- czystości urządzeń

- układu zasilającego

- urządzeń rozruchowych i regulacyjnych

- urządzeń zabezpieczających

- układów sterowania i sygnalizacji oraz urządzeń pomiarowych

- połączeń elementów urządzenia

Raz w roku w terminie do 31 października układ hydroforowy musi być objęty przeglądem przeprowadzonym przez osoby posiadające autoryzację serwisową dystrybutora urządzenia.

Przeglądy roczne muszą obejmować m.in.:

- oględziny wg wykazu j.w.

- przeprowadzenie odpowiednich badań i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- sprawdzenie połączeń elektrycznych elementów

- sprawdzenie prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej

- kontrolę prawidłowości nastawień zabezpieczeń i działania urządzeń pomocniczych

- sprawdzenie stanu urządzeń energoelektronicznych

- sprawdzenie stanu łożysk

- czynności konserwacyjne

- wymianę zużytych części i usunięcie zauważonych uszkodzeń

- sprawdzanie zaplombowania zaworów (burzowych) odcinających - powinny być w stanie  otwartym,

- sprawdzanie zaplombowania zaworów odcinających na pionach wodnych - powinny być w stanie otwartym,

- okresowe czyszczenie wpustów podłogowych, przepłukanie instalacji kanalizacji na odcinku od punktu 2-13-....24 (minimum raz na rok w terminie do 30 września),

- sprawdzenie działania (zasilanie) armatury przeciwcofkowej QUATRIX, (minimum raz na pół roku w terminie do 31 maja i 30 listopada) wypłukanie armaturę czystą wodą, aby usunąć osady i brud), sprawdzenie zaworu awaryjnego, sprawdzenie stanu podłączeń, rur,

- odwodnień liniowych (także płukanie), studzienek osadowych, pionów kanalizacyjnych w garażu podziemnym, oczyszczanie syfonu 100 mm w piwnicy dla poziomu +0,00 (minimum raz na pół roku w terminie do 31 maja i 30 listopada),

- kontrolowanie i w razie potrzeby wypompowywanie wody ze studni osadowych zbierających wodę z kanałów elektrycznych oraz studzienek dla kanałów centralnego ogrzewania i wody lodowej, (czyszczenie studni osadowej minimum raz na rok do 31 maja),

- utrzymywanie prawidłowego funkcjonowania systemu odwodnienia dachów (czyszczenie  wpustów wraz z korytem dachowym, (minimum raz na pół roku w terminie do 31 maja i 30 listopada), sprawdzanie działania grzałek – w razie potrzeby ich naprawa, uruchamianie podgrzewania wpustów w zależności od warunków atmosferycznych.

Wszystkie przeglądy należy również wykonywać wg zaleceń Zleceniodawcy.

- Ww. urządzenia i instalacje winny być utrzymane w czystości oraz w stałej sprawności, 
z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych lub związanych z przeglądami technicznymi.

W pomieszczeniach technicznych wymagane jest utrzymywanie należytego porządku i czystości.

- Dla ww. urządzeń i instalacji muszą być prowadzone książki eksploatacji, w których należy odnotować wszystkie zdarzenia związane z pracą urządzeń i instalacji, a także przeprowadzone konserwacje i naprawy.

Filharmonia Łódzka jest w posiadaniu dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi
i konserwacji dla instalacji  wentylacji i klimatyzacji z centralami wentylacyjnymi, nawilżaniem                          i AKPiA, instalacji klimatyzacji miejscowej (klimatyzatory), instalacji wody lodowej, węzła cieplnego, instalacji c.o., instalacji wod – kan (z siecią znajdującą się na terenie Filharmonii)
z instalacją ciepłej wody użytkowej i hydrofornią oraz instalacją kanalizacji deszczowej.

Ponadto Zleceniodawca informuje, iż istnieje możliwość udostępnienia ww. dokumentacji powykonawczej i instrukcji na miejscu, w siedzibie Zleceniodawcy – po wcześniejszym umówieniu tel. kontaktowy 42 664 79 60, 732 549 999, 506 070 500, 603 310 086 w godz. 9.00 – 15.00.

UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Urządzenia i instalacje należy utrzymać w stałej sprawności z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych lub związanych z przeglądami technicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, przepisami BHP i ppoż. w tym BHP i ppoż. obowiązujących u Zleceniodawcy,

- Zleceniobiorca musi posiadać lub/i dysponować osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i certyfikaty w tym certyfikat FGAZ-O umożliwiający dokonywanie wpisów dotyczących wykonanych czynności do kart w bazie CRO oraz musi posiadać umiejętność obsługi systemu BMS i interpretacji jego zapisów.

- Zleceniobiorca bezwzględnie musi posiadać siedzibę/oddział w Łodzi

- Przeglądy techniczne muszą być wykonywane w formie:

- bieżących codziennych (dni robocze bez sobót) przeglądów

- półrocznych

- rocznych

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

- Jeżeli w następstwie niewłaściwie wykonanych czynności konserwacji lub 
z innych powodów, urządzenia i instalacje ulegną awarii, wówczas Zleceniobiorca jest zobowiązany do przyjazdu w czasie nie dłuższym niż 1 godziny. Dotyczy to zarówno dni roboczych (w tym wszystkich sobót), jak i pozostałych dni wolnych od pracy (niedziel                       i świąt).

Filharmonia Łódzka zastrzega możliwość wezwania Zleceniobiorcy do działania natychmiastowego w usuwaniu AWARII w przypadkach, gdy zagraża to odwołaniu zaplanowanego KONCERTU.

- Zleceniobiorca będzie zobowiązany do usunięcia na własny koszt awarii bez względu na przyczynę jej powstania w terminie nie dłuższym niż 3 dni a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (względy techniczne i organizacyjne) w innym czasie uzgodnionym przez strony. Koszt materiałów koniecznych do usunięcia awarii pokrywa Zleceniodawca.

- Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić Zleceniodawcę o konieczności wykonania wszelkich napraw wykraczających poza zakres objęty opisem przedmiotu zamówienia                          i przedstawić wykaz niezbędnych części zamiennych.

- Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne niezbędne do wykonania konserwacji i ww. napraw dostarczać będzie Zleceniodawca lub Zleceniobiorca po przedstawieniu przez Zleceniobiorcę uzasadnionej listy tych materiałów i części oraz zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę ich zakupu.

- W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zleceniobiorca  może dokonać wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnej informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

- Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym umówieniu – tel. kontaktowy 42 664 79 60, 
732 549 999, 603 310 086 w godz. 9.00-15.00.

- Załączniki

- załącznik nr 1a - Przepisy BHP;

- załącznik nr 1b- Inst. Bezp.Poż..

Załącznik nr 2 do SWZ

UMOWA

zawarta w dniu ....................... pomiędzy:

Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina w Łodzi, ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź

reprezentowaną przez:

……………………………

zwaną dalej Zleceniodawcą

a

..............................................................................................................................................................., 
NIP, …………REGON ..............................................................................................

reprezentowaną przez:

.............................................

zwanym dalej Zleceniobiorcą o następującej treści:

§ 1

- Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi konserwacji i przeglądów technicznych niżej opisanych instalacji i urządzeń, zlokalizowanych w budynku Filharmonii Łódzkiej przy ul. Narutowicza 20/22.:

a/ Instalacja wentylacji i klimatyzacji z centralami wentylacyjnymi oraz z instalacją

nawilżającą i AKPiA , instalacja klimatyzacji miejscowej (klimatyzatory)

b/ Instalacja wody lodowej wraz z agregatem chłodniczym

c/ Instalacja ciepła technologicznego

d/ Węzeł cieplny

e/ Instalacja c.o.

f/ Instalacja wod. – kan. ( z siecią zewnętrzną, znajdującą się na terenie Filharmonii )

z instalacją ciepłej wody użytkowej i hydrofornią oraz instalacją kanalizacji

deszczowej

- W ramach prac objętych przedmiotem umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

- wykonywania czynności konserwacji, przeglądów technicznych zgodnie 
z SWZ stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy oraz ofertą Zleceniobiorcy stanowiącym załącznik Nr 4 do umowy,

- utrzymania urządzeń i instalacji w stałej sprawności z wyjątkiem postojów niezbędnych 
do wykonania czynności konserwacyjnych lub związanych z przeglądami technicznymi

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, przepisami BHP i ppoż. w tym BHP 
     i  ppoż. obowiązujących u Zleceniodawcy oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zleceniobiorca oświadcza iż zapoznał się z instrukcjami przeciwpożarowymi i BHP obowiązującymi 
u Zleceniodawcy, w którym wykonywany będzie przedmiot umowy. Dokumenty do zapoznania znajdują się na stronie internetowej Zleceniodawcy https://filharmonia.lodz.pl/pl/bilety-FAQ

§ 2

- Zleceniobiorca posiada uprawnienia lub dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń i instalacji wymienionych w § 1 ust. 1 na podstawie świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do dozoru i eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, i kontrolno – pomiarowym, wydanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska 
z dnia 01.07.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1392). Kopie uprawnień stanowią załącznik Nr 2 do umowy.

- Zleceniobiorca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiącą załącznik Nr 3 do umowy.

§ 3

- Przeglądy o których mowa w §1 wykonywane będą w formie:

- bieżących codziennych (dni robocze bez sobót) przeglądów

- półrocznych

- rocznych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do umowy.

- Każdorazowe wykonanie rocznego i półrocznego przeglądu technicznego wraz z ich wynikami oraz czynności konserwacji będą dokumentowane w dzienniku konserwacji, prowadzonym przez Zleceniobiorcę, a przechowywanych w pomieszczeniu wentylatorni obiektu Filharmonii.

§ 4

- Jeżeli w następstwie niewłaściwie wykonanych czynności konserwacji  lub z innych powodów, urządzenia i instalacje ulegną awarii, wówczas Zleceniobiorca jest zobowiązany do przyjazdu w czasie nie dłuższym niż  1 godziny. Dotyczy to zarówno dni roboczych (w tym wszystkich sobót), 
jak i pozostałych dni wolnych od pracy (niedziel i świąt).

Filharmonia Łódzka zastrzega możliwość wezwania Zleceniobiorcy do działania natychmiastowego 
w usuwaniu AWARII w przypadkach, gdy zagraża to odwołaniu zaplanowanego KONCERTU.

- Awarię urządzeń i instalacji Zleceniodawca zgłaszać będzie drogą elektroniczną (e: mail)/telefonicznie

- Adres e mail-

- Nr telefonu-

- Zleceniodawca umożliwi dostęp do miejsca awarii niezwłocznie po przybyciu ekipy naprawczej Zleceniobiorcy.

§ 5

- Zleceniobiorca będzie zobowiązany do usunięcia na własny koszt awarii bez względu na przyczynę jej powstania w terminie nie dłuższym niż 3 dni a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (względy techniczne i organizacyjne) w innym czasie uzgodnionym przez strony. O usunięciu awarii Zleceniobiorca powiadomi niezwłocznie Zleceniodawcę.

- Koszt materiałów koniecznych do usunięcia awarii pokrywa Zleceniodawca.

§ 6

- O konieczności wykonania wszelkich napraw wykraczających poza zakres objęty w załączniku nr 1 
do niniejszej umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany pisemnie zawiadomić Zleceniodawcę 
i przedstawić wykaz niezbędnych części zamiennych.

- Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne niezbędne do wykonania konserwacji i ww. napraw wymienionych w załączniku nr 1 do umowy oraz w ust.1, §1 niniejszej umowy dostarczać będzie Zleceniodawca lub Zleceniobiorca po przedstawieniu przez Zleceniobiorcę uzasadnionej listy tych materiałów i części oraz zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę ich zakupu.

§ 7

- Zleceniobiorca za wykonanie czynności wymienionych w § 1, otrzymywać będzie  miesięczne wynagrodzenie w wysokości

brutto .........................zł. (słownie:...............................................................................................złotych)

netto ...........................zł. (słownie:...............................................................................................złotych).

VAT 23% tj. ...............zł. (słownie:..............................................................................................złotych),

- Całkowite wynagrodzenie umowne brutto wynosi ……………zł  (słownie …………….….. zł)

- Wypłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto Zleceniobiorcy 
w banku.................................................. nr ................................................................

- Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej Umowy dokonana będzie przez Zleceniodawca w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę 
i zatwierdzonej pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Zleceniodawcę, 
w oparciu o  miesięczny protokół wykonania przedmiotu umowy.

- Zleceniobiorca ma możliwość przesłania faktury drogą elektroniczną na adres: faktury@filharmonia.lodz.pl w takiej sytuacji Zleceniodawca nie będzie wymagał wersji papierowej faktury.

- Za datę płatności faktury uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zleceniobiorca.

- Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………….

- Zleceniodawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 724-00-05-070.

- W przypadku, gdy wskazany przez Zleceniobiorcę - czynnego podatnika podatku VAT, rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 
i przywróconych do rejestru VAT, Zleceniodawcy przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

- Okres do czasu uzyskania przez Zleceniobiorcę - czynnego podatnika podatku VAT, wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu i przekazania informacji Zleceniodawcy lub wskazania Zleceniodawcy nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zleceniodawcy w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

- Zleceniodawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 80% wartości   brutto umowy.

- Zleceniodawca  przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia na następujących zasadach:

a/ zmiana wynagrodzenia może odbyć się nie częściej niż raz na 6 miesięcy z zastrzeżeniem, iż pierwsza zmiana wynagrodzenia nie może się odbyć wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz z zastrzeżeniem treści art. 439 ust. 3 ustawy Pzp,

b/ zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, jeśli cena materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia zmieni się o min. 5 %, Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia będzie zobowiązana udokumentować zmianę kosztów i cen w odniesieniu do okresów, o których mowa w pkt c/,

c/ podstawą waloryzacji będą wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) za okres od dnia podpisania umowy do dnia z wystąpienia z wnioskiem o waloryzację (odpowiednio od dnia podpisania aneksu do umowy do dnia wystąpienia z wnioskiem 
o waloryzację), ogłaszane w tabelach Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS dla poszczególnych grup towarów objętych umową,

d/ zmiana cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wykonanie zamówienia co najmniej o wartość, o której mowa w pkt b/, spowoduje zmianę wynagrodzenia Zleceniobiorcy w wysokości połowy wartości  ustalonej, faktycznej zmiany cen ww. materiałów i kosztów,

e/ dopuszcza się zmianę całkowitego wynagrodzenia Zleceniobiorcy wynikającego z umowy 
o maks. 30%.

§ 8

- W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli Zleceniodawcy, nieprawidłowego stanu technicznego urządzeń i instalacji oraz prowadzenia konserwacji niezgodnie z czynnościami opisanymi w §1 ust.3 Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia miesięcznego brutto.

- W przypadku stwierdzenia, iż Zleceniobiorca nie przeprowadził przeglądu technicznego 
w określonym terminie, przewidzianym w załączniku Nr 1, Zleceniodawca zleci przeprowadzenie takiego przeglądu innemu podmiotowi, a kosztami wykonanego przeglądu obciąży Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zostanie także obciążony karą umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia miesięcznego brutto.

- Za zwłokę w przyjeździe w celu usunięcia awarii w stosunku do czasu określonego w §4 ust.1 Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu awarii w stosunku do terminów określonych w § 5 Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy dzień zwłoki.

- Z tytułu  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 2000, 00 zł za każde stwierdzone naruszanie przepisów ustawy.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłacenia Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

- Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony zgodnie z art. 436 ust. 3 Pzp wynosi  30% wynagrodzenia  brutto za przedmiot umowy określonego w § 7 ust 2 umowy.

- Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne określone w ust. 1- 5.

§ 9

- Zleceniobiorca może wystąpić do Zleceniodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w razie wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Zleceniobiorcę zamówienia publicznego wynikającego z umowy, tj. zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079).

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 Zleceniobiorca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktury wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Zleceniobiorcy po zmianie umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 Zleceniobiorca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktury wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Zleceniobiorcy po zmianie umowy, w szczególności Zleceniobiorca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Zleceniobiorca obowiązkowo ponosi w związku  z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Zleceniobiorcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 Zleceniobiorca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktury wystawionej po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,  w szczególności Zleceniobiorca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Zleceniobiorca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 Zleceniobiorca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktury wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Zleceniobiorca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Zleceniobiorca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad o którym mowa w ust. 1 pkt 4 powyżej.

- Zleceniodawca  po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2-5, wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy.

- Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 6.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2-5, na koszty wykonania zamówienia należy do Zleceniobiorcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zleceniodawcę.

§10

- Zleceniodawca  przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadkach uzasadnionych zmianami przepisów prawa lub wystąpieniem okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania warunków sposobu realizacji przedmiotu umowy,

2)   w zakresie terminu realizacji umowy w przypadkachwystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć.

- W przypadku zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w ust. 1 pkt 2, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.

- Postanowienia wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania zamawiającego na ich wprowadzenie.

§ 11

- Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku, jeżeli Zleceniobiorca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie, 
w szczególności, jeżeli nie wykonuje czynności konserwacyjnych oraz nie dotrzymuje terminów przeglądów i nie usuwa awarii zgodnie z wymogami § 4 i 5.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku wykonywania czynności  wymienionych w 
§ 1 odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca.

§ 13

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 03.06.2023 r. do 02.06.2026 r.

§ 14

- Zleceniodawca  wymaga, aby przeglądy bieżące codzienne będące przedmiotem niniejszej umowy, wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Zleceniobiorcę lub jego podwykonawców/dalszych podwykonawców na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t.j. Dz. U.2022.1510z późn. Zm).

- Zleceniobiorca nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji, zobowiązany jest przedstawić Zleceniodawcy  wykaz pracowników skierowanych do realizacji czynności o której mowa w ust. 1 wraz z oświadczeniem wystawionym przez Zleceniobiorcę/podwykonawcę o zatrudnieniu ich na podstawie stosunku pracy na czas nie krótszy niż czas trwania umowy oraz aktualizować ją na bieżąco składając taką informację Zleceniobiorcy przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac i przedstawiając każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy.

- Zleceniodawca na każdym etapie umowy uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby realizujące prace pozostają w stosunku pracy ze Zleceniobiorcą lub podwykonawcami.

- W celu weryfikacji zatrudnienia przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących przedmiot umowy (wskazane przez Zleceniodawcę czynności), Zleceniodawca może żądać:
- oświadczenia zatrudnionego pracownika,
-  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
- innych  dokumentów, 
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Z tytułu niespełnienia przez Zleceniodawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zleceniodawca przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000, 00 zł za każde stwierdzone naruszanie obowiązków. Niezłożenie przez Zleceniobiorcę w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie żądanych przez Zleceniodawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zleceniodawca  może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 16

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły 
do ugodowego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym będzie sąd powszechny 
dla Zleceniodawcy.

§ 18

SWZ (załącznik nr 1 do umowy) oraz oferta Zleceniobiorcy (załącznik nr 4  
do umowy) stanowią integralna część umowy.

§ 19

Zapisy dot. ochrony danych osobowych Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zleceniodawca informuje, że:

- Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 20/22, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego pod numerem RIK 3/99, NIP: 724-00-05-070, numer telefonu 42 664-79-18, adres e-mail: sekretariat@filharmonia.lodz.pl

- W związku z zawarciem niniejszego UMOWY Zleceniodawca będzie przetwarzać dane osobowe  Zleceniobiorcy wymienione w komparycji niniejszej Umowy oraz dane kontaktowe.

- Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane w celu prowadzenia i archiwizowania korespondencji elektronicznej, zawarcia, wykonania i rozliczenia UMOWY, a  także umożliwienia kontroli dokumentów przez organy do tego uprawnione.

- Dane osobowe Zleceniobiorcy mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych – operatorom pocztowym, firmom kurierskim oraz podmiotom zajmującym się obsługą korespondencji.

- Administrator przewiduje powierzanie danych osobowych podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi ochroniarskie, prawne i informatyczne.

- Zleceniobiorcy przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Zleceniobiorcy; sprostowania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

- Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu, 
dla którego zostały zebrane, jednak nie krócej niż do dnia przedawnienia roszczeń związanych z UMOWĄ, 
w celu której zawarcia są przetwarzane, ani przed upływem terminów, w których uprawnione organy mogą przeprowadzić kontrolę obejmującą m.in. dokumenty zawierające dane osobowe Zleceniobiorcy.

- Przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy jest konieczne w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz zawarcia, wykonania i rozliczenia UMOWY, znajduje oparcie w przepisach prawa, 
w szczególności art. 6 ust. 1 lit b RODO, i nie wymaga wyrażenia przez Zleceniobiorcę zgody na piśmie.

- Udostępnienie danych osobowych przez Zleceniobiorcę jest dobrowolne, jednakże odmowa 
ich udostępnienia uniemożliwi prowadzenie korespondencji oraz zawarcie UMOWY.

- Dane osobowe Zleceniobiorcy nie będą profilowane, co oznacza, że w odniesieniu do danych osobowych Zleceniobiorcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych; kontakt: 
tel.: 517-562-083, e-mail: rodo@lodz-radca.pl.

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do umowy - SWZ;

Załącznik nr  2 do umowy - uprawnienia;

Załącznik nr 3 do umowy - polisa ubezpieczeniowa;

Załącznik nr 4  do umowy – oferta Zleceniobiorcy;

Zleceniodawca: 				                               Zleceniobiorca:

Załącznik nr 3 do SWZ

….……………………………………..…………….

(Nazwa Wykonawcy, REGON)

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

ul. Narutowicza 20/22

90-135 Łódź

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. usługa konserwacji i przeglądów technicznych instalacji sanitarnych zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej

znak sprawy: ZP/03/2023

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę)

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

- Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SWZ za cenę:

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie …….....................zł brutto (słownie złotych: ……………………………………………….…/100) brutto, w tym VAT ……. %,

Cena szczegółowo jest skalkulowana w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do formularza oferty.

- Oświadczamy, że ceny brutto określone w pkt. 3 zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż oferowany termin płatności wynosi…..(14, 21 lub 30 dni – kryterium oceny ofert).

- Oświadczamy, że termin wykonania zamówienia wynosi  - 03.06.2023 -02.06.2026

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.

- Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w SWZ.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Tajemnicę przedsiębiorstwa*Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty dołączone do oferty:

- …………………………………….

- …………………………………….

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Adres e-mail: ………………………………….

- Zamówienie zrealizujemy sami** / przy udziale Podwykonawców**. Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

a)

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie (o ile na etapie składania ofert Podwykonawca jest znany)

b)…………………………………………………………………………………………………………….

- Jesteśmy/ nie jesteśmy** mikroprzedsiębiorstwem /małym przedsiębiorstwem/ średnim przedsiębiorstwem.

- Ofertę niniejszą składamy na ……………… kolejno ponumerowanych stronach.

- Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa:

      - ,

      - .………………………………….. itd.

„*” Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca który zastrzegł w złożonej ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

„**” Miejsca oznaczone symbolem „**” należy wykreślić w części, która nie dotyczy danego Wykonawcy.

……………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik do formularza oferty

FORMULARZ

SZCZEGÓŁOWEJ KALKULACJI CENY OFERTY

| L.p. | Usługa konserwacji i przeglądów technicznych instalacji sanitarnych: | Cena netto miesięcznie w PLN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalacji wentylacji i klimatyzacji z centralami wentylacyjnymi oraz z instalacją nawilżającą i AKPiA, instalacji klimatyzacji miejscowej (klimatyzatory) |  |
| 2 | Instalacja wody lodowej wraz z agregatem chłodniczym |  |
| 3 | Instalacji ciepła technologicznego |  |
| 4 | Węzła cieplnego |  |
| 5 | Instalacji c.o |  |
| 6 | Instalacji wod. – kan. (z siecią zewnętrzną, znajdującą się na terenie Filharmonii) z instalacją cieplej wody użytkowej i hydrofornią oraz instalacją kanalizacji deszczowej |  |
| Razem cena netto miesięcznie: |  |
| Razem wartość netto za 36 miesięcy: |  |

# Formularz szczegółowej kalkulacji ceny oferty ma jedynie znacznie poglądowe i nie stanowi ceny oferty, o której mowa w pkt 3 formularza ofertowego.

Załącznik nr 4 do SWZ

….……………………………………..……

(Nazwa Wykonawcy, REGON)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. uUługa konserwacji i przeglądów technicznych instalacji sanitarnych zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej, znak sprawy: ZP/03/2023, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………….

# Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 5 do SIWZ

..……………………………………………

(Nazwa Wykonawcy, REGON)

WYKAZ USŁUG

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę konserwacji i przeglądów technicznych instalacji sanitarnych zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej znak sprawy: ZP/03/2023, w celu wykazania spełniania warunku, oświadczamy, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące zamówienia:

| Lp. | Rodzaj usługi w tym wskazanie zakresu i nazwy usługi | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego wykonywano określoną usługę | Wartość usługi brutto [w zł] | Data wykonania (odbioru) (dzień -miesiąc-rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie.

Do wykazu dołączono następujące dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie:

1. …………………………..

2. …………………………..

……………………………………….

# Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

# Załącznik nr 6 do SWZ

..……………………………………………

(Nazwa Wykonawcy, REGON)

WYKAZ USŁUG

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę konserwacji i przeglądów technicznych instalacji sanitarnych zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej znak sprawy: ZP/03/2023, w celu wykazania spełniania warunku, oświadczamy, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skierujemy następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacje na temat posiadanych kwalifikacji/uprawnienia zawodowe | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

……………………………………….

# Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

# Footnotes

Art. 7 pkt 17 pzp określenie podmiotowych środków dowodowych (środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niepotrzebne skreślić. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.